# 风机房噪声分析与控制

张庆卡[1]2003年在《风机房噪声分析与控制》文中认为本文以环境科学、系统科学和噪声控制学为理论基础，对风机房噪声控制系统及其综合治理进行研究，通过对风机房噪声污染调查监测，分析其发生机理、声学特性和传播过程衰减规律。在此基础上，提出风机房声场模型。 对江川复烤厂风机房车间噪声布点监测，结果表明，利用本文提出的模型计算车间噪声，预测值和实验值比较吻合，误差较小。把模型运用于复烤厂风机房噪声污染治理的实际，采用定性分析与定量分析，理论计算与经验决策相结合的方法，对风机房车间噪声控制，隔声间噪声控制和传播途径噪声控制叁方面系统研究，制定风机房噪声控制优化方案，并编程预测治理效果。这不仅将噪声污染监测，评价治理，预测的研究有机地结合起来，拓展了研究范围和内容，而且研究方法有所创新，对当前工业噪声优化控制有较强的推广和应用价值。

张丹丹[2]2015年在《CFB锅炉风机房噪声机理及控制研究》文中指出随着人们生活品质的不断提高，噪声污染越来越受到社会的广泛重视。国内某电厂高负荷工况下厂界夜间噪声达到59dB(A)，超过国家规定，调查发现强噪声源自#4机组锅炉风机房。因此，针对该电厂高负荷工况下厂界噪声超标的问题，以及国内外对于噪声机理及控制技术研究的迫切性，必须对其进行测量、分析和控制研究，采取措施进行降噪处理。本文以循环流化床（CFB）锅炉风机房内噪声源作为研究对象，首先对风机空气动力性噪声、风机机械噪声、电动机噪声、管道湍流噪声和阀门节流噪声等产生机理进行分析。通过对厂界、锅炉风机房以及风机房内主要声源进行现场噪声测量，应用能量分析和频谱特征分析法，研究了CFB锅炉风机房内声源频率特性、发声机理和声场分布情况。通过测量风机房外一定范围内的声压级，根据Stueber方法，计算出整个风机房的声功率级，为后续构建锅炉风机房声场模型提供数据支撑。其次，研究CFB锅炉风机房噪声声场分布规律和传播过程中衰减因素，得到各频程的综合衰减量、声源参数和传播过程参数，基于声波迭加原理和流体介质波动方程，建立锅炉风机房声场模型，并将该声场模型的仿真计算结果与现场实测数据进行对比验证。结果表明：仿真结果与测量结果的平均相对误差为8.25%，满足工程应用要求，此模型可用于CFB锅炉风机房的噪声控制。应用CFB锅炉风机房声场模型对吸声、消声和隔声等噪声控制方案进行研究，同时进行多目标优化、系统动态分析以及技术经济性分析，结合声源噪声机理分析，最终确定采用在一次和二次风机的进气口管道安装阻抗复合式消声器，将流化风机的进气管道直径加粗并安装片式阻性消声器，同时在锅炉风机房内表面安装吸声材料、空中悬挂吸声频带宽的薄型塑料盒式吸声体的方案来控制噪声。CFB锅炉风机房采取上述噪声控制方案后，应用NR-80曲线分析传播到厂界的噪声是否达到控制指标。最后，根据CFB锅炉风机房噪声控制方案效果预测的基本原理，利用MATLAB软件编制相应的噪声控制预测程序，代入实际相关参数，计算得到：高负荷工况下风机房噪声达到82.68dB(A)，厂界测点声压级为53.95dB(A)。预测结果表明，针对该CFB锅炉风机房采取此噪声控制方案能够满足噪声控制指标。本文的研究成果可以为声源众多、分布面广和污染影响大的工业噪声控制提供新的思路和对策，对目前已建成厂房的噪声优化控制有较强的理论指导和技术参考意义。

崔彦鹏[3]2013年在《浅谈煤矿风机房噪声分析与治理》文中提出随着环境保护意识的不断加强,人们越来越认识到噪声的危害,尤其是对于那些长期生活在煤矿风机房附近的人。由于受到煤矿风机房噪声的污染,这些人容易失眠、头痛、心烦意乱、易激动等不正常情绪。本文首先对煤矿风机房噪声进行分析,然后再对其治理提出一些具有针对性和建设性的对策。

杨红召[4]2018年在《煤矿风机房噪声分析及防治措施》文中研究说明噪声是煤矿井下生产中的重要危害之一,不仅会影响作业人员的身体健康,而且会威胁到生产安全。基于此,本文对煤矿风机房的噪声源进行分析,并在此基础上提出针对性较强的治理措施,探讨治理成效,以期为相关煤矿风机房噪声治理提供借鉴。

张瑞先[5]2015年在《煤矿风机房噪声治理针对性对策探究》文中认为风机房是煤矿噪声污染的重灾区,其噪声强度高、影响范围大,是煤矿企业噪声治理的主要对象。文章分析了煤矿压风机房的噪声源,探讨了煤矿风机房噪声的治理对策及治理效果,以期对煤矿企业开展噪声治理工作有所借鉴和参考。

周兆驹, 姜向东, 阎济[6]2001年在《济南污水处理厂噪声评价与治理》文中认为济南污水处理厂曝气送风系统噪声污染严重 ,厂界噪声超过国家标准值达 30 .5dB(A)。曝气送风系统噪声包括罗茨风机噪声和管道噪声、水流噪声等 ,经过噪声分析评价 ,认定管道再生噪声为主要噪声源。根据噪声分析评价 ,在不改变原有设备位置条件下 ,采取了在罗茨风机排气口、主送风道入口处加接阻抗复合式消声器 ,减少汇流管与主送风管道截面变化 ,增大它们的截面面积 ,将管壁较薄的不锈钢管道更换为管壁较厚的普通碳钢管等措施 ,有效地降低了管道再生噪声。还采取了将原罗茨风机隔声罩进气口由室外改至室内、由罩上部移至下部 ,提高风机房围护结构隔声能力等综合治理措施 ,成功地降低了罗茨风机噪声污染。治理后 ,厂界噪声测量值为 4 3.5dB(A) ,达到国家标准要求。

罗晓渭[7]2007年在《煤矿罗茨风机房噪声综合治理技术研究》文中提出罗茨鼓风机在运行中,产生很强的机械噪声和空气动力噪声,声压级峰值在250Hz和500Hz,A声高达近100dB,频带宽且中低频突出,因此传播距离远,加上常年累月连续不间断运行,严重影响值班员工的身心健康。文章通过具体的实践工作,探索了罗茨风机房噪声的综合治理技术。结果表明这种方法可使噪声明显降低。

潘友鹏[8]2014年在《导管架平台舒适度研究》文中认为随着海洋工程发展,作为石油的开采工具海洋平台的设计与建造越来越成为人们所关心的问题。由于海洋平台所处环境大部分都处于复杂海况之下,随着人类在海洋平台上活动的频率越来越高,那么就要求海洋结构物不仅仅安全性满足规定限制值,而且工作人员的舒适度应该越来越引起人们的重视。对人舒适度产生影响的主要为平台上大的发声设备所产生的振动噪声,随着国际上SOLAS公约的提出,国际社会已经将海洋结构物的噪声分析工作由先前的选择性内容变为强制分析内容,以确保海洋结构物上人的安全。因此,分析人在海洋结构物上生活舒适度的研究是非常重要的。本文以目标平台大型导管架平台为例说明,对在复杂海况等外部激励以及自身平台上大的振动噪声设备激励下的海洋平台,人员在其上的舒适度研究。本文研究内容包含四个部分：(1)使用有限元建模软件模拟平台主体结构,并通过边界元算法得出目标平台开敞区域低频噪声辐射,然后用声学建模软件对平台进行实体建模,并对平台进行全频域噪声辐射计算；(2)激振力作用下,目标平台设备噪声与舒适度研究；(3)目标平台管路噪声与舒适度研究；(4)平台减振降噪措施研究。具体内容包括：第一,使用有限元建模软件模拟平台主体结构,首先计算出平台主体结构基本模态,然后通过边界元算法得出目标平台开敞区域低频噪声辐射,最后用声学建模软件对平台主体进行实体建模,并对平台进行全频域噪声计算；第二,目标平台施加振动及声载荷激励,综合利用有限元分析方法、边界元分析方法以及统计能量分析方法,计算并分析出全频域下平台各个区域的噪声水平,将计算结果与平台噪声衡准规定对比分析,研究其对海洋平台上人员舒适度的影响。第叁,对管路基本模型进行建模,研究平台管路噪声传播机理,详细介绍了LMS Virual. lab计算流致噪声的过程,利用CFX+LMS Virual. lab对管路流致噪声进行分析：不同速度下,管路出口处流致噪声与通风流量关系；相同流速下,直角与圆角弯管对流致噪声的影响。第四,分析了振动噪声控制基本原理以及减振降噪的基本处理方法。大型导管架海洋平台上的设备数量多,分布广,且有的设备功率较大,设备工作时其向外辐射振动噪声水平较高,为了确保海洋平台上人员的舒适性,需要采取必要的措施来对目标平台进行减振降噪处理,从而降低整个平台的振动噪声水平,以提高人员的舒适度。

张骞[9]2010年在《复杂激励下风机机壳结构声辐射研究》文中进行了进一步梳理结构声辐射是振动与噪声控制领域的一个难题。本文以ZR6-2X29NO.20.5F型离心风机为研究对象,用有限元法对此风机外壳进行了模态分析,并结合有限元法和边界元法对风机外壳的结构噪声进行了预测。论文首先对国内外在振动和噪声控制研究方向取得的成果作了概括,明确了本文研究工作的重点和需要解决的主要问题,然后对有限元法、边界元法和本文用到的有限元和边界元软件(ANSYS和Sysnoise)进行了介绍。本文研究的内容主要分四个部分:第一部分在进行噪声分析和预测过程中,根据离心风机结构特点,在ANSYS软件中建立了风机外壳的实体模型和有限元模型,并对离心风机进行了网格划分。第二部分对离心风机有限元模型进行模态分析,在ANSYS软件中,进行前20阶模态分析,提取了模态参数,并对外壳进行了谐响应分析,结合有限元法和边界元法,应用ANSYS和SYSNOISE软件,建立声场边界元模型。分析风机外壳周围声场。第叁部分运用LMS Testlab软件对风机现场工作时的噪声进行了测试,得出风机工作时的噪声频谱;运用LMS TestLab Sound Diagnosis模块对采集到的风机实时信号进行了降噪量预测。第四部分以前面对离心风机的仿真分析,测试以及声诊断为基础,提出了风机的降噪措施。

姜春玲, 徐冰[10]2004年在《对工矿企业噪声分析与抑制探讨》文中提出以对肥城曹庄煤矿南风井风机的治理为例,探讨了企业噪声产生的原因及治理技术。

参考文献：

[1]. 风机房噪声分析与控制[D]. 张庆卡. 重庆大学. 2003

[2]. CFB锅炉风机房噪声机理及控制研究[D]. 张丹丹. 中北大学. 2015

[3]. 浅谈煤矿风机房噪声分析与治理[J]. 崔彦鹏. 农业与技术. 2013

[4]. 煤矿风机房噪声分析及防治措施[J]. 杨红召. 河南科技. 2018

[5]. 煤矿风机房噪声治理针对性对策探究[J]. 张瑞先. 煤. 2015

[6]. 济南污水处理厂噪声评价与治理[J]. 周兆驹, 姜向东, 阎济. 山东建筑工程学院学报. 2001

[7]. 煤矿罗茨风机房噪声综合治理技术研究[J]. 罗晓渭. 甘肃科技. 2007

[8]. 导管架平台舒适度研究[D]. 潘友鹏. 大连理工大学. 2014

[9]. 复杂激励下风机机壳结构声辐射研究[D]. 张骞. 青岛理工大学. 2010

[10]. 对工矿企业噪声分析与抑制探讨[J]. 姜春玲, 徐冰. 环境技术. 2004

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c6bc026fc7c511656a61c84d.html