# 建筑给排水设计中节能减排设计分析论文_徐智宇

(江苏龙腾工程设计股份有限公司 江苏南京 210000)

摘要：当下，环境污染已经使得我们赖以生存的地球变得千疮百孔，资源问题日益紧缩，社会也出现了严重的危机。节约用水以及资源的合理利用已经成了当今亟待解决的首要问题之一。本文主要对建筑给排水设计中节能减排设计中常见的问题和处理的措施迸行详细的分析，以便促进给排水设计的发展。

关键词：建筑给排水设计；节能减排；问题；处理措施

1给排水再建筑设计中存在的意义

1.1 建筑给排水对于经济与环境的意义

能源同经济建设的发展以及环境的保护有着密不可分的关系。能源是发展之本，是经济建设不断发展的动力根源，只有保证环境的友好发展，才能使得资源源源不断，从而经济建设也将得以稳健快速发展。在建筑设施过程中，每个环节都会耗费大量的水资源。因此建筑给排水技术不仅是经济发展的需要，同样又是环境保护的需要。所以在建筑中大力推广给排水技术刻不容缓。

1.2 建筑给排水对人民生活的意义

我们都知道，水是人类赖以生的不可或缺的重要能源，随着经济的高速发展，水资源已经严重短缺，在很多地方水资源已经变得枯竭而必须通过南水北调工程所提供的水资源来加以维持，如果我们现在还不注意节约用水，提倡水资源的合理使用，那么人们又何谈发展呢？为了更好的的提高人们的生活水平，推动现在经济的发展，建设生态节约型社会，那么推广给排水技术在建筑设施中的使用已是迫在眉睫。

1.3 建筑给排水对于环境的意义

在我国提出建立和谐社会开始，保护环境解决资源也被提出日程上来。环境是我们每一个生命得以健康生存的前提，一但环境被我们无情的破坏，那么我们的生命也就变得岌岌可危了。当硝烟弥漫空中，黄沙覆盖遍野，酸雨变得滔滔斑驳。当我们身边的棵棵绿树死去，条条溪流惨不忍睹，碧蓝的天空乌烟瘴气。我们又该做何感想。在建筑给排水中水资源的浪费极为严重，做好节能减排工作是当前迫不及待解决的问题。

2 建筑给排水设计中节能减排设计常见的问题

2.1 排水系统内常见的问题

在建筑工程中，排水系统节能减排设计常见的问题主要是管道内配件的连接部位出现了渗漏现象，出现这种现象的原因主要是在设计时，设计师没有对建筑施工场地实际的状况进行充分的考虑，对排水系统没有合理的设计。此外，在建筑排水系统内使用质量没有达到相关要求的管材，造成排水的管道出现渗水的现象，不仅会给人们日常的生产生活造成很大的影响，还造成水资源的大量浪费。而且在建筑工程中，排水的管道一般都被埋设在地下，就算出现了问题也很难进行发现。所以在对建筑工程的排水系统进行设计时，需要对节能减排设计进行重视，对排水系统的正常运行进行优化。

2.2给水系统节能减排设计中常见的问题

国内建筑给水系统在设计时常见闻题就是系统的超压问题，这是因为设计者在对给水系统进行设计时，节能和环保的意识比较薄弱，给水系统长期在超压状态下运行，造成给水的管道发生渗漏的现象。而且，在建筑中如果使用了密封性与耐用性都比较差的卫生设备和器具，就可能经常有漏水、滴水和冒水的现象出现，为人们的正常生活带来影响。为了尽可能的降低水资源的浪费现象，建筑的给水系统还可以使用自闭型手拉延时淋浴器以及脚踏淋浴器等节能减排器具，进而促进整个建筑节能减排效果的提高。

3建筑给排水节能减排设计与二次供水污染防治的措施

3.1对水压进行合理的控制

在建筑工程中，对给排水系统进行设计时，设计者需要严格遵守建筑设计的相关要求，对整个给排水系统的压力进行科学、合理的设计，如果实际的水压超出了设计的压力，就可能使给排水系统出现超压出流现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆解决的措措施如下：

(1)要和建筑工程现场施工实际的状况相结合，对给排水系统供水的压力进行准确的测量，对给排水系统的设计进行优化，使给排水系统供水的压力在合理的范围中得到控制，禁止有超压出流问题的出现。

(2)可以采取一些对建筑工程给排水系统进行减压的措施，对水压进行严格的限制。

(3)可以在建筑给排水系统内安装一些减压阀，对单位时间中给排水管道内水的流量进行合理的控制。还要加强对给排水系统压力的检测，如果发现异常情况，就要及时采取措施进行改进。建筑给排水系统内管道出现渗漏的问题也比较常见，这种现象的出现与施工技术、工程的设计以及施工中使用的材料有直接联系。而且，给排水系统四周环境和温度如果出现了变化，也可能使管道出现渗漏的现象。所以，在建筑工程给排水系统的设计中，需要和建筑施工现场实际状况相结合，对整个给排水系统设计的方案进行优化，对施工中使用的技术和材料进行合理的选择，尽可能的对给排水系统内渗漏的问题进行控制或者消除。此外，还可以使用一些新型技术和节能环保的管材，降低对环境产生的破坏，体现节能环保的理念，提高整个工程的质量。

3.2对二次供水的设备进行合理的选择

目前，国内建筑行业供给排水系统内大部分使用变频调速和气压罐进行供水，变频调速进行供水的设备主要借助变频器对水泵运行的频率进行调节，进而实现对水泵电机无极调速与循环软的启动。在实际的设计中，需要与建筑工程给排水系统设计的要求与运行的特点，对供水的设备进行合理的选择，以便充分的发挥出节能减排作用。此外，对二次供水的设备进行选择时，需要充分的考虑到给排水系统在水低谷时运行的实际状况，避免对整个系统的正常运行产生影响。

3.3借助新能源与热水的供应实现节能减排的目的

目前，国内很多建筑热水供应系统都对太阳能进行了充分的利用，热管式和真空管式热水供应系统能够大量吸收太阳能，以便对整个系统迸行加热，这一系统受外界的影响比较小，而且操作比较简单，维护相对方便，热效率比较高，保温的性能也很好。在具体的设计中，还要和建筑当地环境与气候条件进行考虑，尤其是一些寒冷区域内，需要使用一些措施进行防冻，提高整个系统抗冻的性能。而且，在对热水供应系统进行设计时，需要充分的考虑下面因素：

(1)对建筑工程给排水系统中热水管进行选择时，需要考虑系统换热器会使热水流动的速度得到降低，热水会损失很多热量的问题，所以，需要选择有较大理论值的管道，保证给排水系统出水的压力保持在合理的范围内，减少热水在系统内的损耗。

(2)保证建筑工程给排水系统热水和冷水压力的一致，做好对热水和冷水的控制与调节。

(3)如果在建筑中，用水点相对分散且个供水的设备有较远的距离，可以使用局部加热法，减少热水在远距离管道的传输在损耗的能量。

3.4二次供水污染防治的措施

(1)从管材人手，因为自来水很容易对给排水管道措施腐蚀作用，造成自来水内矿物质元素和氯离子等减少。细菌的数量增加。所以在对给排水系统进行设计时，需要尽可能的选择铝塑管和聚丙烯管等新兴合成的管材，禁止使用镀锌钢管，防止管道对自来水产生污染。

(2)从水箱人手，建筑内的水箱一般是混凝土进行浇筑形成，混凝土的表面很容易就生成细菌。青苔以及微生物，对水资源造成污染。在进行设计时，可以使用不锈钢或者玻璃钢材料钢板水箱，水箱内可以设置内衬，做好密封的措施等。

4结束语

通过上述对建筑给排水中节能减排水设计的分析，在建筑设施中，节能减排并非难事，充分的按照相关技术措施，将最先进的符合实际建设给排水设计中的新材料、新技术、新工艺以及新设备运用到设计中的每一个细节上来，并进行大力推广，做好建筑设计中的环保工作，从根本上实现节能减排，并为实现我国科学发展观以及和谐社会不懈努力。

参考文献：

[1]梁志君．南宁九州国际大厦给排水设计及绿色建筑技术应用[D]．中华理工大学：环境科学，2012．

[2]陈艳洪．试论建筑给排水设计中节能技术的重要性[J]．科技致富向导，2012．

[3]朱震．建筑给排水设计中的节能减排探究[J]．商品与质量·学术观察，2014(12)．

[4]董家敏．建筑给排水设计中的节能减排措施研究[J]．江西建材，2014(24)：27．

论文作者:徐智宇

论文发表刊物:《江苏科技报》2017年2期

论文发表时间:2017/9/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c7302a0add87f85717d8f8cf.html