# 谈水电厂经济运行中存在的主要问题及对策论文_罗余佳

摘要：随着社会建设脚步的加快，新时期下国家对水电厂的运作下达了9号文件进行整改，根据上级要求，水电厂的运作模式和产能将会发生巨大的变化，在相关电力企业的发展当中，企业为了能够应对9号文件整改带来的变迁，唯今之计只有降低发电成本才能在竞争激烈的发电领域中立于不败之地，在实际的发展当中，企业需要调控机组的运行效率，降低发电成本以此来实现水电厂的经济运行，本文从水电厂经济运行中存在的主要问题及对策的角度进行探讨，以求获得最大的经济效益，提升市场竞争力。

关键词： 水电厂；经济运行；主要问题

近年来，大岗山公司始终秉承“追求卓越、铸就经典”的国优精神，确立了“争创国家优质工程金奖”的总体质量目标，聚焦品牌建设和工程创优，以技术创新为动力，以品牌效应促发展，实现了电站投产即安稳运行、达标排放、创效盈利，取得国家及省部级奖共计113项，其中省部级科技成果奖19项；国家专利49项，省部级工法7项，QC成果奖19项，先后荣获国家科技进步二等奖、国家优质工程金质奖，并成功获得第十七届中国土木工程詹天佑奖。

一、水电站的运行概况

（一）电站的概况

大岗山水电站位于四川省雅安市石棉县境内，是大渡河干流规划的第14个梯级电站，是四川电力系统中骨干电源点，电站混凝土双曲拱坝最大坝高210米，总库容7.42亿立方米，调节库容1.17亿立方米，电站总装机容量2600MW（4x650MW），最大水头178.0m，最小水头156.8m，额定水头160.0m，电站总装机2600MW，安装4台650MW混流式水轮发电机组, 工程具有“三高一大”特点，即高抗震设计指标、特高拱坝、高边坡开挖和大型地下洞室群。电站枢纽由混凝土双曲拱坝、引水发电系统、泄洪洞等组成，是一座以发电为主的大一型水电站[1]。

二、影响水电厂机组经济运行的各种问题

（一）上游水量带来的影响

近日，面对大渡河流域上游来水比去年同期减少的情况，大渡河大岗山水电开发公司周密部署，优化经济运行举措，力争多发优发枯水期电量[2]。

（二）运行水头带来的影响

水电站是利用水能来进行发电的，从水流的流经区域来看，大多数的江河都会流经居民区和农村地区，在这个过程当中，水流会携带多数的生活废弃物涌入水电站，而这些漂流物会影响到机组的正常运转，针对这种状况水电站会设立一个拦污栏用来阻挡上流带来的生活垃圾，随着漂流物的堆积使得水流量逐渐减小，从而就会影响到水电厂的发电率[3]。

（三）耗水率带来的影响

在上游水量充足的条件下，水电厂为了把发电量维持在较高的水平，会使多个机组同时进行工作，但是随着季节的来临，大岗山水电站上游的流量开始递减，蓄水池内的水量也维持在较低点，这是多个机组同时运行会大大浪费水能的利用率，从而造成不必要的经济损失。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（四）厂用电率带来的影响

随着城市化建设的加快，居民的用电量比起以往大幅度增加，为了满足居民们的用电需求，发电厂的建设规模自然要扩大，这时厂用电率会比过去增加不少，在随着厂用电设施的老化导致漏电，这时厂用电也会额外增加，为此会使厂用电率大大增加。

三、解决水电厂机组经济运行的有效措施

（一）提高水能的利用率

夏季是江河水量狂增的季节，水电站常常因为汛期的到来不得已泄洪而导致发电量损耗，针对这个问题，相关工作人员在汛期来临之前需要与气象部门沟通，了解汛期的准确时间，再通过计算得到汛期增加的水位高度，这时水电站工作人员要充分利用汛期增加的水量提升发电率，所使用的方法是当蓄水池水位达到江河的平均水位在泄洪，这样可以使水量保持在一定的高度，不至于浪费太多的水量。

（二）减少水头的流失率

由于水电厂上游水流带来的漂流物导致水头的进水量大大减少，为此工作人员定期处理上游的拦污栏来解决水头进水量的问题，同时在汛期来临时，考虑到发电的经济性，工作人员应当合理控制发电机组和发电量，尽量把水库的水位维持在高水位，而尾水位在低水位，这样的做的目的可以使用达到充分利用水能的目的，同时控制运行机组的台数可以使水电厂在有限的水位面前发出更多的电能。

（三）降低电厂的用电率

水电厂的用电量往往会成为影响发电量的因素之一，合理的选用电动机的型号是节约电能的关键，而常年老化的设备也会使用电量增加，解决的最好办法就是安排专门的工作人员定时检修和更换有问题的设备，对于灯光的能耗问题来说，电厂的规模庞大在灯光上也会消耗不少电能，为此工作人员可以尽量选择节能灯或者把开关改成声控，并加强工作人员的用电意识，用这些方法来降低厂用电率。

（四）增强机组的运行率

错峰检修，保证设备稳定。该公司充分研究电网负荷变化，根据各时段负荷变化规律，合理安排检修任务，错开电网用电高峰期。深入开展隐患排查，做到全年有计划，每月有总结，并按照计划稳步开展安全排查工作，努力提高机组健康水平；加强设备巡回检查力度，及时消除设备缺陷，做到早发现、早处理，缺陷隐患不留死角，努力提高机组可靠性，切实保证机组发电能力。

结语：总的来说，面对川内激烈电力市场竞争形势，该公司迎难而上，主动作为，积极开展电力营销工作，抢发枯期电量。降低耗水率，确保了每日曲线完成率，以日保周，以周保月，做好枯水期抢发电量工作。

参考文献：

[1]王卉.浅析水电厂生产和经济运行的考核[J].居舍,2017(23):133-133.

[2]蔡家林,查海涛,单定军,莫莉,高新稳.和声搜索混合优化算法在水电厂机组组合优化中的应用[J].中国农村水利水电,2017(9):173-177.

[3]田小兵,杨卫锋.浅谈水电厂生产和经济运行的考核[J].水电与抽水蓄能,2015(12):6-6.

论文作者:罗余佳

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c7621c51e5eaa619d152e99e.html