# 关于水利工程当中的除险加固的意义及措施的探究和分析论文_徐江湖

徐江湖

江西晶太水利电力建设有限责任公司

摘要：在我国经济快速发展的过程当中，人们的生活水平也是不断的在提升，这也就意味着众多的能源得到人们的需要。水利能源作为众多重要的能源之一被广大人民所必须，由于可见水利工程发展的重要性。由于需求量的表达所以对于水利工程的工程质量也就提出了更高的要求。对于水利工程而言最重要的便是对于其出现的险情进行及时的排除和解决并且对风险进行有效的改善和加固，只有优质的水利工程才能够进行安全的运行，而安全有效的运行才能够带动当地的经济发展并且促进我国的经济前进，不至于因为水利工程的风险为国家和个人带来损失。本文当中笔者从全方位对水利工程的除险加固进行剖析，对其意义进行分析和提出，并且寻找到合适的解决方式，希望为我国水利工程的发展提供更多的方向。

关键词：水利工程；除险加固；意义；措施

水利工程是否能够安全稳定的运行还是要取决于其险情的排除以及加固处理的如何，而且水利工程的除险加固还是我国水利工程管理的主要侧重点，对于水利工程进行有效的除险加固主要还是能够对当地的经济进行有效的贡献，并且对于社会经济、生态环境的收益、公共服务的效益等等都能够进行高度的一致，所以笔者从多个方面结合多年的水利工作实践经验以及理论知识对除险加固的意义和措施提出了新的见解。

一、水利工程除险加固的重要意义

对于我国社会效益而言水利工程的除险加固工作的进行是一个良好的保障。一个良好的

过程拥有优质的工程质量就可以有效的推动当地的经济快速发展并且为社会动能资源也提供了良好的保障和提升。当地的经济能够进行和谐且稳定的前进，农业项目可以增收增产、水利工程也能够有效的运行和实行这些都是社会进步的保障，更是为当地社会经济能够有条不紊的运行提供了强有力的保障。水利工程得到落实之后对于当地的灌溉以及水排节能等等都提出了要求，这样一来也为农民的农作提供了便捷从而促进农民的生产积极性。可以说水利工程是一件百利而无一害的千秋大业，对于当地的百姓是无条件的服务了，更是为当地经济的稳定发展提供了坚实的后盾，更是对当地人口的外出提供了便捷，对于公共服务的覆盖区域也进行了有效的大范围提升，更是带动了当地的农业发展，这些虽然是当地的，但是无数个当地的前进便是我国的大踏步前进，为我国的经济发展拥有一样的重要意义。

二、水利工程除险加固的操作方式

2.1 前期勘察状况

只要是需要进行灌浆处理的水库坝面，一般都是受到坝面自身变形的影响和渗透稳定性能被周围环境破坏，水坝表面会会出现部分的裂痕、集中渗漏或者是浸润线出逸点等。对于出现问题的危害程度大小和破坏的表面积，在进行灌浆工程之前必须做好万全的预算和考察工作。考察的内容一般有水文地质的情况、土坝压实的程度、裂缝情况和渗漏情况、土坝土料的特性等。但是在调查水库土坝的时候，还需要将山体和坝头之间的塔触和渗漏情况记录在内，坝面有没有杂质和附着物，比如说迎水坡有没有护砌，坝顶部位有没有非常平整的道路等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2灌浆的设计情况

笔者主要是面向我国的目前发展情况下的水库坝体进行相应的分析和探究，当前阶段的设计工作人员在其进行水库设计过程之时，通常情况下只要对设计的浆液所处位置以及钻孔的位置进行设计妥当便可，其他的地方只需要遵照相关设计标准进行按部就班即可，这样的情况下就做不到因地制宜，大多是情况都是套用老旧的设计模板所以比较低端和简易。那么按照水坝建设的特性以及相应的内容可以把灌浆设计主要划分为下述几点：

2.2.1灌浆类型的选用。依据现阶段已经结束的水库坝体工程，劈裂灌浆法并不是适用于所有的除险加固建设，所以说需要根据现阶段的调查情况，选择合理的灌浆法非常重要。通过分析现阶段国内的水库坝体设计，我们将其分成两种不同的情况：第一种，当大坝顶部存在整体性的沥青路面的时候，劈裂灌浆法没有办法将坝体劈裂，会形成帷幕，这个时候就需要本文提到的充填灌浆法加固。第二种，当山体和坝体接触的地方出现渗漏情况的时候，应该先深度勘察现场情况，找准渗透的特性和位置，依然利用充填灌浆法解决渗透问题。

2.2.2 钻孔位置的设置。灌浆钻孔的设置必须根据坝体内部的隐患位置、应力情况和特性确定，可分为岸坡段和河槽段。水库土坝的直线部分就是河槽段，可以利用坝轴线设置单排的钻孔，而岸坡段需要用梅花形布孔先灌浆，在后期工程中沿着坝轴线布设钻孔，建造帷幕的连接，一般情况下这个点都会被设计师忽略。

2.2.3浆液的选用。在坝体灌浆操作的时候，选择合适的泥浆，也可以确保灌浆的质量。因为不同质量的泥浆能够直接影响到泥浆的固结速度和形成帷幕之后的防渗透效果。所以说灌浆之前需要根据本地的土质黏性制造不同稠度的泥浆，还可以在泥浆中加入适当的外加剂进行物理力学方面的性能测试，确保泥浆的稳定性能和可浇灌性，形成防渗透性强的浆体。

2.3灌浆施工的操作过程

2.3.1在灌浆施工的过程当中其钻孔的位置相当的重要，钻孔的位置要按照之前以及设计和计算无误的数值以及既定的内容去仔细设计，不可以由于临时性的情况随便进行变更，由于一些情况下的随意变更就很容易会造成劈裂的情况发生，更有甚者还会无法形成劈裂最终无法达到预期的目的，可以说是灌浆工作的失败。

2.3.2对于钻孔的深度要进行确保，钻孔的深度务必要对隐患的深度深个三米左右才行，有些水库的坝体当中会有一些石块存在，一旦遇到这种情况就会对钻孔工作产生影响，使得钻孔工作无法进行下一步操作。所以遇到这些问题要对现场情况进行有效且及时的原因分析，对于钻孔的位置可以进行换位，换位后的钻孔其深度依旧要保持相应的标准。有些坝体是岩石的情况下，就无法进行上述操作了，这时候就要马上告知相关的设计工作人员，进行沟通之后选择一个合适的方式而后再进行操作。

2.3.3对于浆液的质量以及粘稠度进行有效的把控，要使用最为先进的测量工具且最好是电子测量器材对质量和粘稠度进行有效的测量，绝对不可以进行一次性大量灌浆作业，这样会造成劈裂的长和宽都没法进行良好的闭合。

2.3.4对于灌浆作业时候的压力进行有效的把控，对于水利工程而言其灌浆过程当中的压力大小对于坝体的劈裂还有安全性能都会产生很大程度的影响。所以在进行设计的时候就要对坝体所能够承担的最大压力以及最大的灌浆压力进行准确的计算，并且通过精确的压力仪器并且综合相关的逐步增压方法进行灌浆压力的提升，这样可以使得坝体逐步的缓慢的劈裂，且在劈裂的过程当中确保是内劈裂而不是外劈裂。

结束语

对于水利工程的除险加固势必是不可小觑的，水利工程作为我国经济发展的重要支撑项

目之一，与人们的生产生活也是息息相关，正是这样密切的关系使得水利工程的发展状况备受关注。通过上述的言论可以知道在早期的设计及施工过程当中需要注意的问题点，在今后的施工过程当中不可再犯，从而提升水利工程的安全性能，使水利工程能够安全稳定的运行。

参考文献：

[1]谢明强.论水库大坝除险加固工程中的设计洪水复核[J].科技促进发展，2010，（16）：180-182.

[2]张婧.谈小型水库除险加固工程的质量管理[J].企业科技与发展，2012（12）：81-82.

[3]张仁贵，张霖，曾宪忠.劈裂灌浆防渗技术在白兰水库的应用[J].科技资讯，2010，（33）：100-102.

论文作者:徐江湖

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c7bbb13c0ac05bce4db4db96.html