# 配网运维检修的实践探索及应用论文_陈许生

（国网邵阳西湖供电支公司，湖南 邵阳 422000）

摘要：随着我国经济与科技的快速发展，为电力行业的发展提供有力的支撑。现阶段，配网不仅在电力系统中发挥的重要作用，在人们的生活中与工作中也具有极为重要的作用。但由于配网在运行过程中存在一系列问题，严重阻碍了有关配网设备的检修与运维工作。所以，有关部门应极大对配网设备的管理工作力度，并予以其维护与检修工作一定重视程度，配网设备运维检修的工作程度直接影响着配网设备运行的质量。因此，本文对配网运维检修的时间探索及应用进行研究分析。

关键词：配电网；运维检修；实践探索；应用

我国电力企业配网设备的稳定性是保障电力系统正常运行的重要前提，随着我国经济与科技的快速发展，大量的配网设备被加入到电力系统的生产运维过程工作中，为保障配网设备的正常运行，电力企业的有关管理部门应加强对配网设备的巡检维护管理工作，只有通过该手段才可以使电力系统安全有效的运行，使电力系统的供电质量得到全面提升，进而为电力企业后续发展工作打下坚实的基础。

1配网运维检修的必要性

配网运维检修的必要性主要体现在以下几方面：

（1）保障设备正常运转。配网设备经过长期运行，逐渐会出现老化现象，要想提升设备的安全稳定性，应通过开展检修维护工作对出现问题与故障的设备进行及时处理，进而为电网正产运转提供保障。

（2）满足人们的用电需求。使人们在生活以及工作中对电力的需求得到满足，因电力属于一种特殊产品，其具有不可存储性，是一种直接生产与直接传输的能源。配网做为出书电能的主要途径，如果无法为配网的运转提供保障，将会导致电力的传输质量无法得到保障，从而严重影响人们的生活以及工作等活动。

（3）降低安全事故发生率。配网自身具有较大的安全隐患，在引入大量配网设备的环境下，如果无法及时有效的处理配网出现的故障问题，将会提升配网安全事故发生率，不仅影响着供电企业的发展，还影响着社会的和谐与稳定发展，要想发现与控制配网的运行安全，应开展定期的运维检修手段，从而有效降低安全事故发生率。

2配网状态运维检修

2.1电容器的运维检修

电容器做为配网设备中的重要组成部分，电容器在运作过程中，其运作的电压不应高于指定电压的1.5倍，如果电容器长期处于低温或高温的工作环境时，应提升对电容器运行的检查力度，以及时有效发现电容器在运作时出现的一系列问题。在对电容器设备进行日常维护管理过程中，应定期检查电容器中的熔断器等保护装置，为电容器保护装置提供一定的保障，以及时有效解决电容器设备出现的异常问题。为顺利开展电容器的运行工作，有关工作人员在开展设备运维管理过程中应注意以下几点。

2.2检查电容器外观

在开展电容器外观检查工作时，应注重检查电容器有无鼓肚、漏油或是开裂等情况[1]，并检查电容器设备接电，观察接线处接触有误而出现热烧损情况，如果在开展检查工作时发现任何异常情况，工作人员应先立即切断电容器的总电源，才可以开展后续的检查工作，避免电容器运行出现事故。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3监测电容器的运行电流

电容器在正常运行情况下，应全面监测电容器中的电流值，以保障电容器在运行过程中的电流值处于额定电流值，全面开展电容器中电流值的检测工作不仅可以为电容器的的正常运行提供保障，还可以有效提升电容器设备的使用期限。电容器中的电流值不应超过额定电流的1.2倍，如果出现超额的情况，应立即停止电容器的运行工作，并全面检查电容器设备，从而可以有效预防电容器设备在运行过程中出现的故障。当供电负荷发生变化时，电容器设备中的电压随之会出现波动的情况，这时应立即切断电源对电容器设备的运行电压进行全面检查[2]，从而使电容器的正常运行得到有效保障。

3配网运维检修的应用策略

3.1加强配网运维力度

加强配网运维力度，可以有效提升配网设备的使用期限。通过带电检测以及在线检测手段，根据线路实际情况对设备年检计划进行有效制定，并对配网线路的运维制度进一步优化与完善，同时对有关配网巡视标注作业指导书进行有效制定，将合理的理论依据提供给电力设备日常运维检修工作。充分有效发挥生产管理系统的优势，不仅可以使工作流程更为条理化，还还可以实现配网设备的运营管理以及资产管理。建立科学合理的管理体系，并充分发挥检修指挥站的效用，同时落实责任制度，定期开展配网工作人员的故障演练活动，从而使其对突发事件与故障抢修的能力得到有效提升。

3.2加强配网设备运维管理

要想及时有效掌控配电系统实际运行情况，及时处理配网电路的故障，保障配网电路的安全稳定运行，应加强配网设备运维的管理工作。配电抢修人员应全面检查沿线的路况，彻底清除线路范围内的障碍物，并提升对配网设备的维护检修力度，应采取有效措施第一时间处理发现的异常。比如变压器因熔断器断裂而出现冒烟的情况，严重时可能会引发火灾事故。因此，应根据配网设备实际运行情况选择合理的解决措施。

3.3完善设备状态量评价依据

通过在线监测、带电检测、巡视以及运行等技术手段对设备的实时信息进行有效获取，同时对配网设备的故障、缺陷以及异常等情况发生率进行分析统计。以状态监测记录、缺陷记录、运行环境、运行年限、生产厂家、负荷情况等为基础，对状态评价依据进行完善，同时定义盘踞的权重与分类[3]。

4配网运维检修的探索

以信息管理为基础，对状态评价信息平台进行完善。推动信息化水平发展，充分发挥评价原则自身的效用，并结合缺陷技术标砖、评价原则以及缺陷定位，通过设备评价与风险评估进行制定，向配网、预试和项目所产生的流程库、报表和表单进行输出。

结束语

由上述可知，维护检修工作做为配网设备管理的重要工作，应提升相关人员对其的认知程度，并对配网设备日常管理工作进一步强化，与此同时，还应有效提升有关管理人员与运维人员的业务员能力，充分发挥运维检修工作在配网管理中的效用，从而降低配电设备发生事故的概率，以及提升电网设备的安全稳定性。

参考文献

[1]邓伟.配网运维检修的实践探索及应用[J].电子世界,2017(15):177.

[2]游隽庆.配网运维检修的实践探索及应用[J].科学与财富,2018,(25):33.

[3]刘进江.配网运维检修的实践探索及应用[J].百科论坛电子杂志,2018,(13):454.

论文作者:陈许生

论文发表刊物:《知识-力量》2019年12月61期

论文发表时间:2020/3/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c7d5789a536919f60857d28e.html