# 电力系统变电站一次设备检修技术分析论文_余会明

摘要：变电站在运行当中，电力系统变电站的一次设备检修具有着重要意义，该行为可以直接影响到变电站的安全，一次设备直接参与到了变电站的运行，面临着巨大的压力，电力公司为了保证检修设备的安全与稳定，强化检修技术的应用，利用检修技术完善一次设备在变电站中的运行，电气相关的工人要具体问题具体分析，面对不同的设备要运用的不同的检修方法，要深入了解不同设备的特点以及性能，为以后的检修做准备。而该文章将以以上题材为切入点，以变电站的一次设备检修为研究对象，深入挖掘该检修技术的主要措施。

关键词：变电站;一次检修；技术分析

引言：由于近年来的科技高速发展，电力已经成了我们生活中不可或缺的一部分，我们时代的发展离不开电力的发展，而随着电力的发展，电力系统的安全问题已经成为了我们当今社会所关注的热点问题。而课题中提到的变电站则是电力系统不可或缺的一部分，为了确保变电站的实时运行，研究电力系统变电站一次设备检修的技术分析变得很有必要，我们必须要确保变电站的时效性，就必须注重到检修效率，而检修效率的提高跟设备检修技术有着直接的联系，如何能够进行优质的设备检修并且提高我们电力工人目前的检修技术是我们目前必须要考虑的问题，这也是今天课题所要讲述的内容。

1 变电站一次检修的状态监测

变电设备的检修主要有以下三个方法，是在线监测，离线监测和定期解体点检查。三个方法同时进行，来确定变电站的检修方向以及变电站目前出现的故障，让电气公司可以及时发展故障并且及时做好变电站的一次维修，在维护变电站的平稳运行的同时，也能为以后的一次维修做准备。

2 变电站一次设备的检修原则

目前我国的电气检修原则主要是围绕着分类检修原则、规划检修原则和低风险原则来进行检修的，下面我将对上文提到的三个原则进行具体分析，根据不同的问题依照不同的原则来进行维修，是变电站一次设备的检修重点[[]]。

2.1 分类检修原则

变电站内的检修是具有层次性的，不同层次的问题需要用不同层次的方式来进行检修，在我们进行检修的途中，则需要电力公司根据检修中遇到的不同的故障特性来进行层次划分，再由电气工人根据电力公司划分的不同故障特性，具体问题，具体分析，对症下药，跟着不同的层次来进行检修，这样才能使检修的效果事半功倍。

2.2 规划检修原则

计划是检修前的关键，没有计划的检修终究是盲目的，规划检修原则则要求电气公司在电气工人进行电气站一次检修之前制定好完善合理检修的计划，并且该检修计划要提前制定，计划制定好了之后再由电气工人根据公司制定的计划来进行合理的检修，这样做可以减少检修的盲目性，同时让电气工人按照计划行事，也可以提高一次维修的准确性。

2.3 低风险原则

低风险是当代各个行业最重视的，在电气站的一次维修中也不例外。我们在检修途中最重要也是最容易忽视的原则就是低风险原则，在检修的时候电气工人要优先选择低风险的检修方式来进行变电站的检修，进行变电站检修的目的就是保证我国电气系统的平稳运行不再出故障，所以该原则要求电气工人们一切都要奉行着安全第一，低风险维修的原则，保证电气系统变电站一次检修的安全性，将电气站的风险降至最低[[]]。

3 变电站一次检修设备的技术措施

上文我们提到了在变电站一次检修设备时要遵循的原则，下面我们则要叙述变电站检修设备时所要求的的技术措施，技术措施主要从三个方面入手，分别是变压器、隔离开关和断路器，三个方面是缺一不可的，只有同时保障这三个方面的安全，才能做好成功的电气站一次维修，从而保障电力系统电气站的安全。

3.1 变压器

变压器是我们在进行一次检修时不可忽视，最为重要的一次设备，变压器的检修内容有声音是否异常、引线故障和绝缘状态三项，检修设备时我们要确保每一项都不能出问题才能保证检修设备的安全性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

首先，我们要确定的就是变压器的声音，当电气工人在工作时应首先去倾听变压器的声音来判断其是否存在故障，在正常状态下，变压器应该发出“嗡嗡”的声音，如果发现异常，则需要电气工人随机应变，及时判断变压器出现的问题并及时做出处理方案，保障检修设备正常工作的平稳运行[[]]。

第二，我们要确定的就是变压器的引线是否存在故障问题，杜绝该问题的产生要求电气工作人员们及时检查变压器的连接线，例如检查连接线在固定方面有无出现问题，同时可以采用电焊等方式来加固连接线，以此来杜绝检修设备时的安全隐患。

第三，我们则是要检查变压器的绝缘状态是否发生异常，如果变压器的绝缘状态发生异常可能是受到老化问题的影响，电气工人要先通过合适的方法来确定变压器是否处于绝缘状态，尤其要重点排查变压器当中绝缘易于失效的部分，如果发现了变压器的绝缘问题要及时进行检修，不要影响后续维修工作的开展。

3.2 隔离开关

在我们进行变电站的设备检修时，也应该注意隔离开关的问题，该问题同样是备受关注的。在变压器的运行中，隔离开关的故障主要分两类，第一是隔离开关接触不良的检修技术，第二是隔离开关接触面过热的检修技术。

第一就是变压器中的隔离开关很容易就产生接触不良的技术问题，首先为了杜绝该问题的发生，电气公司在采取隔离开关材料的时候要尽量采取有利于开关连接的材料，避免出现接触不良的状况，其次，如果在变压器的运行过程中发现隔离开关存在接触不良的问题，要根据目前隔离开关的使用状态进行有计划的检修。

第二则是隔离开关接触面过热的检修技术，隔离开关局部过热在变压器的运行过程中是十分危险的，我们要尽量减小两者的接触面，从根源上杜绝发生接触面过热的问题，同时要对照开关的规格证明，检查隔离开关的基础性能，确保设计的质量性能后在投入到变电站的应用当中，在缓解隔离开关运行压力的同时也提高隔离开关的应用水平。

3.3 断路器

在变电站的技术维修中，问题最多的应该就属于断路器了，同时断路器不仅故障比较多，出现的故障也比较复杂，所以在变电站进行技术维修时，注重断路器是否正常运转也是不可忽视的，同时一定要及时准备备用断路器来保障变电站的安全。

首先我们规范断路器的操作，在进行变电站的技术检修时，电工人员首先要做的就是提高断路器的操作技能，优化断路器在变电站中的运行环境，首先避免因为操作不当而出现的问题，像接线，操作，接触等问题是一定要杜绝的。

然后需要检修人员定期去检查断路器的回路，保障断路器的绝缘特性，降低断路器的误差几率，从而保障变电站技术维修的安全指数，保障变电站可以正常运转。当断路器出现巨大的故障的时候，电气工作人员首先应该做的是启动备用断路器，在确保备用断路器可以正常工作之后开始排查断路器的故障原因，并且及时向上级反映，根据断路器的不同故障及时进行排查，并且尽可能快的修复，让断路器可以重新被使用。同时断路器的检修技术应该遵循规范、合理的原则，稳定断路器的基本运行[[]]。

结束语

电气安全作为我国的热点问题是一直被持续关注的，变电站的一次设备检修是保证电气安全很重要的渠道之一，我们必须要加以重视。

综上所述，我们在电力系统变电站一次设备检修当中应该及时排查问题，尽快找出问题的关键所在，然后尽可能快的解决问题，保证变电站的正常运转。一次设备检修在变电站的运行中是发挥着至关重要的作用的，我们不可以忽视一次检修的重要性，所以在此建议，电气公司要提高对变电站一次设备检修的重视程度，让很多电气问题扼杀在萌芽中，强调一次检修的可靠性，从而实现一次检修措施的价值意义，同时也真心希望该课题能对电力系统的一次检修提供些许帮助，本课题到此结束。

参考文献：

[1]陈冬梅.变电站一次设备检修与试验方法研究[J].中国高新技术企业,2012(12).?

[2]吴万蓉.变电站一次设备检修及试验方法[J].农村电气化,2015(08).

[3]马助兴,胡银素.关于对变电站一次设备异常的几点思考[J].科技风,2014(20).?

[4]孙海生,涂传光.电厂及变电站电气设备安装及检修的思考[J].四川水泥,2015(02).

论文作者:余会明

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c7e9d66ddc0a7811ce1efd33.html