# 建筑节能检测的方法及作用探讨论文_梁宏彦

（阳泉煤业集团吉成建设工程检测有限责任公司 山西 阳泉 045000）

【摘 要】我们都知道建筑属于社会的基础设施，与人们日常的生产生活息息相关，建筑所占据的关键位置也是不言而喻的。但是建筑业本身的能源消耗是非常巨大的，难免对生态环境产生严重的破坏，所以树立节约意识、做好节约能源工作得到了社会的一致认可，而且对于建筑业来说也是可持续发展的有效方法。在建筑工程项目中加强建筑节能检测，是达到节约能源、减少能源消耗的有效途径。所以建筑节能检测在工程建设中不可或缺，本文将针对以上问题展开讨论。

【关键词】建筑；节能检测；方法；作用

【中图分类号】TU201.5 【文献标识码】A 【文章编号】1002-8544（2017）14-0195-02

1.建筑节能检测的内容分析

1.1 建筑能耗测试

监测能源的使用量是掌握建筑物能耗的最有效率的方法，因为此方法不仅能够把建筑物部分的能源消耗状况监测清楚，而且还能够将监测到建筑物整体的能源消耗情况。为了全方面的剖析建筑物的能源消耗状况，分项计量能源消耗是比较不错的方法，这么做可以提升监测数据的准确性，使通过检测得到的数据更真实和更可靠。

1.2 节能产品的验收检测

节能测验是建筑施工过程中关键的组成部分，包含节能产品的功能，测验根据等。现场检测建筑节能资料和设备可以在很大程度上保障建筑施工质量。《建筑节能工程施工质量检验规范》是标准，流程和操作都要以此作为根据。

1.3 工程现场检测

工程现场检查也在检查中占有首要的方位，首要是为了分项验收和节能评价。包括的检查规模首要有建筑结构资料、保温隔热资料、修建构件。因为中国工程现场检查起步较晚，技能上有许多不成熟的地方，经验也有所不足，再加上施工现场的条件十分复杂，所以现阶段工程现场检查还存在一定的难度系数。

2.建筑工程节能检测的现状

建筑节能还要从根本上就加强节能的操控，不管是节能设备还是节能资料都需严格按照建造规范来进行选用，并且在施工过程中，还要严格根据施工规范来对节能资料进行施工，这样在使用过程中才干保证节能资料充沛的发挥出节能的作用。现在尽管节能资料和节能产品不断的在市场中出现，但在实际工程中节能作用并不十分理想，这与规划及施工都有着极大的联系。有些规划的专业人员由于在规划时缺少对节能专业知识的了解和把握，对建筑节能的节能规范没有充分了解和融会贯通，这就致使规划环节就没有到达节能的作用。同时建筑工程施工又具有复杂性，施工中涉及到节能环节和节能技能的状况较多，在施工中施工单位和开发商对建筑节能的重要性缺少认识，这就致使施工过程中与规划和节能规范会有较大的分歧，出现较大的违背现象。所以为了更好的实现建筑工程的节能作用，则需求加强对检查技能的研讨，然后使用专业化的检查技能保证节能施工的质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.建筑节能中常见的检测方法

3.1 热流计法

热流计法首要使用在测定建筑热量耗费上，其是使用仪器来对单位时间内经过截面的热流量进行丈量，然后完成对建筑物保护结构和各种不一样保温材料传热量及物理性能参数的丈量作业，这一办法使用的规模较广，首要是经过被测目标的热流、热端温度及冷端温度的丈量后，然后使用与之相匹配的公式计算出被测目标的热阻和传热系数。该办法现在建筑节能检查作业中使用的较多。

3.2 热箱法

这一办法主要是依据维稳态传热的基本原理在试件热箱和冷箱中各构建所需的温度以及风速辐射条件，待状况安稳后，对空气的温度、输入到计量箱中功率以及试件壁的表面温度加以有效的丈量，最终依照相应的公式对试件中的热传递属性，即传热系数精确的核算。该办法适用于在试验室内进行丈量，在现场检查中通常不宜选用热箱法来进行。

3.3 红外热像仪法

红外热像仪是一种高科技设备，其集光电子技能、红外图像处理技能和红外探测器技于一体，在对温度进行丈量时，不需要接触到物体的外表即可测得数值，并且丈量的速度较快，能够迅速的对物体外表温度的散布状况进行丈量，并且关于外表各个点的温度能够明白的显现出来，其在实践过程中，不只具有较多的显现方法，并且输出的视频信号和信息量都较大，操作上更为便捷。

4.建筑节能检测的重要作用

建筑节能检查在工程建设中的效果非常无穷，指的是在建筑物计划、规划、新建、扩建或运用中，从节能的规范出发，运用可以推进动力节省的技能、技术、设备、材料，最大极限地增强建筑物的保温隔热性，进步建筑物采暖供热、空调制冷制热体系的功率。要采取有用办法来加强对于建筑物耗费动力体系的运行办理，提倡更多的选用可再生动力，在保证建筑室内环境和质量的前提下，要尽量降低室内供暖、空调制冷制热、室内照明、热水耗费，这么不只可以大幅度提高建筑物的舒适度，还可以推进动力的合理利用，使动力的利用率达到最大化。

4.1 做好施工工作

在具体的施工中，应根据工程的特点来确定科学的施工办法，选用详尽的施工工艺，有必要以施工规划资料参数作为根据进行施工，立求做到每道工序都能做到规范化和规范化。从规划图纸开始，来施工，选用围护结构的保温资料，首要需求做好以下几个方面。（1）做好施工安排计划。施工前，施工单位应精心规划和安排建筑节能工序，清晰质量保证方针，还应选用相应的办法来使建筑物的质量到达最优。同时，还要以节能规划和有关规范作为动身点，清晰需求要点查看和检验的工程以及技能检查的有关内容。建筑物的墙体、门窗、屋顶应作为检查的要点区域，每一处的节能办法都应该坚决的执行到位。施工前应阅览好施工图纸，关于规划意图要熟记于心，将建筑节能施工的期间安排好，预备完全建筑节能施工的各种资料，拟定建筑节能施工计划，建筑节能检查计划要确认好。（2）挑选恰当的外窗及阳台门。外窗及阳台门最为要害的即是要做好气密性，气密性指数的终究断定应经过试验来完结，参照的是有关的规则，试验办法应参照《建筑物外窗空气浸透功能分级及其检查办法》的有关办法进行。（3）挑选恰当的保温资料。建筑施工中，应按照规划图纸的要求科学的挑选外围护结构保温资料，选用各种办法来保证各类保温资料的质量。保温资料应有出厂合格证，或是保温资料有关的目标试验陈述。假如没有上述证件或是陈述，要进行抽样检查，使资料的有关目标能够合乎规范，然后保证建筑保温资料质量。

4.2 重视见证取样

在建筑单位或者是监理单位人员的见证下，取样人员依照规则对施工场所的资料进行取样，通过三方同意和答应后，由具有检查资历的检查单位对资料进行检查。见证人员和取样人员必须对样品担任，需求具有相应的资历。要保证资料检查质量，见证取样是关键环节，这能够使建筑资料能够最大极限地满意工程的节能标准，提高工程质量。

4.3 做好节能检测

根据我国的相关规定，来全部体系的检查节能资料，不允许不合标准的产品。（1）对现场资料进行检查，首要检查的项目有采暖供热体系、保护构造体系、配电照明体系、建筑物隔热功能、室内舒适度、门窗气密性。（2）加强实验室室内检查。包括建筑节能资料商品和功能参数的检查、资料焚烧功能检查、电线电缆电阻和直径检查、中空玻璃检查、外窗抗风压，水密性，气密性，保温功能检查等。

5.结语

建筑节能检查在工程建造中占据着极为重要的位置，这就需要在工程建造中对节能检查作业高度重视，及时更新技能和设备，选用有关的技能和办法，进一步加强节能检查，节约能源，降低能耗，使工程建造的质量到达规范，更为深远的含义还在于推动建筑业的持续、安稳、健康开展。而有关的作业人员也要认识到节能检查作业的重要含义，仔细履行责任和责任，将节能检查作业做到位，为建筑行业非常好的开展奉献一份应有的力量。

参考文献

[1]董雁冰.建筑节能检测在工程建设中的重要作用分析[J].科技创新与应用,2017,02:261.

[2]罗金梅.建筑节能检测的方法及应用[J].城市建筑，2014,06:242.

[3]李瑛.浅析建筑工程节能检测的方法和内容[J].科技创新与应用,2014,18:243.

[4]王义芬.建筑节能材料检测的方法[J].中外企业家，2014,32:163.

[5]柳妙昌.建筑节能检测在工程建设中的重要性[J].山西建筑，2012（17）.

论文作者:梁宏彦

论文发表刊物:《建筑知识》2017年14期

论文发表时间:2017/7/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c81fe0672590a0d0778b8ad5.html