# 核电厂运行的人因失效分析和预防论文_丁亮

（山东核电有限公司 265116）

摘要：在核电厂的发展过程中，由于发电设备的稳定性大幅度提升，目前影响核电厂安全运行的主要原因是人因失效。因此，核电厂必须充分重视对人因失效的预防，避免人因失效为核电厂带来严重的安全事故，造成巨大的经济损失。为了实现这一目标，我们需要对核电厂运行的人因失效进行全面的分析和预防。本文将对核电厂运行过程中的人因失效进行详尽的分析，探讨预防人因失效发生的具体措施。

关键词：核电厂；人因失效；分析和预防

1引言

在核电厂的运行过程中，由人因失效引发的安全事故占安全事故总量的60%以上，其比例高于因发电设备故障引发的安全事故。这种情况表明，单纯的依靠提升发电设备的运行稳定性不足以保证核电厂运行的安全性，同时需要对人因失效进行全面的分析和预防，避免造成严重的安全事故。这是由于所有设备的运行都要基于工作人员的操作，一旦工作人员出现操作失误，就会影响发电设备的正常运行。所以，我们必须对人因失效进行分析和预防，保证核电厂的安全运行。

2人因失效的概念

对于人因失效，目前各国的组织没有形成一致的概念，不同的研究人员对人因失效的理解角度不同。例如，在心理学看来，我们可以将人因失效定义为人们根据既定的计划发生相关的心理反映或身体行动，而最后没有实现自己想要的结果，并且这种结果不是由于外界的影响而产生的。而在工程学看来，我们可以将人因失效定义为在可接受的标准或允许的范围内，超出的人的所有行为的总和就是人因失效。还有些人认为，人因失效是在人-机系统的允许下，为了实现一个目标，人们有计划的做出一些行为，但这些行为是错误的。

3核电厂运行的人因失效分析

经过对核电厂运行中人因失效的具体案例的分析与总结，我们可以发现，导致核电厂运行过程中产生人因失效的主要因素有以下几个方面：第一，组织管理因素。这方面因素主要有组织管理存在力度不足的现象，没有采用的积极、动态的管理模式，以及监理工作欠缺等。第二，作业环节因素。这方面因素主要有工作人员超负荷作业，作业时间不合理、环境不符合作业要求等。第三，操作人员自身因素。这方面因素可以分为生理因素与心理因素，其中生理因素包括身体疲劳、工作欲望不强、技术水平有限、注意力不集中等，而心理因素则包括存在的紧张心理、自负心理、侥幸心理、悲观心理等。第四，信息的交流存在问题，造成信息的传递不及时、不到位。第五，操作规程过于繁琐或存在错误。第六，没有对操作人员进行专业，的安全教育与技术培训。第七，设备操作系统的界面信息反馈效率低。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4核电厂运行的人因失效预防措施

4.1建立完善的可执行程序

程序的运行状态是导致核电厂运行中人因失效的关键因素之一。如果正在运行的程序性能与可执行度差，就会为核电厂带来严重的安全隐患。因此，核电厂必须建立完善的程序，提高程序的可执行度，并对其进行定期的维护与升级，提高程序的性能。我国核电厂中的机组大部分是从国外引进的，这些机组的程序也都是根据国外核电厂的程序制定的，这种现象造成核电厂的初始程序存在一定程度的不合理现象，需要在运行过程中进行适当的调整，以保证程序运行的合理性。与此同时，在核电厂不断应用信息技术后，核电厂的技术人员需要对机组设备与相关程序进行适当的改造与升级，使机组的功能更加强大，防止机组与程序出现运行不匹配的现象，确保机组与程序能够协调合作。

4.2建立完整的安全管理系统

完整的安全管理系统是预防人因失效的关键措施，核电厂必须依据自身的运行特点与管理模式来建立完整的安全管理系统，其中包括生产安全责任制、检查制度、以及监督制度等，在制定这些管理制度后，需要将这些制度纳入安全管理系统中，确保安全管理系统发挥更加重要的作用，有效的预防人因失效，减少人因失效对核电厂造成的影响。与此同时，在不同的制度中设置安全冗余设备能够控制安全事故的发生，保证核电厂的安全运行。此外，完整的安全管理系统需要全体工作人员严格执行，在安全管理工作中彻底的贯彻并落实，以保证其体现真正的价值。

4.3充分利用人因失效防治工具

为了有效的预防核电厂运行中人因失效事件的发生，人们研制了多种预防人因失效的工具，并且因科学技术的进步发挥着更大的作用。因此，作为预防人因失效的最后屏障，核电厂内的工作人员需要积极采用先进的技术与工具，避免人因失效的发生，减少核电厂安全事故的发生，保证核电厂的稳定运行。为了实现这一目标，一些核电厂已经开始进行预防人因失效工具的试点，并以此为基础，开发了相应的预防人因失效工具卡，将这些工具卡发放给所有工作人员，充分利用这些工具开来预防人因失效。经过一定的经验积累后，我们可以看出，在核电厂的运行过程中，应用预防人因失效工具能够在一定条件下有效的减少人因失效的发生，具有良好的预防效果。

5结束语

总而言之，为了确保核电厂的稳定发展，需要对核电厂运行中的人因失效进行详尽的分析，并且采取有效的措施减少人因失效的发生，降低人因失效对核电厂正常生产过程的影响，促进核电厂的发展。

参考文献：

[1]陈华桂,周平,高爱民,黄磊.核电相关管理技术用于火电以提升机组可靠性的分析[J].江苏电机工程.2015(01)

[2]伍浩.对美国罗宾逊核电厂由火灾导致的反应堆紧急停堆和主泵丧失轴封冷却的运行事件的经验反馈[J].核安全.2014(01)

[3]魏中国.核电设备管理对核电运行安全的影响分析与阐述[J].科技创新与应用.2017(07)

论文作者:丁亮

论文发表刊物:《电力设备》2017年第25期

论文发表时间:2017/12/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c834d41af122cbd4988d6753.html