# 浅析建筑工程质量管理通病及防治对策王华论文_王华

摘要：建筑行业不仅关系着国民经济发展走势，而且深深的影响着人们的生活。在进行建筑工程施工时，很容易发生一些质量通病，若是不能及时解决质量问题，那么就会严重影响建筑工程的安全性。所以这就需要根据建筑工程实际情况，不断的总结实践经验，从多个层面、多个角度制定有效的防治对策，切实保证建筑工程的整体施工质量，也保障人们的生命财产安全。

关键词：建筑工程管理；施工质量；控制措施

引言

建筑工程涉及人们生活生产的重要场所，其质量与人们的居住舒适度和生命财产安全息息相关。这就需要确保施工现场人员保持行为规范，材料、设备的使用保证合理安全，最终在保证工期和施工质量的前提下，保证成本合理性。

1建筑工程质量管理通病

1.1屋面渗漏方面

造成卫生间和厨房出现漏水情况的原因通常有以下几个方面。（1）管道内部每个管道之间缺乏密切的衔接，这样容易出现漏水情况，由于管道的质量不合格也会造成漏水，再加上如果楼板和管道的有关穿插位置也缺乏有效的防水措施，也很有可能造成漏水情况存在。（2）曲面地漏位置。因为界面边缘位置没有采取有效的防水措施，其实际防水措施不符合有关规定，也容易导致漏水问题存在。（3）在现浇板的周围阴角位置没有科学有效的防水处理措施，在楼板位置实施凿眼，这样必定会损坏整个楼板的质量。

1.2墙面开裂

（1）水和石灰配合比比例缺乏均匀性，直接影响混凝土强度。（2）在框架梁板钢筋部位不能合理的摆放，因为偏于紧密或偏于系数，而且最小间隔距离难以达到有关要求，这样就很有可能影响混凝土振捣以及浇筑，进而造成混凝土强度不合格。（3）灌缝位置的梁板与混凝土之间的结合缺乏紧凑型，而且并没有针对混凝土进行定期养护，造成混凝土出现或多或少的沉降裂缝。（4）不能合理把握拆模时间，如果沉降裂缝并不是均匀的，而且没有认真清理基层和墙面，在墙面抹灰前其湿润时间不足，由于砂浆配合比缺乏科学性，造成在收缩过程中就会造成施工进度是不科学的，使建筑主体受到不同程度的损坏，造成墙面出现开裂的情况，这样就会直接影响房建的整体施工质量。

2建筑工程质量问题产生的原因

2.1施工成本、工期和质量无法做到协调

在建筑工程的建设中，施工成本、工期和质量三者之间存在千丝万缕的联系，较长的工期意味着将会投入更多人力成本和设备成本，如果超过规定工期，还会存在违约风险。但是，如果为了节约成本追赶工期，则可能无法保证工程施工质量。另外，为了保证工程质量，需要采用品质更好的工程材料、技术更先进的施工设备，也就意味着成本会有相应提升。因此可以看出，做好施工成本、工期和质量三者的协调，是建筑工程施工管理的关键所在。但是，目前有部分施工单位不具备这种科学的意识，在施工管理过程中因盲目追求利益而出现赶工、大幅度缩短工期、偷工减料等行为，这些都不利于工程质量的保障，也成为当代社会深恶痛绝的行为。

2.2施工管理监督力度弱

建筑工程施工现场的管理对象包括材料进出、设备使用与维护、施工人员行为、施工工艺质量、造价控制等，较多的施工管理对象意味着施工监督工作面临着巨大挑战，需要完善有效的监督机制才能确保每个环节和细节符合要求。但是，大多数建筑工程的施工单位和承包单位相互独立，导致施工现场缺乏具备专业知识且有经验的人员以严格的标准进行现场监督。尤其是很多监督人员执行监督工作都仅仅走个形式，不能深入评估材料消耗情况、工艺质量和现场安全管理情况等。

3提高建筑工程质量管理的措施探讨

3.1完善工程监督体制

建立完善的工程监督体制，是当前建筑工程管理及质量控制的重要保障措施。建筑工程项目的进行，需要建立更加完善的监督体制。质量监督体制的构建，对工程质量的提升和保障有着直接的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆完善的质量监督体制能够保证工程项目中实现权责分明，对可能出现的问题在工程施工过程中施行有力的管理措施，能够保障施工过程中保质保量完成工程任务，避免出现偷工减料、违规操作、应付差事的情况发生。建筑企业需要对当前建筑工程管理及质量控制的同时，加强质量监督体系的执行力。监理单位人员要建立质量控制意识，落实监理职责，对工程项目进行有力监管，对工程项目负责，实现更好的工程管理和质量管理。

3.2把握施工进度，严控施工成本

建筑工程项目需要合理把握施工进度，建筑工程项目本身是一个复杂、系统、长期的工程，涉及的人力、物力较为复杂庞大，需要各部门之间的配合和管理。因此，需要施工管理人员根据工程项目实际情况制定相应的计划表，在施工过程中严格按照施工进度计划表进行。同时，要综合各部门之间的管理人员共同制定进度计划，将交叉进行的工作内容协调好，对需要的机械设备、工程材料、施工队伍等等进行科学配置，保证在建筑工程施工过程中各个环节的有效衔接，严格把握施工进度。与此同时，建筑企业在进行建筑工程管理及施工质量控制过程中，也要进行有效的成本控制，工程造价及预决算过程要进行全过程动态化控制。还要对施工管理及技术人员进行全面的培训提升，贯彻节约意识，避免不必要的浪费，同时对施工过程中的资源进行科学合理的配置，避免不必要的返工。合理进行成本控制，保障建筑企业经济效益。

3.3引进信息化电子管理系统

在信息技术不断发展的情况下，建筑工程的现场管理和质量监督工作也可以利用现代化技术系统。例如，通过人员管理系统和现场的门禁系统，对施工人员的进出进行管理，通过分数制度来约束施工人员行为，对违规违纪及不安全行为进行监督；在现场配置高清摄像头监控系统，对施工现场进行实时监控，提高现场管理人员管理效率；通过施工现场材料、设备管理系统，评估材料消耗及设备功能状态，在后续施工中进行优化。另外，基于工程数字化系统，以工程设计图纸为标准，加强每个环节的工程完成质量评估与检验工作，及时发现质量问题，在科学处理的同时优化后续施工方式，全面提升工程施工质量。

3.4施工材料控制

施工材料的质量将严重影响建筑工程的安全及使用，所以，针对当前的建筑工程，需要对原材料进行前期的规划与制订工作，做好相关的预算机制。特别是建筑材料使用种类众多，包括混凝土、钢筋、木材、砂石、水泥等等，需要对这类材料进行不同内容的对比，这样才能在后续的建设与使用中，使建筑材料能够运用在建筑工程之中，不会出现各类问题的出现。前期要对施工项目中所应用的材料进行价格与质量上的对比工作，选择两者兼备的材料进行采买工作，特别是要考虑材料的质量，也可以以招投标的方式，与不同的厂商进行合作，还可以建立长期的合作关系，保证在施工过程中对施工内容进行供货。针对工程所用的材料，应实施全部检验内容的检测，不符合标准的材料应及时通知厂商进行处理。对于工程中，大型的材料要进行分批的入场处理，这样才能对一款材料都能进行全面的质量检测，避免材料出现质量问题而影响工期。

结束语

建筑工程质量管理是保证施工质量的重要措施，对于工程项目而言其意义作用重大。建筑企业在新时代发展背景下，需要不断提升自身的建筑施工质量，才能够保证建筑企业在竞争激烈的市场环境下巩固核心竞争力，这就要求在建筑工程管理与施工质量方面进行全面的提升与保障。建筑企业需要树立“有效工程管理、安全质量为本”的长期可持续性发展的价值观念，要保证经济效益的同时实现社会效益的增长，为建筑工程管理及施工质量的提升做全面保障。

参考文献

[1]刘福海.建筑工程技术管理中的控制要点与优化措施[J].居舍,2018(36):5+107.

[2]杨文波.建筑工程管理存在的问题及对策探讨[J].无线互联科技,2018,15(24):119-121.

[3]黄伟.建筑工程管理及施工质量控制的有效策略[J].城市建设理论研究(电子版),2018(36):39.

[4]张炳富.提高建筑工程管理水平及施工质量控制水准的有效策略[J].城市建设理论研究(电子版),2018(36):46.

论文作者:王华

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c86b0c4ccbb4dce63debf774.html