# 饮用水水质检测中气相色谱技术的应用分析论文_吕大木

丹东市自来水有限责任公司 辽宁丹东 118000

摘要：我国工业化进程连续推进，工业废物、残留毒害物质以及生活垃圾等对水资源造成的污染愈发严重，我国很多地区水质环境遭到不同程度的破坏，尤其是有机物、无机物等形成的污染较为严重。饮用水水体中污染物类型繁多、结构复杂，很多对机体能形成直接或间接的致毒作用，这提示了加强饮用水水质检测的必要性。鉴于此，本文对饮用水水质检测中气相色谱技术的应用进行分析，以供参考。

关键词：饮用水；气相色谱技术；水质；检测

引言

饮用水污染问题与人类健康和安全有关。随着公众对健康问题的认识提高，对水质的要求也在增加，水质检查是控制饮用水安全的关键。目前，我国饮用水质量控制方法多种多样，气相色谱是最广泛的使用技术之一，操作简单，分辨率高，选择性高，灵活性强，因此可以广泛应用。

1．饮用水水质检测技术概述

我国饮用水质量控制技术主要分为两大类：化学分析和工具分析。其中，化学分析的原则是根据化学反应、颜色变化来判断饮用水质量的优劣；工具分析主要通过光化学分析和色谱分析来评估饮用水的质量。色谱分析包括气相色谱分析和液相色谱分析。近年来，水质监测工作日益受到重视，有关部门正在为现有的监测标准增加新的方法。由于气相色谱技术有许多优点，大大改善了饮用水的质量控制，因此在环境控制方面得到了广泛应用。

2．饮用水水质检测的重要性

人们的健康生活离不开纯净的水资源，因此必须保护水资源，保护环境，防止水污染。但相关数据显示，我国多条河流受到污染，水中多种物质含量已超过国家标准最高值。在自然变化的过程中，以及在人类的日常活动中，水质都可能受到污染。一旦污染物与水结合，就会对饮用者的生命健康造成威胁，并对人体肝脏造成疾病。因此，需要发展相关的方法来帮助人们拥有健康、正常的饮用水资源。

3．气相色谱法的分类

由于采用固定相差，气相色谱技术在应用过程中可分为两类，采用固体吸附剂作为固定相，称为气相固定相，称为气相色谱法，当采用固定液体涂层单体作为固定相时。按照色谱分离原则，气相色谱分为两类：吸附色谱和分布色谱，气相色谱内固定相为吸附剂，气相色谱和液相色谱分别受吸附色谱、分布色谱的制约。结合各种色谱操作方式对其类型进行规划，气相色谱属于柱色谱；根据所用柱内径的不同，可将气液色谱分为常规填充柱，即在一个玻璃或金属管中安装固定相，管道内径为2 ~ 6毫米，毛细管柱可进一步确定为空心毛细管柱和填充毛细管柱，这是内径为0.1 ~ 0.5毫米的玻璃或金属毛细管内壁一侧的固定液体直接腐蚀。填充的毛细管柱是近年来开发的一种检测技术，在使用过程中，将一些多孔固体颗粒合并成厚壁玻璃管，然后加热并拉入毛细管，通常内径为0.25-5毫米。

4．气相色谱的应用优势

4.1分辨率高、选择性强

采用气相色谱法，可以在一个色谱图上建立数千万个分离塔，提高分离纯化过程的效率，特别是分离混合物含量过高时。在高浓度物质的检测中，气相色谱法还可以帮助混合物的纯化和分离，完成相关物质的质量分析，这可以更好地反映该技术的广泛应用。

4.2灵活性强

气相色谱法所涉及到的机器比较灵敏，可以对克数极微小的物质进行检测。例如在生活中产生的生活污水就可以使用气相色谱法进行分析检测，另外，我们还可以用这种方法对超纯气体和高分子单体进行测量，分析在空气中产生的污染物含量，和其他方法相比较，气相色谱法的应用效率更高。

4.3选择性高

性质较相似的物质的检测复杂程度较高，需要高度的精确度和检测方法分析能力。气相色谱法可以分离复杂物质，并在此基础上进行定量分析，这也表明气相色谱法在应用中具有很强的选择性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.4应用范围广

气相色谱分析气体样品和固体样品，分析对象包括有机物和无机物。正因为如此，气相色谱法的应用范围更广。目前，气相色谱在我国的分析中发挥了重要作用，除了在中国和国外可用于水质控制外，在环境监测、药物分析等领域也具有很高的实用价值。

5．气相色谱在饮用水水质检测中的应用

5.1气相色谱在有机氟农药检测中的应用

农药都会带有毒性，有机氟农药就既携带神经毒又携带肝毒，由于农药存留的时间过长，所以无法对它进行物质的分解，就会在一定程度上影响空气质量，如果人体沾染此种农药会导致畸形的产生。所以我们一定要仔细的对此种物质进行检测分离，我们可以先使用安捷伦6820型气相色谱机器和电子检测机器进行分析，将固定相定为苯基百分之五，二甲基聚硅氧烷百分之九十五，毛细管色谱柱的高度为30米，直径为0.25毫米，厚度为0.25微米。在实际的测量过程中，我们先试用增加温度的方法进行检测，即可查出四种有害的危险物。

5.2气相色谱在挥发性物质检测中的应用

本研究中，挥发性物质是有机物质和半挥发性有机物，这些物质可以通过气相色谱和氢vlamioon探测器适应控制环境，并配有3个电子捕获探测器，使其处于良好的控制状态。对四氯化碳、甲苯和三氯乙烯等物质进行测试，以确定饮用水中有机污染物的含量。气体色谱仪使用的主要设备是配备计算机控制系统的装置，可实现多级加热和易于操作。可以测试饮用水中的60个项目指标。随着气相色谱的不断提高，相关设备的生产率逐步提高，因此，当相关人员使用气相色谱时，应根据测试要求和技术的实际发展，优化气相色谱设备和技术，跟踪时代发展步伐，充分发挥自身价值。饮用水质量是人类生活的重要组成部分，直接关系到人们的身体健康，这就要求相关人员对饮用水质量进行检查，并采用气相色谱法。识别饮用水，以提高水质检查的准确性和有效性，并确保人们能够获得健康的水源。

5.3有机磷农药

有机磷农药为一类油状的液体，颜色以淡黄至棕色较为常见，嗅觉上以大蒜臭味为主。该种有机物难溶于水，而和有机溶剂与动植物油互溶，对光照、高温以及氧气等体现出较高的稳定性，遇碱性物质易分解并对初有结构造成损伤。有研究表明，有机磷农药可经由消化道、呼吸道及结构完整的皮肤与黏膜进入机体内部。人体一旦吸入有机磷农药就会将该类物质分布于各个组织器官，其中肝细胞中累积量最高。气相色谱技术用于检测有机磷农药过程中，需配置氮磷检测器（NPD），并应用固定相为5.0%苯基95.0%二甲基聚硅氧烷的毛细管柱，长度为30.0m，柱体内径为0.25mm，膜厚为0.25μg。应用行之有效的程序升温，可实现对水体内甲基对硫磷、硫磷、敌敌畏以及敌百虫等有机磷农药浓度的精确检测。

6.结语

总之，色谱是一种分离分析技术，可分为气相色谱和液相色谱，在实际应用过程中，通过样品的流动相分析，对细胞谱柱、样品中的材料进行固定相互作用，不同的物质，相互作用的效果也不同，固定相在固定相的时间也不同，具有最小固定相强度的物质会流第一，最大和最终。

参考文献：

[1]王璐，杨滨银，周讯.生活饮用水中挥发性有机物的几种检测方法[J].食品安全导刊，2018（36）：87.

[2]陈卫玉.气相色谱-质谱法同时检测饮用水中6种常见农药残留[J].食品工业，2018，39（08）：285-288.

[3]马兰，曾宁，孙昕，刘凌炜.饮用水中典型致嗅物质吹扫捕集-气相色谱质谱检测方法及优化[J].环境工程学报，2017，11（05）：3304-3311.

[4]吕沈聪，高薇薇，葛淼华，吴小琼，管健.顶空-气相色谱法检测生活饮用水11种挥发性卤代烃分析[J].预防医学，2017，29（04）：430-432.

[5]毕兴，简永远.气相色谱法检测生活饮用水中的有机氯农药分析[J].资源节约与环保，2017（11）：63.

[6]孟祥慧.浅谈饮用水水质检测中气相色谱技术的应用[J].中国新技术新产品，2017（02）：15.

论文作者:吕大木

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c870c258d087ba3cf048c66f.html