# 钻孔小直径芯样测试结构混凝土强度方法的研究

### 一、钻取小直径芯样检测结构混凝土强度方法的研究（论文文献综述）

吴体,肖承波[1]（2021）在《不同直径芯样钻芯检测混凝土抗压强度的试验研究》文中提出现行标准规定的钻芯法检测混凝土抗压强度的芯样最小直径为70mm,不能用于装配式混凝土建筑中的薄壁预制构件的实体混凝土强度检测,现有的相关研究成果未考虑构件制作施工因素的影响,因此有必要结合预制构件的生产工艺并考虑构件制作施工的影响,开展小直径芯样钻芯法检测混凝土抗压强度的试验研究。本文结合预制构件的生产工艺并考虑构件制作施工的影响制作设计强度等级C20～C60的5个强度等级的试验预制构件,钻取40mm、50mm、75mm、100mm直径芯样,并按标准要求进行加工及测试芯样抗压强度,通过对不同直径芯样的抗压强度的对比分析,提出采用50mm直径芯样进行混凝土抗压强度的换算曲线及最小样本量,为50mm直径芯样检测混凝土抗压强度的检测方法研究奠定基础。

吴体,肖承波[2]（2020）在《不同直径芯样钻芯检测混凝土抗压强度统计特征分析》文中研究表明现行标准中规定钻芯法确定检测批混凝土强度的推定值时可以剔除异常值,而异常值的剔除则按国家标准《数据的统计处理和解释正态样本离群值的判断和处理》（GB/T 4883—2008）的规定执行,钻芯法钻取芯样的强度数据是否满足正态样本的分布特征需要开展进一步的研究工作。为了模拟钻芯法的实际应用情况,本文制作了5个强度等级的混凝土预制构件,在试验构件上钻取不同直径的芯样进行了抗压强度试验,对试验结果的统计特征进行了分析,为钻芯试验数据的处理和不同直径芯样钻芯法的应用提供参考。

陈小力[3]（2018）在《浅谈回弹法和钻芯法在结构混凝土检测中的应用》文中提出在回弹法检测混凝土抗压强度的过程中,当结构混凝土强度推定值低于其砼设计强度等级的标准值时,需要在此构件回弹最低测区混凝土强度换算值测区内进行取芯。本文着重介绍了芯样加工、试验中应注意的事项,对回弹法和钻芯法两种检测结果进行对比,对构件强度推定值偏低产生的原因进行了系统的阐述分析。

张亮[4]（2018）在《小芯样检测技术的可行性研究及其在装配式结构的应用》文中进行了进一步梳理进入21世纪后,中国社会经济的发展速度得到了更大程度的提高,人民生活水平不断改善,政府提出的可持续发展观念逐渐深入人心。在环境保护的问题上,政府倡导采取有利于环境保护的生产方式,建立人与环境良性互动的关系。随着我国城市化进程不断推进,建筑产业已经成为现代中国产业支柱之一。但是传统建筑业也存在着不少的问题需要去解决,如资源浪费问题、环保污染问题、安全隐患、劳动强度高、施工机械化程度低等矛盾日趋显现。以装配式为特征的工业化建筑实现了设计标准化、部件工厂化、施工机械化、管理科学化,是现代建筑业的发展方向,也是建筑行业专家们积极寻求技术突破的主要方向之一。在装配式结构中,以预制构件为主要构件,通过装配、连接以及部分现浇等方式,生成的混凝土结构。其主要部品部件在预制件工厂生产,然后运到现场进行组装。与传统建筑业相比,节约了时间,增加了效率,减少了劳动力成本,且节能环保、节约资源,节省建设成本。人们对装配式结构的关注,除了节能环保、降低成本、提高工作效率以外,更多的还是结构质量和安全问题。相对于传统建筑业而言,目前装配式结构检测技术研究不多。装配式能否被社会真正认可以及是否能够被广大的居民所接受,结构的质量保证是关键因素,也是建筑业急需探究的一个方向。本论文主要由两部分组成,第一部分是50mm小芯样实验技术研究及其实验结果数据分析。通过对装配式结构实体构件进行取样,对实验数据进行数据分析,由数据分析的结果来进一步验证50mm芯样试件对混凝土强度检测的适用性。论文比较了工程中常用的几种检测方法,选择一种适用检测方法进行实体取样钻芯法实验研究。本文研究了芯样试件的直径改变对强度的影响,确定了强度换算系数,用于小芯样的实验结果与标准试件的强度比较。钻芯法是一种局部损伤现场检测手段。本文研究了钻芯法检测结果的尺寸偏差和不确定性,论证了批量检测置信区间和置信度。第二部分通过实验研究及相关软件模拟分析,得到装配式结构的内力分布规律,为结构质量检测时制定小芯样钻取方案提供依据。通过对叠合式剪力墙的研究,得出了叠合式剪力墙的受力性能和内力分布规律,根据内力分布规律,确定了对实际工程进行检测时小芯样钻取数量与位置,得出有用的质量检测结论。

丁双双,李祖辉,徐可[5]（2017）在《混凝土芯样的误差分析与异常数据的处理方法研究》文中研究表明钻芯法评定混凝土的强度,是国际上比较认可的方法,但是该方法存在着一定的局限性;同时鲜有检测单位对数据异常值进行判断并采取措施进行处理,制约混凝土强度评定的准确性。本文对各种误差进行分析并以工程实例进行了异常数据的判断和处理。

李建兵[6]（2014）在《结构实体混凝土强度检验与评定的试验研究》文中指出为进一步加强对建筑工程质量的监督和管理，基于“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导原则，诸多机构开展专题研究、工程试点应用以及广泛的实践调查，本试验在哈尔滨、海南、浙江、北京等地以相同标准对此展开探索和研究。由于“标准养护试件”和实际结构构件的成型方式、尺寸大小、养护条件（温、湿度）等明显不同，“标准养护试件强度”实为一种“材料强度”，而不是“结构强度”，不能确切地代表结构实体混凝土的实际质量情况。因此，结构实体混凝土强度越来越受到人们重视，它是工程施工质量验收、鉴定加固、事故评估分析等方面重要参考指标之一。然而，工程现场对混凝土强度的检测多数仅采用单一的强度测定方法，并且采用不同方法所得出的结论不尽相同，不能很好地适应工程质量验收标准的要求。特别是矿物掺合料混凝土强度的检测与评定研究较少，科学、可靠地评定结构实体混凝土强度对完善工程质量验收理论具有重要意义。为此，本试验对C30、C40、C50、C60四种强度等级的矿物掺合料混凝土（包括单掺粉煤灰混凝土、复掺粉煤灰和矿渣混凝土）进行研究，分析不同龄期下“标准养护试件强度”、“同条件养护试件强度”以及用“回弹法”与“钻芯法”分别获得的结构混凝土“推定强度”之间的相互关系；同时，分析了混凝土各类强度随等效龄期的增长规律。试验表明，单掺粉煤灰混凝土、复掺粉煤灰和矿渣混凝土的强度发展规律相近；在等效龄期为28d（成熟度为600oC d）时，掺合料混凝土的“同条件养护试件强度”、“结构混凝土回弹强度”和“结构混凝土取芯强度”均达不到28d的标准养护试件强度；对于掺合料混凝土，“同条件养护试件强度”可以代表“结构混凝取芯强度”来进行结构实体混凝土强度检验；还显示，直径为50mm、75mm、100mm的混凝土芯样强度基本相同。同时，掺合料混凝土的各类检测强度随龄期的变化呈对数增长趋势，并指出，为了达到规范对普通混凝土强度检验要求的标准，结构实体掺合料混凝土强度的检测龄期应适当延长；或者，在保证与普通混凝土强度检验龄期相同时，降低掺合料混凝土强度检测标准。通过把因地域差异而产生的不同试验结果综合分析，为新修订的国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）提供依据。

张海飞[7]（2014）在《小芯样法微损检测混凝土强度试验研究与理论分析》文中指出在混凝土抗压强度众多检测方法中，钻芯法是一种公认的精确方法，并被广泛运用到既有建筑物或构筑物的质量鉴定与加固之中。然而，随着当前建筑结构向大跨度、超高层方向的发展，混凝土构件的配筋越来越密集、钢筋选用直径越来越粗，要在这些构件上钻取100mm或150mm的芯样难度也越来越大。并且混凝土芯样的钻取也会给构件带来较大的局部破损，这种损伤对小型、薄壁构件、梁柱节点等尤为明显。故工程界对以小直径芯样来代替大直径芯样进行检测的要求日趋强烈。小芯样法因其取芯直径小，芯样采集点的布置更为灵活，对所检测结构或构件造成的损伤极小，这种方法很好地弥补了钻芯法在工程检测应用范围上的不足，在实际工程中有着良好的运用前景。但迄今为止，小直径芯样尤其是直径为34.5mm的芯样，其抗压强度与标准立方体试件的抗压强度之间还未形成统一的换算关系。这是由于小直径芯样检测混凝土强度涉及面广，受影响因素众多，如芯样端面平整度、垂直度、芯样高度与直径的误差等，故芯样抗压强度的离散性较大。另外在芯样试件的钻取、加工过程中，机械损伤对试验精度也有很大的影响。因此在芯样试件的制作过程中，本文采取了比标准芯样试件更为严格的采集与加工制度，以降低这些因素对试验精度的影响。实际工程中需对试验方案进行优化设计，以减小上述因素对芯样的不利影响，增加检测数据的稳定性。本文基于“集零为整”的思想提出一种改进的试验方法，即把三个直径为34.5mm的小芯样用石材粘贴胶粘结在一起进行抗压试验，这相当于增加了芯样的当量直径，解决了芯样最大骨料粒径与其芯样直径不匹配的问题；同时，试验加载时又在芯样的端面增加了橡胶衬垫，使试件内部受力更加均匀，减小了“套箍效应”对混凝土端面的影响。另外粘结后的试件抗压强度受到薄弱试件强度的控制，一旦其中一个试件因破坏而退出工作，其他两个试件也很快达到极限抗压强度而破坏，这样可以极大地降低了小芯样抗压强度的离散性。本文制作了大量的芯样试件，详细介绍了整个试验过程，并对不同的试验方法下所测得的芯样抗压强度数据进行了分析、对比，得出改进后的试验方法对降低检测数据离散性的效果显着。并确定小直径芯样与标准立方体试件抗压强度的回归方程，初步建立了统一的检验程序和强度推定准则。

张海飞,刘清山[8]（2014）在《微小直径芯样法减小直径芯样抗压强度离散性的一种试验方法》文中研究表明基于"集零为整"的思想提出一种试验方法,利用石材粘贴胶将钻取并切割好的小直径芯样3个为1组黏结在一起组成1个当量直径较大的芯样进行受压试验.这种方法增加了芯样的当量直径,从而削弱了骨料最大粒径对芯样直径的限制,扩大了钻芯法的应用范围.实验结果表明,该方法芯样破坏形态较好,检测数据的变异系数稳定在4%左右,其离散性大大降低并能够满足相应的试验标准.

李翀[9]（2013）在《超小直径芯样检测混凝土抗压强度的实验研究》文中提出钻芯法作为检测混凝土抗压强度的直接方法被广泛应用。随着实际工作对检测要求的提高，现有钻芯技术已不能完全满足需要。本文针对比目前允许使用的直径70mm芯样更小的直径为50mm的超小芯样展开研究，用于解决实际问题。目前对直径为50mm的超小芯样应用上的主要障碍是小芯样的尺寸效应及离散性问题。本文分析了国内外大量的研究资料并制作了522个芯样进行不同直径芯样间的强度比对。可以看出芯样不同于浇筑成型的立方体试块，受多种因素的影响，一般不随直径的减小而增大，尺寸效应没有浇筑成型的试块明显。芯样直径与粗骨料最大粒径之比及粗骨料被切割的位置对抗压强度有较大影响，混凝土芯样与粗骨料最大粒径之比宜大于等于2。高径比不同体现出来的尺寸效应对混凝土抗压强度的影响更显着，故不建议采用短芯样来评定薄构件。钻芯法检测结果的不确定性源于系统、随机和检测操作三个方面。钻芯法检测混凝土强度的系统偏差较小；检测操作过程中的偏差会对芯样强度值降低，对小芯样的影响将更为显着应严格控制，对于50mm直径超小芯样不宜含有钢筋。泵送混凝土和喷射混凝土粗骨料最大粒径可得到控制，混凝土匀质性较好，可减小样本的离散性，符合超小芯样的研究条件。泵送和喷射混凝土50mm小芯样抗压强度值服从正态分布，可以运用统计学中的知识进行分析统计。通过统计学中显着性假设检验，泵送混凝土抗压强度用50mm小芯样测得的平均值与用标准试件测得的平均值没有显着差异，而喷射混凝土则存在显着差异，但同时喷射混凝土50mm小芯样与100mm直径芯样测得的抗压强度存在显着相关性。可认为泵送混凝土50mm小芯样与标准试件抗压强度平均值基本相当，喷射混凝土可采取0.9的换算系数。因50mm小芯样受各种因素干扰更明显，离散性偏大，在小样本的情况下，不建议采用50mm的芯样按最小值法进行单个评定。根据试验数据计算并结合工程实体取样的客观条件，50mm直径超小芯样批量检测的取样数量可定为：当设计等级不大于C50时，批量检测数量不少于25个；当设计等级大于C50时，批量检测数量不少于20个。

刘辉[10]（2011）在《小直径混凝土芯样抗压强度应用性研究》文中提出通过采用当地原材料进行试验,着重研究了Φ75 mm×75mm混凝土芯样强度值与150mm×150mm×150mm同条件的混凝土试块强度值之间的相关关系,建立了高径比为1的Φ75mm芯样强度与边长150mm立方体强度之间的修正系数,为采用小直径芯样测强和建立地区性测试规程提供了基础性资料。

### 二、钻取小直径芯样检测结构混凝土强度方法的研究（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、钻取小直径芯样检测结构混凝土强度方法的研究（论文提纲范文）

#### （1）不同直径芯样钻芯检测混凝土抗压强度的试验研究（论文提纲范文）

0 引言

1 试验方案

2 不同直径芯样强度对比

2.1 40mm直径芯样与100mm直径芯样强度对比

1)平均值比较的检验

2)不同直径芯样强度拟合

2.2 50mm直径芯样与100mm直径芯样强度对比

1)平均值比较的检验

2)不同直径芯样强度拟合

2.3 75mm直径芯样与100mm直径芯样强度对比

1)平均值比较的检验

2)不同直径芯样强度拟合

3 批量检测置信区间分析讨论

3.1 置信区间和置信度

3.2 推定区间宽度的控制

3.3 40mm直径芯样推定强度区间的样本数量

3.4 50mm直径芯样推定强度区间的样本数量

3.5 75mm直径芯样推定强度区间的样本数量

4 50mm直径芯样检测预制构件混凝土抗压强度可行性分析

5 结语

#### （2）不同直径芯样钻芯检测混凝土抗压强度统计特征分析（论文提纲范文）

0 引 言

1 试验方案与试件制作

1.1 试验方案

1.2 试件制作

2 混凝土设计强度等级为C20的40mm直径芯样的试验数据统计特征分析

2.1 试验数据列表

2.2 频数统计

2.3 正态分布假设检验

2.4 芯样抗压强度值离群值检验

2.5 剔除离群值后的正态分布假设检验

3 不同直径芯样钻芯检测混凝土抗压强度数据统计特征汇总与分析

4 结 语

#### （3）浅谈回弹法和钻芯法在结构混凝土检测中的应用（论文提纲范文）

1 芯样制取、加工

1.1 芯样的制取

1.2 芯样加工及试验

2 芯样试件抗压值与回弹法强度值对比

3 结论

#### （4）小芯样检测技术的可行性研究及其在装配式结构的应用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外装配式建筑技术发展现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 装配式结构质量检测技术研究

1.3.1 装配式结构质量检测的必要性

1.3.2 无损检测技术

1.3.3 有损检测技术

1.4 钻芯法检测混凝土强度的应用研究

1.5 本文的主要研究内容

第二章 50mm直径小芯样抗压强度试验研究

2.1 概述

2.1.1 研究方法

2.1.2 试件要求

2.1.3 试件制作

2.1.4 试验设备

2.2 抗压试验研究

2.2.1 立方体试件抗压强度试验

2.2.2 圆柱体试件抗压强度试验

2.3 试验数据分析

2.3.1 50mm直径小芯样抗压强度值正态分布拟合检验

2.3.2 对比试件抗压强度显着性真假检验

2.3.3 50mm直径芯样与150mm立方体试块强度换算系数

2.4 钻芯法检测结果的尺寸偏差和不确定性

2.4.1 尺寸效应研究

2.4.2 检验结果的不确定性

2.5 批量检测置信区间的讨论

2.5.1 置信区间和置信度

2.5.2 推定区间宽度的控制

2.5.3 50mm直径小芯样推定强度区间的样本数量

2.6 本章小结

第三章 装配式剪力结构强度实验研究与模拟

3.1 概述

3.2 实验研究

3.2.1 试件的设计与制作

3.2.2 测点的布置与数据采集

3.2.3 试件的破坏形态及结果分析

3.3 有限元研究分析

3.3.1 有限元ABAQUS的概述

3.3.2 墙板破坏机理有限元计算结果分析

3.4 本章小结

第四章 小芯样抗压强度检测的工程应用

4.1 工程概述

4.2 小芯样抗压强度检测

4.2.1 工程检测概述

4.2.2 芯样的钻取原则

4.2.3 小芯样钻取及结果对比分析

4.3 本章结论

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

致谢

作者简介及读研期间主要科研成果

#### （5）混凝土芯样的误差分析与异常数据的处理方法研究（论文提纲范文）

0 引言

1 误差分析

1.1 系统误差

1.2 随机误差

1.2.1 钻取芯样内存在钢筋

1.2.2 芯样外围存在直径较大的粗骨料

1.2.3 芯样中存在气孔、裂缝等缺陷

1.3 钻芯工艺以及芯样制作误差

1.3.1 钻芯工艺

1.3.2 芯样直径的影响

2 工程实例

2.1 工程概况

2.2 试验数据分析

3 结论

#### （6）结构实体混凝土强度检验与评定的试验研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景及研究的目的和意义

1.1.1 课题的背景

1.1.2 研究的目的和意义

1.2 国内外对实体混凝土强度检验方法的研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 主要研究内容

第2章 试验概况

2.1 引言

2.2 原材料

2.2.1 水泥

2.2.2 砂子

2.2.3 石子

2.2.4 粉煤灰

2.2.5 矿渣粉

2.2.6 外加剂

2.2.7 补平材料

2.3 试验方案

2.3.1 试验目的

2.3.2 试件设计

2.3.3 混凝土强度等级及配合比设计

2.3.4 龄期设计

2.4 试件制作

2.4.1 构件成型

2.4.2 试件成型

2.4.3 混凝土成型基本情况

2.5 养护条件

2.6 试验设备

2.6.1 定时振动台

2.6.2 电液伺服压力试验机

2.6.3 混凝土成熟度仪

2.6.4 数字回弹仪

2.6.5 混凝土钻芯机

2.6.6 混凝土切割机

2.6.7 混凝土磨平机

2.7 本章小结

第3章 混凝土强度试验

3.1 引言

3.2 试验方法

3.2.1 混凝土标准养护试件和同条件养护试件抗压强度的测定

3.2.2 结构混凝土回弹强度与取芯强度的测定

3.3 试验现象

3.4 试验结果与分析

3.4.1 试验结果

3.4.2 混凝土各强度之间的比较与分析

3.4.3 不同直径的混凝土芯样强度结果对比与分析

3.5 本章小结

第4章 结构实体混凝土强度的增长规律

4.1 引言

4.2 等效龄期的概念与计算

4.2.1 等效龄期的提出意义

4.2.2 等效龄期的计算方式

4.3 混凝土各检测强度随龄期的增长趋势与分析

4.3.1 混凝土标准养护试件强度随龄期的变化

4.3.2 结构混凝土取芯强度随等效龄期的变化

4.3.3 混凝土同条件养护强度随等效龄期的增长规律

4.3.4 结构回弹强度随龄期的变化

4.4 简化成熟度法在实际工程应用

4.4.1 同条件养护试件强度f_(cu,t)随成熟度 M 的变化

4.4.2 结构混凝土取芯强度f_(s,c)随成熟度的变化

4.4.3 成熟度在实际工程中的应用

4.5 本章小结

第5章 结构实体混凝土强度的检验与评定

5.1 混凝土各种强度的意义与应用

5.1.1 标准养护试件强度的控制作用

5.1.2 同条件养护试件强度的代表作用

5.1.3 结构混凝土芯样强度与回弹强度的实测作用

5.2 关于实体混凝土强度的检验评定

5.3 本章小结

结论

参考文献

附表

致谢

#### （7）小芯样法微损检测混凝土强度试验研究与理论分析（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

目录

1 绪论

1.1 引言

1.2 结构混凝土强度无损检测技术概述

1.2.1 国外结构混凝土强度无损检测技术的发展

1.2.2 国内结构混凝土强度无损检测技术的发展

1.3 国内常用无损检测技术简介

1.3.1 几种结构混凝土强度无损检测技术的比较

1.3.2 小直径芯样研究的必要性

1.4 本文研究的主要内容

2 小芯样法检测混凝土强度的试验研究

2.1 小芯样法检测混凝土强度的理论基础

2.2 小芯样法检测混凝土强度试验设计

2.2.1 试验方案设计

2.2.2 小芯样的钻取

2.2.3 小芯样加工及其技术要求

2.2.4 小芯样的粘结加工

2.3 小芯样试验准备

2.4 小芯样抗压强度试验的实施

2.5 小芯样抗压试验现象分析

2.6 结论

3 小芯样取芯法推定混凝土强度研究

3.1 小芯样法试验结果计算方法与计算结果

3.1.1 混凝土芯样的抗压强度的计算

3.1.2 小芯样法检测数据结果统计

3.2 芯样试件试验数据分析

3.2.1 单个芯样试件受压数据分析

3.2.2 芯样组受压数据分析

3.3 小芯样混凝土强度值的推定

3.3.1 混凝土强度与芯样强度散点图的绘制

3.3.2 小芯样法测强线性回归分析

3.3.3 回归公式相关系数及回归效果检验

3.4 结论

4 小芯样取芯法检测混凝土强度的力学分析

4.1 混凝土小芯样单轴受压应力—应变关系

4.2 小芯样抗压强度试验的理论分析

4.2.1 抗压试件的内力分布

4.2.2 混凝土芯样尺寸效应分析

4.3 小芯样破坏结果分析

4.4 结论

5 小芯样取芯法在工程检测中的应用

5.1 小芯样法检测混凝土强度

5.2 混凝土裂缝深度检测

5.3 混凝土碳化层深度检测

5.4 本章小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

致谢

攻读学位期间发表的学术论文目录

#### （8）微小直径芯样法减小直径芯样抗压强度离散性的一种试验方法（论文提纲范文）

0 引言

1 试验方法

1.1 试件制作

1.2 芯样钻取加工

1.3 小直径芯样的黏结制作

2 试验结果分析

3 结论

#### （9）超小直径芯样检测混凝土抗压强度的实验研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 引言

第2章 50mm直径超小芯样的可行性与必要性

2.1 钻芯法检测混凝土抗压强度的发展概况

2.2 50mm直径超小芯样的可行性分析

2.2.1 国内外关于50mm直径超小芯样研究结果汇总

2.2.2 小尺寸试块和大尺寸试块抗压强度的比较

2.3 50mm直径超小芯样的必要性分析

2.4 本章小结

第3章 尺寸效应研究

3.1 不同直径试件端部的约束作用

3.2 不同直径试件粗骨料分布对强度的影响

3.3 不同高径比对芯样强度的影响

3.4 尺寸效应对于小直径芯样的影响

3.5 本章小结

第4章 钻芯法检测结果的不确定性

4.1 钻芯法检测系统偏差

4.2 钻芯法检测操作偏差

4.3 钻芯法检测随机偏差

4.4 混凝土内部匀质性分析

4.4.1 泵送混凝土的组成

4.4.2 喷射混凝土的组成

4.5 本章小结

第5章 泵送混凝土 50mm直径超小芯样的试验研究

5.1 第一批试验数据列表与分析

5.1.1 第一批试验数据列表

5.1.2 第一批试验数据统计分析

5.2 第二批试验数据列表与分析

5.2.1 第二批试验数据列表

5.2.2 第二批试验数据统计分析

5.3 泵送混凝土统计分析结果汇总

5.4 本章小结

第6章 喷射混凝土 50mm直径超小芯样的试验研究

6.1 第一组试验数据列表与分析

6.1.1 第一组试验数据列表

6.1.2 第一组试验数据统计分析

6.2 第二组试验数据列表与分析

6.2.1 第二组试验数据列表

6.2.2 第二组试验数据统计分析

6.3 第三组试验数据列表与分析

6.3.1 第三组试验数据列表

6.3.2 第三组试验数据统计分析

6.4 喷射混凝土统计分析结果汇总

6.5 本章小结

第7章 批量检测置信区间的讨论

7.1 混凝土抗压强度推定区间

7.1.1 相关参数的分布形式及概率密度函数

7.1.2 混凝土抗压强度置信区间及其置信度

7.2 混凝土抗压强度推定区间宽度的控制

7.2.1 推定区间的控制要求

7.2.2 推定区间的样本容量

7.3 50mm直径超小芯样推定强度区间的样本数量

7.4 本章小结

第8章 结论及有待进一步研究的问题

参考文献

致谢

个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果

### 四、钻取小直径芯样检测结构混凝土强度方法的研究（论文参考文献）

- [1]不同直径芯样钻芯检测混凝土抗压强度的试验研究[J]. 吴体,肖承波. 建筑科学, 2021(03)

- [2]不同直径芯样钻芯检测混凝土抗压强度统计特征分析[J]. 吴体,肖承波. 四川建筑科学研究, 2020(03)

- [3]浅谈回弹法和钻芯法在结构混凝土检测中的应用[J]. 陈小力. 江西建材, 2018(09)

- [4]小芯样检测技术的可行性研究及其在装配式结构的应用[D]. 张亮. 安徽建筑大学, 2018(01)

- [5]混凝土芯样的误差分析与异常数据的处理方法研究[J]. 丁双双,李祖辉,徐可. 工程质量, 2017(04)

- [6]结构实体混凝土强度检验与评定的试验研究[D]. 李建兵. 哈尔滨工业大学, 2014(03)

- [7]小芯样法微损检测混凝土强度试验研究与理论分析[D]. 张海飞. 河南大学, 2014(03)

- [8]微小直径芯样法减小直径芯样抗压强度离散性的一种试验方法[J]. 张海飞,刘清山. 河南大学学报(自然科学版), 2014(03)

- [9]超小直径芯样检测混凝土抗压强度的实验研究[D]. 李翀. 清华大学, 2013(07)

- [10]小直径混凝土芯样抗压强度应用性研究[J]. 刘辉. 工程质量, 2011(10)

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c88deeb462bf38e96c5f8e5d.html