# 关于电力通信信息化系统建设的探讨论文_谢晶晶

（国网安徽省电力公司颍上县供电公司 安徽阜阳 236200）

摘要：为了满足智能电网及信息化建设的飞速发展，一方面要大力加强电力通信网建设；另一方面要提高电力通信网精益化管理水平，提高电力通信网的管控能力。因此，加强电力通信网信息化系统建设思路的研究，探索高效、灵活、开放的通信信息化管理体系模式非常紧迫。本文分析了电力通信管理信息化系统的体系构架思路及建设案例。

关键词：电力通信信息化；通信网络；建设思路

1我国电力通信信息化系统建设的现状

随着电力通信行业的迅速发展，传统的人工操作管理已经无法应对日益壮大的电力通信规模以及快速发展的电力通信需求。在当今科技信息技术快速发展的新时代背景下，电力通信管理中已经普遍应用到了网络信息技术，现如今电力通信信息化系统的建设已经取得了一定的成果，一些通信网的数据管理已经实现了电子化。当下，我国电力通信信息化系统建设主要是利用Excel表格及Word等软件来构建电力通信网数据库，再通过电力通信系统专业网管使网络与一些设备实现连接管理。但是，目前网络资源状况与网络运作状况却存在脱节，继而导致网络的使用与监控无法紧密地联系起来，需要耗费大量的精力及时间来查询电力通信中故障对业务造成的影响以及定位电力通信中的故障电路，无法达到及时处理故障及迅速定位故障电路的要求。随着电力通信的发展规模日益壮大，电力通信网的业务也逐渐多样化，这对电力通信网的管理、生产、运营及调度等环节的稳定性及安全性提出了更高的要求，以确保扩大规模之后的电力通信网络科学高效的管理以及稳定安全的运行。

2建设电力通信信息化系统的思路

2.1建设电力通信信息化系统的功能

在电力通信信息化体系中，环回设置及监视主要负责监测通信网络系统的有关性能指标。网络故障管理则主要是负责记录通信网络中的异常数据，通过对异常数据的分析与探究，来判定故障的性质及位置，同时再对通信网络可能受到的影响进行预估，再制定合理有效的方案对故障进行修复，以确保故障问题得以及时地处理。安全管理则主要负责防止非通信网络用户接入通信网络，以确保电力通信网络安全可靠的运作。配置管理则主要负责合理的构建及调配网络逻辑及物理资源。性能管理则主要是利用网络管理的系统及设备来对网络进行分析、控制及检测，进而保障电力通信网络稳定、安全地运作。

2.2科学地选择电力通信信息化系统建设的需求

在建设电力通信信息化体系的过程中，许多因素都有可能对通信网络体系的建设成果造成影响，其中最为常见的因素有网络管理的具体需求、技术经济的标准以及通信网络的结构等。判定通信网络建设情况好坏的标准并不只是根据其配置的高低及功能建设的完善与否，对于实时监控为核心的电力通信信息化体系而言，影响其质量判定最重要的因素就是监控系统是否科学合理，另外也要求监控系统必须具备更高的精确性及时效性。通信网络的规模与对通信服务的质量要求是正比关系，即通信网络的规模越大，对通信服务的质量要求就越高。因此若想使建设的电力通信系统更加有效、稳定，那么通信网络管理系统的选择就必须具有较强的覆盖包揽性，这也是电力通信信息化管理体系所应具备的基本特性。

2.3电力通信信息化系统中构建网络系统

在电力通信信息化系统的建设初期，其管理对象主要是某些通信网络，此系统若想实现有效地管理整个通信网络，则必须网元数据收集层以及网络、网元管理层等多方面同时满足系统建设对网络系统设计的要求。网元数据收集层主要由数据接入及数据采集两个系统组成，网元管理层在电力通信网络中仅是一个单一的网元，其主要负责支撑上级网络管理层的工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在管理网元的前提下，通过对管理网元的联系，增加网络组成网络的管理层，另外再对通信网络的能力实施更改、创建、调整或中止操作，并对网络的性能及使用状况等参数进行分析，以便为上层服务管理提供支撑。

3电力通信信息化系统具体建设案例

3.1电力通信网络系统设计

系统主干结构可以使用PTN网络，以电力专网为主，无线公网为辅，整个网络带宽需要在100M以上，节点数据带宽却不能超过10M。在电力自动化要求高的地方，可以用光纤环网，但是必须能够铺设光缆。使用GE光口来完成各主要设备和通信中心的对接，增加架空光缆的接头盒来降低维护成本。PTN网络通道包含两条光缆，一根是独享的，另一根不在主干通道路径内，分别有各自的用处。骨干光缆是24芯的，分支光缆只有12芯，一般铺设在重要通信区域。

3.2网络接口设计

运用以太网实现网络的自动化，相对于其他网络来说，运行更加快速可靠。以太网的优势有：传输速度快，能进行故障诊断隔离，子站可以利用标准协议实现跟主站的无缝对接，网络安全性也高。预留出TTU接口后面还可附带自动数据记忆功能，如果考虑成本和功能的多样化，就需要注意这一点。RS485/422接口可以使以太网访问速度更快，减少各种数据转换，网络安全性能得以提升。

3.3配置通信设备

电力通信网络系统中要配置光设备、多业务接入设备系统、通信机房、光缆。需要根据不同系统的特点和站址类型来设置光设备，因为不同系统对光设备的要求多种多样，有些要求接入支路信号的能力，有些需要配置关键单元盘冗余等；接入业务的不同，对带宽要求可能就有所不同，所以需要配置多业务接入设备系统，再根据速率接口、时钟源方式等进行设置；而通信机房作为通信工作人员工作场所，对照明系统、接地系统、线缆布局等都有一定的要求，要根据具体机房情况合理安排；在整个网络系统中光缆的选择也是很重要的，选取合适的光缆才能满足不同通信网络系统所能达到的性能。

3.4数据库设计

在空间数据库方面，采用的是GIS技术，里面的数据是要根据类别分类分层的，再将数据用关键字段范围内连接起来。在工程和属性数据库方面，分为三种数据，关联设备编号的是通信设备数据，关联电路名称字段和相关资料的是业务电路数据，而能描述各种地理信息设备的属性信息的是地理信息属性数据。此设计里业务电路和通信设备的联系靠的是数据源和结构合理的表格。

3.5通信网络安全设计

遵守原则进行用户认证，避免非法入侵；优化覆盖不到地区的网络，利用无限公网连接网络并且对传输进行加密；遵从法律法规的要求来保证网络的安全，最好是使用专网；利用特定的网络实现运营商的统一，采用有效系统展现电力配置方的权责和功效，以此保证整个通信网络的安全可靠性。

4结语

建设电力通信信息化系统是未来电力行业发展的必然趋势。对于通信网络体系而言，电力通信的信息化不仅能够使电力通信网络的管理实现信息化及职能化，同时还可促进通信网络安全稳定的运作、通信管理水平的提高、经济收益的提升以及国民经济的可持续发展。

参考文献：

[1]郑志武.浅议电力通信信息化系统的建设构想与前景[J].无线互联科技，2014（11）：45+81.

[2]陈进雄.电力通信信息化的现状与发展研究[J].信息化建设，2016（4）：345-346.

论文作者:谢晶晶

论文发表刊物:《电力设备》2017年第22期

论文发表时间:2017/11/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c8f3def04bb456f2794bfbb1.html