# 模板施工技术在土建工程施工中的应用林立文论文_林立文, 何龙龙

摘要：在土建工程施工中应用模板施工技术能够有效提升工程建设效率，同时能够有助于规范化的工程建设。文章分析了模板施工技术在土建工程施工中的应用，并且结合相关的问题对于施工的优化展开有效的研究与探讨。

关键词：模板施工；土建工程；应用

前言

建筑工程的建设需要对于工程的设计、工程的成本以及工程其它的管理方面进行关注与探讨，并且结合工程施工中存在的各种问题，对施工进行有效的优化。应用模板施工技术能够使得工程建设的工作相对得到简化，可以加速工程建设的效率，使得工程的建设成本得到节约具有积极的作用。因此，在土建工程的建设中，需要对于模板施工技术进行研究，使得模板施工技术能够充分在工程建设中发挥其积极的作用。同时对于技术的研究，也能够有效的推动技术的发展以及进步，所以需要对此进行重视。

1模板施工技术应用的特点

1.1需要严格的按照图纸进行施工

在模板施工技术的应用中，图纸具有极其重要的作用，需要施工的过程与图纸中的内容能够相符合。应用模板施工技术，在许多施工环节中材料的定制是固定的，一旦施工中不能够严格的按照模板中的内容进行，将会导致施工不同阶段之间的衔接无法进行。因此，需要对于图纸以及按照图纸进行施工的问题进行重视，使得施工的过程能够顺利的进行。

1.2重视材料的保管以及应用

在施工的过程中，由于其中应用的许多材料都是属于专门定制的，因此材料在应用与组装时，必须对于材料的位置等进行确定。同时，如果材料在验收以及保管的过程中出现问题，应用新的材料将会耗费工期，因此需要对于材料的应用进行重视。在材料保管的过程中，需要按照材料的保管条件，对于材料进行有效的保管。

1.3模具制作的过程中需要严格的进行数据的测量

在模具的制作过程中，如果数据存在问题，不但会导致模具在生产的过程中存在问题，也会导致材料应用中出现后续性的问题。因此，需要对于数据进行有效的关注，在收集数据并且进行数据应用的过程

中，需要对于数据内容进行复核，确保应用的数据是真实有效的。应选用不跑模、易脱模、不漏浆，能够有效提升异形预制件倒角处混凝土不适度的模板，这样就能够避免因棱角处混凝土密度不足影响强度，造成预制件质量出现缺陷。原材料应用时应过磅称量，拌合应严格依照实验室配合比进行，搅拌需充分均匀，满足施工要求。经过拌合后采用自动振捣台对其进行充分振捣，自动收光、终凝、利用自动振捣台能排净混凝土中的气泡、空隙等，避免了人工振捣过程中出现的麻面、蜂窝现象，提升了预制件强度及密实度，脱模后预制件的表面会能加平滑、光洁。

2模板施工技术在土建工程施工中存在的问题

2.1数据收集的不准确

收集数据对于模板施工工作具有重要的意义，在初期阶段，需要根据各种数据进行相关的设计与规划工作。模板施工技术的应用，其便利性就在于施工中能够将不同的部分进行有效的组合应用，减少工程实施中时间的应用。此外，在工程建设的过程中，模板施工工作的技术应用也需要应用相关的数据进行技术的操作。最为重要的是在其中各个部分材料的模板制作中，需要应用相关的数据，如果数据的状况与应用的需求不相符合，不但不能够正常的应用技术，也会导致工期的延长以及资金的浪费，这就违背了模板技术应用的初衷。

2.2结构承重中出现问题

由于建筑的建设工作较为复杂，因此在工作的展开中容易出现各种问题，结构承重的问题较为严重，将会导致建筑中承受压力的部分不能够承受预定的压力，或者是由于其它的力计算不够精确，导致在结构承重中出现不能承受的问题。结构承重的问题，在建筑建设的不同部分所具有的承重重要性有所不同，在主要的承重结构上出现问题，会导致需要调整的过程极为复杂，在最为严重的状况下将会导致工程建设的停滞。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，需要对于承重结构进行有效的重视。在其它的构成性的承重结构上，力的承重出现问题，较为容易调整，然而仍旧会带来一定的经济损失。

2.3施工的质量存在问题

施工质量存在问题，产生的原因较为多面性。可能是来源于施工材料的应用，也可能是施工技术应用中存在问题。施工质量存在问题，会对于施工工作的安全以及后期应用的稳定性带来消极的影响。

3模板施工技术在土建工程施工中的优化策略

3.1准确的进行数据的收集以及数据的复核

在数据收集的过程中，需要相关的设计人员对于工程施工的地点进行实地的考察，这一过程能够使设计的人员对于实地的状况更为了解。一些数据在设计工作中的应用具有一定的特殊性，因此设计人员亲自参与数据的收集，能够有效的促进数据收集的准确性以及实用性。随着设计工作的进行与开展，需要在设计中对于不合理的部分进行及时的调整，在这一阶段中，需要对于设计的工作需求进行有效的关注，根据工作的需求进行新的数据收集相关工作。同时，在设计存在不合理问题时，也有可能是数据收集中存在问题导致的，需要对于问题部分进行重新的数据收集以及数据的计算。应用这样的过程，就能够使得数据的应用收集更为符合数据应用的需求。

3.2重视对于结构承重的研究

在研究结构承重问题的过程中，需要准确的对于各种数据以及信息进行收集，分门别类的对这些数据以及信息的内容进行整理。这一过程是熟悉其中状况的有效过程，应用数据进行初步的设计。同时，可以展开相应的承重实验，可以应用建筑模型的制作等方式，严格的按照比例对于模板施工的过程进行模拟。这一模拟的结果仅仅能够提供参考性的意见。在模型的构建中，对于外部的受力影响较为重视，包括土壤的土质、地区的气候特点等。在目前的技术支持下，也可以应用建筑信息模型系统进行模型的构建，在系统中进行模型的构建，较为容易对其中的各种信息进行有效的调整。此外，对承重结构的研究，也需要对于结合建筑设计阶段的相关信息进行优化，在设计的阶段中就会对于承重的问题有一定的考虑，因此，承重的计算以及相关模拟工作的进行，可以要求建筑设计的相关人员进行参与，根据设计中的考虑对于问题进行优化处理。

3.3优化施工质量管理工作

在施工质量的管理工作中，需要设置专门的施工质量管理人员，这种人员需要有较强的施工管理沟通能力，同时对于模板施工技术具有一定的认识以及了解。施工管理中需要对材料的管理进行重视，在材料的选择上就需要应用合格的建筑材料，避免使用假冒伪劣产品。同时，在施工材料的应用中需要对于材料进行严格的检验以及管理。施工人员在对模板施工技术的应用中，质量管理人员需要积极的展开监督工作，并且对于施工人员工作中各项内容以及数据进行有效的记录，在发生问题时能够应用记录直接的找到相关的责任人，这种方式也是对于施工质量管理工作的强化。施工管理人员在施工监督的过程中，需要严格的按照相关的施工要求以及施工条例中的内容展开管理，对于出现问题的部分需要及时的进行指出，要求施工人员对于质量问题及时处理，保证施工整体的质量。

4结语

在建筑中应用小型预制件模板工艺，能够实现节能环保施工，不但可以提升工程精度、质量，节省原有施工方式中模板的使用，而且该技术使用方便，操作简单，费用成本不高，可有效确保构建内在质量，具有极大的发展空间。

参考文献

[1]朱武.浅谈模板工程技术在工程施工中的作用[J].科技展望，2015，25(26):101.

[2]黄传柏.土建工程施工中模板施工技术的应用[J].住宅与房地产，2016(03):224.

[3]江俊福.BIM技术在模板工程施工中的应用[J].中国科技信息，

2018(19):81-83.

[4]土建工程施工中常见问题及应对措施[J].项朝斌.门窗.2019(21).

论文作者:林立文, 何龙龙

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年2月4 期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c91bfa18bc05f6c7e6bd4a28.html