# 浅析电气自动化在电气工程中的应用论文_陈明明

广西南宁 530001

摘要：近年来，我国科学技术发展迅速，我国电气行业发展，这是电气自动化深入的结果，目前，电气自动化正慢慢投入到电气工程当中，大大提高了工程的效率与质量。但是，就目前我国电气自动化在电气工程中的使用情况来看并不乐观，还存在一些突出的问题。本文对电气自动化的使用现状进行分析，并探讨电气自动化技术在电气工程中的应用。

关键词：电气自动化；电气工程；应用

1.前言

电气自动化技术的发展，预示着我国科学技术迈向了新台阶，电气自动化技术的使用范围不断扩大，成为推动我国经济发展的主要技术，电气自动化技术在电气工程中的使用，提高工作效率的同时，减少劳动力，对我国电气行业的发展，起着推动的作用，但是依然面临着一些问题有待解决，解决电气自动化技术存在的问题，将其灵活的运用，是保证我国电气工程行业顺利发展的基础。

2.电气自动化技术分析

目前，电气自动化技术已经和人工智能、IT技术相互结合，并以开放式平台的方式得到试用。近年来，我国对人工智能进行了深入的研究，并取得了一定的突破，将其与电气自动化相互结合运用在电气工程当中[1]。人工智能和电气自动化这两者相结合，两者相互结合，需要从三个角度出发，首先，电气工程的顺利开展，离不开故障的诊断、监测，将这两项工作使用人工智能技术完成，在第一时间里诊断电气工程存在的问题，及时采取有效措施解决故障，保证电气工程工作顺利开展。其次，在电气工程产品的维护上，同样采用人工智能技术，对产品进行保护以及序列的控制工作。此外，人工智能技术还具有优化电气系统的功能，将其运用于电气系当中，可在多个区域范围上使用，例如，在电路、电机等，涉及范围较大。电气自动化技术和IT技术相互结合，信息技术的使用范围不断增大，电气产品已经离不开该技术，例如常见的传感器、执行器以及控制器等，各种仪器都是以信息技术为基础研发，电气自动化技术的发展前锁定了多媒体与计算机网络技术。在电气自动化系统的设计上，开放性平台作为一项不可忽视的设计项目，其对电气自动化的发展具有重要的作用。使用IE61131标准自后，管理程序得到了良好的改善，使得平台的使用率大大提高，升级的周期也随之减短，在短时间里进行周期的升级，更具有使用价值[2]。开放式平台的特点就是使所有的产品编程接口均实现统一化，优化了电气自动化系统，合格率显著提高，这样一来，程序与程序之间保持良好的通讯。Wingdows系统在工业控制上发挥着重要的作用，主要原因是该系统的操作程序简单，在维护上简易方便，操作人员可在短时间里掌握操作的方法，将此系统快速使用当工作当中。

3.电气工程中电气自动化的使用分析

3.1在变电站上的使用

电气自动化的使用范围越来越广泛，在电气工程中，变电站设计上自动化技术是核心技术，变电站上使用电气电自动化，改变了传统的工作模式，传统的工作模式完全靠人进行，例如人工负责监视工作，人工操作以及电话通讯等，都是由该岗位上的工作人员亲自负责，采用自动化技术之后，完完全全可取代人工，降低了由于人类主管原因造成的失误。电气自动化技术的投入，可结合实际情况，监控变电站的运行状态，变电站在运行中一旦出现问题，立马向相关人员反馈，提高了变电站的工作效率[3]。变电站自动化技术，就是一种具有监视能力的技术，从多个角度对变电站的各种设备进行监视，保证其顺利运行，降低电气设备的故事发生率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆变电站中使用电气自动化技术之后，电磁装置被取代，改用全微机化设备，操作人员可在计算机屏幕上进行操作，只需要通过计算机来监视操作，查看操作是否存在异常现象，更重要的是，在数据的传输过程中，对数据进行自动化的记录与管理，确保数据顺利传输，并使用计算机电缆，不再使用传统的电力信号电缆，变电站中运用电气自动化技术，变电站中的工作方式发生了巨大的改变，该技术慢慢成为电力发展不可或缺的一部分，同时，也使得变电站的调度工作在电网调度中的位置得到了提升。

3.2在管理中的运用

一直以来，电气工程管理都是一项具有难度的工作，但是，电气自动化技术的投入使用之后，电气工程管理方式发生了改变，编程调式是电气自动化技术在电气工程中使用时的主要表现形式[4]。例如，在仪表工程管理中，运用电气自动化管理技术，随着电气自动化技术的使用，仪表工程管理的核心内容发生了巨大的边哈，原来的是对压力、流量以及温度等进行管理，现在，在电气自动化技术的基础上，已经对PLC与DCS进行了自动化管理，这个管理过程中体现了科技化，在自动化管理中，将现场变送器、自动化管理系统，两者相互结合起来，全面采集信息数据，例如，可收集到数据量极大的温度、压力等数据，并对所收集到的数据进行分析、监测等，提高管理水平的同时，降低了设备的维护费用，从而达到降低运维成本的目的[5]。电气工程管理上使用电气自动化技术，在管理工作中，加强了对资料、调试以及系统程序等各项工作的重视力度，电气自动化技术使得电气工程管理工作步入了计算时代，实现了计算机代替人工管理，这样的管理方式，可预防人为作假的行为，从而全面提高电气工程的工作质量。

3.3在电网调度与发电厂上的运用

电气自动化系统在电气工程中的使用范围广泛，不但在变电站与管理上得到良好的使用，而且在电网调度、发电厂发散监控系统上也得到良好的运用。在电气工程中，电网的调度就是采用电气自动化系统，对电网进行全自动的调动。系统设计时，第一，必须要确保系统的安全性，电网运行采用的是经济调度的方式，保证电网在一个安全的环境下进行调动。第二，电网调度过程中，会产生一些数据信息，对信息进行分析与监测，体现了系统自动预测的特点。第三，当电网系统出现故障时，此时会显示出数据，技术人员对数据进行分析，并可快速掌握到故障的特点，快速找出故障，保证系统顺利运行[6]。而在发电厂发散监控系统的使用上，主要是体现在，发电厂的分散监控系统，是由过程控制单元、太网以及数据通讯组成，在系统运行的过程中，伐善监控系统布置的方式是分层的结构方式。在发电厂发散控制系统中，过程控制单元是在运行过程中自动生成的一个单元，严格监控单元中的各种信号，并通过信号对单元进行分析，以及快速的处理，同时处理相关的数据信息，从而实现对整个发电厂生活运作过程进行监测的目的。

4.结束语

随着我国科学技术的快速发展，电气自动化技术的研究将越加深入，该技术向信息化、分布式以及等趋势发展，向分布式的趋势发展，主要原因在于，可实现计算机当中，每一个模块的智能，均可单独的开展工作，降低系统的风险系数。向信息化发展，则是提高信息系统对信息的处理技术，将其与计算机进行有机的结合，全面实现电气工程自动化与一体化。开放化的发展趋势，将系统、外界网络相互联合起来，电气化自动化系统进行有效控制，确保电气工程的顺利运行。我国电气自动化上技术还有待提高，随着电气自动化技术的普及，在电气工程中越显重要，为此，对电气自动化在电气工程中的运用要给予高度重视，解决其中存在的问题，促进我国电气行业的健康发展。

参考文献：

[1]吕贤君，王丽，吕娣.探讨电气的自动化在电气工程中融合运用[J].科技与企业，2011，18(01).

[2]黄雪芬.探讨电气工程中自动化技术的应用[J].广东科技,2012,(13):48-56.

[3]郑智武.火力发电厂厂用电气自动化系统的现状和发展[J].黑龙江科技信息，2010，17(16).

论文作者:陈明明

论文发表刊物:《基层建设》2016年4期

论文发表时间:2016/6/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c9283a1ff16d3d63bcd69ff9.html