# 核电站运行事件人误因素交互作用分析论文_王超,李兴隆

福建福清核电有限公司 350318

摘要：核电站作为一种高效、先进的发电站形式，在电力系统中占据着重要的地位。受其工艺特殊性影响，对于生产规范及运行事故处理有着较高且严苛的要求。核电事故处理状态下，由于时间紧、任务重，操作人员承担着较大的操作压力，精神处于紧张状态，人误因素数量众多且类型复杂，人误因素交互是不可避免的。笔者从核电运行事件入手，就人误因素交互避免措施，发表几点看法。

关键词：核电站；运行事件；人误因素；交互作用；相关性分析

相关社会重大事故调查结果显示，人因失误在众多事故成因中占有较大比例，是重大事故的主要诱因之一。不同行业、领域的探究人员，对人因事故进行了多角度的分析，并相应提出了不同的分析技术，用以避免事故重复发生，降低事故损失。但就目前的人因失误分析工作而言，仍存在一定的问题，如分析不同因素相关性时具有较大局限性等，无法发挥人因失误分析的真实效用。因此，从核电站运行事件入手，就人误因素交互作用进行分析，具有其相应的现实意义。

一、人误因素交互作用基本内涵概述

人误因素交互作用具体是指2个及以上的因素导致人为事故过程中，不同因素间的交互影响。就人误因素与事故发生间的关系而言，在不同的研究组织中，存在着不同的结果。人误因素间的交互作用，也可能存在着较大差异。部分组织可以借助“监督”、“管理”一类组织因素，在操作人员发生个体失误或失误造成实质性后果前，将失误消除以避免其影响。部分组织不具备这一管理职能，相应忽略了操作个体的人因失误影响，就易导致细微的失误不断恶化，最终造成严重的不良后果。

就核电站运行而言，尤其在事故处理状态下，受其工艺特殊性影响，操作人员承担着较大的精神压力，易同时产生多种影响人误的干扰因素，并且无法避免不同因素间发生交互作用。这种交互作用与操作人员的失误概率间，客观存在一定的联系。如能通过一定的措施，提前进行预防管理，从根本上降低或避免交互作用对于操作人员行为的不良影响，甚至将这种影响趋向良性影响发展，则可有效提高事件处理效率和安全性。

二、人误因素分类及相关性分析

（一）人误因素分类分析

相关数据统计组织，将核电站运行事件中的原因因子和根原因，分为以下几类内容：一，人员行为相关因子：这部分内容包括实际操作、口头交流、环境条件、工作安排、授权、培训、监督方法、程序文件、人员个体、组织机构等；二，设备相关因子；具体包括设备技术规范、设计配置和分析、设备制造与安装、设备性能以及设备实践/维修/监督等；三，管理相关因子：管理内容包括管理监督与评估、管理方针、决策过程、变更管理、资源配置、管理交流与协调、应急管理以及组织/安全文化等。

某数据统计组织选取645份RAR（运行事件分析报告）进行因素分析，依据上述分类标准，共筛选出432件人因事件，约占总数的66.97%左右，其中具体的原因因子及根原因分布如下图所示。由图分析可得，涉及操作人员实际操作因素一项的运行事件占有比例最高，约为52.78%，其次为涉及程序文件一类的运行事件。而资源配置、操作人员个体因素以及应急管理等方面的运行事件所占比例相对较低。

图一 不同人因事件原因因子及根原因份额比例示意图

（二）人误因素交互作用相关性分析

1、相关关系

实际数据分析阶段，所研究的数据不局限于一个变量，且不同的变量之间，存在着相互制约、相互依赖的关系。这些关系在量上的表现，主要分为函数关系和相关关系两种。前者是指变量间有着较为明确的关系，当其中某一变量值，可通过其他变量值的确定，借由某函数关系而确定；后者是指变量间存在一定关系，但并不能由确定的变量值，确定其他变量值或不能得到唯一的确定值，而这种非确定性联系符合统计规律特征。

2、相关关系分类

根据变量数目差异，相关关系可分为多重相关关系和简单相关关系两类。前者是指3个及以上变量间的相关关系，后者则是2个变量间的关联联系；对于两个任意变量，根据不同变量间的变化方向差异，可分为正相关关系和负相关关系两类。前者是指两个变量变化方向相同，满足两变量同时减少或增加的要求的相关关系，后者是指两个变量方向相反，满足其一变量减少而另一变量增加或其一变量增加而另一变量减少要求的先关关系；此外还有两种极致的先关关系，分别为完全相关和零相关。如观察值所有点均落在某同一直线上，则表示变量间为完全相关关系，又可分为完全负相关和完全正相关两种。与完全相关相反的相关关系就是零相关，也称为不相关。

3、相关系数

相关系数是判断变量间相关程度的指标，其用数值的形式，描述了两个变量之前的线性关系强弱状态。如要使用相关系数对变量关系进行分析，需经历如下步骤：一，完成样本相关系数的计算；二，判断两个总体对应的两变量样本数据是否存在明显的线性关系。

4、相关性分析

就核电站运行事件而言，其人误因素相关性，主要体现于以下几点内容：一，操作人员实际操作与授权/培训、口头交流、监督方法、程序文件、人机接口等因素间存在着较高的相关系数，即操作人员实际操作受上述因素影响较大；二，口头交流、人机接口、程序文件以及操作人员实际操作四类因素相关系数较高，具有明显的相关性，经常以捆绑的形式出现；三，管理相关因子中决策过程和管理方针与操作人员实际操作和口头季、程序文件等因素有着较高的相关性；四，程序文件和操作人员实际操作两种因素间的相关系数最高，证明二者间具有极强的相关性；五，变更管理和工作安排与其他因素的相关系数相对较低，表现出较弱的关联性。

结语：

综上所述，核电站运行事件处理工作，对于维持核电站安全稳定的运行状态，具有重要的现实意义。人因误差作为现代社会重大事故的主要诱因，核电站应全面提高对其的重视，从人误因素分类及相关性分析入手，加强核电站运行管理，以促进核电站的进一步发展。

参考文献：

[1]张力,邹衍华,黄卫刚等.核电站运行事件人误因素交互作用分析[J].核动力工程,2010(06).

[2]欧春泉,陈平雁,黄浙明等.分析固定因素和伴时变量交互作用的三种方法比较[J].中国卫生统计,2010(02).

[3]张娅玲.特质性焦虑与状态性焦虑对决策信心的影响[D].西南大学,2013.

论文作者:王超,李兴隆

论文发表刊物:《基层建设》2016年35期

论文发表时间:2017/3/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c92dc6921fc0565cf7f7d4c5.html