# 跨管廊悬空管线回填施工技术探析李超论文_李超

摘要：近年来，随着回填工程在相关企业项目中出现的频率越来越高，导致人们对回填技术的要求越来越多。目前，由于我国悬空刚性压力管道回填材料的选择及施工技术存在着诸多不完善，导致回填材料和相关技术提升迫在眉睫。本文就悬空刚性压力管道施工技术的必要性和前景、原材料的选择、和相关技术研究和应用展开叹息

关键字：悬空管道回填;施工技术;探析

一、目前，悬空刚性压力管道施工技术的必要性和前景

由于我国城市各种管线大都采用直埋方式进行敷设，技术人员在对悬空刚性压力管道回填时，通常需要对原有路面进行破坏。这不仅造成了施工困难，而且在浪费人力、物力、财力的情况下也对城市交通及居民生活造成了不便。由其他国家不同的回填处理技术可知，城市地下综合管廊的建设在我国发展的相对迅速。综合管廊多位于城市主干道下方，与原敷设于地下管线多有交叉，当需要对相关项目进行回填时，如若管线与管廊不冲突，可以选择对地下管线进行临时支撑，主体施工完成后进行回填。悬空刚性压力管道施工技术对施工项目的回填起着至关重要的作用，并且施工技术在某种程度上对节约项目成本，提升项目效果有着关键影响。由此可见，悬空刚性压力管道施工技术的研究和应用是非常有必要的。较高的回填技术可以优化项目工程效果。

对于悬空刚性压力管道施工技术的应用前景，回填施工技术可以促进我国回填项目的发展，提升我国地下作业的效率和成果。由于我国回填施工技术中还存在着诸多问题，待人们对其进行优化和解决，因此，其施工技术的应用前景更具可观性。由于悬空刚性压力管道回填技术可以提升相关项目工程的效率和效果，因此，此类技术极具应用前景。悬空刚性压力管道回填技术可以在其他大型地下工程广泛应用，这项技术值得人们对其进行更深程度的研究。

二、新时代，悬空刚性压力管道回填材料的选择和主要制作配比

悬空刚性压力管道回填材料的选择和制作配比对回填工程的性能有着至关重要的影响。如何从设计角度和原料配比角度进行选择和分析，使回填材料的性能更优越是人们一直关注的热点问题。以下就从这两点出发，展开分析。

（一）从选择角度分析

在对悬空刚性压力管道回填材料进行选择时，要保证回填填材料的制作强度在C11以上，这样可以保证回填材料有足够分硬度。回填材料的硬度可以反应出后期地下路面的硬度，因此，要重视回填材料的基础硬度，否则，会影响后期地下工程的制作工艺和指标。悬空刚性压力管道回填材料的制作水泥应大于43级，并且在进行水泥浓度测评时要尽可能的减少水泥浓度，这样才能减少回填材料的成本支出。对于所采用的集料也要有足够的规格要求，通常对于回填材料的集料要求其粒径不小于5mm。悬空刚性压力管道回填材料的材料配比是非常重要的，其关系到混凝土的硬度。因此，专业人员在进行回填材料的对比选择时，要充分考虑其硬度。通过多种材料的性能指标对比，可以选择出最大程度符合工程项目的回填材料。

（二）从原料配比角度分析

在对悬空刚性压力管道回填材料进行原料配比分析时，要严格按照相关公式进行操作。对于回填材料中用水量进行操作时，要对材料的总重进行衡量，这样才能通过材料的软硬程度来确定要加入多少水分。悬空刚性压力管道回填材料的沙土和水泥配比是影响混凝土厚度的重要指标，因此，在对混凝土原料进行配比时，考虑到自身的总生产量。严格的原料配比可以帮助悬空刚性压力管道回填材料的性能达到较高的层次，因此，在对其进行配比规划时，要对影响原料配比因素的方方面面都考虑周到。由此可见，悬空刚性压力管道回填材料的原料配比是关系到混凝土硬度的重要分析手段。对于悬空刚性压力管道回填材料的配比分析，可以充分对原料各项指标和性能做出充分了解。因此，从原料配比角度对原料进行分析是非常有必要的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、悬空刚性压力管道回填施工技术工艺和主要技术指标

由于悬空刚性压力管道回填技术的诸多特性，导致其主要工艺和主要技术指标应严格把控。如何从选材、制作、技术指标等方面对悬空刚性压力管道回填技术进行分析，是文章应突出的重点内容。以下就从技术工艺、技术指标两个方面展开探析。

（一）从技术工艺角度分析

对于悬空刚性压力管道回填施工技术，目前，我国大都从压实技术和监测技术两大部分进行。对于悬空刚性压力管道回填的压实技术，分为低频率、低幅度振动成型和压制成型。低频率、低幅度振动成型主要指的是通过机械较低的振动频率使回填材料在成型过程中始终保持松弛状态，进而使工作工程项目中有适当的气泡产生，这样有利于悬空刚性压力管道回填的后期定型。对于悬空刚性压力管道回填压实的低频率、低幅度振动成型，可以通过调节机械的振动频率档位和幅度档位获得。通常情况下，回填材料压制成型的时间要保持在15min以内。这样压制成型回填材料采符合工程标准。对于悬空刚性压力管道回填的监测技术，技术人员在回填工程完成后，应采用扫描设备对地下工程的回填成果进行监测和验收，这样才能保证工程的完整性和安全性。全空刚性压力管道回填的监测技术，主要可以通过在地下工程安装传感器来完成，传感器可以探测地下回填工程是否存在明显漏洞，通过数据化扫描可以对地下工程的进度和成果进行数据验收。由此可见，回填压实技术和数据监测技术都是必不可少的。

（三）从主要技术指标分析

悬空刚性压力管道回填的技术指标主要包括、硬度、耐磨两个指标进行分析。悬空刚性压力管道回填工程的硬度主要指的是回填材料的硬度要满足工程最低支撑要求，只有这样才能拓展此类工程材料的应用范围。耐磨主要指的是对于回填完成后，工程表面要承受强度较大的磨损，这样才能保证悬空刚性压力管道回填工程的使用寿命。悬空刚性压力管道回填的硬度和耐磨两大指标是反映回填工程后续质量的重要标准，因此，悬空刚性压力管道回填技术的主要指标在某种程度上也反映着工程的质量问题，技术人员不仅要考虑当前回填工程中存在的问题，也要对工程后续产生的问题进行考量并解决。因此，技术人员应多方面进行考量。压实后的回填工程要充分考虑项目后期的影响，因此，在对技术指标进行分析时，要着重对工程的硬度指标进行分析。这样才能使回填技术在后期其他工程开始时，不影响其他工程的进行，与此同时，也降低了回填工程的成本和投入。

四、小结

综上所述，悬空刚性压力管道回填材料的选择和技术分析是非常重要的。对于悬空刚性压力管道回填材料的选择应从硬度、渗水性多个角度进行对比分析。对于悬空刚性压力管道回填技术，应从压实和成果监测两方面进行分析。只有这样，才能充分从技术角度对回填成果进行监测和管控。悬空刚性压力管道回填技术是一项综合性较强的技术，因此，在对其进行分析研究时，要从多个角度入手。由于技术还存在着诸多不完善，需要技术人员投入足够的人力物力对其进行深入研究。

参考文献：

[1].李文兵，李志，王建国，我国管道回填材料制造工程中无功新技术的应用解析[J]机械教育出版社，2011（08）；

[2].于晓丽，王建平，基于无功新技术谈我国管道回填工程项目事业的发展[M]中国人力资源开发2013，（11）,12-13；

[3].李红丽，张国平，张丽丽，测量新技术在我国管道回填工程工程测量项目事业应用的风险探究[J]北京教育出版社，2016（12）123-126；

[4]张耀文，陈建军，王明明，知识经济时代我国工程地质项目中测绘新技术及应用[M]中外管理导报。2014.（3）57-69

[5]谭国富，王丽丽，张翔宇，关注我国回填制造工程项目多种技术的发展[J]上海。上海人民出版社。2014（8）251-262

论文作者:李超

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c951c7896c555268de21f664.html