# 建筑暖通空调系统中的施工质量控制对策分析论文_于进涛

摘要：建筑物暖通空调系统，是建筑物施工中关键的工作内容之一。在实际的暖通空调系统施工中，出现了很多的问题，影响了建筑暖通空调系统的施工质量。在建筑物暖通系统施工中，管道问题，水循环系统问题以及噪声问题是影响暖通空调系统施工质量的主要问题，而为了提升暖通系统的施工质量，找到解决问题的办法才是核心关键。

关键词：建筑工程；暖通空调系统；施工质量

随着科研力量不断壮大，提高了家用电器更新速度，目前，暖通空调已经进入到了千家万户，成为人们普遍使用的家用电器。同时也带动了暖通空调安装工作的发展，在暖通空调进行安装时，需要安装人员对安装场地进行考察，找出最适合的安装方案采取最适合的安装施工技术，并根据实际情况进行适当调整，来保证暖通空调的正常运行，发挥暖通空调的最大效果。要经过调查研究，找出最科学的安装技术来提高安装效率，根据不同的安装环境，找出适当的安装方案。

1提高暖通施工安装技术在建筑施工当中的重要性

随着社会的不断发展，节能环保成为了社会发展的主题，这一主题一方面是应对中国的能源紧缺，另一方面是为了满足中国实现可持续发展。在开展建筑工程时会造成很多能源消耗，所以，尽量的减少消耗保护我国的生态环境是必要的，而在建筑工程当中，暖通施工就是最耗能的一个项目，所以，不断地提高建筑暖通施工技术，降低建筑能耗，为中国的节能环保做出贡献具有非常重要的现实意义。另外，在人们进行购房选择时，暖通设施是他们选择的重要标准之一，暖通设备的质量好坏极大地影响着人们的购买意愿，为了更好地满足人们的需求，要不断的增强暖通施工安装技术为居民提供一个良好的居住环境。只有在施工前进行认真的研究，施工时进行稳定的操作才可以保证施工后期不会出现一系列的麻烦，也不会造成资源浪费的现象。

2暖通空调系统安装过程中常见的问题

2.1暖通空调管线安装问题

在建筑暖通空调设备施工作业中管线安装是其主要的组成部分，也直接影响暖通空调整个系统的运行。在实际安装过程，由于受到各类因素的影响，从而导致管线出现安装质量问题，其主要原因为以下极点：在建筑项目不断发展过程中，由于建筑工序较为复杂，其工作量较大，常与实际设计图纸存在差异，所以在进行管线定位时，也存在很大差异，致使管线在安装中出现很多问题，如管线坡度么有满足规范需求，吊顶标高不足等问题。

2.2水系统施工质量问题

首先，水循环堵塞问题。水循环堵塞问题是空调水系统中常见的问题之一，水循环系统中，水管冰冻交差现象产生严重，就会导致水系统循环不畅通现象，而长时间不处理这种状况，就会造成水系统管网气囊，而气囊的增大最终造成水堵塞问题。另外，造成水堵塞的原因还可能是清洁人员没有对水管进行清理。其次，水凝结问题是水系统中又一大常见问题，在水系统的安装过程中，由于管道保温工作做得不够完善，管道材料选择不符合标准，就会造成水凝结问题。另一方面，如果空调负压位置没有做好相应的水封工作，水系统不能够及时排水，而引发水凝结问题。

2.3噪音控制问题

暖通空调系统在运行过程中，会发出很大的声响，由于暖通空调系统距离居民较近，如果不能够很好的解决声音问题，就会给居民带来噪声污染，从而影响居民正常生活。而在实际的暖通空调施工过程中，空调设备的安装、水系统安装、管道安装以及风系统安装、都会产生巨大的声音，引发噪声污染。另外，在风系统的安装过程中，要求进、出风口都要有相应的消音装置，如果消音装置质量有问题，或是出现故障，也会造成一定的噪音污染。

2.4空调设备结露滴水问题

造成暖通空调设备出现结露水问题的原因主要为以下方面：管道各类配件之间的接触不牢固，其管道灭有依照相应的要求进行安装，以及保温性能较差等问题都会造成结露水问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆此外，在暖通空调设备安装作业中，由于管道坡度控制的难度增加，一旦其控制不到位，也会引发接漏水问题。

3建筑暖通空调系统质量控制有效策略

3.1暖通空调管道安装的质量控制

暖通空调管道安装质量控制，首先就要从管道的路线设计环节中入手，保证管道设计的科学合理性，避免因为管道路线问题，而引发的施工质量问题。管道设计过程中，要着重考虑到管道交叉现象的影响因素，大部分的管道线路问题都是由于设计者只重视制图工作而忽视了后期核查工作。所以，在管道设计的过程中，设计者要对建筑物中所有应用管道的线路有一定的了解，并合理的找到暖通管道的线路。另外，管道设计过程中，要给后期检查工作做好铺垫，暖通管道的设计要留有维护空间。其次，要管道安装施工中，要防止出现管道地漏问题，为了防止管道地漏问题，先要对管道选材进行严格的控制，选用保温性能更好的管道材料。也要做好施工中对管道的防护工作，保证施工中不伤及管道。另外，要做好墙体内部管道的保温工作，保证管道和墙壁之间密封性良好。

3.2水循环系统施工质量控制

首先，要做好空调机负压位置的密封工作，空调机负压位置密封不好，将会引起水凝结现象。其次，要做好管道的保温处理，合理选择管道材料。第三，解决气囊问题。气囊问题是引起水循环系统问题的主要问题，为了解决气囊问题，可以采用在系统内安装排气阀门的办法，安装排气阀门之后，再将排气管和通风处连接。而在排气管连接的过程中，要注意变径处管道偏心方向的控制。第四，施工前对管道进行清洁检查，发现管道内存在污垢立即清除，以免发生水堵塞现象。而在水循环的系统安装中，我们可以选择更大的管道排污阀，加大排污力度。

3.3噪音污染问题解决

目前，噪声超标问题俨然成为暖通空调设备常见的隐患问题。虽然多数城市在暖通空调噪声控制方面已经达到规定标准，但是实际使用过程中噪声超标问题仍旧频频出现。针对这一问题，安装施工人员应该结合暖通空调设备的应用特性与功能要求，采取橡胶减震垫措施，确保空调运行过程不受噪声问题干扰。或者是采取软连接形式确保管道与设备间的协调运作效果，达到预期减震效果。

3.4结露滴水问题的对策

首先，我们要对负压部位进行水封设置，要及时的对冷凝水进行排除，同时避免出现积水与吊顶出现碰撞，防治滴水问题的发生。其次，在建筑暖通空调设备安装前，现场安装施工人员也应对其设备进行检查，从而确保空调设备质量能够满足安装要求，同时还应对其进行保温性能的和尺寸等方面的确认。待其安装完毕后，还应对接口位置进行严格检查，确保其严密性。

4结语

综上所述，伴随着我国科学技术的不断发展，现代化的暖通空调设备安装工程不断增多，想要提高整体的安装质量，需要不断提升安装人员技术能力专业化的基础之上，还应依照建筑工程设计方案和要求，满足暖通空调设备的安装质量，并强化各个专业部门之间的协作，还应控制安装质量，从而为确保建筑工程中暖通空调设备的施工安装质量奠定基础。

参考文献

［1］梁洪标.暖通空调安装施工技术在建筑施工中的应用探讨［J］.低碳世界，2017（16）：152-153.

［2］傅奇凯.当前暖通空调安装施工技术在建筑施工中应用的探讨［J］.城市建设理论研究(电子版)，2017（03）：163-164.

［3］李松.探究暖通空调安装施工技术在建筑施工中的应用［J］.江西建材，2017（07）：92+94.

［4］陈纯青，张文军.建筑暖通空调安装施工技术问题分析［J］.南方农机，2017，48（08）：62+76.

论文作者:于进涛

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第24期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c98c30b9703dbe378d65bbd1.html