# 10kV配电电缆运行维护及管理探讨论文_陈力

（国网河北省电力有限公司沧州供电分公司 河北沧州 061000）

摘要：经济的的不断发展带动我国电力行业的发展提升，重视10kV配电电缆运行维护及管理的综合效用，需要在具体的工作效率、工作质量上获得大幅度提升。一般而言影响10kV配电电缆运行维护及管理的进因素较多，因此需要对相关问题进行及时解决。鉴于此，文章结合10kV配电电缆运行维护与管理相关方面展开探讨。

关键词：10kV配电；电缆运行；维护；管理

1引言

现阶段10kV配电电缆作为我国电网系统中应用广泛的线路类型之一，其运行维护和管理是电网系统重要的工作内容。因此，了解10kV配电电缆在运行期间的常见故障，在此基础上做好电缆线路的运行维护，采用科学合理的方式对配电电缆线路进行运行管理，确保电缆运行维护得到有效保障，努力创造更高的价值。就此，下文针对10kV配电电缆运行维护与管理方面进行论述。

2 10kV配电电缆运行维护及管理现状分析

2.1维护管理意识有待提升

10kV配电电缆运行维护及管理的展开，是国家综合建设中的核心组成部分，如果依然按照固定的路线、标准进行操作，不仅不能取得突出的成绩，而且会造成严重的负面影响。维护管理意识不高是较为重要的问题，因此在实际工作中需要按照正确的思路和方法完成。第一，10kV配电电缆运行维护管理工作的进行，缺乏一定的周期操作，且对于一些较小的隐患和故障，存在忽视状况，因而需要在实际工作中进行更好的调整工作。

2.2维护管理体系有待完善

10kV配电电缆运行维护及管理工作存在体系不健全问题，是长久积累的结果，在具体工作过程中，必须进行更好的革新。有待完善体现在10kV配电电缆运行维护及管理的开展，没有在特殊情况的处置上进行模拟和预估，在问题发生以后，缺乏执行有效的策略和方法进行处置，导致10kV配电电缆运行维护及管理陷入较大的困境，且在固有工作的安排上，未做出合理的转变；在维护管理体系不健全的情况下，10kV配电电缆运行维护及管理的依据没有大幅度的增加，导致自身的工作开展存在一定漏洞，且对于国家的相关规范、标准导致严重违背现象。

2.3电缆自身的运行维护

为了更好确保电缆线运行期间不会受到内外因素的不利影响，提升电缆运行维护质量，则必须要做好以下工作。

确保电缆线上未堆放各类建筑材料，避免电缆线外表面被磨损；电缆线绝缘外套不可以接触具有化学性质的排放物，防止电缆绝缘套被腐蚀，尽可能延长电缆线使用寿命；在对电缆进行运行维护时，要细致检查线路两段拉紧程度，及时确认和处理管道脱开和锈蚀等情况；在铺设相应的地下电缆线时，要先对路面情况进行勘察测量，完整检查所有的线路标桩，确保每条电缆线不会有电流过负荷情况。如果地面上正在进行打桩、挖掘、钻探等施工作业，则要先停止此类作业，并检查周围电缆线运行情况，确保其不会因为此类行为的存在被破坏。

2.4电缆终端和管沟的运行维护

对电缆线终端展开运行维护时，相关人员需要先对终端具体位置进行合理性的设定，确保电缆线终端和架空线部分连接的完整性，且接点处不存在发热情况，螺母和螺栓的连接紧密性。检查电缆线指示牌，确保指示牌数量的完整性和内容的清晰度，并最终对指示牌悬挂位置进行科学的设定，保证悬挂位置的准确性。

同时，在维护电缆管沟时，相关人员应先检查电缆线防火设备的使用情况，确保所有的防火设备得到合理、完善的安置。而在铺设电缆线时，不仅要明确防治沟渠中的指示桩的具体位置，保证指示板内容的完整性与清晰度，还需要确保管道内不会堆放垃圾、不存在积水，整个管道畅通无阻。此外，相关工作人员可以采用绝缘物质，对电缆进行封端处理，降低电缆运行期间的风险，做好电缆运行安全的维护工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 10kV配电电缆管理概述

3.1 电缆保护区的管理工作

电缆保护区，是电缆线周围1m内的范围。在对电缆进行管理时，相关人员不可以搭建临时性的仓库或者建筑物，如果遇到了特殊情况，则必须使用与之相对应的方式对其展开有效保护。同时，电力电缆室内外终端接头都需要有与母线相对应的红黄绿三色相序标志，而电缆沟、隧道、井、配电室和变电所等出入口的电缆都需要设定非常醒目的标志。此外，直埋电缆线重点接头和拐点位置，也需要埋设相应的标志牌和标桩。

3.2 电缆缺陷管理问题

电缆线设备的检查和维护工作，安排专业人员填写相关缺陷和检查记录及缺陷报告单等，以便按照缺陷具体情况向相关计划、管理、检修部门提供具体的报告，从而为制定检修计划、合理安排停电工作等奠定良好的基础。因此，检修负责人需要对具体的处理方案展开分析，确保检修方案的便利性与合理性。在面对需要停电处理的缺陷问题时，管理部门应制定统一的检修计划，向相关部门提交临时停电申请报告，确保报告时间与检修计划能够相协调，从而有效处理电缆缺陷问题。

3.3电缆技术资料管理工作

电缆运维检修部门在管理电缆运维工作时，必须要依靠技术资料来完成，因此，技术资料的管理要准确、及时。一般情况下，技术资料主要包括缺陷处理报告、电缆线头安装记录、电缆网络的总体平面图、电缆敷设线路设计图、故障报告、电缆线路档案等内容。其中，电缆敷设设计图包含电缆线路坐标、长度等。一旦技术资料管理人员在缺陷处理报告内部发现电缆线存在缺陷问题，应在第一时间制定处理具体的处理方案，将缺陷处理报告填写到技术资料数据库中，详细记录缺陷的具体内容、处理方式、时间、工作人员等。当故障问题处理完成后，技术资料管理者要尽可能多地收集故障标本，填写缺陷处理报告，确保故障预防措施的科学性与合理性。

4优化10kV配电电缆运行维护及管理具体措施

4.1进一步提高维护管理意识

10kV配电电缆运行维护及管理的实施，应坚持各项工作的安排，通过合理化的措施进行执行，获得更好地效果。10kV配电电缆运行维护及管理的进行，必须提升团队综合素质，所有工作人员接受培训、指导，在各自的工作内容安排上保持足够的可靠性、可行性，按照正确的思路和方法落实；10kV配电电缆运行维护及管理要确保各类先进理念、规范的有效实施。如：坚持内部的维护管理，通过责任制的方式完成，最大限度的提高10kV配电电缆运行维护及管理综合水平。

4.2完善相关维护管理体系

在体系上不断完善健全，坚持考虑实践工作的影响。要确保每一项工作的安排，进行有效的转变，在问题的综合解决上不断的得到更好的成绩。如：电缆线设备的检查和维护工作，应当安排专业人员填写相关缺陷和检查记录及缺陷报告单等，为制定检修计划、合理安排停电工作等奠定良好的基础。

此外，检修负责人需要对具体的处理方案展开分析，确保检修方案的便利性与合理性。在面对需要停电处理的缺陷问题时，管理部门制定统一的检修计划，向相关部门提交临时停电申请报告。

5结论

综上所述，我国在10kV配电电缆运行维护及管理方面，需要科学合理利用正确的措施、方法进行操作，在10kV配电电缆运行维护及管理的内涵上不断丰富，进一步提高维护管理的效率和质量，最大限度地确保电缆线路运行的稳定性与安全性，为电网系统的可持续发展打下良好基础。

参考文献：

[1]梁碧君.10kV配电工程电缆施工中注意问题和质量控制探析[J].建材与装饰，2019（11）：234-235.

[2]闫卓嵘，张姣.试论电缆敷设技术在10kV电力配电工程中的应用分析[J].科技风，2018（29）：190.

[3]时延康.10kV及以下配电电缆的运行维护[J].电子测试，2017（8）：84-85.

[4]刘鹏.探析10kV配电工程电缆施工中注意问题和质量控制[J].科技与企业，2016（1）：139，141.

[5]许家兴.探析10kV配电工程电缆施工中注意问题和质量控制[J].传播力研究，2017，1（12）：248.

论文作者:陈力

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c9e96ef84512f0bfadd9fe53.html