# 热管技术在先进反应堆中的应用现状论文_陈南芬

中核核电运行管理有限公司 314300

摘要：随着社会的快速发展，全球对于能源的需求量迅猛增加，我国作为能源消耗大国，对于能源的需求也越发迫切，核能作为新时期重要的新能源，逐渐成为了我国能源发展重要组成。在核能的利用中，为了保障核反应堆的安全运行，特别是当核反应堆出现故障，导致堆芯温度快速上升，如何将核反应中产生的热量及时、迅速的传递出去，也成为了核反应安全运行的关键。热管作为一种高效传热元件，在核反应的热量传递过程发挥了越来越重要的作用，与此同时，随着人们对于核反应安全重视程度不断提升的今天，人们对于核反应堆系统非能动安全特性提出了新的要求，这也促使热管技术在国内外先进反应堆概念设计中得到运用。

关键词：热管技术；反应堆；应用现状

热管技术具有传热效率高、运行稳定、压力损耗小等优点，并逐渐被应用到许多领域，先进反应堆也不例外，热管作为一种高效传热元件，在核反应的热量传递过程发挥了越来越重要的作用，特别是在日本福岛发生核事故之后，人们对核反应堆的安全运行提出了更高的要求，热管以其独特的优势在国外先进核电概念设计和非能动安全系统优化方案中受到重视。基于此，本文首先对核能发展的优势进行分析，并对热管技术在国内外核能系统设计中的应用现状进行阐述，以供相关技术人员参考。

一、核能发展的优势

（一）环境污染小

与传统能源相比，核能具有资源消耗低、环境污染小的优点，传统的火力发电是通过燃烧煤炭，将热能转化为电能的方式来发电的，这个过程需要消耗大量的煤炭资源，同时也会产生大量的粉尘、二氧化碳、二氧化硫等，与传统火力发电不同，核电站是通过原子裂变的形式发电的，原子在核裂变的过程中会释放大量的热能，而这个过程需要的原材料非常少，而且产生二氧化碳、二氧化硫、粉尘等污染物与传统火力发电相比也非常少。

（二）资源量丰富

铀矿是核反应的主要原材料，其储量非常丰富，不仅富集在陆地地层，而且在海洋中也大量存在。截至2017年，据世界能源署发布的最新数据，铀矿开采成本在120美元/kg以下的资源量为4.15×106吨，80美元/kg以下的资源量超过3.25×106吨，低于50美元/kg的铀矿资源量为1.25×106吨，而目前开发利用的铀矿成本均在20-40美元/kg，因此，在相当长的一段时间里，铀矿资源都不会出现资源贫乏的问题，这都为后期大规模开发利用核能提供了坚实的能源基础。

（三）经济成本低

随着社会的发展，科技的进步，核电技术也得到了长足发展，核电成本也在不断降低。同时由于世界对于环境保护的重视程度越来越高，许多火电机组需要更新升级，这在一定程度上增加了传统火力发电的投入成本，另外在原材料的消耗方面，火电发电的材料成本要更高。因此，随着核电技术的快速发展，核电在实际的应用中更具经济优势。

二、国外先进核反应堆系统设计中的应用

近年来，国外纷纷将热管技术运用到新型反应堆概念设计中，或者采用热管技术来提升已有安全系统的可靠性。

1.1HP-ENHS

美国伯克利大学的Mullet等通过引入热管技术，改进了胶囊型热源反应堆的设计，称为HP-ENHS。其堆芯燃料组件和热管按照3：1的数量混合布置，为固态堆芯，可实现20a连续运行不换料。热管采用液态金属热管，水平布置，其蒸发段位于堆芯活性区，二次侧冷却剂选用熔盐。熔盐依靠自然循环，从热管冷凝段吸收热量，并将热量通过位于高位的换热器传递给三回路的超临界二氧化碳。三回路为布雷顿热力循环，可实现热能向电能的转换。热管在先进反应堆的应用一方面提升了非能动余热排出能力，另一方面有效提升了热效率。

1.2ITER应用

在国际热核反应堆（ITER）中，面向等离子体的第一壁要承受极高的温度和热流密度，对其进行有效冷却是实现持续聚变反应的关键。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆Kovalenko等将钠热管换热器应用到聚变堆的第一壁的冷却中，以充分利用其适用温度范围广、导热系数和极限热流密度极高的优点；同时，采用热管换热器，可以避免单管失效，从而提高了第一壁的可靠性。聚变环境下的强磁场可能对金属热管的回流特性产生一定的影响。相应的热管实验证实可通过合理设置热管换热器的倾斜角度保证其有效性。

1.3海水淡化应用

利用核能进行海水淡化是未来提高淡水供应的可靠措施。但传统的核能海水淡化系统面临着部件失效风险大、淡水二次污染、环境热污染严重等现实问题。Jouhara等在原有系统设计的基础上，引入热管换热器和中间隔离回路，设计了新型的海水淡化系统。基于热管换热器的核能海水淡化系统主要有三个优势，首先，热管换热器一二次侧通过管板隔开，大大降低了两侧流体彼此混合污染的风险；其次，单根热管失效不影响热管换热器的整体性能，无须停产，大大降低了部件检修成本。第三，热管换热效率极高，通过海水的预热过程，可充分利用低品质余热，大大降低废水对环境造成的热污染。

三、国内先进核反应堆系统设计中的应用

1970年，我国开始研发热管以应对空间技术发展的需要。1976年，热管在卫星上得到了首次成功应用。目前，热管已广泛应用于制冷工程、化学反应控制、低品质余热回收、电子元器件冷却等工业领域，取得了良好的经济效益，但其在反应堆工程中的应用非常有限。

海军工程学院的蔡章胜等人提出了一体化反应堆的全新概念。热管换热器被直接放置在压力容器内，换热器的挡板用作隔离，上部是二次侧，下部是一次侧。热管换热器取代了分布式压水堆发电厂的主冷却剂泵、主管和蒸汽发生器。然而，作者同时也指出，设计压力容器太大而且太高，堆芯功率密度太低而很难发挥实际效益。

2011年，中科院启动并实施了“未来先进核裂变能 - 钍基熔盐反应堆核能系统（TMSR）”战略试点科技项目。上海应用物理研究所将高温钠热管运用于正在研发的熔盐堆非能动余热排出系统。该系统主要由反应堆容器、制冷阀、卸料箱、高温钠热管和排烟囱构成。当发生熔盐反应堆事故时，反应容器中的燃料盐温度将迅速上升，进而使得冷冻阀熔断，此时燃料盐通过重力迅速卸落到卸料箱之中。此时高温钠热管自动快速地开始将燃料盐的废热释放到排气烟囱中，最后通过空气的循环将热量释放到环境中。

基于上述设计，西安交通大学王成龙、田文熙采用数值方法研究了熔盐反应堆事故条件下高温钠热管的瞬态运行特性。研究分析结果认为，在熔盐反应堆事故的情况下，钠热管从启动到稳定过程中其运行良好，传热效率高并且安全经济。

我国的嫦娥探月工程进展顺利，有可能在未来建立月球基地。基于热管技术的模块化快堆由中国原子能科学研究院（CAEA）负责设计，其热效率为可以达到7％，它可以连续10年提供100千瓦的功率。由于使用了热管，使得堆芯结构紧凑，降低了反应器的总质量，因此易于发射。同时，一些热管损坏不会影响系统的能量传输结果，避免单点故障，并确保反应器的长期运行而无需检修。

总结

综上所述，随着技术进步，热管技术在国内外先进反应堆中的应用也来越多，热管技术是一种非能动换热元件，具有传热效率高、运行稳定、压力损耗小等优点，在核反应的热量传递过程发挥了越来越重要的作用，特别是在日本福岛发生核事故之后，人们对核反应堆的安全运行提出了更高的要求，热管以其独特的优势在国外先进核电概念设计和非能动安全系统优化方案中受到重视，但对核电安全性的追求永无止境，相关工作人员应该密切关注国际上安全技术的发展动向，尽快开展热管在相关安全系统的应用方案研究，进而有力支撑我国核电技术的健康、快速、有序发展。

参考文献

[1]李松阳，王鼎渠，蒋跃元，等.评价核数据在热管冷却空间核反应堆设计中的应用[J].原子能科学技术，2018，52(7).

[2]陈仁宗，王冠.先进小型反应堆技术现状及未来发展趋势研究[J].科技视界，2018(3).

[3]伍浩松，王树.美能源部宣布为先进反应堆研究提供2000万美元资助[J].国外核新闻，2017(11)：5-5.

[4]由升远.多膛炉取代回转窑、反射炉的技术先进性探析[J].城市建设理论研究(电子版)，2017(08)：267.

论文作者:陈南芬

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年12期

论文发表时间:2019/9/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ca531e9e664bd15c636a3618.html