# 高层民用建筑消防工程设计环节的优化论文_翟柱

河南省春秋建设工程有限公司

摘要：随着我国经济的飞速发展，我国的建筑数量急剧增多，尤其是高层建筑的数量与日俱增，建筑的功能从单一和简单逐渐转变为多元和复杂，建筑的内部结构也趋于复杂和多样。高层建筑大多为民用建筑，发生火灾后人员的疏散逃生和灭火救援成为建筑消防设计的重点和难点。高层民用建筑一旦发生火灾，极易造成重大财产损失和人员伤亡，同时还会产生后果严重的社会影响。依据建筑设计规范和防火设计规范对建设工程进行设计，能有效地降低火灾发生几率，防止亡人火灾尤其是群死群伤火灾的发生，大大降低火灾所造成的经济财产损失。

关键词：高层民用建筑；消防工程；设计环节

1．高层民用建筑火灾的成因

1.1人为因素

由于人们大部分是在室内活动，居家、办公等一系列活动的开展需要用到其它的辅助工具，例如用电、用水。在高层民用建筑中，人们的用电量自然相对较大。实际上电气线路是布满整个高层建筑的，但为了美观和不影响人们的生活生产会进行隐藏。如果人们没有正确地安装或使用这些电气线路或设备，造成漏电、电气线路短路或超负荷运行等，则会加大引起火灾的可能性。此外，在高层民用建筑中人们生产、生活用火不慎也会导致火灾，例如天然气泄漏遇明火发生火灾等。而发生火灾的最根本的原因是人们的防火意识还比较薄弱，在高层建筑中，人们主要感受到的是其提供的多功能服务以及较高的安全性，所以在消防这一块重视程度不足，在消防安全上的管理也存在一些缺陷。消防管理不仅要体现在预防火灾的发生，同时也要在火灾发生的期间做好消防工作如做到及时灭火、及时疏散人群等，尽量不要出现消防管理不当，不要让其成为火灾发生的主要原因。

1.2外在客观因素

高层民用建筑火灾的成因也有其自身的原因，主要涉及到高层民用建筑的设计及其使用的材料。就高层建筑而言，其设计普遍是有电梯井、安全通道、风道、管道井、电缆井等，所以一旦发生火灾，火灾蔓延的范围和途径就会扩大，致使火灾呈立体型燃烧。再加上如果高层民用建筑设计没有考虑到风力的影响，以及建筑与建筑之间间距的问题，发生火灾的潜在因素最后也会凸显出来。其次，就是高层民用建筑所使用的建筑材料具有极大的可燃性，例如一些胶质材料等，如果发生火灾，这些材料会加重火势。还有一点关于火灾成因的客观因素就是建筑的楼层数相对较多，楼层较高，如果发生火灾，灭火的难度也较大。因此，火灾的成因也包括针对高层民用建筑的消防工作本身存在一定的难度这一因素。概括来说，在高层民用建筑当中火灾发生以及火灾情况加重的客观因素主要是整个的建筑层面，如上文提到的建筑材料、建筑本身的设计等。如果要从这一方面进行改进，提升高层民用建筑的消防能力和水平，就需要经过专业人员的研究与创新。

2．高层民用建筑消防工程设计环节的优化

2.1合理的建筑布局

在对现代高层民用建筑进行设计的过程中，人员越来越重视建筑周边的环境建设和绿化水平，因此，建筑周边景观逐渐增多，但是在假山、小桥等的设计中，如果忽视了防火设计，会导致消防车以及云梯车在火灾发生时无法得到充分的利用。因此，新时期，我国在积极进行高层民用建筑消防设计时，必须从高层民用建筑规划的整体布局出发，努力在建筑规划边缘位置对高层建筑的长边进行布置，确保市政道路可以得到充分的利用，在火灾发生时，消防车不需要进入到小区内部就可以高效的展开灭火和救援的工作。即便如此，高层民用建筑规划内部也应当拥有最少一条消防车道，这样一来，不仅可以满足消防设计的需求，同时也能够实现节约土建成本的目标。而两栋建筑之间的距离，必须满足建筑的防火需求，因此，建筑相邻的以免不可以有阳台，并由防火墙构成。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2合理的排烟方式

在对高层民用建筑消防设计中的烟气排放问题进行控制处理时，需要针对建筑物的排烟需求量进行考察，才能够有效提升建筑物在火灾险情发生时的排烟控制能力，因此，作为一名建筑消防设计的工作人员，一定要考虑到建筑物的总施工规模和要求，比如说在建筑物中通风性能比较差的地方进行烟气控制设计时，应当采取添设加压设备的方式进行烟气控制处理，增加排烟楼梯，排烟电梯的数量。而在进行屋面设计中的排烟口设计以及送风口设计的时候，需要考察好送风口送风量的大小，才能够科学安置消防排烟设备，从而达到烟气净化以及烟雾疏散的目的，完成对建筑物通风道的共享，提升建筑物的消防排烟能力。

2.3合理的消防疏散通道

合理的消防疏散通道，可以最大程度的减少火灾发生时，人们的生命财产的损失，所以，对于消防疏散通道的设计也是至关重要的，要根据高层民用建筑的实际布局，以其经济合理为原则，针对高层民用建筑的需求来设计消防疏散通道的数量与分布情况，还有通道的宽度及位置都要进行合理的规划，以保证在发生火灾时，高层民用建筑中的人群能够及时的撤离，保证其生命财产安全。

2.4合理的火灾报警系统

火灾自动报警系统也是消防设计的重点内容，自动报警系统的正常运转将会有效降低高层民用建筑的经济损失，保证人员的安全。自动报警系统由触发系统、火灾警报系统和辅助系统组成。只有将这三个部分的系统合理设计，才能保证在火灾发生时第一时间产生报警信号，引导人员及时疏散，降低人员伤亡和经济财产损失。首先，应根据实际情况选择合理的报警探测器并进行正确的安装。其次，火灾警报装置应根据工程设计规范要求与自动灭火装置保持一定安全有效距离，以免报警装置和灭火装置相互作用，对火灾的扑救产生不利影响。第三，正确选择手动报警按钮和消火栓起泵按钮，手动报警按钮的作用是人工产生火灾报警信号，消火栓内的报警按钮既有报警功能，同时还有远程起泵功能。第四，合理设置感烟探头、感温探头和红外报警探头，确保在不同火灾情景下第一时间产生报警信号。火灾自动报警系统的设计要点主要是确保在火灾发生时，第一时间产生警报信号，引导人员及时疏散，启动与该系统联动的其他设备和设施，为人员疏散到安全地点提供充足的疏散时间，同时又能为扑救初期火灾，防止财产和经济损失起到一定作用。

2.5加强消防联动设计的优化

消防联动设计的要点是将相关设备的安装根据要求设置在正确的位置，同时在合理位置正确设置气体灭火器的联动控制设施。火灾发生时能保证消防人员能够第一时间到达起火地点，因此气体灭火器设施的安装应该保证在火灾发生时没有专业人员的协作下也能够发挥灭火装置的联动作用。其次，在高层民用建筑防烟排烟的设计中，必须保证排烟防火阀和普通防火阀的设置位置处于合理地点并动作，在火灾发生时，火场中排烟防火阀周围的烟气浓度达到报警浓度时，阀体能都动作产生报警信号并反馈给消防控制室。第三，联动控制装置、防烟风机和排烟风机等设备之间应设置多层联动控制器，保证防排烟风机在启停过程中供电电源和风机状态信号处于正常状态。

3.结语

建设工程消防设计过程涉及到众多内容、众多专业、众多技术，各专业之间应对遇到的技术问题和技术难题加强交流和沟通，对无法适用现行规范解决的难题，应及时组织专家论证会，研究并找到合理的解决方案，才能保证消防设计工作的质量和效率。

参考文献

[1]李歌.高层建筑消防工程设计及施工的探讨[D].武汉工程大学,2014.

[2]李润军.浅析高层民用建筑消防电气设计[J].消防技术与产品信息,2014,05:66-68.

[3]郑雁秋,黄玉峰.关于高层民用建筑消防工程设计和施工的几点体会[J].消防技术与产品信息,2005,06:13-16.

论文作者:翟柱

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第14期

论文发表时间:2017/10/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ca774be836424c42ef27621e.html