# 机电工程技术及项目施工质量控制论文_谢世辉

身份证号码：45010419730502XXXX

摘要：机电工程为我国机电设备安装中的的主要部分，在建筑企业发展下，需要促使项目工程质量的控制，将机电工程作为工程建设的主要环节，对整个工程的积极发展都存在很大意义，也会促使企业整体发展趋势的形成。为了在工程中能保证进度和质量，加强对工程的控制，需要做好机电设备的安装工作。

关键词：机电工程技术;项目施工;质量控制

1 改善机电安装工程施工技术与质量控制的意义

对于施工单位来说，改良机电安装的施工技术，加强安装项目质量控制，能有效提高建设项目价值以及施工单位自身的经济效益，从而也能间接提高施工的安全性。如今，施工技术发展较快，为了实现上述目标，安装施工过程中的许多技术细节都需要与时俱进。在安装单位内部管理中，要努力争取核心技术方面的优势，切实提高企业内部竞争力，技术人员需要做好施工方案、过程记录与施工总结，以便积累自己的安装施工经验，有效的提高专业技术技能。改善安装施工技术和加强质量控制可以优化内部管理工作，在机电设备施工过程中，需要结合施工单位自身工具器械资源、待安装设备具体型号规格、施工区域周围工况、人力资源安排等实际情况，积极筹划具体施工方案，严格控制施工质量。

2 机电工程技术分析

2.1 设备安装

在机电安装过程中，机械设备根据功能通常分为用机械设备和专业机械设备，这两种机械设备有单机设备和生产设备两种，在安装机械时，可以进行整体安装和拆卸安装，整个施工开始之前，必须对所有的安装设备进行检查。已经安装的个数和基本类型，在机械设备的定位基准线基本测试和性能测试等，都需要进行基本的实验，保证施工的安全。设备的拆除和清洗也十分重要，对于整个安装设备并超过防锈期，应当特别注意清洗工作，清洗之后进行装配给设备上油，将设备进行调试验收，保证设备的使用性能。

2.2 通风系统安装

作为建筑机电安装施工的重要基础，通风系统主要排风除尘的功效，整个系统的安装分为风管的安装和除尘系统的安装、排风系统的安装。风管应该安装在设备层或建筑廊道的中间层，由于这个地区的密度较大，所以，风管的安装位置需要进行合理的确定并逐步排查，通过对电水加热线的格形状态进行检查，来保证后续施工的高效便捷，更好的降低施工成本，根据施工需要，预留支架、托架等零件，施工图纸对风管进行对照安装，现调整时，安装人员要与设计人员进行及时的沟通。当基础设施基本建成完成后，就可以根据施工方案安装排风系统，安装之前需要相关部门进行场地清理，并在安装过程中留出部分，打孔截面。和其它技术相比，除尘施工技术难度较大，而且在施工前也需要进行除尘操作，避免过多的灰尘对整个出差工作完成之后，需要使用塑料薄膜对接口进行密封，防止灰尘的再次进入。

2.3 配电箱、配电柜、灯具安装施工技术

配电箱、配电柜的型号规格必须符合设计要求，在安装时保证标志齐全，固定牢固，接地可靠，平直度要在允许范围内。配电箱、配电柜内的配线要排列整齐，多股导线压头要使用压线端子。地线位置应在明显位置，截面要符合设计标准。灯具安装时要检查开关和插座的位置是否正确，插座的接地线要单独敷设，不允许与工作零线混用。要保证开关以及插座的面板平整，与建筑物表面紧贴后用螺丝固定。导线与灯具要留有一定余量，压板连接时要压紧，做好绝缘保护，通过螺栓连接时，同一端子上的导线不能超过两根。灯具成排安装时要注意保持美观，安装在一条直线上。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 机电工程技术项目施工的质量控制

3.1 施工前期的控制工作

在机电工程技术项目进行施工前期，需要最好充分的准备工作。期间，为了促使工程项目的高效化建设，加强施工队伍的壮大化，能为其发展和建设提供强大保障。在具体施工期间，一个水平更高的专业队伍，能有效解决一些技术问题，也能在期间达到合理分工的目的，确保各个流程的规划化发展。加强施工队伍整体水平的提升，确保施工工作的顺利执行，维护其质量，在施工过程中，加强施工方案、技术方案的形成，能在实际工作中基于一定引导下加强监管，也会按时实际需求促使其数据信息的更新和改变。在机电工程项目具体时候期间，还需要对其技术含量提高，增加对先进施工设备的应用。在实际施工前期，配备更为专业的机械设备，能给予质量问题的解决。在期间为了促使设备的良好使用，还需要对设备进行检测，这样在实际施工期间才能满足一定的质量需求。施工人员的技术的培训工作也十分必要，在工程执行期间，一定要引导工作人员参与到机电系统培训工作中，引导他们认真学习有关机电设备操作的一些知识。还需要加强对设备、材料采购工作的重视，按照图纸要求来进行，以确保都能符合具体标准。

3.2 施工过程的质量控制

在具体施工期间，需要对施工中的技术标准、作业要求和施工工序等有效分析，保证交底工作的完成，确保每个项目、每个工作都能充分落实。在对各个项目进行施工的时候，管理部门还需要指定专业的人员参与其中，给予质量工作的检查和控制。如果是一些施工量较大的工程项目，与其标准会存在很大偏差，所以，需要通过不同方法的应用加强分析和探讨，保证给出有效的解决措施，这样不仅能避免不利工序的产生，也能确保其他程序的完善化发展。在实际检测和控制工作中，其中的工作人员也要承担一定职责，特别是在机电工程项目施工期间，其存在的隐蔽工程比较多。比如：排水设施的安装工作，需要对地下光缆的安装情况详细分析和验收，给予隐蔽工程的有效监督和控制，确保各个工序都能符合具体要求，这样在工程建设中不仅能降低一定的成本浪费问题，也会保证其质量的严格控制。在对一些分项目进行验收的时候，也要遵循一定标准实施，因为这些分项目为整个工程施工工作的基础条件，确保这些基础符合工程建设，整个工程工序才能稳定执行。同时，在实际施工期间，为了避免一些问题的产生，需要结合问题的存在加强修复，工程建设不仅要能满足一定的质量标准，还需要按照合同标准来施工。

3.3 施工后的质量控制

在整个工程项目完成后，需要对机电工程项目实施有效的验收工作。在验收的时候，相关部门需要在内部进行合理验收，确保所有信息都验收合格后，由监管单位、建设单位等部门再次验收。针对验收中存在的问题，在规定的时间内对其处理，保证项目工程的质量都能满足相关的工作需求，也能得到最合理的验收，促使其满足多方面的建设标准。

3.4 质量管理队伍的培养

在工程项目实际建设与发展中，管理工作为其中的主要部分，保证管理队伍的壮大，能及时发现工程项目建设中存在的问题，也能保证工程项目的顺利开展。所以，在整个工程项目建设期间，需要促使质量监管队伍的壮大化以及高效化，结合工程项目的建设方面，给予整体的全面分析和监控，发现其中的问题，促使问题的积极解决，在这种情况下，不仅能保证工程项目质量的稳定建设，给予多方面的控制，也能在很大程度上提高整体质量。

4 结语

改善施工技术及提供质量控制是安装单位项目管理过程中的重点内容，在建设项目中起着重要作用。相关单位在从事机电安装项目时，要注意及时更新施工技术，并要创建具有项目针对性的安全质量管理体系，结合项目的实际情况，严格控制每一道工序的质量都需要达到标准要求。

参考文献

[1]赵瑄锋.机电安装工程项目管理及质量控制[J].智能城市，2018（6）

[2]王晓斌.解析高速公路机电工程施工质量控制对策[J].甘肃科技纵横，2017（7）

[3]饶良波，赵真真.机电工程技术及项目施工质量控制[J].军民两用技术与产品，2018（4）

论文作者:谢世辉

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/caa191f08f2a9f613eb909f1.html