# 浅谈低压断路器的选择论文_黄彦

施耐德电气（中国）有限公司南京分公司 210019

摘要：低压断路器也就是自动开关，其在电力系统中表现出了较强的作用价值，为了更好实现低压断路器应用价值的提升优化，必然需要结合具体电力线路运行需求进行恰当选择，确保相应低压断路器具备理想的适应性效果，需要注重具体性能和类型的分析。本文就首先详细介绍了低压断路器的相关基本概念，然后又具体探讨了如何结合具体电力线路运行需求恰当选择低压断路器，提升其应用效益。

关键词：低压断路器；选择；电压；电流

引言

随着当前我国社会的不断发展以及人们生活水平的不断提升，相应电力系统的复杂性越来越高，涉及到的电力设备同样也越来越丰富，如此也就必然需要重点把握好对于各类电力设备的详细分析探究，促使其能够具备理想可靠性和运行安全性效果。在整个电力线路布置中，低压断路器可以说是比较重要的一环，为了较好提升低压断路器的应用价值效果，必然需要重点把握好对于低压断路器类型的恰当选择，促使其能够具备较强适应性，有助于降低可能形成的明显运行偏差威胁。

1低压断路器概述

在电力系统的具体运行中，低压断路器是比较重要的一类关键设备，其能够较好针对电力系统中相关回路的运行状态进行合理操作控制，促使其运行较为安全有序，当电力系统相关回路出现超负荷电流时，其就可以及时执行分断操作，进而提升其安全可靠性。对于电力系统中低压断路器设备的有效应用，其最为主要的功能就是针对回路进行保护和控制，不仅仅能够针对超负荷电流进行有效操作控制，还能够对于欠压问题以及漏电保护进行处理，确保整个电力系统能够运行有序安全。结合当前电力系统中常用低压断路器的发展，其应用类型越来越多，比如在保护装置的参数设置上，就存在着可调节和不可调节两种方式，而对于具体运行机制，又可以细分为真空式灭弧和空气式灭弧等，需要在具体应用中进行恰当选择。

具体到低压断路器的实际选择应用中，必然需要首先加大对于低压断路器自身结构的详细分析，了解各个基本构成结构的运行机制，进而也就能够较好明确低压断路器的运行功能，有助于后续选择应用较为合理高效。在低压断路器中，触头是比较关键的一个组成部分，同样也是以往比较容易出现缺陷和故障的位置，需要进行重点把关，触头的主要功能就是执行分断和连接操作，促使其能够在不同操作中表现出较为理想的作用效果，尽量规避可能形成的明显问题威胁，尤其是在长时间的运行中，更是需要确保其具备耐久性价值。脱扣器同样也是低压断路器中比较重要的一个组成部分，其能够较好实现对于操纵的准确控制，在远距离操纵分闸方面也能够表现出较强的实际效益，需要结合整个低压断路器设备进行合理配置，促使其能够具备稳定工作效益，避免可能形成的明显合闸障碍威胁。对于低压断路器的具体运行，电动操作机构以及释能电磁铁同样也是比较关键的核心内容，其主要就是为了较好实现对于合闸或者分闸操作的有效控制，促使其能够运行较为合理高效，能够针对电力回路的不同表现采取不同的控制手段，对于触头进行合理调整，需要确保其具备理想的动作条件，尽量避免可能形成的明显误动作威胁。

2低压断路器的选择

为了较好实现对于低压断路器的有效应用，必然需要重点把握好对于低压断路器的恰当选择，促使其能够适应于相应电力系统及其回路，相关操作控制能够更为高效有序，规避可能存在的明显故障威胁。基于此，在低压断路器的具体选择中需要把握好以下几点：

（1）工作电压的选择。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于低压断路器的恰当选择应用，必然需要首先关注到相应设备的工作电压，促使相应低压断路器的工作电压能够较为适宜，较好符合整个电力系统及其回路的额定电压要求，如此才能够促使其运行更为高效流畅。在当前低压断路器的具体应用中，主要涉及到了220V以及380V两种工作电压，相应低压电力系统常见的也是这两类，如此也就需要进行匹配性选择，避免选用了220V的低压断路器工作于380V的电力线路中，如此也就必然有可能导致较多故障缺陷出现。工作电压方面的选择原则就是低压断路器的额定工作电压应该不小于电力系统运行回路的额定电压，如此也就能够较好提升其可靠性。

（2）额定电流的选择。对于低压断路器的选择，还需要重点关注其自身的额定电流，促使其能够符合电力系统相应回路的电流运行状况需求，分析线路电流大小对于低压断路器的要求，如此也就能够按照低压断路器额定电流大于被保护线路的最大电流的原则进行选择。在实际选择应用中，为了更好提升低压断路器的保护效果，一般不仅仅需要促使其额定电流大于线路电流，还需要确保其能够大于被保护电气设备额定电流的1.5倍，如此也就能够更好提升其保护效果，几乎能够满足于所有电力系统的运行控制需求。此外，这种电流方面的关注还需要考虑到短路状况，确保低压断路器的极限分断能力较为适宜，能够符合最大短路电流要求，避免低压断路器自身在短路状况下出现损毁威胁。

（3）反应时间的选择。对于电力系统中低压断路器的后续具体应用，其反应时间同样也是工作性能的一个重要指标，直接关系到电力系统的运行效果，有效规避因为反应过慢形成的明显问题威胁。当前很多电力系统都对于低压断路器的反应时间提出了要求，因为如果反应滞后的话，很容易导致过载电流长期延续，如此也就容易导致相关保护对象受损，整个电力系统线路同样也容易受到明显干扰。因此，在具体低压断路器选择中，需要尽量选择反应时间较短的设备，促使其能够明显缩短切断线路时间。当然，这种反应时间短也并非单纯关注低压断路器的灵敏度，需要确保其灵敏度较为适宜，过高的灵敏度同样也容易带来较多的误操作，对于电力系统运行的威胁也是比较突出的。

（4）路数的选择。在低压断路器的具体选择应用中，还需要关注到具体电力线路回路在路数方面的不同表现，确保相应路数能够较为适宜，和低压断路器较为协调一致，避免因为路数不一致形成较为明显的干扰威胁。在实际应用中，低压电力线路的路数存在一定差异，比如家庭总开关处的低压断路器应该选用三路低压断路器，确保其控制效果较为理想；挂式空调处的低压断路器则应该尽量选择两路；对于其它一般电气设备的保护，则选择一路的低压断路器设备即可，因为其一般可以和总开关共用零线。

（5）经济性选择。对于电力线路中低压断路器设备的选择，还需要考虑到经济性方面的要求，因为当前可供选择和应用的低压断路器设备越来越多，如此也就加大了选择难度，各类低压断路器在价格方面的差异往往还比较大，如此也就需要结合电力系统的投资状况进行恰当选择，尽量避免超预算问题产生。

3结束语

综上所述，对于电力系统各个回路可靠性和稳定性的保障而言，重点加强对于低压断路器设备的恰当选择必不可少，需要确保其能够发挥出理想的保护分断效果，如此也就应该切实围绕着电力系统的运行状况以及保护功能要求进行恰当选择，促使低压断路器运行安全可靠。

参考文献

[1]汝继平.谈低压断路器与熔断器的选择与配合[J].电子制作，2017（Z1）：103+105.

[2]刘春平.低压断路器的选择浅析[J].中国新技术新产品，2016（16）：56-58.

[3]昌宇红.常见低压断路器选择误区浅析[J].广州建筑，2012，40（03）：11-14.

[4]杨益伟.低压断路器及其电流参数的选择[J].安徽电气工程职业技术学院学报，2011，16（S1）：93-96.

[5]冯转玲.电动机保护用低压断路器的选择[J].科技情报开发与经济，2010，20（27）：223-225.

[6]赵勇，刘丹.浅谈低压断路器的选择和整定[J].电气开关，2010，48（03）：76-77+79.

论文作者:黄彦

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第8期

论文发表时间:2018/8/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cab6069742cf9f38d6e750a3.html