# 建筑主体结构工程施工技术要点探析论文_楼秋平

诸暨致康建设工程有限公司 浙江诸暨 311800

摘要：目前，人们生活水平发展迅速，各行各业的发展也日新月异。当前我国经济飞速发展，且城市化进程在持续加快，为了合理利用土地资源，增加建筑层数，我们需对建筑主体结构进行分析。在建筑中随着建筑层数的增多、建筑高度的增加，对建筑施工主体结构稳定性提出较高要求，也明显增加了建筑施工难度。建筑施工团队需掌握科学、合理的建筑施工技术，明确主体结构施工的重点、难点，还需把握好施工质量，以确保高层建筑的稳固性，提高高层建筑实用性、安全性，现就建筑主体结构工程中存在问题进行分析，以提高建筑工程质量控制效果。

关键词：建筑主体结构工程；施工技术；要点探析

引言

建筑工程的主体结构是传递、承担及接受建筑工程上部荷载，是保障建筑结构安全稳定的重要组成部分，是我国建筑工程最可靠、稳定、有效的载体。在各类施工过程中，由于建筑质量引发的事故比比皆是，为保障建筑工程的整体质量、安全性以及使用价值。施工企业需要对建筑的主体结构实行质量检测，探析主体结构的有效性与安全性。

1建筑工程主体结构质量检测工作特征

建筑工程主体结构质量检测工作有四大基本特征：第一，合法性。国家针对建筑工程安全质检工作颁布了一系列法律文献，因而，必须依法执行建筑工程主体结构质量检测工作，确保每一步工作流程的合法性。第二，公正性。检测人员必须确保检测结果的公正性，出具完整的检测报告。第三，真实性。建筑工程主体结构检测数据结果必须真实，不得造假。第四，准确性。检测人员必须按照标准要求执行建筑工程主体结构检测工作，确保检测结果的准确性。

2房建工程主体结构检测技术应用的价值分析

在房建工程项目施工过程中以及竣工期间，积极开展建筑主体结构检测意义深远。第一，科学开展建筑主体结构检测，有助于更好的对施工中的潜在问题予以识别并积极应对。在房屋建筑工程项目施工过程中，由于施工人员自身的专业技能水平，施工方案的科学与否，施工区域的周边环境等，都可能使得施工过程中存在一定的潜在问题，且这些问题多为隐蔽性问题。通过房屋建筑工程主体结构检测工作，能够对这些隐藏的问题进行预判分析，从而制定出更为适宜的应对措施。第二，随着房屋建筑工程项目的增多，房屋建筑施工企业面临着管理团队配置不足，管理水平低下等问题。在主体结构检测技术广泛应用的背景下，房屋建筑施工企业能够依据相关标准体系文件对主体结构质量检测情况了解认知，从而积极优化施工管理活动，显著提升施工管理水平。第三，在实际房屋主体结构检测当中所涉及的鉴定工作内容是很多的，应用技术也自然变得复杂很多，如果全面开展检测工作，必然会产生大量的人员设备物质消耗，所以对于主体结构检测要做到有针对性和侧重点。除相关主管部门，建设方等要求指定委托检测外，对于常规检测、平行检测，我们提前根据施工图纸，现场环境做好检测方案就显得尤为重要，尤其是对于钢筋混凝体结构的检测，是主体结构检测的重中之重。

3建筑主体结构工程施工技术要点

3.1把握刚性混凝土结构检测要点

在建筑刚性混凝土结构检测工作中，检测人员应结合其性能与厚度选用最佳检测方法。目前，大多数刚性混凝土结构主要集料属于胶凝组成的材料，主要包括两大类，即硅酸盐水泥与膨胀水泥。相对而言，如果刚性混凝土结构中含有大量的硅酸盐水泥，就需要在建筑检测与施工中添加足量的外加剂并进行均匀混合搅拌，这样有助于提高检测效果。在以膨胀水泥为主的刚性混凝土检测工作中，必须控制好外在温度与湿度以避免材料硬化或者变软。此外，在刚性混凝土结构质检过程中，检测人员应严格按照国家标准要求，在了解混凝土材料性质的前提下分层做好质检工作，确保刚性混凝土材料的防水能力、抗渗压力与力学性能符合标准施工要求。初步完成建筑施工检测作业后，必须要求全面做好一个月的养护工作，控制好水泥水化热问题，避免出现裂缝。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另一方面，必须对建筑梁架、框架、圈梁、构造柱等主体部分的混凝土结构进行严格质检，及时修复缺陷，这样方能确保建筑工程主体能得以强有力的支撑。

3.2施工阶段的质量检测

在施工阶段，检测人员要对主体结构的质量检测做到认真、细致，并在抓住检测重点的同时，做到不遗漏各施工细节，保障建筑结构的质量达标。在主体结构检测过程中，要优先选定水平部位，建立基准点，并设置多个参照点，将其布置在建筑的不同方位，以此作为质量检测的参照物。随后进行检测，将参照点与基准点间的数值看作标准值。最后定期对参照点与基准点间的数值进行检测并进行记录。

3.3模板工程的施工要点分析

在建筑主体施工中，面对不同的结构、不同场所的功能，我们所选择的模板工程也有较大差异，整个模板在安装过程中，必须确保安装、施工的平整度、垂直度，还需随时对观测、下方支架的沉降情况进行记录，在不断提高建筑施工安全性同时，首先要对底模、侧模、端模进行清理、修整，并使用检测仪器对各场所进行定位，检查各定位线准确程度，并在制定位置布置好锚垫板、端模、侧模、预埋钢，在建筑施工中各技术必须符合相关规定，以确保建筑施工安全性。其次在端模安装中，要做好交错安装、外、内侧模型固定，螺栓固定等工作，还需将横向张拉成器安装到固定位置，在对桥面钢筋进行帮扎处理中，我们首先要进行挡碴墙、端墙模型、梁端不等边角钢的安装工作，而后对各个部位零件进行连接、固定，查看其是否符合相关要求。

3.4钢筋工程施工

在建筑工程的建构中，钢筋工程的实施能够决定工程中墙体、房梁结构以及支持立柱的稳定程度，这是建筑施工地面施工阶段的关键。混凝土与钢筋共同应用的方式，能够使得混凝土的稳定性得到保障。在施工中，要关注材料的选择问题，对混凝土的质量、钢筋的质量、钢筋与混凝土的混合应用效果等进行关注。在钢筋的选择上，需要对钢筋的结构方式、尺寸规格等进行检验，并且重视对钢筋的标识、保存等工作，避免在钢筋的应用过程中，出现应用错误的状况。钢筋在相互连接的施工中，要考虑不同部位钢筋之间存在的差异，灵活的根据钢筋的规格，选择冷压连接或者搭接的方式，一般情况下，在钢筋水平受力时，可以采取冷压连接的方式。在进行钢筋绑扎的过程中，需要对钢筋的长度进行关注，避免捆扎过于密集或者稀疏。在完成绑扎之后，要观察钢筋的绑扎状况，为下一阶段的施工做好准备。

3.5底板混凝土的浇筑

在建筑中若底板需要铺设混凝土管道，那种在实际建筑中要选择“边浇筑边拆管”方式，且在混凝土浇筑中多选择“自流斜面分层一次到顶”浇筑，每个作业面均要分为前、中、后三排对混凝土进行振捣，建筑中一边进行浇筑，一边抹平地面，针对实际得出的标高、厚度等建筑数据，在建筑中使用水准仪进行检测，确保建筑数据合理性、准确性，且在建筑中要确保小白线标高及建筑表面平整性。

结语

在建筑主体工程结构工程的建设中，需要给予工程建设更多的重视，对建筑材料的选择，建筑不同阶段的施工等展开有效的管理。其中，建筑施工中对钢筋工程的建设以及混凝土的浇筑过程都具有重要的意义，要结合这些建筑阶段的特点，严格的控制技术的应用，保证结构的核心施工工程稳定性。

参考文献：

[1]黄献柱.建筑主体结构工程施工技术要点探析[J].建材与装饰，2016（30）：42-43.

[2]杨骏，邹玲燕.建筑主体结构工程施工技术要点探析[J].建材与装饰，2016（35）：24-25.

[3]周华山.建筑主体结构施工技术要点探析[J].建材与装饰，2015（45）：75-76.

[4]赵军.建筑主体结构的施工技术[J].中国建筑金属结构，2013（20）41.

论文作者:楼秋平

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cac23bfc3989b23fb829660a.html