# 浅谈电力系统变电站继电保护调试方案论文_谢德艺

（广东威恒输变电工程有限公司 广东佛山 528000）

摘要：随着越来越多的人使用电力，促使电力系统的迅速发展，在电力系统继电保护装置对电力平稳运行有着重要的作用。通过大力发展电力，继电保护装置通过调试等技术提出高效的运行要求，所以强化继电保护的调试技术是迫在眉睫的，继电保护装置快速安全运行是电力系统平稳运行的重要基础，同时也对电力系统的一种保障。本文通过对电力系统的继电保护调试的过程通过科学技术的详细分析，阐述了继电保护装置存在的一些问题针对这些问题给出相对应的措施以及方案，促进继电保护装置在运行过程中安全管理。

关键字：电力系统 继电保护装置 调试方案

前言

近几年来，我国变电站的技术在现代科技的影响下取得了快速的发展，电站是我国未来变电站的发展趋势，也是电网建设的重要组成部分。伴随着时代科技的进步，各种变电站的系统逐渐复杂化，为了保障电站平稳的运行，就要掌握变电站的继电保护装置的调试方式，通过调试功能可以保障电网的平稳安全运行以及用户安全用电。

一、电力系统变电站继电保护的发展历史

通过历史的演变，继电保护逐渐替代了断容器。电力系统继电保护装置主要分为两个部分， 第一，电力系统的继电保护技术 ，第二，电力系统的继电保护装置。

（一）继电保护技术

继电保护技术是经过长时间的演变发展的过程，开始通过电流的超出进行电流保护，断容器是历史上最早的的电流保护，随着电力系统的改革发展，断容器已经不能满足时代的需求。在20世纪初通过不断的改革实践，继电器广泛用于电力系统的保护，继电保护技术是电力系统中一个非常完整的技术体系，主要包括电力系统中各种继电保护实现方法及原理、设计、运行、维护、故障分析等技术。在电力系统设备中一次设备是一次设备的运行进行测量、监控、监视、保护电力系统运行设备。例如，某变电站10kv出线带两台变压器的容量为SN为1000kVA,短路阻扰UK为6%.资料提供的TA比N为600/5。而实际变比是N为1000/1.计算它的保护值:TA的变比是N为600/5，电流保护按最大负荷电流定值：I≥1.5x2SNx31/2UeN=1.37A;则一般的定值最小可选为：600/5,2A.然而实际情况是：TA比N为1000/1,带入即可。

（二）电力系统的继电保护装置

在电力系统中根据不同的运行条件系统可以划分为正常、不正常、事故的状态。第一，不正常状态主要是负荷、电压高低、发电频率、系统动荡等。第二、故障状态主要是各种路线出现的短路情况。自动化继电保护装置是电力系统运行的主要设备，继电保护装置主要用来反映电力系统的故障以及不正常工作的状态，并且自动发出信号提醒以及跳闸关闭的一种自动装置。所以，继电保护装置是继电功能的主体部分。

二、电力系统变电站继电保护运行存在的问题

继电保护是维护设备配置在平稳运行中的一种自动装置，有可能随着监控软件的运行出现不良运行的情况，通常电力系统能及时发现运行异常，会自动化切断路由器设置有选择的排除事故的发生，继电保护装置对系统平稳的运行带来非常重要的保障，在运行中需要注意以下问题。

（一）使用寿命不长

继电保护装置是一个多元化整体组织，结构较复杂多样化，设备使用寿命与故障时间相互影响，同时导致设备寿命的还有很多其他原因，所以在构建指标的可靠性时，尽可能的采用综合指标来衡量，利用概率进行详细的分析。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）检测系统运行是否异常

在电力系统的安全运行时继电保护装置起到了非常大的作用，同时要重视继电保护装置的维护和检查，特别是对系统进行巡视二次回路工作时，需要对电力系统进行定时检查是否存在设备安全隐患，保障系统可以正常运作以及稳定性。

（三）冗余措施的建立

提高继电保护装置在运行中的稳定性，建立继电保护装置的可靠性冗余措施，继电保护装置重要的主要原因是对系统安全与稳定性具有决定性。通过加强稳定性，需要建立冗余保护措施。

三、变电站的继电保护调试方案

目前，主要针对变电站的调试方法以及缺乏调试经验，通过相关的变电站技巧，网络系统、智能设备以及传输规定通过学习、调试、研究结合实际调试，将变电站的实验方法进行调整，探索出一套适用于继电保护的调试方法。

电子式互感器测试方法

电子式互感器主要是指ECT电流感器，检验方法思路主要通过大电流发生器产生电流源，在标准的TA和电流感应器中窜回电流回路，利用输出来检测电留的互感器。由于ECT的合并光纤，并且把电流信号的合并单元接入互感器检测，同时在AT的输出电流转化成模拟的弱信号的电压，然后接入互感器进行验仪，利用模拟高压，电子式互感器检测出的EVT数字信号与模拟的信号是否相同，同时电子式的波形是否同步，从而完成电子式的电流互感器的检测工作。

建立变电站的模型

建立变电站的模型，主要包括二次转换、智能模型、电子设备、SCD文件、ICD文件GOOSE文件、并且合并单元等。在IED中有多个（或一个）处理器会自动接收外来与发送数据，同时控制系统运行装置，并且向标点隔层输送数据。

网络搭建通信与测试

在建立数字化变电站模型之后，还需要搭建网络通信，太网交换机是通信网络中最重要设备，其实太网交换机是一个电子装置与保护装置一样较复杂。交换机与普通的工业的交换机的主要区别在于：第一，如果一个端口都可以组环，一台交换机恢复的时间<5ms；而普通的交换机是200-300ms。第二，在强电磁的干扰下没有任何的丢失，普通的机器却没有这个功能。为了加强变电站的通信功能，就要优化系统控制技术、GOOSE文件和高科技，下面归纳了几个重要变电站调试的问题：

1. 在110kv的母线差的保护下跳闸和不封闭重合闸的问题，根据实验得出110kv与母线保护运行正确后，就会进行母线运行保护，在模拟的母线故障中自动进行母线保护，在110kv的开关跳闸后，线路将会通过延时再重合闸的动作。由于换硬件的时间较长，所以修改110kv线路保护的文件，结果测试，实验很成功。

2、保护装置延时通道与断链问题，保护装置在开机时会默认采样的第一个通道进行延时，如果发生错误就会报异常，保护就无效。同时保护装置必须是在合并单元通电之后，不然就会导致延时异常出现角度差。在数字保护中断链就会封锁相关的保护，特别要注意纵联通道联调的线路保护。

3、终端与断路器保护闭锁重合闸问题。例如，线路直接跳闸或者工作人员离开时需要关闭断路器的重合闸，还需要另外的一套保护装置。本装置是由终端直接GOOSE上输送断路器保护,另外一套是通过开启终端才通过GOOSE输送断路器保护。

4、压板的问题。在数字保护中与传统的保护不同，不设压板，出口都是软压板，终端才会有硬压板，所以在转动压板试验时需要保护好压板的正确性。

创新继电站调试的方法

1.使用传统的试验仪进行数字化保护装置的调试方法。在常规的变电站调试中转换模拟，就可以直接把模拟量转化为数字量，通过合并就可以进行故障实验。结合常规的保护装置的调试方法，就可以通过转换完成调试工作。

2、制定相关的接口对应表。装置中有很多的光纤口，光纤口都不一样，调试员很容易会弄混，所以就要编制接口对应表。具体那个板块卡那，它的用途、编号、耗损等信息都要记录起来，同时方便调试员的调试与维修。

结束语

综上所述，随着我国经济的发展，工业化的进程也不断的扩展，导致我国电力的需求越来越大，在电力系统变电站的继电保护装置是电网安全的保障。保障着设备和电网安全运行的责任，因此提升继电保护装置的技术水平迫在眉睫，重视继电保护装置调试有利用促进电力系统的发展。

参考文献

[1]陈勇; 刘彦军.220千伏变电站继保调试方案及注意事项的探讨[J].中国电力教育,2010(S1):309-310.

[2]童洁; 陈晓刚; 侯伟宏.智能变电站不停电电力系统继电保护校验技术[J].水电能源科学,2013(07):164-165.

论文作者:谢德艺

论文发表刊物:《电力设备》2015年第11期供稿

论文发表时间:2016/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/caeadb9eb02069c47031676d.html