# 民用建筑结构设计优化之探微论文_王凯来

王凯来

北京中联环工程建设有限公司

【摘 要】随着我国科学技术的不断发展和进步，我国建筑行业得到快速发展，其中以民用建筑最为显著。就我国目前情况而言，民用建筑数量逐渐增多，因此对民用建筑设计质量要求也越来越高，关乎人民生命财产安全。根据以往经验可知，我国民用建筑结构设计质量不高，一定程度上制约了建筑行业的发展。本文针对民用建筑结构设计进行研究，并提出优化措施，促进我国建筑行业的进一步发展。

【关键词】民用建筑；结构设计；优化措施

我国经济的快速发展推动人民生活水平的提高，对建筑房屋结构设计也越来越严格。但由于我国土地资源较为紧张，人口增长与土地之间矛盾日益激烈，使得人们必须对民用建筑的空间设计、成本等方面进行优化设计，以满足日益增长的需求。进行优化设计是保障民用建筑结构质量的前提，要根据我国民用建筑的实际情况进行相关的优化设计，全面提高我国建筑水平。

1民用建筑结构设计过程

1.1结构方案设计

不同场地对结构方案设计要求不同，因此要根据每个建筑物的不同特点进行方案设计，既要考虑场地的实际情况，同时还要保证建筑物的安全性，提高方案设计的科学性。

1.2结构方案的计算

设计期间需要对构件、内力等多种因素进行精确的计算，根据计算的结果确定预算，以保证结构方案设计的准确性。不同建筑物荷载有很大不同，要根据每个建筑物的实际情况计算具体荷载，分析每个构件所能承受的最大力量，以免施工期间出现一些安全问题。通过精密的计算不仅能够保证施工的质量，同时能有效避免一些安全问题，是民用建筑结构设计的重要环节。

1.3施工图纸的设计

根据方案计算的结果以及对施工的具体要求开展施工图纸设计工作，施工图纸设计工作不仅能及时发现结构设计中存在的问题，同时也是结构设计优化的一个过程，简化施工工程，提高施工过程的效率。

2民用建筑结构设计要点

2.1水平力

低层和多层房屋设计中主要以重力代表的竖向荷载来决定结构设计的方案，但民用建筑结构设计却有较大不同，竖向荷载有一定的作用，但真正起决定性作用的却是水平荷载。如果建筑物较高，竖向荷载相对固定，水平荷载有较大的浮动区间，往往随着结构动力性的改变而改变，因此在进行民用建筑结构设计时需要高度重视水平荷载。

2.2短肢剪力墙

民用建筑与其他建筑物相比有很大不同，其中以短肢剪力墙最为显著。随着我国建筑水平的不断提升，我国也逐渐完善了有关短肢剪力墙的定义和相关限制。短肢剪力墙主要是指将建筑物墙肢截面的高度与厚度比控制在5-8墙之间，但根据以往经验可知，民用建筑中应该减少短肢剪力墙的使用。

2.3计算设计兼具理论计算

计算设计和概念设计共同构成了抗震设计，近年来我国不断完善计算设计，方法和原则在不断更新，但由于计算设计基于假想条件产生，且建筑设计是一项复杂的过程，在多种因素的共同作用下，计算结果可能与实际情况有较大出入。尤其是进入弹塑性阶段后可能会出现多种意外情况，甚至出现构件开裂的情况，此时单靠计算设计已经很难科学预测，如果适当的引入理论计算，一定程度上可以弥补概念设计的不足。

2.4提高建筑结构的规则性

民用建筑结构设计规范对建筑结构的规则性做了许多要求，提出了多项标准。新规范对结构嵌固端上下层的刚度比和平面性原则做出了新的规定，同时，新规范中增加了更多的强制性规定，不规则的建筑结构设计一定不能运用到民用建筑中。当前，我国民用建筑结构设计中仍有许多方案不符合规则性的要求，对民用建筑物的质量产生了负面影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆设计师在设计时应当注重设计的规则性，防止设计图纸在后期遭到更改，并利用计算机等现代分析工具对规则性进行总体评价，以提高建筑质量。

2.5降低民用建筑自身重量

从地基和桩基的承重能力来看，相同的地基或桩基下，降低房屋自身重量能在保持基础造价和建筑方式的基础上增加建筑物的层数，能带来明显的经济效益，尤其是在土质疏松的地区，降低自重的作用更加显著。此外，地震对建筑物的破坏力与建筑物自身的重量呈正相关的关系，降低民用建筑自身重量能有效提高建筑物的抗震减震能力。地震时建筑结构受到的地震剪力会随着民用建筑物自重的增加而增加，而倾覆力矩将会增大，对垂直结构产生较大的附加轴力，将使建筑物遭到更严重的破坏。

3民用建筑结构设计优化措施

3.1加强设计深度

现存的民用建筑结构设计存在设计粗糙、偷工减料的情况，造成民用建筑结构设计质量不高，主要原因是因为设计师们水平有限或责任心不强，制约民用建筑结构设计水平的进一步提升。因此，作为民用建筑的设计师需要不断提升自身的能力，设计出高质量的作品，同时还要培养自身的责任感，端正工作态度，认真负责。

3.2民用建筑模型的优化

民用建筑是一项复杂且系统的工程，前期的模型设计也十分重要，必须对模型进行优化。模型优化主要包括基础机构的优化、围护相关结构的优化以及细节部分的优化等。随着民用建筑的普及，目前还包括对造价、选型、布置等方面的优化，在优化设计时需要注意以下几点：首先，为实现结构优化的目的，可以采用平面布置的方法，降低水平荷载与建筑之间的扭转力。其次，应尽量减少转换层的使用，以免发生应力集中的情况。最后，结构优化设计期间应全面掌握强度约束、尺寸约束等多个约束条件，在国家规定的标准之下进行优化设计。

3.3注重结构体系设计水平的提升

如果结构体系不合理，民用建筑结构会出现抗震结构不合理、规则性差的问题，因此要提升结构体系的设计水平，主要包含以下几个方面：

第一，异形柱框架结构。民用建筑结构中除了一些特殊情况，一般都采用矩形柱形式，主要是因为矩形柱的受力较为均匀，同时有着较为丰富的实践经验，能有效保证应用的安全性和可靠性。但随着民用建筑的完善，民用建筑逐渐向高层发展，矩形柱对民用建筑的使用和布置会有一定的不利影响，而异形柱框架结构能弥补矩形柱的弊端，推动民用建筑的发展。

第二，钢结构的使用。钢结构与其他结构相比具有强度大、性价比高的优势，因此民用建筑中应加大对钢结构的应用力度。民用建筑中应用钢结构时应采用大开闸布置的方式，以避免出现结构跨度大的问题，使民用建筑内部有更大的利用空间。钢结构中减少了沙石的使用量，即便是软地基的情况下也可以使用钢结构形式。不仅如此，钢结构在民用建筑中的应用还大大增加了钢的需求量，一定程度上推动了钢铁产业的发展和其他产业的进步，对我国社会产业化的转型、落实可持续发展战略都有重要意义。

除了上述优化措施以外，还可以通过优化地基基础工程结构、采用预应力大板结构等方式进行民用建筑结构设计，推进我国民用建筑的发展。

4结束语

民用建筑结构设计涉及多个方面，多种因素都会对民用建筑产生影响。我国对民用建筑结构设计尚处于起步阶段，设计过程中会遇到很多问题，建筑设计师们要吸收借鉴发达国家的经验，不断优化民用建筑结构设计，促进我国建筑行业的发展。

参考文献：

[1]殷小静.浅议民用高层钢筋混凝土建筑结构设计优化[J].低碳世界，2015，（27）：188-189.

[2]胡巧.浅谈民用建筑结构设计优化方法[J].建筑?建材?装饰，2015，（12）：101-101.

[3]刘伟.结构设计优化在建筑设计中的应用[J].中国新技术新产品，2012，（4）：168-168.

论文作者:王凯来

论文发表刊物:《低碳地产》2016年第10期

论文发表时间:2016/9/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cb0260dbe06c504640ae84df.html