# 试论计算机技术在通信设备维修中的应用论文_廖振飞

广东鼎熙通信实业有限公司 广东广州 510653

摘要：科学技术飞速发展的今天，计算机技术已在通信设备领域中得到了广泛地应用。但是由于计算机的功能性，导致了通信设备的性能如新月已，同时也为相关的工程技术人员带来的新的挑战。文本中，笔者针分析概述了计算机技术在通信设备维修中的应用现状，并提出了相应的对策。

关键词：计算机技术；通信设备维修；应用

计算机技术包含的方面很多，在通信中的运用主要有计算机控制技术、计算机成像技术、计算机传感技术、计算机分析存储技术等，这些技术的实现都需要计算机系统的支撑。计算机系统主要有硬件系统和软件系统两部分组成。其中，硬件主要由主板、CPU、硬盘、内存、显示器、显卡、电源和外围设备等组成，软件主要由应用软件和操作系统组成。本文主要从计算机硬件和软件技术方面论述在通信设备方面的应用。

1 硬件技术在通信设备维修中的应用

根据最近几年通信行业硬件设备故障的数据显示，通信计算机的硬件故障在很大程度上是由于CPU、主板、元器件、内存和电源等故障引起的。计算机硬件故障概念相当的宽泛，引起计算机硬件故障的原因很多，比如产品自身的质量问题、用户操作不当、使用时间的长短、硬件自然老化、电压不稳、环境因素等等。硬件出现故障的原因虽然很多，但是硬件故障的现象比较明显，比如，主机无电源显示、显示器无显示、主机喇叭鸣响并无法使用等等。硬件系统的维修级别分为板级维修和芯片维修两类。目前，微机系统硬故障的维修，主要指板卡级的维修。也就是说只要找出有故障的板卡，更换成好的板卡，就可以排除微机系统的硬件故障。因此通常情况下，微机系统硬件故障的维修重点在于故障的定位，只要发现故障点，更换好的部件，就可以排除故障，使硬件系统恢复正常。常见的故障点定位的方法有：加电自检法、直接观察法、替换法、最小系统法、减少系统配置法、程序诊断测试法、原理分析法、升、降温法等。

在常见的计算机故障中，最复杂的硬件故障非主板故障莫属。主板是各种板卡的接口，是最容易发生故障的地方，只要其中的一个部件出现故障，主机就无法进行正常的工作。对于通信设备的主板出现故障，通常情况下不轻易更换主板。这是由于大部分的通信设备集成度高，主板的更换会导致运行在系统上的软件出错，导致灾难性的后果。

元件接触不良是通信设备常见的硬件故障，环境因素、设备老化因素、人为因素都可能造成元件的接触不良。元件接触不良主要包括芯片接触不良和内存条接触不良两个方面。芯片接粗不良的故障现象主要表现为：显示器工作正常，但不显示任何信息；主机的电源指示灯虽然亮，但启动时驱动器的指示灯不亮，有时机内的扬声器会报警。

2 软件部分的故障与维修

病毒程序的入侵致使计算机系统软件的破坏通信工作必须是一项严格、谨慎、科学的事务，对于通信设备中软件所出现的任何故障都将会导致通信不顺畅。所以，对于通信设备的所有计算机，相关部门务必要严格执行专机专用，从而有效地避免或减少因病毒引起的故障。此外，还必须要将所有的USB接口、光驱、网址等设为禁用，这样才能从根本上切断病毒的传播源。下面是一例典型的病毒导致的故障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆故障现象：某通信企业=系统运行突然运行速度下降明显，且经常出现死机现象。故障分析：从表面现象可以初步判断该故障是由于计算机感染病毒所为。维修策略：病毒扫描。具体步骤：拆下计算机的原始硬盘并设置为副盘，连接带有正版杀毒软件正常的计算机，执行全盘杀毒。扫描完成后清除病毒，把盘装回原来机器，恢复原来设置。打开计算机电源，该计算机所连接的通信设备工作正常，运行速度明显上升。简单来讲，就是对于通信专用计算机，要确保专机专用，从根本上杜绝病毒入侵，给机器一个无毒的环境，给工作一份负责的态度。

调查显示，目前全国各地通信企事业单位中绝大多数通信设备的计算机系统都备份或安装了GHOST软件，为了避免计算机出现故障时使得计算机系统内部的数据丢失。因为，当出现软件故障时我们可以通过引导盘启动计算机进入DOS状态，并运行GHOST软件，从而将硬盘中保存的原始镜像文件还原到C盘中来，也就是恢复系统盘的相关数据资源。此外，对于其它单纯应用软件出现的故障，我们只需要将以前的软件卸载并重新安装相应的应用软件就能使设备运作正常。例如：所出现的故障现象：某通信设备在使用过程中可以正常进入应用程序，并且能够输入新的信息，但对新数据进行输入采样时就出现异常。故障分析与维修技术：出现此问题后通信企业相关工作人员立即与联系厂商并向其说明缘由，然后按照厂商的提示严格按照程序将备用光盘上各种软件、插件等重新装入机器主机上，机器立即可以恢复正常运作，由此可见，我们不能忽视通信设备主机中应用程序的备份工作，因为次备份直接影响到今后设备的正常运作与维护。

3 结语

综上所述，随着计算机技术在通信设备中的渗透越来越深入，使得通信设备的正常运作与维修工作很大程度上取决于相关计算机技术。同时，作为一名通信设备维修工作者，必须有过硬的计算机硬件和软件技术，因为该技术直接影响到通信器设备的维修工作，此外，还需要相关技术人员掌握一定的计算机硬、软件知识以及相关外语知识，并具有一定的综合分析能力和相应的逻辑思维能力，只有这样才能将通信设备的维修工作做好，才能跟上时代发展的步伐。

本文主要是对目前计算机技术在通信设备维修过程中的运用情况进行探讨分析，并结合相关实例，阐述了我国常见通信设备维修中所用到的计算机技术，希望有助于促进计算机技术在通信设备维修中的进一步发展与运用。

参考文献：

[1]李建军，刘明庆，熊志刚，傅江.电子通信设备自动化维修性设计探讨[J].电子技术.2001（03）

[2]尉易庆.基于LabVIEW的多传感器调理电路测试系统的设计与实现[D].中北大学 2017

[3]肖伟，赵嵩正.设备可靠性与维修决策关系研究[J].机械科学与技术.2004（01）

[4]贾希胜，贾云献，温亮.以可靠性为中心的维修及其模型支持[J].军械工程学院学报.2004（01）

[5] Gijzen.High-Sensitivity，Low-Drift，Wide-band Amplifier，PM3332.C.Electrionic Measuring and Microwave Notes.1996

论文作者:廖振飞

论文发表刊物:《基层建设》2017年第31期

论文发表时间:2018/1/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cb0772964784422dc6e97887.html