# 电力调度运行中的调度安全风险及防护措施论文_臧丽丽,廉俊杰

（国网山东省电力公司诸城市供电公司 山东诸城 262200）

摘要：电力系统及其架构作为维持社会生产生活基本能源的重要支撑，推动社会经济发展起到重要作用。电力系统的安全稳定运行依赖于电力调度安全运行机制的健全，在社会各行业基于电力能源使用的安全性及稳定性提出更高要求的背景下，做好电力调度安全运行管理是提高电力调度质量的必经之路。

关键词：电力调度；安全风险；防范措施

在电力运行中，电力调度工作的作用是保证电力运行安全，提高供电质量和效率。在电力升级改造过程中，系统结构更加复杂，电气设备更加多样，不仅电力调度管理的工作量增加，而且也更容易发生安全故障，做好常见安全隐患的排查和防控就显得十分必要。

1电力调度

电力调度是为了保证电力安全稳定地运行，为日常工作提供可靠电源以及供给各类电力生产器械有效工作的一种统一有效的管理方法。电力调度的具体工作是依据各种信息采集设备所反馈回来的数据信息，或者是技术监控人员所提供的数据信息，结合电力实际运行参数，象电压、电流、频率和负荷等的综合考虑的情况，对电力的安全运行效率进行判断。电力调度需要技术指挥人员在现场进行系统指挥，从而来保证电力持续有效地运行。电力调度涉及电力部门的多方面，它影响着发电设备、电力结构及电力系统通信、电力调控、电力操作、电力异常处理以及电力事故处理等多种因素。近年来，我国科技不断发展，现代化技术手段越来越完善，所以对电力调度的控制力度越来越强。电力调度涉及电力相关工作的协调、组织和指挥。所以一个企业或者某种生产工作想要顺利进行，就需要对电力调度进行统一管理，不断地完善，提高电力调度在系统安全生产管理中的作用。

2电力调度运行中的安全风险

2.1电力系统电力调度人为因素环节

首先，从电力调度巡查上看，基于调度时人机较为混杂这一因素，调度巡查管理容易陷入混乱无序或停于表面的局面，电力调度中的问题及安全运行隐患排查率不高，监管措施不力，电力调度监控管理问题层出不穷，给电力系统安全稳定运行带来极大损害。其次，电力调度人为问题较为突出。一是电力调度员安全意识及岗位责任意识不足，工作量繁重，在执行电力调度指令时容易出现不规范操作的情况，导致调度失准（调度命令编制拟定不准确）或误下命令（调度术语使用不规范），后续人员在接班操作时如延循错误指令，很大概率会引发调度安全事故。二是电力调度员偶有误送电或延误送电的问题。导致电力调度员误送电的原因主要是调度员没有严格执行电力调度的相关制度，相关电力调度准许放行及结束手续没有梳理清楚，导致电力网络中的线路工作组出现误送电现象，进而引发电力事故。电力调度员在处理电力调度事故时可能存在延误送电的问题，主要原因在于电力调度员对电力系统及电力装置设备的运行在程序步骤及方法上存在认知不足或偏差，由此造成电力用电主要客户群的供电延误。

2.2电力调度检修工作有待完善

对相关的设备进行检测能够促进电力调度的正常运行。信息化技术被应用至电力系统时，保障自动化系统设备的维护和检修能够保障电力调度工作的安全运行。同时，对设备进行检修能够保障电力调度运行的安全性能，其对维护电力调度的安全运转具有重要的保障。但是在运行的检修过程中一些检修工作并没有完全的落实，其还存在着一定的局限性，使得一些检修工作并不标准，大大降低了检修的效果。而检修工作的不彻底会给电力调度带来安全隐患，其直接影响着调度安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3电力调度运行中安全风险的防护措施

3.1多种措施消除电力调度中人为因素的制约影响

第一，基于电力调度安全运行系统构建以安全性为主，预防性为辅的安全巡查及监督机制，针对电力系统网络架构中的关键变电站分布，设置专业的变电站电力调度运维巡检人员，严格执行变电站输配电安全操作及安全联防制度，最大限度地将电力调度内外部的病毒黑客攻击、操作权限分配不明、电力数据信息泄露等安全隐患消除。涉及电力网络电力调度关键操作要进行事先的事故分析及危险点预防。第二，提高电力系统电力调度设备装置的技术先进性及运转稳定性。作为电力调度员来说，要对电力调度设备装置的运行情况加以实时掌握，在日常巡查中记录设备运行参数信息，然后结合设备运行的环境，对可能出现的隐患事故进行预想，据此制定相应的解决方案。在电力调度设备装置中及时引入先进的监控技术，然后在监控模块中设定重点输配电线路的巡查及检修频率，做到对关键电力调度线路节点的专项检查，及时发现隐患尽早处理，有效杜绝误调度事故的发生。第三，强化电力调度员的岗位技能及工作责任心。在调度实践中一方面要对调度故障制度进行严格遵守，另一方面要摒弃经验至上的调度操作行为，通过执行规章制度及电力调度操作规程，确保电力调度各个环节都能够在制度保证下开展工作，将不归范操作及违章操作的概率降到最低，藉此有效预防误操作和误调度等行为的发生。

3.2做好电力设备及线路的检修工作

电力系统在投入运行一段时间后，电力中的一些设备、元件，都不可避免会出现一些故障问题。这些问题的存在，会增加电力系统运行的安全隐患。电力公司需要安排调度员，定期的开展检修工作，确保故障隐患和安全问题的早发现、早处理。根据检修工作开展形式的不同，将其分为两种类型：第一种是定期进行设备和线路的常规检查，一般是每个月进行一次，由调度员按照相关的制度规范完成检查，对问题进行如实记录，并采取处理措施；第二种是不定期进行抽查，尤其是一些对整个电力运行有关键影响的重要设备，需要作为抽查的对象。做好检修工作，除了能够应对安全风险外，还可以延长电力中设备运行寿命。

3.3创新技术的应用

随着自动化技术被广泛应用至电力行业中，很多系统设备就会发生诸多的故障。进而使得一些重要的数据发生丢失的现象，直接影响着电力调度的正常运转。因此，为了能够解决这一现象，需要对系统中的服务器等设备进行完善，运用冗余技术对这些重要的数据进行备份，进而减少数据丢失给电力调度带来的不便。同时，还需要对设备进行检修，以减少由于设备发生损坏带来的安全风险。如果发生部分设备对系统运行带来不良的影响，则需要对其可靠性进行时刻的监督和检测，对于一些不良的设备应该及时的制止或者更换，进而降低电力调度系统所发生的安全风险，以全面提升电力调度的安全性能，进而增强电力调度的防护作用。

3.4严把电力调度安全审核关

（1）加强检修票、操作票等工作表单把控，相关人员需要对表单填写和内容等进行检查，直到达到相应标准，尤其是对工作内容和设施编号等进行反复核对，避免调度失误。（2）应依据表单内容开展充分的潮流校核、风险分析和事故预想，确保工作内容对电网安全的影响在可控范围之内。（3）应安排具有丰富经验和具有调度程序较深的工作人员来对各类表单进行模拟预演，做好意外情况处置准备。

4结语

电力调度的安全防护能够有效的保障电力系统的安全运行，只有加强对电力调度的安全问题进行防护，才能减少危险事故的发生，才能保障人们和企业的正常用电，才能满足人们对于用电的需求，才能为人们的日常生活和企业的运转提供便利和保障。

参考文献：

[1]黄坚.安全控制措施在电力调度运行管理中的应用[J].科技创新与应用，2017（18）：165-169.

[2]尹超峰，鲜文军.创新电网调度安全管理的探索实践[J].企业技术开发，2011，30（22）：65，68.

论文作者:臧丽丽,廉俊杰

论文发表刊物:《云南电业》2019年5期

论文发表时间:2019/10/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cb11acab9a4080a92cb9ee88.html