# 工民建混凝土结构工程施工裂缝处理解析论文_梁文武

广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司 广西崇左 532200

摘要：近年来，建筑行业成为了我国企业发展的一个热门话题，不仅取得了不少成就，同时也为人们的生活创造出了更多的福利，增加了整个社会经济收益。而建筑最常用的就是混凝土结构，因为它容易操作与获取，价格也相对比较合理，但是混凝土容易出现裂缝的现象，进而对整个建筑的内部结构造成一定的影响。本文主要描述了如何对混凝土进行施工以及如何减少和控制混凝土出现裂缝的问题，对提高建筑整体的结构质量有着重要的作用。

关键词：工民建；混凝土结构；裂缝处理

1 引言

可以说，混凝土结构对于建筑工程是十分重要的。但实际上，常常会有建筑工程中的混凝土结构出现裂缝情况，使建筑的抗震性、抗压性以及稳定性等性能降低，进而对建筑工程的安全、质量以及使用寿命都产生极其不良的影响。所以，相关建筑施工单位要明确产生结构裂缝的缘由，从施工和设计等方面来指定针对性的控制措施，再通过多种控制手段来避免建筑结构裂缝的产生。

2 工民建结构中混凝土裂缝的类型

结合既往理论分析、工程结构试验以现实工程裂缝现象观察结果，发现工民建结构裂缝基本上可以细化为荷载裂缝、沉降裂缝、温度及收缩裂缝三种类型。（1）荷载裂缝：具体是在外荷载作用下，造成结构局部拉应力高于材料的抗拉强度，进而引起裂缝。（2）沉降裂缝：该种裂缝会对混凝土结构完整性形成较明显的破坏作用，主要是因为地基不均匀沉降而造成上部结构出现的裂缝。（3）温度及收缩裂缝：是在温度与收缩变形作用下而引起的裂缝，结合既往工程案例，发现大多数温度收缩裂缝是表面裂缝，伴随时间的推进可以发展为有害贯穿裂缝。对已发生的裂缝总量进行统计分析，发现荷载裂缝所占比重相对较少，大概为10.0%～20.0%，沉降和温度裂缝占有率约为80.0%~90.0%，温度裂缝比沉降裂缝更为常见。

3 混凝土结构出现裂缝的原因

3.1 施工现场管理不严

（1）有些施工单位在管理整个的建筑施工和工艺的过程中没有计划，也没有审核建筑施工的相关参数，最终使得混凝土的结构产生裂缝。（2）在混凝土施工过程中，如模板搭设、起拱要求、模板清理、混凝土浇筑、振捣、二次振捣、抹平、养护等环节，要严格按该项目的工艺要求进行施工，如某个环节出现异常，都有可能导致混凝土结构裂缝问题的发生。（3）没有检查与管理建筑混凝土结构施工工艺的载荷计算过程，这使得一些施工的载荷无法达到建筑施工在强度方面的要求，从而导致混凝土结构出现了裂缝。

3.2 没有使用较好的混凝土材料

建筑混凝土结构的整体质量不仅仅是需要依靠良好的混凝土施工的技术，还需要使用合适比例的组成混凝土的成分，需要考虑到混凝土整体材料的含水量与各自成分具体占多少。如果其整体材料的含水量不行，再加上气温过高就更加会减弱混凝土的功效，进而出现更多的裂缝。同时由于容易受到温度的影响，施工之后混凝土内部的一些成分会与水发生放热反应，导致混凝土内部的温度急剧上升，但是混凝土外部基本处于一个常温的状态，内部与外部温差较大，就会引起热胀冷缩的反应，进而生成裂缝的问题。然而虽然运用一些方式能够将混凝土内部的热量降低下来，但是外界的环境仍然没有改变，也会产生热胀冷缩的问题，也会影响其内部结构不稳定的。

3.3 设计欠缺合理性

对国内现在投用的民用建筑与公共建筑进行调查研究，发现混凝土设计不合理的情况较为常见，在设计实践中很多人员并没有严格依照相关法律法规进行，针对裂缝宽度的设计，并没有做到精确把控，增加了建筑混凝结构裂缝发生的概率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆很多设计人员实践中因为没有加强混凝土结构类型的防控，很可能导致设计出的混凝土配合比不符合工程建设要求，影响建筑体的承载性能，必然会增加混凝土结构裂缝发生的风险。

4 控制混凝土结构裂缝的措施分析

4.1 强化混凝土施工的管控

（1）需要充分提高对于建筑工程试验的重视程度，建筑工程试验是在准备实施某项工程之前需要进行的一次施工试验，从而确保建筑施工的顺利。（2）需要科学并且合理的对混凝土进行配比，这就需要要求建筑工程的设计人员以及建筑施工人员要根据建筑施工的需要来对混凝土进行配比试验，就可以从中找出最适合该工程的混凝土配比。（3）砂石是在混凝土搅拌的程序中必须用到的一类材料，砂石的含水量会影响到最终混凝土的拌制质量，改变混凝土结构的各项性能，如防水和抗压性能，因此，建筑施工技术人员需要经过反复不断地试验来确定砂石最精确的含水量。

在设计混凝土过程中，应尽量减少或规避结构断面形成突变现象而引起应力集中的情况。若发现混凝土结构或造型欠缺合理性，应及时实施补救或加强措施予以处理。混凝土收缩是引起混凝土裂缝的主要原因之一。鉴于以上情况，可以把适量膨胀剂掺合到混凝土中，以实现对混凝土收缩情况的有效代偿，其有益于降低结构裂缝发生的风险。在具体设计中，若发现工民建高度＞45m，则建议在混凝土结构中间位置规划后浇带，并把数量适宜的加强钢筋安置于后浇带两端，其目的是减少温度变化及应力不均对混凝土结构完整性形成的影响，降低结构裂缝发生的概率。在选择混凝土原材料时，建议选用级配较好的砂、石等，并确保其含泥量符合相关规范要求。在在选择凝土强度等级及水泥品种、级别时，应充分结合混凝土结构的现实要求及其所在环境条件，最好不选用高强度水泥材料。为最大限度的优化工民建施工设计工作质量，要求有关人员一定要确立质控意识，真正认识到预防混凝土结构裂缝的必要性，在实践中不断完善自身技能水平，探析诱发结构裂缝的主要因素，在设计环节实施有效的防控措施，完善工程设计效果。

4.3 对混凝土进行护理

混凝土的质量直接关系到实施工程以及修建完建筑的整个过程的质量安全，如果不对混凝土进行较好的保护措施，一旦其表面形成了裂缝等现象，不仅会让整个建筑看起来存在瑕疵感，而且增加了发生事故的可能性。将混凝土运用于修建过程时，就需要对其进行一定的护理操作，再加上混凝土的凝固需要一段时间，在这期间，需要将混凝土进行掩盖的操作，保证混凝土具有一定的水分，让其避免外界环境的干扰与影响，同时为了减慢混凝土水分的蒸发，还需要不定期地对它进行浇水的操作。另外，混凝土在凝固之前如同泥土一般，无论谁碰到他，都会留下印子，所以在凝固之前，要对它进行保护措施，需要派遣一些管理人员及时地对它进行观看与监视，防止外来事物对它表面进行污染，增加后期的维护工作，进而加大了人工成本。

5 结束语

综上所述，工民建混凝土结构工程施工裂缝处理分析，是当代城市建设技术实践中优化的理论归纳。在此基础上，本文通过施工温度因素的有序性调整、针对关键技艺点进行问题调节、技艺管理环节的防护操作，分析混凝土结构施工裂缝处理方式，以期望为工程建设技艺操作提供新思路。

参考文献

[1]杨阳.工民建工程施工中混凝土裂缝的控制研究[J].门窗,2019(06):119-120.

[2]朱佰成.工民建混凝土结构工程施工裂缝处理解析[J].居业,2019(03):135.

[3]徐宁.工民建混凝土结构裂缝控制研究[J].现代物业(中旬刊),2019(01):88.

[4]薛智.我国工民建混凝土结构裂缝控制研究[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2018(12):174-175.

[5]严雪军.工民建混凝土结构工程施工裂缝处理探讨[J].住宅与房地产,2018(34):162.

论文作者:梁文武

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cb19803518aad8a463432676.html