# 智能变电站运维管理中的危险点和控制措施研究刘建刚论文_刘建刚 樊宏伟,闻玉凤,祁磊,贾帅杰 刘欢龙

摘要：随着时代的快速发展，变电运维行业的发展促进了整个电力行业的发展。随着社会的不断进步，变电运维正逐渐向网络智能化发展，保障了和谐社会发展的稳定性。国家应大力支持并鼓励开展变电运维工作，要使运维工作变得标准化、专业化，这是保证国家电网顺利运行的最佳办法，但变电运维工作也出现了诸多问题，本文对变电站运维检修的管理模式进行了详细分析，找出了在管理过程中存在的问题，并对这些问题提出了合理的解决对策。

关键词：智能化;变电站;运维检修;管理模式

引言

在当今时代的发展状况之下，社会正在快速地进步，并且社会中各个领域的发展也正在不断地加快。在这期间，电力能源作为现代社会生活、生产所必备的一种资源，正在愈渐成为整个社会生活中极为重要的一个环节。

1智能变电站和检修作业的特征

1.1智能变电站的基本特征

随着社会整体生产力以及科学技术的不断进步，电力系统管理工作中也不断地引入了最新的技术和模式，以此来提高电力工作的效率。智能变电站作为当下电力企业工作中极为重要的一个环节，对于整个电力工作系统中的电能传输、分配都有着极为重要的影响，因此在电力企业进行日常的工作时维持整个智能变电站的安全稳定运行，并且保证其日常检修工作的良好稳定进行，就成为整个电力系统经营的重中之重。在进行电力企业的智能变电站检修工作进行的时候，可以根据智能变电站运行的实际情况，进行相应的分析，掌握详细的实际发展情况之后再进行作业。在目前的发展状况之下，电力企业的智能变电站大多数采取了设备组合的方式，并且以此实现一次设备的智能化过程，使得整个变电站的工作能够实现智能化发展，而智能变电站中所采取的标准的电气设备，则能够在一定的程度上有效地提高变电站的安装维护工作的质量和效率。

1.2智能变电站继电保护检修作业的特征

在变电站智能化水平的不断提升和发展的过程中，由于其本身所具有的技术含量和专业程度，造成了相应的智能变电站的继电保护检修维护的工作难度越来越高。对当前的智能变电站继电保护的检修作业进行有关的工作环境现状分析，不难发现，因为一次设备和智能变电站中相关的智能化组件联合的原因，使得各个设备的之间的阻力大大增加，使得在进行维修的时候的难度也不断地增加。

2变电站管理工作中变电运维的现状

当前的发展状况之下，智能变电站所采用的运行系统以及正在执行和使用的运行标准大多都是根据过去传统的变电站中使用的技术所演变而来的，但是不同的是智能化的变电站中其设备和模式大多是智能化设备和模式。智能化的变电站和过去的传统式变电站相比而言是在智能互感器上连接了一次设备，从而有效地实现了信息的及时传递，在较大的程度上降低了直流接地的故障现象，也提高了智能变电站中继电保护装置的安全性以及稳定性。

2.1专业人才的欠缺

智能变电站继电保护由于其技术的不断更新和保护原理的不断进步，智能变电站检修作业工作对于实际的操作人员的素养提出了更高的要求。工作人员的理论素养、专业知识水平、实际操作经验都将直接影响到智能变电站检修作业的实际效果和质量，而且只有工作人员能够全面的掌握其工作的原理和整体运行的情况才能进行问题的有效解决。

2.2管控环节相互影响

由于智能变电站在进行正常的运行的过程中，其内部各个环节相互进行配合来实现工作的完成。但是这样的工作体系会给检修工作带来极大的难度。当前的检修工作流程都是较为固定的，对于风险的判断、影响因素的分析、解决风险方案的制定等方面都已经形成了一整套的体系。员工如果在进行检修的过程中，严格的遵守相应的工作要求和既定的工作规范，就能够在一定程度上有效地避免风险事故的发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3提高变电运维的措施

3.1有效的查漏补缺

变电设备的专项隐患排查是变电站工作中非常重要的一部分，由于其自身的专业性和针对性均较强，需要变电运维来配合完成。因此，变电运维工作人员应以大局为前提，合理安排各项设备的专项隐患排查时间并积极配合相关工作。在对变电运维设备进行隐患排查的过程中，要确保专项隐患的排查工作能顺利完成。随着科学技术的不断完善，变电站的各种变电设备也在不断更新，增加了变电运维的工作量，同时也激励着变电运维工作人员去不断提高自身的专业知识，要熟练掌握各设备变电运维的周期和操作，以便及时发现变电运维工作中的问题并有效解决。

3.2合理安排变电运维的工作时间

随着社会经济对各电力企业的促进影响，使得变电运维工作人员在日常工作中的巡视时间和操作量逐渐增加，若没有及时调整好变电运维人员的工作时间，就会导致其在工作上出现疏忽。因此，应对变电运维工作人员的工作时间进行合理有效地安排，例如，记录变电站运维设备的报表等工作可尽量安排在晚上，必要时还可利用信息化技术建立精确的资料库，以保障变电运维工作的准确性。同时，注重对变电设备的维护，使变电站中每项运维工作都能有序进行。此外，变电运维工作人员在运维过程中不应局限于自身的岗位职责，应在做好本职工作的基础上努力提升变电运维的工作效率，确保能清晰地认识到自身的工作范围和变电运维的实际情况，避免运维工作出现漏洞。

3.3提升变电运维工作人员的专业水平

智能变电站在进行检修工作进行过程中，工作人员必须严格的进行检修场地的勘察和了解，确保环境的安全熟悉，减少外界影响因素造成风险事故的发生。在进行勘察的过程中也必须严格的按照相关的执行标准进行操作，采用科学合理的方法进行分析，使得整个检修工作进行的时候能够将风险出现的概率降低到最小的程度。例如，在智能变电站的继电保护装置中可以借助MU来进行智能信息的操作与传递。在分层配置的方案设计中也可以使用MU智能装置操作箱和线路及变压器等进行直接的信息传递和交流，降低由于网络瘫痪所造成的交互影响，因此，必须要对此类设备严格检查。进行现场的勘测和分析之后，还应该结合当地的实际情况，科学的制定合理的检修方案。进行实际检修作业的过程中，造成作业风险出现的主要因素有作业内容、检修作业规模、检修作业环境和相关的检修设备等等，因此在进行检修的过程中也应该结合这几个影响因素，充分的展开风险的化解和降低。

结语

在当前的经济发展形式之下，电力能源即将成为社会生活中必不可少的一个物质基础条件，电力企业智能变电站检修工作的安全、稳定将会直接关系到相关的产业发展和经济发展，除此之外其对于社会的稳定和谐也有着一定的影响。因此，维持智能变电站检修的质量和效率，应该得到充分的重视。智能变电站的检修作业在具体的检修过程中还存在着较多的实际困难和问题，在相关的技术方面和方法上也还存在着一定的滞后模块。但是只要相关的企业和工作人员能够不断的进行发现和改革，就能够在极大的降低风险的发生，使得检修作业的质量得到更大的提高。

参考文献

［1］于静，信鹏飞.智能变电站继电保护检修内容与安措实施的思考[J].山东工业技术，2018，266（12）：191.

［2］李麟.智能化变电站继电保护调试及应用分析[J].通讯世界，2018，334（03）：165-166.

［3］陈晨.智能变电站继电保护装置状态检修策略的研究[D].河北科技大学，2018.

［4］王康宁，田赟，杜轶楠，等.变电设备状态检修模式的研究与应用［J］．电源技术应用，2017，(03):92－94.

［5］范来富.变电设备状态检修中的若干问题［J］．中国高新技术企业，2017，(10):72－75.

论文作者:刘建刚 樊宏伟,闻玉凤,祁磊,贾帅杰 刘欢龙

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 18期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cba2b2fbbb32c29dd9182921.html