# 220kV智能变电站继电保护及自动化分析论文_吴京明,王鹏

（国网西藏电力有限公司电力科学研究院 西藏拉萨 850000）

摘要：近年来，电力系统发生了越来越多的安全事故。安全事故的频繁发生，主要包括传统的变电站的继电保护设备和外界的通信问题，而智能变电站是彻底解决这一问题的组成部分和常用方法。220kV智能变电站建设工作是整合各种电力技术，例如计算机及其通信网络的核心技术，是集成了各种技术一体的综合变电站设备。它也可以不断改善电力系统的功能，以满足我国的现状和电力市场的实际需求。本文介绍和详细分析了220kV智能变电站中的继电保护及其自动化。

关键词：220KV；智能变电站；继电保护；自动化

1 引言

智能自动化技术在许多行业中出现和应用，并发挥着明显的关键作用。目前，全自动化技术在电力中的应用必须得到重视。以变电站为例，在应用自动化技术功能的过程中，增强自动化技术的继电保护已成为越来越多的关注焦点。继电保护的质量直接影响变电站的正常安全运行。由于继电保护是基于自动化技术的，因此有必要讨论自动化系统中继电保护装置的改进，以真正提高变电站的安全系数。

2 220kV智能变电站

智能变电站是一种新型的变电站建设运营管理方法，与中国最传统的变电站运行相比，具有智能应用的变电站的运行和管理正变得更加自动化、智能化，环保性能，综合优势和技术水平，数字技术方面以及各种类型的信息和资源共享方面更加明显。智能变电站将自动、智能地收集和分类变电站中各种设备运行中的相关状态和各种类型的信息，然后自动完成以执行变电站运行指令，以减少变电站运行中的人力资本投入，消除许多人工错误，提高变电站运行效率，并且可以提高可靠性。220kv智能变电站设备的配电网通信电缆和低压电缆通过接地槽盒与光纤连接，大大提高了220kV智能变电站的抗干扰能力，减少了低压侧的弱电信号干扰，降低了电源短路和其他故障的风险因素。

220kV智能变压器电站采用先进的电子式和电压组合互感器，简化了主管套的结构，大大提高了变压器的性能和整体质量，提高了变压器的工作效率，对变电站电压调节能力进行了改进。智能化应用的220kV变电站需要建立起一个相对清晰、同步、高效、稳定、可靠的网络处理系统，智能化变电站可快速完成对各种设备的智能响应的综合监控系统。220kV智能系统变电站的网络处理系统主要由goose站和SMV站协同工作。对变电站所有设备采取综合管理措施，以实现综合供电，并通过故障记录和辅助设备查询实现视频控制和远程保护的更多协调。在线和离线的两种不同类型的工作，是变电站运营人员选择的方式，在变电站智能管理系统出现故障的时候，可以在第一时间转变成人为进行控制，大大提高了对工作事故的处置能力，大大提高变电站连续运行的安全稳定性和可靠性。

3 智能变电站继电保护和自动化设备的系统功能

3.1 变压器继电保护配置措施

如果电力系统的输出电压为额定电压，即当电压过低或过高时，将对配电系统的整体运行产生很大的影响。智能变电站原理是实现变压器输出电压的可控，这是保护自身设施的一个非常重要的部分。变压器加强保护和促进的作用，通常，使用分布式配置方法来保护专用变压器和保护差动继电器。在变压器得到有效保护的过程中，还可以采用集中的配置方法来实现核心技术安装的独立性，以力争实现对非电量的继电保护，在将断路器和电缆连接后，可以更好地实现继电保护效果，可靠性大大提高。

3.2 线路保护配置

最重要的是，加强干线保护的基本配置，并使用四种不同的综合保护方法:1)集中式;2)后背式;3)通信监控;4)测量。这些方法可以用作实际工作中的备份和协作。如果在使用线路时出现问题，这些方法可以帮助快速发现并解决问题，并保护人们日常使用的电路。线路保护配置保护正在使用的电源和线路应用，通信监控的主要作用是，如果日常工作中线路出现问题，线路保护设备可以对工作人员进行提醒。收到提醒后，我们将解决问题，以免影响电源系统的正常运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3 加强继电保护系统的二次巡检

不断加强控制回路保护系统的二次检查，是确保智能变电站建设最可靠，整体运行的保证。而且，可以及时发现系统运行中的问题，并保证系统的稳定性能，大大提高了继电保护的可靠性和安全性。目前，继电器的使用不仅要注意检查的重要性，而且要更加注意加强继电保护系统的二次检查，这样就可以完成继电保护系统的直接运行。最重要的是，有必要提高保护系统二次检查人员的工作技能和丰富的经验，这样才能最大限度地发挥二次检查的重要作用。

4 220kV智能变电站继电保护自动化分析

4.1 监测技术

监控技术的实现是保护220kV智能应用变电站自动化设备的关键，这是一种新的功能，具有良好的继电保护功能，它可以为继电保护提供另一层保护。而监控技术的目标是有效监控智能变电站继电保护的运行。监视技术可用于监视有关特定变电站设备或组件的故障信息，并有助于继电保护系统的正常运行。还可以将所有故障信息以及反馈信息发送到变电站调度中心，然后根据信息来指导变电站的工作运行，保障220KV智能变电站规范顺利运行，进一步发挥出智能变电站中自动化保护继电器的好处。

4.2 冗余技术

作为提高系统可靠性的一种特殊技术，冗余的优点是使用系统的并行模型及其有效性。冗余资源必须完全应用于继电保护设备，并且除了软件和硬件之外，还有信息和时间资源，他们可以实现双重系统的技术支持，采用更合理的冗余技术来继续进行有效和全面的保护电力系统的主要组件，并提供更彻底的保护，加强对薄弱环节的保护。冗余技术可用于为高级软件系统和硬件系统实现有针对性的保护。各种软件系统中的冗余核心技术主要是包括对各种类型信息的全面保护，系统的容错技术和各种防火墙技术。从硬件的角度来看，建立冗余结构后，必须通过使用复杂的编码错误检测并增加信息位的数量来正确应用冗余结构，以实现自动纠错。临时冗余使用设备的可预测性来预测，检测和及时处理故障。冗余技术的科学应用以及软件，硬件，信息和时间冗余的完美协调，可确保继电保护装置的安全运行。

4.3 回路技术

应用于220kV智能变电站的继电保护回路技术是对以前的回路部件的设计进行改进和逐步完善，并通过智能变电站的继电保护回路来进行很好的控制，可以有效地改善智能变电站的再来电。科学的方法更加合理，标准化电路的独特设计可以进一步充分保证继电保护系统的准确性，大大减少了继电保护的故障和误操作的发生。在智能变电站继电保护的自动化运行中，对于一次和二次回路的设计是最重要的。电路连接在运行过程中达到标准水平，这进一步增强了智能变电站建设的功能。此外，电磁感应装置的合理配置对于继电保护自动化电路的设计至关重要，电磁感应装置的存在可以指导隔离开关的运动，同时可以增强和提高智能变电站继电保护的调节压力和自动化程度。

5 结束语

简而言之，在使用传统的变电站时，存在继电保护装置与外界之间的通信问题之类的问题，这将导致变电站建设中的电力事故和各种设备的损坏，需要对其进行快速改进和解决。220kV智能变电站是影响和提高电力系统功能运行效果的关键，改善和增强智能变电站的运行和自动化，在继续满足人们的电力需求的同时改善电力系统。

参考文献：

[1]黄明辉，邵向潮，张弛，王海柱，李一泉，蔡泽祥.基于OPNET的智能变电站继电保护建模与仿真[J].电力自动化设备，2013，33(05):144-149.

[2]李宝伟，倪传坤，李宝潭，文明浩，王莉，黄继东.新一代智能变电站继电保护故障可视化分析方案[J].电力系统自动化，2014，38(05):73-77.

[3]王同文，谢民，孙月琴，沈鹏.智能变电站继电保护系统可靠性分析[J].电力系统保护与控制，2015，43(06):58-66.

[4]笃峻，叶翔，葛立青，杨贵，周奕帆.智能变电站继电保护在线运维系统关键技术的研究及实现[J].电力自动化设备，2016，36(07):163-168+175.

论文作者:吴京明,王鹏

论文发表刊物:《电力设备》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cbfa906d7a6cf3765fd4ad5f.html