# 基于变电运维的隐患风险和应对技术解析论文_陈亮明,黄增贵,陈雯,李西挺

陈亮明 黄增贵 陈雯 李西挺

（网国福建省电力有限公司福安市供电公司 福建福安 355000）

摘要：现如今，随着社会的进步和经济的增长，人们对电力的需求越来越大，因此，能源供应变得越来越紧张。电作为可再生能源，很好地解决了其他能源紧张和环境污染等问题，国家也加快了对电力的发展速度。主要分析了变电运维在我国电力行业发展中的重要作用，列举了变电运维中存在的隐患风险，并分析了出现的原因，从而针对其技术关键点提出了对应的控制措施。

关键词：变电运维；隐患风险；应对技术

引言

变电运维容易受外界因素影响，它涉及一些琐碎环节，因此运维工作难以开展且存在各种风险。通过分析变电运维工作，可知风险有怎样的表现形式，其产生原因有哪些，针对不同的风险，制定合理的应对方案。有的风险是在突发状况下发生的，具有一定的指导意义。研究变电运维风险很有必要，它有利于人们探讨和创新变电运维技术，提高工作效率。笔者重点分析了变电运维中存在的隐患风险和应对技术。

1变电运维工作的重要性

近年来，随着我国工业化进程的加快与居民收入水平的提升，对电力资源的需求数量与需求质量日益提升。各个变电企业应当顺应我国市场经济的进程，转变传统计划经济观念，树立科学合理的市场经济服务意识，努力提升电力服务的质量，从而更好地满足现代社会居民对电力资源的要求，为我国国民经济的长远发展提供电力保障。而变电系统作为电网系统中最为重要的部分，其运行效率与运行质量直接影响到电力系统的整体状况。因此，变电企业应当及时提升变电运维管理效率，改进变电结构，从而提升变电运维的稳定性与效率性，为电力系统的整体稳定奠定基础。

2变电运维中隐患风险

2.1变电运维工作人员存在的隐患风险

变电运维工作的开展需要维护人员的共同努力，工作人员具备怎样的综合素质，决定了变电运维是否会产生风险隐患。变电运维工作并非看上去那么简单，它涉及各个方面的内容，工作人员必须掌握基本的专业知识，熟练运用各项技能。只有清楚知道电力系统设备有着怎样的内部结构，灵活运用各种操作手法，深入研究变电运维的基本原理，才能顺利开展变电运维工作。然而，就变电运维目前状况来看，虽较多的人参与了变电运维工作，但他们的专业素质需进一步提高，变电运维效果并不是很理想。此外，部分工作人员虽具备较高的专业素质，由于工作量比较大，经常出现一种疲劳状态，使得变电运维存在较大的隐患风险，擅离职守现象最为常见。

2.2变电运维环境带来的隐患风险

这种环境带来的隐患风险，主要是指天气、气候等带来的风险。由于变电运维环境会对变电运维工作产生极大影响，如在雨雪天不能安全开展变电运维工作。现在的天气预报还无法实现精准预测，如果自然环境较为恶劣，就会增加变电运维工作的难度，给工作人员增加了不可预知的隐患风险。再如，在寒冷的冬季，因受到低温、雨雪等自然因素的影响，充电设备会受到显著影响，导线还可能变得松散，导致出现安全隐患。

2.3变电运维工作设备的风险

在变电系统的运行中，自进入自动化、机械化时代以来，涉及到的大小型设备品类多样且复杂，而其各个环节的设备能否正常运行与系统的作业质量有着密切的关系，如不作有效的分析并优化，对于后续的一体化管理都存在一定的阻碍。然而就目前的变电运维操作现状来看，设备在运行中会产生以下几类问题：①对设备的维修工作重视不足。很多设备在投入使用之后，由于受到经济效益最大化意识的影响，企业往往会加大运行荷载量，但忽视了对其实施定期的检查以确保设备的持续使用。②设备老化严重。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆电力设备的投入成本极高，然而随着社会需求的增加以及设备的更新，很多企业也依然保持老旧的运行设备而导致其隐患风险的发生概率持续增加。这其中就包含了不同程度的网架松动、输电设备的不及时更新、变压器老旧等现象，这些不仅阻碍着电力系统的有效运行，对于满足用户的服务目标也无法有效的完成。③设备质量问题。电力设备作为电网系统运行的基础，其质量的稳定性也与最终的电力供应效果产生重要的影响。然而由于电力企业对设备质量并没有引起较大的重视，不仅没有设置专业的质量维修工作人员，也没有在设备最初购买时加大对设备质量的测试，导致在后续运行中形成较大的隐患。

3变电运维隐患风险的应对技术措施

3.1加强对操作人员的技术培养

操作人员的素质和知识水平等个人因素影响着变电运维工作，电力企业要加强对操作人员的培训，根据不同学员的不同特性，选择不同的教学方式，因材施教，调动操作人员的积极性开展工作，培养其实际工作的水平。这样可以使操作人员对变电运维技术有效应用，充分发挥操作人员学习的知识完成变电运维工作。

3.2建立完善的风险控制体系

建立完善的风险控制体系也是防范风险的有效措施之一。其一，要构建风险识别体系，按照各岗位实际情况进行明确划分，并逐层识别，弄清极易引发安全风险的因素，并对产生问题的因素进行具体分析，准确地查找故障，制定有效控制措施，避免安全事故的发生，确保电力运行安全；其二，构建现场风险控制体系，在开展变电运维工作前，需要提前预判潜在安全隐患，并有正对性地制定防范措施，一旦发生风险问题能够采用有效措施加以解决；其三，强化安全风险意识教育，增强操作人员的安全风险意识，使他们在工作中，可以严格按照标准操作流程进行操作，并做好安全防护，有效防范安全风险。

3.3完善检修工作

检修是变电运维工作的一部分，表面看可有可无，实际上检修对变电运维工作有非常重要的影响。解决隐患风险最优的办法就是在风险发生之前将其找出，并根据隐患风险产生的原因，采取相应的措施，将隐患风险除去。这样既可以保证电力系统运行的安全与稳定，又可以为企业减少隐患风险造成的损失。要想在隐患风险发生之前就可以发现并规避风险，检修工作是必不可少的一个环节。企业可以完善检修工作的内容，制定科学合理的检修计划，使变电运维人员在进行检修工作时更有针对性，更容易识别出风险，既能提高变电运维人员的工作效率，也可以降低隐患风险的发生几率，从而保证电网安全稳定地运行。

3.4提升设备投入的质量

电力设备作为变电运维工作中的关键环节，对于降低其运维风险有着一定的影响。因此，在设备投入过程中，需要对其质量水平做出全面的检测，针对运行中可能存在的隐患风险，提出科学的检测方案，尤其是出现频率较大的几个潜在问题，需要加大检修力度，一旦存在问题，便采用相应的解决措施来提升其质量水平。同时，为了降低环境可能对设备造成的影响，除了对各个细节部分做详细的检查之外，还需要对设备的安装、规格、型号、技术标准等多个方面进行统筹规划，确保其设备的各方面手续完备，降低机器不完善的概率。不仅利于企业经济效益的最大化的规范，对于电力企业工作人员的安全也有着一定的保障。

结语

综上所述，保证电力系统平稳、安全运行，具有积极的价值意义。在变电站运行过程中，电力企业要重视和加强变电运维工作，针对其中存在的隐患风险制定有效措施，提高变电运维安全性和实效性，从而为电网系统的质量和安全提供有力保障，为我国社会经济发展提供坚实的支持，最终推动我国电力事业实现可持续发展。

参考文献：

[1]孙立山.基于电网变电运维风险与技术检修的分析[J].企业导报，2015（5）：124+111.

[2]李建东.简述变电运维中隐患风险问题与应对措施[J].山东工业技术，2015，（4）：173.

[3]曹红.变电运维中隐患风险分析及技术措施[J].水电工程技术，2016（10）：156－157．

论文作者:陈亮明,黄增贵,陈雯,李西挺

论文发表刊物:《河南电力》2018年15期

论文发表时间:2019/1/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cc08f91230772eecdeed4e11.html