# 变电站消防安全探讨及应急处置对策耿未论文_耿未

摘要：随着我国现代化进程的不断发展，各行各业发展迅速，对于电力资源的使用加大，变电站消防基础设施和管理制度随之而生，据实际情况可知，变电站存在的消防安全问题已成为电力消防最重要的问题，如果变电站发生火灾，可能造成大范围停电，将会给该地区公共设施和人们的生产生活发展带来严重的影响，严重的话将会给该区域人们的生命财产安全造成威胁，不利于该地区的稳定和谐发展，因此，找出变电站存在的消防安全隐患，并提出相应的解决对策，旨在为变电站的运行提供安全的环境，促进供电安全。

关键词：变电站；消防安全；探讨；应急处置；对策

1变电站消防安全要求

为贯彻执行《中华人民共和国消防条例》和电力工业“安全第一”及消防工作“预防为主，仿效结合”的方针，加强电力设备消防工作，保障设备和人身安全，确保安全发供电，为了有效防止火灾引发的人身和重大设备事故，国家电网公司《电力安全工作规程》和中华人民共和国前电力工业部《电力设备典型消防规程》要求，其中明确规定变电站相关设备的消防管理原则。由于电气设备以及充油充气的设备大部分都在变电站内，因此在变电站的消防管理已经成为电网以及行业消防管理的主战场。近几年来，随着先进消防设备的广泛运用，以及企业对消防的重视，许多典型的电气消防事故已经被扼杀在摇篮之中，消防管理取得了良好的效果。

2变电站消防系统组成

2.1报警系统

探测系统以及联动控制系统是变电站报警系统的重要组成部分，探测系统主要是由温感探测器、烟感探测器、可燃气体探测器、感温电缆、手动报警按钮和信号输入模块组成的，联动控制系统则主要包括报警主机、后备电源和控制用的操作盘。

2.2灭火系统

对于变电站的消防系统来说，其主要是由以下几部分组成的，即气体灭火、水喷雾、移动式的灭火系统等三个主要组成部分，其中气体灭火系统则主要应用在室内变压器、电缆夹层、电容器室和接地变压器的灭火；而水喷雾灭火系统主要是在室外布置变电站进行相应的灭火。

2.3防火封堵

防火封堵是使用防火堵料对电缆的进出口和管道井进行封堵，避免火灾发生时火源对其他楼层的损坏，最大限度的降低火灾损失。其主要是由防火门、防火包、防火阀、防火堵料和防火涂料组成的。

3变电站消防安全探讨及应急处置对策

3.1加强培训，提高员工消防工作管理水平

重视变电站消防工作的落实，积极拓展设备防火宣传活动，着力加强班组培训工作，并经常举行消防事故演习活动，提高员工消防安全意识、强化消防法制观念，增强逃生自救能力。制订完善的自防自救措施和应急预案，严格事故处理程序，保证所有消防设施完整有效；加强兼职消防人员的消防技能培训和演练，熟练掌握所有消防设施的使用；提高处理火灾的调控应变能力，增加防火灭火的安全知识、提升消防排隐的业务技能。

变电站在安全管理方面，一直都是接受安保部门直接领导，按照消防部门要求开展培训工作，对消防演练要求比较严格，但对消防设施具体操作方面缺乏人才，消防管理水平只是停留在对现有设备维护、保养、正常巡视方面，没有接触过或很少接触比较有科技含量消防的消防设备和管理手段，这就需要运用“走出去、请进来”的办法，加强消防安全知识培训，拓宽培训渠道，增强消防安全管理的深度和广度，提高消防管理人员和具体操作人员的管理水平。

3.2加强消防设备管理

（1）按规定配备。在消防管理中，按照规程对新建、扩建场所配备相应的消防设施，满足消防要求。

（2）按规定维护。在平时维护当中，注重月巡视、季抽查，对重点部位可根据情况缩短巡视周期，及时发现和消除消防设施隐患，使消防设备始终处于临战状态。

（3）职责清晰。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在实际工作中，各级安全第一责任人也是其消防管理第一责任人，专（兼）职安全员也是本部消防员，对本部消防设施管理、消防培训管理起到监督促进作用，只有职责清晰、任务明了，才能做到消防工作落地。

（4）消防设施的计划配置由安全监察质量部负责，各部门领用安全用具需持审批后的计划领取。

（5）变电运维班组第一责任人、工作负责人、安全员负责本单位消防设施的的领取、保管、使用登记及建档、建卡等工作。安全监察部、各有关主管部门要建立安全工器具使用台账，并确保上下一致，以便检查中进行核对。

（6）单位负责人或保管人变更时，主管部门应及时对消防设施的进行交接，以免丢失，如因主管部门没有组织交接造成流失的，由该主管部门承担相应的金额。

（7）在使用中消防设施的如发生损坏，应及时修理或更换。不合格或已经使用过的消防设施的应做不合格标识，并单独存放，不得与合格的混放在一起。

（8）消防设施的损坏更换。使用单位应持损坏的消防设施到安全监察部开具更换领取单后到进行领取，损坏的消防设施的经安全监察部检查认定人为造成的将从使用单位的经费中扣除相应金额的50%。

3.3提高设备自动化程度

落实管理的权利限制，无人值班变电站的日常分管工作，其中包含了调度、远程通讯、变电所、以及相关工作人员，一定要按照岗位职能进行职责划分，使其明确自身的职责，履行每个人应尽的职责，逐渐形成一种相互制约相互监管的体制，并且使之保持着良性运作。将无人值班变电站的自动化技术含量逐渐提高，每时每刻对于设施的安全情况进行监控，对调度日常管理工作进行强化。在变电站生产过程中往往有一些特殊情况，如当发生事故、重大异常、防汛抗台、火灾、人为破坏、重要保电任务、综合自动化设备通信中断等情况，这就需要针对这些情况制定出特殊的管理规范以及应急措施，以保变电站的安全生产，这也是变电站安全运行的必备的措施。而消防管理工作更是保证变电站安全运行的关键之一，因此要加强做好消防管理工作，定期检查消防器具以及消防设施的完好情况，并保证足够的数量，进行相关记录。保卫（消防）管理人员要善于管理，积极协同各基层单位切实把防火安全管理工作落到实处，努力营造一个良好的安全运行环境。

3.4提高变电站消防应急预案和演练

（1）提高消防应急预案的实用性。消防应急预案的内容要结合变电站的实际，针对火灾事故的性质、特点和可能造成的社会危害，具体规定消防应急管理工作中各小组的职责和火灾事故预警机制、处置程序、应急保障措施以及事后恢复等内容。内容要详详细，要具有实用性。一是应急预案要按照规范的框架结构编制，在对危险源科学评估的基础上，明确危险源分级、分类。而有的应急预案篇幅较短，多是些原则性的语句，缺少情景描述，实际操作起来不很流畅，没有达到制订预案的目的。二是应急预案及时更新，因而变电站要根据实际情况的不断变化，及时评估和补充修订完善预案。要对应急预案每年至少修订一次，在组织机构、设施器材、规模数量变动等情况，必须及时修订预案，通过审核，上报上级部门，达到制定消防应急预案的规范。

（2）提高消防应急演练的可操作性。一是积极开展“经常性”的演练，既定期组织进行的演练，定期开展消防演练是加强消防工作、保障消防安全的重要措施。定期开展消防演练可以使消防队员完全了解和非常熟悉其在消防应变时所执行的任务，掌握消防实际技能，提高灭火抢险救援能力；二是积极开展“适应性”的演练，既夜间等情况演练进行的演练等。变电站在做好“经常性”的演练的同时，还应积极开展“适应性”的演练。这样才能使运维人员遇到火灾处变不惊，妥善应对，最大限度地避免出现仓促应战、盲目应战、混乱应战等不良局面；三是在演练结束后要做好消防演练后的效果评价。对消防演练的评价，可以发现消防演练中存在的问题和缺陷，并予以改进和完善。各变电站演练结束后，所有参战人员应及时认真对演练过程进行总结和评价。让参战人员总结经验，吸取教训，明确下次演练中的注意事项，对提高员工的演练技能非常有利，通过讲评来不断提高消防演练的质量，真正达到的应变能力及实战技能之目的。

4结束语

总之，要想改变目前变电站的消防安全现状，就必须要针对变电站的实际情况以及其特殊性，加大消防安全的投入力度，提高变电站负责人的消防安全意识，从而实现变电站正常有序的运作。

参考文献：

[1]周卓军；邵兴丽；蔡红娟.变电站的消防管理[J].中国管理信息化，2018（10）.

论文作者:耿未

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cc6f75211270eb17048d8683.html