# 水泥检测中的影响因素及质量检测的相关研究论文_胡涛

滕州中联水泥有限公司 山东滕州 277500

摘要：随着经济和科技水平的快速发展，水泥检测精度受到水泥质量检测准确性以及多种因素的影响，本文通过进行研究分析水泥质量检测有关内容，总结出水泥检测质量的关键原因，并提出提升水泥检测精度的方法。

关键词：水泥检测；影响因素；质量检测

引言

目前我国建筑行业得到了迅猛发展，建筑工程项目实施过程当中加强了水泥混凝土的广泛运用。工程项目建设的过程当中之所以采用水泥混凝土，主要就是由于水泥混凝土自身具备了诸多优势，例如，水泥具备良好的耐磨性、耐热性、抗压性以及高强度。工程项目实施过程当中，水泥混凝土得到了广泛运用，将水泥混凝土作为原材料应用在建筑工程项目当中是一种比较合适的方式。为了提升建筑工程项目整体质量水平，当前需要相关工作人员切实做好水泥检测工作，这是当前建筑单位需要高度重视的一大问题。

1水泥质量检测的重要性

在水泥检测开始之前，需要让检测人员知道其重要性，这是保证水泥质量检测的首要关键，经过提高检测人员的认知，才能更好的把控检测质量，避免相关因素的影响。在最近几年中，不乏有水泥质量问题引起多起质量事故的有关报道，这让检测人员也意识到质量检测工作的重要性，可是在实际的检测工作中，仍然有各种各样的问题影响。这需要在今后的检测过程中加以重视，从检测工作的整个过程进行分析，水泥取样、操作流程、检测仪器这些关键点都会极大的影响水泥的质量检测，任何环节出现问题都会影响检测精度。所以水泥质量检测的重要性检测人员必须有着足够的认知，严格自身的操作规范，保证检测环节不出现问题，进而提高水泥检测质量。

2水泥质量检测的主要内容

水泥质量是否满足施工设计标准，会直接影响整体工程的施工质量，所以，在水泥出厂之前，就需要给它进行精准的检测，检测内容主要有：凝结时间、颗粒细度以及安定性等。例如：使用智能测硫仪检测水泥中所含的硫元素，也可以通过X荧光分析仪检测水泥中的氧化铁，同时还需要检测氯离子含量、稠度、抗压抗折强度以及不溶物等，在具体的检测过程中，需要根据水泥品种展开相应的检测，以保证检测的准确。

3水泥检测过程中的影响因素

3.1检测仪器的影响

检测仪器的精度会直接影响到水泥检测的准确性，而检测仪器的精度是由检测仪器的质量和相关的参数决定的。检测仪器的质量和参数设置难以达到国家标准，或者在日常中对检测仪器的养护不足，都会导致检测仪器的精度不够，影响水泥检测的准确性，因此需要请专业检定人员进行检定，合格并出具证书后才能进行试验，同时在日常工作中需要定时保养，才能保持仪器的准确性及持久性。在进行水泥检测前要对仪器进行检查，并对参数设置进行校验，避免因为检测仪器因素导致的偏差。

3.2检测环境

水泥检测质量会受到环境温度、湿度等因素的影响，所以在检测之前，需要对检测环境加以重视，确定环境条件之后，根据检测结果调整检测仪器参数，并进行有效的控制，并且进行记录，尽可能的避免外界环境因素对水泥检测质量的影响。

3.3操作流程

为有效的提高水泥质量检测精度，检测人员根据水泥的型号，进行相关的操作流程必须做到规范和标准，并且严格按照流程进行，做好取样、检测记录以及结果分析等工作流程，保证检测的全面，这样才能避免出现操作不当的现象，保证检测的准确性。因此检测过程中，切实做好对每个检测流程的控制，以实现质量控制目标。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4提升水泥质量检测的方法

4.1确保检测仪器的精密性

实例表明，检测仪器的性能是否正常，会直接导致水泥检测的成败，这是检测工作开展的关键因素。如果检测仪器损坏或者是精度有问题，都会导致检测质量受到影响。因此，要做好检测仪器的保养工作，定期检测仪器质量，发现损坏或者精度不准需要立即进行处理，对于比较贵重的零件或者是检测人员不能修复的问题，可以将仪器送到专门的检修部门进行检修，保证每个检测仪器在检测的过程中都能获得精准有效的数据。如果条件允许，可以成立一个专门监测仪器设备的部门，时刻监测仪器质量，保证每个仪器都能处于良好的性能，发现仪器问题后及时进行更换，保证水泥检测工作不会因为仪器质量而受到耽误。

4.2合理控制环境因素

为了检测时的环境不会影响到检测结果，一般可以通过以下几种方法：第一，根据水泥的型号，合适的调整检测室的温度和湿度，保证在检测水泥时，环境保持在合理范围，进而降低外界环境对检测结果的影响。第二，严格控制检测仪器的温度在合理范围，并定期进行温度测量。虽然环境对于水泥质量检测的影响无法避免，但是可以尽可能的将影响降低，进而降低检测结果误差，为水泥使用提供参考依据。

4.3严格按照操作流程进行检测

经过研究发现，即便是同一种型号的水泥，在检测的过程中，所用的方法和流程如果不一样，那么得到的结果也存在不同，如果检测操作出现问题，会造成更大的误差，水泥质量检测的精度较低。所以在检测的过程中，必须严格按照操作流程完成检测工作，做好水泥取样和存放，在进行水泥交货的过程中，现场抽测水泥实物作为样品进行检测，如果抽测的结果达不到设计标准，就严格禁止此批水泥放入施工现场使用。

4.4提升检测人员的综合素质

可以适当提高检测人员的待遇，通过招聘的方式，吸引高素质、高技术水平的检测人员完成检测工作，在保证检测工作规范的同时，还能控制外界环境因素对于检测结果的影响。除此以外，还可以对原有的检测人员进行培训，提高他们的技术水平，增加他们检测工作的熟练度，保证检测的各个环节工作都能完善展开。同时还需要监督检测人员的工作，保证检测人员的检测工作严格按照有关的规范和标准展开。

4.5强化水泥采样工作

在目前为了切实地保障水泥检测的准确性，这就需要相关的工作人员加强水泥采样工作，一旦水泥采购完毕之后就需要保存一部分来为后续水泥检测工作奠定相应的基础。在当前水泥检测过程当中，常见设备就是检测设备，检测设备是直接影响检测精度和效果的重要因素。在当前的水泥检测设备质量直接影响到水泥检测质量，设备质量好则检测质量比较理想，反之，设备达不到标准要求，这样难以保障检测水平以及检测质量。因此，相关的工作人员在设备购买的过程当中，需要加强设备现场校准和检测，这样才能够切实保障设备的整体质量符合检测要求，与此同时，还需要相关的工作人员切实做好设备抗压性等诸多方面的检查工作。其中，在针对水泥样品开展检测工作之前，首先需要切实将水和水泥样品相互混合之后进行测定，同时要求切实做好相关的记录。另外，开展水泥检测工作的过程当中也可以采用某些技术性含量比较高的方式和方法，提升检测的精度。

结语

通过上述可知，水泥质量检测非常的重要，在检测的过程中，需要控制好各项影响因素，保证检测操作的规范，任何一个检测环节出现问题，都会影响检测结果，因此做好各项质量控制方法和措施，才能更好的提升水泥检测质量的准确性。

参考文献：

[1]江海华，张鲁宁.浅谈水泥检测中的影响因素及其质量检测[J].山东工业技术，2018（11）：22+29.

[2]于菲.水泥检测中的影响因素分析及质量检测研究[J].住宅与房地产，2017（30）：164.

[3]王慧荣.水泥检测中的影响因素及质量检测探究[J].建材与装饰，2017（35）：61-62.

[4]邓远达.建筑工程水泥与混凝土施工材料检测方法探讨[J].绿色环保建材，2019（07）：188.

[5]陈鹏.建筑工程水泥与混凝土施工材料检测方法探究[J].住宅与房地产，2019（16）：115.

论文作者:胡涛

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ccc2fc7205259b1054ed1c5d.html