# 变电站电气设备检修的必要性与措施探讨分析论文_肖德海

（国网蒙东检修公司赤峰运维分部 内蒙古赤峰 024000）

摘要：在变电站的运行过程中，要着重做好电气设备的检修工作，这样才能够使电力企业更安全稳定的经营和生产，使输电系统平稳有序的运行，在这个过程中要着重认识到变电站电气设备检修的必要性，并采取更科学合理的措施，充分降低维修费用，使变电站电气设备的运行质量得到显著提升。基于此，本文着重分析和探讨变电站电气设备检修的必要性以及具体的检修措施等相关内容，希望本文的分析可以为电力企业实现可持续发展做出一定的贡献。

关键词：变电站；电气设备检修；必要性；措施

引言

在变电站的运行过程中，要针对相关方面的电气设备和设施进行及时有效的检修和维护管理，这是十分重要而且必要的。当前，针对变电站电气设施进行检修和管理，日益呈现出科学化高效化的特征，对此要进一步与时俱进，利用更科学合理的检修措施，使相关设备能够在性能和质量方面有更显著的提升，以此充分确保变电站安全稳定的运行，为生产的发展和社会的进步做出应有的贡献。对此，本文着重分析变电站电气设施检修的必要性，检修过程中存在的问题以及相对应的应对措施。

一、变电站电气设备检修的必要性

1、从根本上有效满足人们的日常生活需求

当前，我国社会经济取得重大发展，人们的生活水平也日益提升，在人们的生产和生活中越来越需求电力能源，相应的电气设备种类也日益增多，而所有的电器或者电力设施如果安全稳定的运行，都需要电力的支持，因此电力系统得到了深远的发展。在这样的情况下，就需要变电站电气设施需要安全稳定的运行，由此进一步加大变电站电气设备的检查和维修力度，确保维修质量得到显著增强，就显得十分必要。从根本上确保运维管理工作更系统完善，不会出现任何的漏洞或者不足，由此使整体电力系统安全稳定的运行，这是关键的内容。所以针对这样的情况，就需要充分确保变电站电气设备得到切实有效的检修，确保电力系统安全稳定的运行，这样能够充分满足人民群众的生产和生活需求，为其生活质量的有效提升提供必要的条件。

2.对变电站电气设备进行有效检修是充分增强变电站经济效应的内在需求

在电力传输过程中，变电站是其中至关重要的组成部分，也是核心内容，同时更是我国特别关键的便民工程之一。在变电站的运行过程中，电气设备和设施是关键的设施，有着特别重要的作用，相关设施设备的价格特别昂贵，所以为了进一步有效节约成本，使变电站的开支得到有效节约，就需要着重针对变电站进行及时有效的检查和维修，使其工作效率得到更显著的提升，在更大程度上增强其效益。针对变电站的相关设备设施进行切实有效的检修，能够及时有效的发现相关方面的问题，避免损坏，同时确保电力设施的更换频率进一步降低，使电气设施的利用效率进一步增强，这样能够充分降低人力物力财力的消耗，使变电站的市场经济效益得到显著增强，进一步有效适应社会主义市场经济体制的创新和改革，使企业的经济效益进一步提高。

3.对变电站电气设备进行检修，能够使相关设施的使用寿命进一步延长

在变电站的运行过程中，相关电气设施使用的时间越长，其磨损和老化的程度就会越大，如果对相关电气设施没有进行及时有效的检查和维修，在它老化到一定程度之后，就会丧失其功能和用途，此时，就需要整体更换电气设施，在这样的情况下，就会造成巨大的人力物力的浪费。而充分确保检修质量得到显著提升，在电力设施的日常维修过程中不断增强，做好状态检修，就可以不断的修复其磨损，使电气设施的寿命进一步延长，这样可以充分节约电力资源，使电力能够得到科学合理的利用。

二、变电站电气设备检修过程中存在的主要问题

1.检修人员的专业技能和业务水平需要进一步提升

要想充分确保变电站电气设备检修质量得到显著提升，相关人员就需要具备扎实的基本功，有相应的专业技能和业务素养，同时还要具备深厚的电气检修工作经验。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆然而，从实践中来看，在变电站电力设备的检修过程中，并没有严格要求检修人员的资质，也没有对其进行切实有效的岗前和上岗培训，由此使其专业技能和业务素养都不符合相应的标准，这对于电力设施的检修质量会造成严重影响，无法真正意义上确保提升检修效果，与电气设施检修标准和应用要求不够吻合。

2.并没有真正意义上建立健全系统完善的检修制度

在变电站的运行过程中，很多单位并没有高度重视电气设备的检修和维护力度，对其重要性和必要性缺乏认识，由此导致电气设备的检修工作往往流于表面的形式，并没有真正意义上确立健全完善的检修制度，由此使得电力设施在高负荷的情况下进行运转，在这样的情况下就会使变电站企业的电气设施面临很多的安全隐患，出现很多方面的故障。

三、变电站电气设备检修的主要措施

1.结合实际情况，进一步建立健全电气设备检修管理制度

要从根本上提升管理制度的重视程度，从实际出发，进一步健全和完善相对应的电气设备检修管理制度，加大管理的程度，着重提升检修工作人员的安全意识，激发其责任感和使命感，高度重视各项检修工作。同时贯彻落实岗位责任制，确保制度的规范作用得到真正意义上的发挥，以此使工作人员的积极性，主动性得到充分激发，从而确保各项检修工作取得应有的效果。

2.针对检修人员进行及时有效的岗前和岗内培训以及在学习

要进一步加大培训力度，构建长效培训机制，针对相关人员进行岗前和岗位培训工作，要增强相关人员的责任意识，对其业务素养，专业技能等进行不断的增强，使其能够积极有效的掌握最先进的电气设备检修技术，第一时间学习电气设施的检修专业技术，确保每一个工作人员都可以成为电气设施的检修精英，推进变电站电气设备检修工作成效得到显著增强。 3.做好电气设备数据分析工作

变电站中的电气设施在日常运转环节中会出现大批量的数据，对此，相关检修人员就需要全面深入的分析相关数据，以此把握电气设备的运行情况，从而针对电气设施在实际运行过程中的损坏程度进行有效把握。与此同时，充分利用相关数据，做好专业化的技术分析，以此为基准，针对电气设施进行更好的检查和维修，可以对检修工作做好充分的准备。

4.随时对电气设施进行养护与维修

变电所电气设施的养护以及维修工作对于电气设备的运行情况有十分关键的影响，所以做好电气设施的养护工作，要从根本上保证电气设施的安全性，使其能够更高效的运转。同时，各个时间段电气设施的检修频率以及检修程度各不相同，如在夏季时期，电气设施的运行频率相对比较高，就需要增强检修程度，在不同季节对电气设施的检修程度存在相应的差异性。所以，要结合不同的情况，有针对性的增强电气设备的养护和维修程度。

结束语：

总而言之，在变电站的运行过程中，要着重认识到电气设施的重要性以及对其进行检修维护的必要性，这是至关重要的。变电站相关人员要结合实际情况制定出更科学合理的检修方案，对其进行科学合理的维修和保护，以此使电气设备安全稳定的运行。在电气设备整个系统的运行环节中，电气设施很难避免产生各种各样的情况，同时妨碍变电站企业的正常运作，所以，变电站工作人员要结合实际情况，着重针对变电站的电气设备结合规定的时间进行检查和维修，在第一时间解决相应的问题，利用更科学合理的解决方案，对变电站中电气设备进行更好的检修养护。

参考文献：

[1]于树亮.变电站电气设备检修的必要性与实践措施[J].水能经济，2017（4）：36-36.

[2]赵家法.变电站电气设备检修的必要性与实施措施探讨[J].华东科技：学术版，2017（4）：273-273.

[3]杨春.浅论变电站电气设备检修的必要性与措施[J].科技风，2017（17）：203-203.

论文作者:肖德海

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cce68b0fc4d78b25844afcda.html