# 城市水厂中给水深度处理技术的应用研究 齐昊论文_ 齐昊

摘要：水，是我国人们生产生活必不可少的最重要基础能源，是万物生长之根本。目前水厂进行水处理中采用的传统工艺具有两个方面问题：第一，居民对饮用水的健康问题引起高度重视。给水水厂既要提供符合水质标准的饮用水，也要促使水处理工艺不断提高，进而为人们提供水质标准更高的饮用水。第二，水污染现象越来越严重，污染物也在持续增加。

关键词：城市水厂；给水深度处理技术；应用

引言

我国水资源最近几年随着我国整体经济建设的快速发展，人们生活水平的提高而加大需求。我国淡水资源有限，在城市的发展过程中，加强对城市水厂的深度处理，加强城市水的循环利用，保障城市用水安全。在现代化的发展过程中，水处理技术的应用能够有效提高城市水厂的水处理效果。

1常规给水处理技术存在的问题分析

在城市水厂中关于常规给水处理，不管是在处理技术还是方法上都有很多问题存在，促使给水净化的效果不高。常规给水处理技术主要采用有三种：第一，催化氧化净水。这是目前时常使用的一种净水方法，这种处理方法具有较低的经济效益、较慢的反应速度、很长的生产周期以及很高的生产成本等劣势，并且不能显著提高水质和净水效果。第二，常规混凝处理。该方法富含很多铝盐，如果长时间的饮用该类水资源，对人们的身体健康非常不利。第三，常规给水处理。该方法很难处理一些相对特殊的水质，比如浑浊物含量很高和很低的给水、有机污染比较多的给水等。

2城市水厂中给水深度处理的意义

目前在城市水厂给水深度处理的流程中，给水处理技术使用的效果并不理想，这就严重影响了水处理质量。因此为了确保城市人们的正常用水，必须要对城市水厂当中的污水处理技术加以改进。在城市水厂给水深度处理的过程之中，在保证水处理后的质量的前提下，必须引入先进的污水处理技术，以提高城市水厂给水处理技术的处理效果，解决人们的安全用水问题。

3城市水厂中给水深度处理技术的应用

3.1活性炭吸附技术在水处理中的应用

在城市水厂中给水深度处理中加强对活性炭的使用，利用其吸附性，有效对水中的有害物质的吸附，保障城市水厂中给水深度处理质量，为自身的现代化发展提供良好的发展动力。活性炭的应用能够有效保障水中杂质的吸附效果，有效吸附调水中的杂质，保障水处理中的整体管理质量，促进城市水厂在现代化发展过程中的现代化水处理方式，使水厂中给水能够达到饮用水的标准。活性炭的吸附能力能够有效吸附水中的大分子等有机物，使城市水厂中给水深度处理的效果。当前，水处理过程中活性炭的使用会受到一定的印象概念股，造成水处理效果不理想。在水处理中运用活性炭进行吸附的过程中，由于水中的有机物等相关物质在吸附过程中对活性炭的效果进行影响，促进活性炭在水处理的过程中对城市水厂中给水的处理效果。在水处理的过程中，为保障城市水厂中杂质的分解，在水中加入氢氧化钠溶液，同时加入适量的细砂，使碳酸能够与水中的钙离子发生反应生成碳酸钙。使水中的钙离子能够有效的被活性炭吸附。但在加入活性炭之前，要对水厂中水的酸碱度进行调整，保障活性炭的吸附能力能够充分发挥其作用。活性炭在水中对其进行吸附的过程中，为保障其整体的处理效果，要定期将活性炭取出进行补氧，使活性炭能够充分保障自身的吸附处理能力。

3.2臭氧与生物活性炭组合进行应用

城市水厂给水深度处理的过程之中，为了保证水厂水处理的质量，可以将臭氧分子和活性炭有效的结合起来。将活性炭加入水处理技术过程中，其吸附能力还有一定的局限性，为了保证活性炭技术的发展，在水处理过程中活性炭需要重新运用，使得它的吸附效果达到最佳状态。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆臭氧分子和活性炭的有效结合，可以很好的保障活性炭对有害分子的降解程度，从而保障了水处理的效果，使水处理质量有了进一步的提高，保证了水厂的健康发展。在城市水厂的给水深度处理过程之中，臭氧和活性炭的结合使用可以将水中的一部分物质进行转化，保障了水厂的可持续化发展。在水厂的水处理技术中加强臭氧和活性炭的结合使用，促进了水处理的质量。同时，为了保证水厂的水处理质量，要不断引进先进的科学技术，提高水厂的水处理能力。在水处理过程中要将原来的水排放到进水缓冲的池子当中，为了保证水处理的质量，要在原水进入后要加入药剂进行清洗过滤的流程，在水中的有害分子充分的显示出来，要想促进水厂的水处理质量，必须加强对水过滤过程的重视，在水过滤进去到清水的池子后，要进行必要的检测工作，只有检测合格才能供给城市居民使用。

3.3薄膜净水技术的应用

对于城市水厂而言，在开展水处理工作中加强薄膜净水技术的应用是非常关键的，可以确保企业在发展过程中合理应用技术，确保应用整体效果，促使企业在进行水处理时整体发展动力得到提升，从而保障现代化发展中水的质量的使用安全。同时在进行城市水厂给水深度处理中，要想确保水处理质量更好，应该积极采取相应措施提高水处理效率，提高水厂的管理能力，而薄膜净水技术的应用可以非常有效地提高给水深度处理效果，将水中存在的杂质清除，起到提高水处理能力的目的。在开展水处理工作中要想确保处理质量，应该根据水的具体状况合理选择薄膜技术，这样就可以充分利用薄膜技术对水中的杂质进行清除，主要是清除水中重金属、水中附带的病毒、寄生虫以及悬浮物等，采用薄膜技术还可以有效避免水处理中残留的化学试剂，提高给水深度处理效果。除此之外，还应该积极应用先进薄膜技术，这样就可以确保水处理效果的提升，全方面提高城市发展当中水质质量，确保城市管理中的综合水平。在城市水厂给水深度处理当中应用薄膜技术可以将水中颗粒物质过滤掉，有效避免水处理中存在水杂质影响供水问题，保障水质。

3.4其他处理技术

光催化氧化深度处理技术是使用紫外线太阳光谱的一部分(300nm-400nm),常规治疗过程未能有效处理有毒有机污染物在n型半导体光催化剂存在(Ti02、cd、Zn0W03,硫化锌,SnO2,等等)注射到二氧化碳,水,无机离子或小于原有机毒性有机物。过程各种微量有机物在水和自来水中常见的各种氯代有机化合物有很好的去除效果。YingqingGuo使用电浮选暂停Ti02光化学催化组合技术的微污染原水进行了实验研究。研究发现,紫外线杀菌灯10w,Ti02剂量的1g/L,150分钟的反应时间和CODMn去除率达到了87％电浮选和光催化氧化在一起,可以提高反应的速率。

结语

目前水污染问题既是我国面临的问题，也是全球面临的重大问题。尽管我国已经采取了很多项节约能源、减少排放的举措，并且制定了一系列排污标准和法律法规，但是成效不高。给水深度处理技术的实施，不仅可以提高水质，还能节约水资源，在城市水厂给水处理中引起高度关注，被广泛应用。

参考文献

[1]刘丹.市政给排水工程设计中节能给排水技术的应用探讨[J].低碳世界,2018(7):155-156.

[2]王昆.包埋硝化菌载体工艺技术应用及配套设备的研究[D].兰州交通大学,2018.

[3]刘富裕.深度处理水厂上下向流活性炭池运行分析[J].给水排水,2019,55(1):20-23.

[4]刘帅霞.给水厂污泥的处理和存在问题[J].河南纺织高等专科学校学报,2015(3):45-46.

[5]关大银,王钦.微污染水源水处理技术研究进展和对策[J].中国市场,2016(34):228-230.

[6]尤大海，毕晓魏.给水深度处理技术研究进展[J].化工设计通讯，2017，43（06）：210.

论文作者: 齐昊

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ccfefe2d9a4cbcea5d468f60.html