# 电力系统中高压电气设备试验与安全管理建议欧阳睿贤.论文_欧阳睿贤

摘要：电力系统安全运行当中，高压电气设备试验起到了关键性的作用。因此，电力企业要想避免电力故障出现，保证电力系统安全稳定运营，则需要加强对电力系统高压电气设备试验与安全管理，为电力系统的安全运行提供可靠的运行环境。文章主要对电力系统中高压电气设备试验进行论述，并分析了加强电力系统高压电气设备试验与安全管理的优化策略。

关键词：电力系统；高压电气设备；试验；安全管理

1电力系统中的高压电气设备试验分析

1.1电力系统中高压电气设备试验所包含的基本内容

其一，高压电气设备的绝缘性试验。通过开展电气试验的主要目的检查设备的绝缘性能是否合格。避免电气设备出现绝缘问题，导致电力系统出现严重的故障问题，致使电气系统无法进行正常运转。当前电气设备试验主要包括两方面内容，即破坏性试验与非破坏性试验。破坏性试验主要用于检测绝缘故障，通过检测结果制定相应的运行方案，降低重大绝缘事故发生的几率，为电力系统的安全运行提供重要的保障基础。而非破坏性试验、绝缘电阻试验、都是通常较为常见的试验方法。通过对上述试验数据来分析判断绝缘故障。其二，高压电气设备的交接试验。通过开展其交接试验主要对电气装置的功能进行全面检测。主要检查电气设备是否存在设计方面的缺陷，并对电气设备实际安装中的问题进行检查，检查其是否存在安装质量问题。

1.2高压电气设备试验过程存在的问题

高压电器试验是一项高危工作，最近几年，虽然人们极力强调高压电器试验工作的安全问题，但在实际的过程中仍然会存在一些问题。下面对这些问题进行分别说明。高压电器试验的安全管理制度不完善。对于高压电器试验，最重要的制度就是安全管理制度。在这套制度当中我们应该明确各项高压电器设备的正常使用情况，以及各项高压电器设备的使用规则。同时，对于这些设备的检查以及使用周期都要作出明确的规定和详细的记录，但是在目前一些高压电器试验中并没有一个完善的安全管理制度。操作人员对于一些安全问题不重视。在高压电器试验时有一些操作人员对于安全问题不重视，有些操作人员认为自己的经验很足，所以他们对于一些安全问题不重视，然而高压电器设备所带来的危害可能就是一瞬间；还有些操作人员相信这些高压电器试验的检查状况，从而忽略了前期的准备工作。每一个高压电器试验设备都有详细的记录，在操作人员进行新的试验时，应该对这些设备进行重新检查，从而提高对操作安全的重视程度。高压电器试验设备的检查周期长。高压电器试验的设备检查周期长也是在实际中最常遇到的问题。尤其对于一些大型的高压电器试验，他们会经常使用一些设备。他们普遍认为这些高压电器试验设备是被经常使用的，所以对于这些设备的正常情况以及工作能力的检查周期没必要那么短。所以在实际的操作过程中，他们就会忽略对于高压电器试验设备的检查。

1.3常见的高压电器设备存在的问题

变压器中的风险。变压器是基于电磁感应原理，将交流电能转化为各种电流、电压参数的另一种电能设备。变压器采用有机可燃物质制作支架与绝缘衬垫，并涂有大量绝缘油。用料比例根据变压器工作能力而定，比如1000kW的变压器需要1t的绝缘。电动机的风险。电动机也是高压电器试验当中最常用的一种设备，而每一种电动机的负载是有一定限度的。如果超过了电动机所负载的最大额定功率，或者长期电压过低以及电动机单相运行都会造成电动机过热，震动、冒火花、声音异常等现象，严重时就会烧毁电动机引燃周围的可燃物，威胁工作人员的人身及财产安全。开关以及接线处的风险。开关以及接线处是最常出现安全问题的地方，但也是我们最易忽略的地方。开关以及接线处常常会出现漏电、冒火花的现象，对我们的工作人员带来一定的危险；还容易出现开关处短路的现象，这样会造成很大的电流通过，从而烧毁我们的试验设备，对我们造成一定的伤害。

2加强电力系统高压电气设备试验与安全管理策略

2.1提升工作人员的安全管理意识

在电力企业的实际发展过程当中，无论是管理阶层还是基层人员，都需要树立正确的安全质量意识，提升对高压电气设备的试验重要性的认识，具体表现以下几个方面的内容。

1）加强对安全规范的掌握与理解。严格执行电气设备试验的相关标准规范，确保试验人员的人身安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆2）根据电气设备试验类型，将标识牌设置在装置的周边，降低对现场其他人员的伤害。3）在进行高压电气设备的相关试验过程当中，现场施工人员要严格执行规定时间、频率等。同时，工作人员要对试验结果进行准确的记录，为电力系统安全性评估提供参考。4）做好电气设备试验前的准备工作，加强试验前的相关准备工作。相对于部分具有破坏性的试验而言，做好试验前的相关检查工作势在必行。首先，做好接线检查。其次，对设备进行调试，确保电气设备能够处于稳定的运行状态。5）组织安排其他无关人员离开试验区域，只需要保留2名工作人员即可。

2.2积极开展技术培训

在电力系统高压电气设备的试验过程当中，相关试验人员技术水平的高低，严重影响了电气设备试验的结果。因此，电力企业要给予试验人员足够的重视，具体做好以下工作内容。1）加强相关试验人员的专业技能培训。提升试验人员的专业技术水平，合理规范试验人员的操作行为，提升试验人员对于电气设备试验的安全管理的重要性。2）通过开展培训教育工作，培养试验人员的分析数据结果的能力，并能够充分利用试验结果。根据试验数据结果，对电力系统实际的运行状况作出准确的判断，及时分析出电力系统可能存在的运行风险，并针对其风险作出有效的应对措施。

2.3加强组织管理

电力企业在实际的运行当中，要注重加强组织管理，确保电力企业各项管理制度落实到实处，从而提升电力企业的实际管理水平。1）科学落实工作许可制度。确保各项规章制度在历次试验中的应用指导。2）科学落实安保措施。严格执行电力企业各项安全保障措施，加强对试验的安全管理。如若相关人员在工作时间内，做一些与工作无关紧要的事情，按照相关规章制度对其作出相应的惩罚，严格约束工作人员的行为，确保各项安全保证制度落实，促进此项工作顺利开展。

2.4加强高压试验的前期检查工作

高压试验的前期检查工作是十分重要的。前期的检查工作是整个高压试验的最基本的保障，只有做好这些检查工作后，才能够保障高压试验正常进行。当一项试验任务下达后，工作人员就应该根据试验的目的以及试验的数据对一些高压设备的清点，对于这些需要的高压设备进行详细的检查，包括这些设备是否在合格检查期内。这些详细的工作都需要在试验正式开始之前做好。

2.5严格执行高压试验安全规章

在整个高压电器试验时，我们的工作人员都需要严格执行高压试验安全规章。每一部有关于安全管理的操作都应该熟记于心，在实际操作过程中也要完全按照规章进行，不可以根据自己的经验或者是一些小聪明去执行，因为任何一项不符合安全规章的操作都有可能让自身安全存在风险。

2.6检验电器设备的接地开关或者连线处

在高压电器试验过程中，我们会遇到许多设备，他们之间是需要用开关连接的。然而这些看似十分简单的开关却存在着很大的安全风险。一个看似简单的开关，它可能就会使整个高压试验结束。所以在试验时必须要对这些开挂或者连线进行详细检查，因为它也是存在风险最高的地方。对这些地方的检查要仔细，这样才能够大大降低危险。

3.结束语

综上所述，在电力系统中高压电气设备的实验管理过程当中，电力企业要需要加强安全管理，给予电气设备试验足够的重视，不断完善相关试验管理制度。此外，加强对相关工作人员的专业培训，提高工作人员专业技术水平，不断强化试验人员的安全意识，合理规范试验人员的操作行为，进而全面提升电气设备试验管理水平，确保高压电气设备试验能够顺利开展。

参考文献：

[1]徐晓明,詹坤.探讨高压电气试验中的安全保障工作[J].低碳世界,2016,(35):93-94.

[2]田秀丽,郭尚为,丰见东,等.高压设备电气预防性试验与安全管理探讨[J].安全、健康和环境,2012,12(4):53-54.

[3]杨雄.关于高压电气设备试验与安全管理探析[J].通信电源技术,2018,35(8):284-285.

论文作者:欧阳睿贤

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年第15期

论文发表时间:2019/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cd0843e325da8535af6ea4aa.html