# 浅谈火力发电厂安全管理中存在的问题及对策论文_雷永辉

摘要：随着社会科技的不断发展，人民生活水平的不断提高，对电能的使用量也越来越大，使得火力发电厂的建设规模也越来越大，但是在火力发电厂扩大规模的同时，火力发电厂安全管理中存在的诸多问题也就逐渐暴露了出来，导致各类安全事故频发。所以做好火电厂安全管理工作，是火力发电厂持续可靠工作的基础。基于此，本文首先详细阐述一下火力发电厂安全管理中存在的问题；随后从四个角度给出加强电力检修安全管理的策略。以此仅供相关人士进行交流与参考。

关键词：火力发电厂；安全管理；存在的问题；解决策略

引言：

步入21世纪以来，我国的国民经济飞速发展，社会各个部门对电力的需求量也在不断的提高，并且随着居民生活水平的不断提高和家用电器的越来越先进，家庭用电量也在逐年攀升。正是因为用电量的大幅度增加，导致火力发电厂的安全管理中出现了诸多问题，甚至存在一些安全隐患。因此只有事先了解到火电厂安全管理系统存在的安全问题，才能够及时的避免事故发生。本文首先阐述一下安全管理问题，随后结合部分火力发电厂的实例给出相应的解决对策。

一、火力发电厂安全管理中存在的问题

在我国市场经济的发展之中，火力发电一直起到至关重要的作用，而火力发电厂的安全管理工作则是保证发电厂安全稳定运行的关键。同时发电厂系统在某些方面也比较复杂，因此更要做好安全管理工作。但是在我国现阶段，火力发电厂的安全管理现状并不是很乐观，依旧存在一些影响火电厂安全管理的因素，分别是设备问题、领导缺乏安全管理意识以及安全监管不到位。

（一）设备问题

由于设备故障或者是设备安全性能较低等因素导致的火电厂安全事故也有很多种，而且产生的后果和影响也特别大。因此，在火电厂运行之前要做好设备的维护和检修工作，同时也要定期对设备进行保养，保证设备能够处在长期工作的状态。设备出现问题的最主要原因就是使用的时间太长，设施处在老化的状态，导致设备运转过程中无法承受高速运转的强度而出现故障。另一种就是没有对设备进行定期的维修与保养，在设备使用一段时间后，牢固性和稳定性都会有所下降，从而出现一些问题[1]。为了确保设备的安全性能，就要对设备进行定期的修养的维护，从而减少因设备问题而产生的安全事故。

（二）领导缺乏安全管理意识

随着我国火力发电厂建设规模的不断扩大，部分电厂的管理部门对安全管理工作并不重视，从而导致整个火力发电厂缺乏安全管理意识。针对于这种缺乏安全管理意识的现状，根本原因在于领导者未对其重视，从而导致发电厂整体安全管理意识较弱。以某电厂为例，2016年#1炉炉管泄露报警，就地检查发现炉膛内有明显的泄露声，维修之后导致电厂损失130多万。之所以导致炉管泄露严重，就是因为该电厂的领导安全管理意识薄弱，没有制定完善的安全管理制度，对容易出现损坏的设备没有进行及时的检查[2]。

（三）责任制落实不到位

对于部分火力发电厂的安全管理系统的责任制体系并不是很健全，因此就会造成安全管理落实不到位，从而容易发生安全管理上的问题。大部分火力发电厂仅仅只是设置安全管理部门，但是对其中的责任管理制度并没有明确指出，从而容易出现无人监管的现象，导致安全管理人员心态放松，出现安全管理过程工作态度不认真的情况。因此需要设立严格的责任制度，让每一个安全管理人员都有自己管理的区域，一旦出现问题要进行问责。

（四）人员培训不到位

部分火力发电厂对安全管理不够重视，因此没有对安全管理人员做定期的培训。在安全管理制度中也没有设定人员培训机制，从而导致安全工作人员对火电厂的安全管理工作不熟练，容易在工作中出现各种安全隐患。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（五）安全监管不到位

由于没有建立专门的安全管理部门，导致整个发电厂缺乏完善的安全管理系统，因此不能在发电厂中开展全面的安全管理工作，安全管理员工的安全管理意识就会逐渐降低，久而久之就会到时操作人员的违规操作增加，给火力发电厂带来一系列安全隐患。另外发电厂内各个设施设备由于没能进行定期的检查与维修，不安全因素就会大大增加，从而容易发生安全事故。

二、加强火力发电厂安全管理的措施和实例

（一）加强施工设备的安全管理

火力发电厂的安全管理包含有很多方面，其中比较重要的一方面就是对施工设备的规范和管理。对于施工设备的规范和管理而言，在火力发电厂开始工作之前，首先要求操作人员对设备进行安全检查，特别是对于经常处于高温环境中运行的设备，防止因为设备老化而对操作造成安全威胁。另外，还得对火力发电厂运行中的电力设备进行严格的检查,保证设备处在能够正常运行的状态。同时还得加强操作人员的安全操作意识，在操作火力发电厂各种设备的过程中要按照规范进行操作，以免发生触电事故[3]。

（二）加强安全管理教育

火力发电厂首先要加强员工的安全管理意识。再进行安全管理教育的过程中，要加强教育的针对性，同时还可以采取多种教育形式，比如说安全管理教育的讲座、开展一些安全管理活动，让施工人员了解到一定的电力工程安全管理的理论知识后，还能够进行相关的活动，进一步提高施工人员的安全管理意识。在火力发电厂各个系统运行之前，首先要进行安全管理制度的普及和定期的安全教育学习，并且对这些施工员工进行一定的考核，确保每一位员工都能准确掌握安全管理知识。比如河北一火力发电厂采用的就是三级教育的方法来加强安全管理教育。三级教育就是要求参加安全教育的人员通过总公司、分公司以及现场施工班组的安全教育考核，只有在所有考核全部通过后方可正式上班。同时还要加强带电工作人员的操作培训，对用电设备的掌握方法要了如指掌，如果发电厂引入了新型设备，首先要对操作人员进行培训，保证操作人员能够熟练并且正确使用新设备后，才可以上岗工作。

（三）完善火力发电厂安全管理系统

火力发电厂的安全管理工作质量的好坏与安全管理系统是否完善有着直接的关系，因此要在做好安全管理系统的检查，努力完善好安全管理系统。安全管理系统需要贯彻预防为主，安全为重的思想理念，发电厂工作过程中要严格按照相关规定进行。同时还要严格监督在施工过程中安全管理系统的落实情况，保证每一个工作人员都清楚自己的职责，把自己岗位的工作认真做到最好，保证施工过程中各项工作都能顺利进行。另外，在提高员工的安全管理意识的同时，还需要安全管理部门能够协调合作，加强火电厂安全管理系统的实施，确保发电工作能够顺利进行。

（四）加强火力发电厂安全管理系统的考核

为了尽可能的避免这些问题的产生，每个火力发电厂就应该结合自身的实际情况和火力发电中容易出现的问题，建立一套完善、健全的电力工程安全管理考核系统，为电力工程在安全管理的过程中提供正确的指导和规范。以山西某火力发电厂的安全管理考核系统为例：在考核过程中，首先要保证考核的全面落实，无论是对员工的日常操作，还是管理人员的日常监管行为，都要做出准确公正的评判，从而督促相关工作人员更加尽心尽责的去工作。同时对于一些安全事故的发生率也要进行考核分析，通过最终分析的结果来更正一些工作中的错误或者是安全管理制度中的缺陷，从而保障安全管理系统顺利开展。

三、结束语

总而言之，安全管理在火力发电厂中的地位至关重要，只有安全管理工作做到位，才能从根本上保障火力发电的安全。本文给出了目前火力发电厂安全管理经常出现的问题，随后结合实例给出了相应的解决措施，从而不断提高火力发电厂的安全管理，促进火力发电厂的安全运行。

参考文献：

[1]王刚.火力发电厂安全管理中存在的问题及对策[J].中国市场,2019(18):106-107.

[2]丛婧.浅谈社会单位消防安全管理工作存在的问题及对策[J].消防界(电子版),2017(5):48-48.

[3]徐翔.火力发电厂安全管理中存在的问题及解决对策[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2015(12):50-50.

论文作者:雷永辉

论文发表刊物:《中国电业》2019年20期

论文发表时间:2020/3/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cd0ada6c76165dc328cc123c.html