# 智能变电站运维技术管理探究论文_张晓峰,王伟

【摘 要】随着我国经济的快速发展，大众对于电力系统的运行状态也提出了更高的要求，智能变电站是电力传输的主要保障，针对其中的一些突发性故障，工作人员应该做好相应的应急处理工作。本文首先介绍了智能变电站的功能，接着分析了变电站在运行中遇到的问题，最后探讨了应急处理流程卡的实际应用方式，以期为相关人员提供一定的参考。

【关键词】智能变电站；运维技术；管理探究

近些年来经济不断发展，人们的生产和生活等对电力系统提出了更高的要求，但是电力资源不是无限的，智能变电站的诞生很重要，在整个过程中需要采用先进的智能化设备，发挥电力资源的最大化作用，实现电力资源的转化和有效应用。

1智能變电站的功能及重要性

1.1智能變电站的功能

1.1.1检测和控制变电站

智能组件中又包含了顺序控制和状态检测，通常情况下，是对设备进行顺序控制，进而促进各项工程都能得到顺利实施。所以，在变电站运维的过程中，一般会采用顺序控制的方式对设备进行相应的管理，这样可以快速的对监控中心的相关指令进行相应的操作。当设备中的各项信息都可以传递到变电站中时，根据这些信息，维修人员就可以对设备的故障进行相应的诊断与维修。

1.1.2警告在变电站开始运行

警告功能一般都是依附着监控系统来实现的，而监控系统就可以对设备运行过程中的故障进行相应的判断，并根据故障的类型，而发出不同的信号。将这些告警信号都汇集到一起，就可以对信息信号进行相应的处理，并且发现变电站中存在的异常情况。

1.2智能变电站运维的重要性

随着科学技术水平的提升，我国电力行业取得了突飞猛进的成就，科学化水平也在不断提高。因此，对于智能变电站的运营管理要放在重中之重的位置，依托强有力的科学技术水平，对电力系统进行针对性改造，以加强和巩固智能变电站的管理，用专业的知识进行改造，提高用电效率，扩大基础性效益。一般，智能变电站采用计算机技术和通信技术相结合的模式。计算机技术作为变电站的重要依托，在21世纪信息时代的建设中发挥了重要作用。随着我国智能化、信息化的发展，电力行业也在逐渐适应新时代的发展，积极运用智能化提升自身建设。智能变电站就是在这样的条件下“孕育而生”的。智能变电站在电子计算机的控制下，对电力需求进行科学分配，先进的变电设备可以合理配置电力资源，避免了电力的浪费，增强了电力行业的竞争力，更好地促进了我国电力行业的发展。

2 智能变电站的现状和问题

2.1智能变电站的现状

近些年来智能变电站系统取得突出的成就，在整体布局过程中，以科学性好、经济性和环保性为基础，此外装备的适应性比较高，优势明显。在行业发展的过程中，电力企业的步法不断加快，电网单位广泛应用到智能变电站中。从现实情况来看，电网建设逐渐深入。在当前变电站的运维管理中，国家电网公司大力开展的是试点工作，在国际推广的过程中，本身具备一定的兼容性和适应性。考虑到电力需求以及持续增长等目标等，在智能变电站系统管理中，进行系统的更新，实施规范化管理，只有确保标准化管理的合理，才能满足运维系统要求。

2.2 智能变电站的运维管理问题

智能变电站在设备以及工程招标中存在很多类型的问题，针对变电站的设计内容要求，在后续预设中立足于水土文化气候、地貌特点以及变电站的运行维护等方面，在电力系统技术和环境等方面，合理实施运维管控。电力行业不断变革，但是受到其他因素的影响，在电力系统技术和环境上存在很多问题，直接影响到后续运营。此外在当前阶段，电站处在一个更新换代的阶段，电力行业进行变革看到了希望和机遇，但是受到时间上的影响，在运维阶段，必须引起重视，加快优化速度。此外技术交接也存在一定的问题，供货商的技术培训和技术交流等没有针对性和实用性，直接影响运维工作的工作质量，导致现有结构不清晰，甚至出现局面失控等现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3运维管控难度提升

在当前各个运维实施的阶段，兼顾到环保性和集中管理方案等因素，在智能化管控的过程中，需要注意的是进行全面的分析。综合性维修的阶段，需要确保变电维护的合理性，同时不断进行优化，提升优势。

窗体底端

窗体底端

3提高变电运维的措施

3.1提升变电运维工作人员的专业水平

部分城市已在新建变电站或是将传统变电站改建为智能变电站，因此，变电运维的工作人员也需要不断提高自身的专业技能，这样才能使变电站在变电运维的辅助下快速发展。第一，熟练掌握变电运维中二次装置压板的智能化应用。二次装置压板是变电站中的微型设备，电保护装置、软压板、部分检修硬压板是其智能化应用的主要压板。第二，为保障变电站的正常运行，应利用检修硬压板对设备的安装、维护等方面实行全面的规划和落实。第三，熟练掌握传统压板分色打印的应用。对压板进行分色打印管理是为了保证压板在投入和退出时的正确率。

3.2合理安排变电运维的工作时间

随着社会经济对各电力企业的促进影响，使得变电运维工作人员在日常工作中的巡视时间和操作量逐渐增加，若没有及时调整好变电运维人员的工作时间，就会导致其在工作上出现疏忽。因此，应对变电运维工作人员的工作时间进行合理有效地安排，例如，记录变电站运维设备的报表等工作可尽量安排在晚上，必要时还可利用信息化技术建立精确的资料库，以保障变电运维工作的准确性。同时，注重对变电设备的维护，使变电站中每项运维工作都能有序进行。

3.3有效的查漏补缺

变电设备的专项隐患排查是变电站工作中非常重要的一部分，由于其自身的专业性和针对性均较强，需要变电运维来配合完成。因此，变电运维工作人员应以大局为前提，合理安排各项设备的专项隐患排查时间并积极配合相关工作。在对变电运维设备进行隐患排查的过程中，要确保专项隐患的排查工作能顺利完成。随着科学技术的不断完善，变电站的各种变电设备也在不断更新，增加了变电运维的工作量，同时也激励着变电运维工作人员去不断提高自身的专业知识。

3.4管理机制风险应对

为较好应对变电站运行维护存在的管理机制风险，本文提出了落实“积分制”、做“设备主人”两方面策略建议，具体建议内容如下所示。（1）落实“积分制”。“积分制”全称一线员工工时积分同价计酬机制。（2）做“设备主人”。做“设备主人”同样属于流行于变电站运维领域的人员管理机制，“我是主人，我负责”工作理念属于该机制的核心，由此开展变电站设备与运维人员的“配对”，即可保证变电站每台设备都拥有固定的“主人”，配合相应奖惩机制，即可大幅提升变电站运维人员的主观能动性。

结束语

在市场经济持续进步的大背景下，供电企业如果想得到更稳定的进步就要落实更加适合企业本身进步的电力营销方案，持续发展电力市场，持续规范电力市场的有关法律法规，持续维护电力市场的健康发展，推动企业得到更好的经济收益。身为电力运维人员，也必须时刻拥有危机感，持续推动自己的营销水平的提升，为用户实现最优秀的营销服务，保证供电公司较优秀的形象。

参考文献：

[1]连志鹏，孙明魁，黄薇.智能变电站关键技术及其构建方式的探讨[J].低碳世界.2017（12）

[2]王少玄.智能变电站关键技术及其构建方式的探讨[J].山东工业技术.2017（01）

[3]钟慧玲，陈凡.智能变电站变电运维安全与设备维护分析[J/OL].科技创新导报：1-2[2019-03-11].

[4] 陈炯聪 . 智能变电站数据信息过程管控方法与融合应用研究 [D].华南理工大学 ,2018.

窗体底端

论文作者:张晓峰,王伟

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cd0d6f1a698bcb1e7619319c.html