# 火力发电厂锅炉运行控制节能研究乔中建论文_乔中建

摘要：现阶段，节能问题受到越来越多人们的关注，火力发电厂作为我国电力资源供应方式之一在生产过程中涉及到的能源消耗问题非常严重，这方面问题已经收到了全社会的高度关注。如何将节能减耗理念贯彻落实到火力发电厂的电力资源生产中能够有效降低发电环节的资源消耗问题。火力发电过程中最为重要的设备便是锅炉，优化锅炉的使用效能直接决定了火力发电的节能效果。本文便从目前的火力发电长的锅炉使用入手进行分析，并针对实际情况提出一些有效解决措施。

关键词：火力发电厂；锅炉；节能降耗

引言

在日常生活中，电不可或缺。为提倡我国低碳节能的环保精神，火力发电是人们生活的基本保障，对我国经济发展也很重要。从某种层面来看，火力发电属于生产业的第二产业。同时正因为有火力发电厂，人们的生活水平得到提高，所以火力发电厂对于我国的发展也有一定的帮助。锅炉是火力发电厂的主要设备之一，其作用是燃烧煤炭。煤炭是我国丰富的资源之一，但同时煤炭的燃烧产物也在破坏着我国的环境，而火力发电正是以燃烧煤炭为主。为了提高火力发电为我国带来的经济效益以及环境效益，需要进一步优化火力发电厂锅炉设备。锅炉调整主要包括主机及相关辅助设备。紧随我国可持续发展的战略，实现火力发电厂锅炉的节能运行。

1火电厂锅炉运行基本原理

火电厂锅炉主要用于燃料燃烧，吸收燃烧后产生的热量，然后对热炉当中的水进行加热，以此形成动能，它的运行原理包含下列几方面：①煤炭燃烧，向炉膛中投加适量燃料，使其不断燃烧，使化学能转换成热能；②燃料燃烧时与氧气发生化学反应，生成高温烟气，此高温烟气中含有大量的热，于锅炉的内部运行，依次经过过热器与再热器等，开始热量传递，将热量传递至工作物质，最后基于相变作用形成可得到水蒸气的重要组分；③水蒸气在汽轮机当中进行热能传递，水蒸气在汽轮机当中可作为机械能，为其运转提供足够的能源。

2节能降耗技术在电厂锅炉运行过程中的应用价值

节能降耗技术通常是指对资源的合理高效利用，通过此种方式促进对资源的节约，使其整体的能源消耗状况被控制在合理的范围内，此种技术因为符合当代的发展观念正在被普遍应用于市场和多个行业的发展中，不仅可以实现同当代经济的统一发展，还可以积极应对低碳经济。在生产的过程中，因为使用此种技术可以提升生产效率和质量，并为企业的发展提供多种有效技术性支撑，从而实现企业生产资源消耗的妥善处理，保证生产过程中的高效运作，并提高节能状况，缓解社会所面临的能源危机，在节约能耗中提供强大的技术性支撑。另外，要想实现企业的生产运行中可以合理应用节能降耗的技术，需要对其进行深入的了解，明确技能降耗技术在电厂锅炉运行中的运用状况，有效提升能源消耗方面的使用率，电厂锅炉在生产过程中可以充分发挥节能的特点，并加强系统性的运作，提升整体的应用效率。

3火力发电厂锅炉耗能中所出现的问题

煤炭是最主要的消耗能源，锅炉中燃料质量会影响着总体的生产质量。目前，我国大部分的火力发电厂主要应用燃料的构成为煤炭，但是此种材料在全面应用之前，燃煤的质量和效率低，会影响企业的前期资本投入。与此同时，因为原煤质量存在本质上的差距，因此燃烧效率就会存在一定的不同。一旦煤炭的燃烧效率提不上来，就会导致锅炉运转效率有所降低，使得所产生的热能不会达到理想的状态，随着时间的递增，就会严重影响企业的长期发展。另外，因为热能的原因，导致最终的燃烧稳定性会因此受到干扰，在不充分燃烧之后会出现残渣，由于没有充分的加以利用，从而造成对环境的再次污染。由于上述原因，导致锅炉运行的效率降低，因此能量传输过程中的质量和效果也会受到干扰，从而引起一系列的反映，干扰到锅炉以及其余设备的使用周期。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4火力发电厂锅炉节能降耗的对策和措施

4.1注重锅炉选型和燃料选择

首先从火力发电厂本身的日常工作开展的实际情况来看，需要在工作开展过程中不断投入大量的锅炉设备以及燃料以满足发电工作的需求，所以说实现火电厂锅炉的节能降耗工作是火电厂一项需要长期解决的问题，同时也会影响到火电厂长期经济效益的实现。在锅炉选型完成后投入使用的过程中要及时对炉外小管道进行普查，对于腐蚀、冲刷减薄超标管道或管件进行更换或消缺处理;对于涉及到过热器的管道要计算运行时常，对于超过运行时常的管道需要及时更换。另一方面由于部分锅炉型号在使用过程中对燃料有一定的要求，这个时候需要工作人员在选择燃料的时候还需要与该火电厂使用的锅炉相适应。

4.2改进优化火力发电厂锅炉，提高节能效果

若想要提高火力发电厂锅炉运行的节能性，最重要的就是进行火力发电厂锅炉的改进。首先是火力发电厂锅炉的设备，需要采用质量好且较为先进的设施。在整体上提高火力发电厂锅炉的质量，达到节能效果。同时火力发电厂应该拥有专业技术人员，这些专业技术人员在火力发电运作前可以对其进行详细的规划，从而取得更为良好的经济效益。同时利用先进技术对火力发电进行创新。在火力发电厂锅炉运作时，可以安装粉墨收集装置，将从锅炉中飘散出的粉墨进行收集，进行二次利用，这样不仅节省了煤炭的资源，也提高了火力发电厂锅炉的节能效果。

4.3提升蒸汽的利用效率

火力发电过程中，应当着重加强蒸汽的可利用程度，分配锅炉内部的供气总量，并保持机组内部的效率。功能较为完善的锅炉应当积极发挥本质上的作用，只有达到满载的状态，就应当利用锅炉运行效率，根据实际运行的高低状况实现对压力的分散。与此同时，要想切实的实现对于蒸汽的高效利用，在设备运行期间，可以在做功的环境下对高压蒸汽加强膨胀处理，使其内部的压力值发生变化，从高压转为低压。所以在锅炉以及其余相关设备处于运转状态时，需要把控设备的总排气量，切实增强疏水器运转过程中的稳定程度，并在此环节中需要关注蒸馏水的颜色。

4.4有效措施控制热量损失

要想防止在锅炉运行过程中浪费热量，首先应对漏风率予以合理控制，避免烟气中的热量产生损失，为锅炉提供充足氧气，保证实际燃烧效率。与此同时，对煤粉细度予以严格有效的控制，这对燃烧时的烟尘控制是有很大帮助的，在严格控制烟尘数量的前提下，为获取理想燃烧效果打下良好基础。对于锅炉的温度，应注意防止在超温条件下产生热量损失或允许的热量损失大幅增加。燃煤时，锅炉内要定期进行吹灰器的投入，这样能使受热面始终保持清洁，控制锅炉实际传热效果。对于系统的低温管道，需要根据实际情况按照一些保温材料，用于防止空气与锅炉之间产生太大的热量交换。

结语

综上所述，在当前的电厂锅炉运营的过程中，节能降耗技术的使用会增强企业对内部资源的控制程度，更好的协调资本流动，从而实现对系统的统一升级处理，因为当代技术设备的进步，在节能降耗技术的研发期间，多种技术和设备在此技术下应运而生，有利于推动整个行业的总体发展。

参考文献

[1]曹富琛．火力发电厂锅炉节能降耗的对策与措施探究［J］．科技创新与应用，2017(02)．

[2]于晓伟．火力发电厂锅炉节能对策分析[J]．企业技术开发，2016（15）：177-178.

[3]任清洁.火力发电厂锅炉运行控制的节能对策解析[J].电子测试,2019(13):108-109.

[4]任清洁.火力发电厂锅炉运行控制的节能对策解析[J].电子测试，2019（13）：108-109.

论文作者:乔中建

论文发表刊物:《中国电业》2019年第21期

论文发表时间:2020/4/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cd493a94356ae3f96ee52271.html