# 电力输电线路的运行维护及其故障排除技术初探论文_侯红霞

摘要：当前电力输电线路实际运行情况可知，输电线路在运行过程中易受人们主观与客观因素的影响，当无法及时进行输电线路的故障排除时，将对整个电力系统运行的稳定、安全造成严重影响。因此，在加强电力系统建设、深化电网改造的过程中，电力输电线路运行维护和故障排除的研究，对保证输电线路作用的有效发挥，提升电力系统运行的安全性、可靠性与高效性具有重要意义。

关键词：输电线路；运行维护；故障排除技术

前言：

随着现代经济以及科学技术的发展，我国电网快速发展并不断改革和完善。当前，因社会生产生活用电需求越来越大，电网的规模也随之不断扩张，导致输电线路也对应地越来越多，线路的结构也发生了不少变化。由于电能本身的功能及其不宜储存等特殊性，使输电线路的建设与维护对满足电力需求有着极为重要的作用。随着用电需求的不断攀升，电网压力也逐步增大，输电线路作为电站到配网的中间传输环节，期安全、可靠性也被提出了更多的新的要求，所以当前必须对其运行维护问题予以足够的重视。另一方面，庞大而复杂的输电系统出现故障的次数也有增无减，而用户对电网的安全与稳定性需求不变，因此对输电线路故障的迅速排查与解决成为了运维部门不变的问题。

1电力输电线路的运行维护

1.1做好输电线路设计阶段的准备工作

输电线路的整体质量是由输电线路设计准备工作相对决定的，设计的质量直接影响输电线路后期的整体使用。所以为了确保在以后使用中能够正常的使用，就必须要降低影响稳定因素的存在，增强电力输电线路的设计管理工作。其具体实施的方法是：首先，对于输电线路的设计，相关的电力企业中的行政管理部门应该参与到电路的设计和安全性的审查工作中，借鉴其他相对完善、成功的输电线路的成功经验，在结合实际的所处地区的地理环境、天气情况等评估输电线路是否能够保证正常的运行和其稳定性能，并且根据实际情况提出一些相对科学、合理的设计方案和优化建议[1]。其次，在线路刚开始设计时，就应该进入到施工现场，掌握施工现场的情况和资料，针对实际情况给管理部门提供相关的数据参考资料。再次，在输电线路的试运行阶段，电力企业应该派出一些具有丰富经验的功过人员，检查输电线路整体的运行质量和其中是否存在质量问题，一旦发现其中的质量问题就应该及时的给予处理，保证试运行的正常工作。最后在正式进入运行工作中时，电力系统中负责维护的部门和人员就要做好相对的准备工作。增加对电力系统线路的巡查，如果发现运行故障的存在，就要马上使用应急预案对故障进行排除和解决。

1.2制订完善、科学的运行维护方案

电力企业在明确认知电力输电线路运行维护重要性的基础上，需根据不同管辖区域的实际情况，包括气候条件、地理条件、输电线路分布情况等，有针对性、目的性地制订电力输电线路运行维护制定与纲要。与此同时，在新建电力输电线路过程中，为了保证电力输电线路设计与施工质量，设计工作人员需参与到实地调研与施工中，进行资料信息的收集与分析，保证设计方案的科学性、合理性、可行性。此外，在电力输电线路试运行过程中，需要指派高专业、工作经验丰富的技术人员对输电线路运行质量进行全面检查，保证输电线路运行质量，同时，要求电力输电线路运行维护工作人员做好准备工作，针对存在的问题进行及时处理，并建立相应的应急预案。

1.3加强输电线路在运营过程中的监测与维修

想要保证电力系统中输电线路的稳定运行，就一定要加强对输电线路的监测和检修，这也是保证输电线路正常运行的最为直接有效的手段[2]。定期对输电线路进行检修和监测可以及时准确的发现其中的故障和影响安全运行的具体因素，从而采取一定有效的解决办法进行故障的排除。在对输电线路的检修中，检修人员要进入输电线路的各个区域、分段进行监测和检修，在外界环境恶劣的情况下，就更加应该注意对输电线路的巡查和检修。如果在巡查过程中就一定要做好相关的记录，及时的向相关管理部门汇报，由相关部门细致研究后制定方案后，在根据有关的线路监测检修规程，进行故障的解决和排查。在进行检修过程中，除了要按照相关制度的进行工作外，还应该对其故障采用灵活的方法进行处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果出现的情况较为严重，随时都能造成输电线路的故障就必须在最短的时间内对故障进行排查，避免给线路造成直接或者是间接的影响。除此之外，还应该对影响线路的细节因素给及重视。例如，输电线路连接处是否连接稳固，接触是不是顺畅，避免因线路因为接触不良产生电火花引燃线路或者是线路中其他相关线路，导致不必要的经济上的损失。

2电力输电线路故障排除技术

2.1输电线路的故障排除措施

要想保证输电线路的正常运行就要对输电线路进行定期的维护，有效的维护可以及时的发现其中存在的问题，降低故障的发生几率，减少对安全运行的因素，做到防患于未然。所以在对线路进行检修和维护过程中，一定要深入到输电线路的各个区域和分段，进行检查和维护，不忽略任何一段线路的检查，在随时对线路进行检查时，尤其是在恶劣的天气条件下，一定要加强对线路的各段进行检查。及时发现线路中存在问题。一旦发现问题已经向管理部门进行汇报，由上级部门确定相应的故障解决方案，然后按照相应的检修规程进行问题的处理解决，除了按照相应的规程，还应该对问题进行灵活的处理[3]。一定要在最短的时间内对线路的发生的故障进行排除、解决，避免因为故障的发生影响整个电力系统输电线路的正常运行。

2.2绝缘子污闪故障排除措施

绝缘子的污闪会导致电路跳闸、烧伤导线、供电中断等严重问题。发生污闪的主要原因是输电线路的长时间运行没有进行定期维护，或者是受到气象条件的影响，如湿度较大、气温较低的情况下污闪故障发生的概率会增加。解决污闪问题，需要划分好输电线路中污秽区域的污秽等级，并加强线路的维护与巡检，特别是在特殊天气情况下注意检测[4]。检测后必须把防污工作做好，对绝缘子进行每年两次左右的定期清扫，并在绝缘子的选用上选择流线型、钟罩型等防污性能较好的绝缘子。在线路后续运行中，要注意提升绝缘子的绝缘强度时，需要同时提高防污水平，否则变电站的污闪会变得更加严重。

2.3线路架建的过程中的存在故障

在输电线路的架建过程称中可能会发生施工材料丢失的现象发生。除了天气以及地理环境对其造成的影响，还有可能因为人为原因而导致输电线路不能正常的进行施工架建[5]。技术上的问题可以进行深入的研究和探讨，但是因为人为原因而发生的材料丢失现象就应该采取有效的材料管理措施进行管理。在实际的施工过程中不仅要加强对材料的管理避免浪费，也要哟人专门负责避免发生偷盗现象，减少不必要的经济损失。

总结：

输电线路是电力系统正常运行的基础，对输电线路的维护与故障解决是电网运行与维护人员的共同任务，在线路建设完成后必须通过相关技术进行实时监控，并且要人工进行定期或不定期的排查，发现问题第一时间上报以便快速进行解决问题。随着电力技术的不断发展与变革，许多新的技术、设备被运用在实际工作中，大大减少了故障带来的不良影响，提升了输电稳定性，但仍然需要相关运维人员提高警惕，尽责尽职，只有这样，才能保证输电线路的正常运行。

参考文献：

[1]石长辉.电力输电线路的运行维护及故障的排除[J/OL].中国高新技术企业，2017（12）：263-264[2018-05-15].

[2]黄培松.电力输电线路的运行维护及其故障排除技术探析[J].科技创新与应用，2017（17）：173.

[3]彭智，韩永璞.电力输电线路的运行维护及其故障排除技术探析[J].中国电业（技术版），2015（11）：109-111.

[4]刘清.电力输电线路的运行维护及故障排除[J].通讯世界，2015（14）：126-127.

[5]李波.电力输电线路的运行维护及故障排除[J].现代经济信息，2015（07）：41.

论文作者:侯红霞

论文发表刊物:《科学与技术》2020年1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cd89883110faa2e77d335268.html