# 解析建筑电气工程施工安全问题及处理措施论文_谢舒德

身份证号码：51092219740817XXXX 510000

摘要：由于现代科学技术的不断发展，各个领域与行业也都应用了现代科学的相关技术与手段。建筑行业如今的发展也积极跟紧社会发展的脚步，将科学技术注入行业发展中。因其电气工程对于建筑工程施工整体工作的有序展开具有重要作用，其危险系数较高，在带来便利操作和高质量的同时也存在着一定的风险。比如一个环节或者程序操作失误，就会发生严重的事故，轻则机器设备损坏，重则会出现人员伤亡。这不仅会给施工单位、建设单位等造成直接经济损失，也会给社会造成不良的影响，所以电气工程施工安全是不容忽视的部分。

关键词：建筑电气工程；施工安全问题；处理措施

引言：

随着科学技术的不断发展和进步，建筑行业的发展也进入了智能化、集成化、规模化的阶段。而电气工程施工质量对建筑工程施工质量的提升具有极为重要的意义。就目前建筑电气行业的发展现状而言，电气工程施工过程中的安全管控作为电气工程施工的重要环节，其已经成为了建筑工程施工的重要内容。因此建筑工程施工企业必须将建筑工程施工质量与电气工程施工质量紧密的结合在一起，才能确保建筑电气安全管控工作效率的有效提升。

1.建筑电气工程现场管理中的安全问题

1.1安全管理制度有待完善

在建筑电气工程现场管理中往往缺乏完善的安全管理制度，对于施工现场的安全责任划分没有明确依据。建筑施工中涉及的单位较多，然而在安全管理制度中没有明确规范各单位和部门的责任，导致各单位对施工现场的安全管理意识不高，不重视安全管理工作。此外，在施工现场安全管理中也缺乏相应的监督制度，监管工作没有落实到位。建筑施工现场中更多的是对施工质量和施工时间的监管，而对安全监管的重视程度不够，安全监管往往流于形式，并没有落实到具体的行动中。由于安全监管工作的不到位，没有及时发现施工前期安全准备工作的不充分或者施工中的违规操作等问题，从而导致安全事故的发生。

1.2安装操作技术不规范

配电箱和防雷接地等方面是建筑电气工程安装安全事故发生的重灾区。如果建筑电气工程安装过程中，配电箱的标高、坐标等出现移位现象或者配电箱杂物清理不彻底的话，都会导致建筑电气安装工程发生安全事故。比如，防雷线搭接不准确，会导致接地排、线与接地干线出现严重的搭接技术问题，而这些问题对于建筑电气安装工程质量和效率的提升已经产生了极为严重的影响。

1.3安装人员相关安全意识不足

在建筑电气工程施工中存在安全问题的主要原因是施工人员在工作时没有严格按照相关技术要求与规定进行工作的开展。首先，工作人员的自身安全意识较低。大部分安装人员的技术水平并没有达到相关部门对于技术水平要求的规定，这就会影响到施工过程中的电气安装工作的准确性。导致电气安装工作无法正常开展，使得安全事故频繁发生。尽管国家在相关方面也颁发了安全防范措施的管理制度，在电气工程相关法律法规上的管理制度也趋于完善，但是这些能够保障电气工程安全进行的相关的法律规定的落实与实施状况却没有令人满意。

2.建筑施工现场电气安全管理问题的处理措施

2.1落实完善安全管理制度

在电气工程中会遇到很多复杂的问题，只有充分解决这些问题才能合理控制工程质量。为此，要将安全管理制度落实到位。建立完善的安全生产管理制度和体系，根据建筑工程的实际情况来制定安全管理制度，做到科学化、合理化。由于建筑电气工程不同于其他的建筑工程，对于安全生产目标和责任也无法照搬其他的工程。需要结合建筑电气工程的实际情况，来制定相应的安全管理制度，这样才能保证建筑电气工程的安全性。在安全管理制度中还需要明确安全生产目标和责任，将安全责任落实到每一个施工人员身上，同时，还需要建立相关的监督检查制度，利用制度来督促工作人员严格按照安全生产的要求进行工作。加强对施工现场的监督检查，及时发现施工现场存在的问题，并采取相应的措施，将施工现场中的安全隐患扼杀在源头上。要加强日常监督和检查，将安全管理工作落实到位。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2加强施工技术的管理

2.2.1科学安装配电箱

在进行配电箱安装之前。供人员需要对配电箱的高度、长度等数据信息进行全面了解。焊接操作的时候要使用钢筋套圈的方法来进行，同时配电箱内部还需要做好支撑，避免出现位移或者变形的问题。另外，配电箱本身的体积大小要和配管的预留位置标高相符合。在安装管线的时候，要使得管线材料的内外壁符合施工要求，并做好相应的防腐蚀措施。在管线接入到配电箱中的时候，需要额外增加护口，且护口的弯曲半径需要和施工设计标准相一致。

2.2.2做好线路敷设工作

对于建筑电气工程厚壁钢管的焊接操作需要额外增加套管，并且保证套管焊接缝隙的饱满。对于薄壁钢管的焊接，则是需要做好接口的封堵工作，避免潮气进入到管内，减少由此引发的电线绝缘层老化现象。

2.2.3优化接地防雷施工处理

针对当前建筑电气工程避雷接地操作常用的避雷接地极一般采用桩基肋、基础肋焊接为一体，因此可以通过柱肋连接到避雷网。第二，根据相关施工及验收规范规定需要将壁雷引下线的连接设定为搭接焊接。

2.3提升施工人员安全意识

工程施工企业要将安装施工人员的安全意识培训作为建筑工程整体环节中的一项环节，要定期进行安装施工人员的安全意识培训。要制定完善的安全施工管理制度，在根据建筑电气安装工程的特点上进行管理制度制定，需要规范安装施工人员的安装操作，促进建筑电气施工工程安全质量的提升。例如，施工企业可以根据自身的企业发展状况和建筑电气安装的特点进行制定员工技术水平考核机制，并严格按照相关制度开展活动。也要让施工人员在通过培训时进行相关资格证书的考取，允许有相关资格证书的人员进行上岗工作。相反，如果没有专业的技术资格证书，还进行上岗工作的施工人员要进行严厉的处罚与批评。这样才能有效地保证应在进行作业时保持热情与积极性，保证电气工程安装施工的有效顺利地进行。

2.4加强绝缘保护技术施工力度

（1）在电气设备或者其他材料检查的过程中，若发现不合格产品的话，必须予以立即更换或重新安装，同时将不合格产品排除在电气安装施工现场外。如此才能达到促进电气安装施工质量有效提升的目的。（2）静电消除工作力度的加强。所有带电液体或者粉体等施工材料，在使用之前必须在专用静电消散区域消除静电，才能避免静电累计现象的发生导致电气设备绝缘性能的下降。另外，在电气工程安装施工完成后，针对易燃易爆等危险施工作业，必须严格的按照国家相关标准和规定，加强安全防护措施，才能确保电气工程安装质量与效率的稳步提升。（3）针对电气工程安装接地保护主要应该采取下列措施：所有电气设备与土壤接触的部分，必须确保电气设备接地施工的科学、合理、规范。

2.5提高管理人员的综合素质

首先要加强对管理人员的培训和指导，这种指导除了要让员工学习新的管理知识和新的管理政策外，还要引导员工去主动学习新的管理技术、新的管理模式和管理方面的法律法规，并且在潜移默化中培养他们的责任意识和安全管理的意识。其次，要加强安全管理方面的宣传，让管理人员都能自觉地加入到企业的安全管理建设中来，为研究创新的管理模式，以及制定切实有效的管理制度建言献策。

结束语：

建筑电气工程施工有较高的专业性、技术性，而施工人员因为安全意识淡薄、管理制度不健全、安全教育培训不到位等原因，会发生各种安全事故。因此，建筑电气工程施工单位要高度重视施工中的安全隐患，采取措施，做好隐患整改闭环工作，避免安全事故的发生。

参考文献：

[1]张晓雨.建筑电气工程施工管理及质量控制探析[J].黑龙江科学，2017，8（17）：76–77.

[2]齐雷.论建筑电气工程施工中的常见问题与对策[J].山西建筑，2019，45（07）：136-137.

[3]于杰.浅谈建筑电气施工现场安全保护措施.黑龙江科技信息，2019（04）：214.

论文作者:谢舒德

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/2/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cda5cdd667d67396c2c07c09.html