# 建筑机电安装工程施工管理探讨论文_丁婳婳,秦,臻

丁婳婳 秦 臻

江苏省设备成套有限公司 江苏南京 210009

摘要：对于建筑行业而言，建筑机电工程对其具有极为重要的意义。由于建筑机电安装过程会对整个建筑工程的运行带来较大的影响，一旦机电安装过程中出现质量问题，则会导致整个建筑工程间断，而且当机电安装错误引发事故时，还会对人员的生命和财产安全带来较大的威胁。因此在实际建筑机电工程安装过程中，需要强化施工管理，确保整个安装过程中的有序进行，为整体工程经济效益和社会效益的提高打下坚实的基础。

关键词：建筑机电；安装工程；施工管理

一、建筑机电工程中安装施工管理概述

首先，通过加大对机电安装工程的施工管理，能够有效实现建筑机电安装工程中安装人员操作意识的提升，进一步完善建筑机电安装作业。建筑机电安装工程的施工人员操作是否规范直接影响着安装质量，因此必须要加大对施工人员的严格管控，全面落实对施工过程的监督，坚决不允许出现违规操作现象，以严格的施工管理制度对施工人员行为进行约束。

其次，为建筑机电设备安全运行提供良好的保障。在建筑机电安装工程中通过科学化的安装管理，能够有效实现对机电设备的维护，有效确保机电设备处于正常工作状态，全面提升建筑使用功能。

最后，有助于建筑机电安装工程顺利开展。由于建筑机电安装工程涉及的内容非常繁琐，而且建筑机电安装工程具备一定的系统性，只有不断加强对机电安装工程的严格管理，才能有效促进机电安装工作的顺利开展，保障施工效率，提升施工的质量与安全。

二、加强建筑机电安装工程施工管理的措施

1、重视施工组织与管理工作

在建筑机电安装工程施工管理工作中，需要做好施工组织和管理工作。由于机电设备安装施工直接关系到整体建筑项目的正常运行，因此机电安装工程施工组织和管理也与工程项目能否顺利开展具有着密切的关系。通过在项目实施过程中需要保证施工组织和管理的系统性和规范性，并构建完善的组织结构，做好组织管理计划，明确分工和落实好责任。并根据工程实际情况来完善组织沟通渠道，保证工程实施过程中信息的及时传递。另外，在实际施工组织管理工作中当存在分歧时，需要及时进行处理，保证团队的团结性，做好责任和义务的落实工作，为各项工作的有序开展打下坚实的基础。

2、加强合同管理

在建筑机电工程安装过程中，需要加强施工合同管理，其是建筑总承包单位与其他单位之间针对于机电安装工程中义务和权利的具体协议，同时合同中也针对实际工程情况并要求严格按照具体的标准在规定期限内达到工程质量要求进行了明确，通过做好合同管理，可以有效地确保机电安装施工在规定时间内高质量完成。因此，在实际合同管理工作中，需要构建完善的合同管理体系，并制定与合同相符的管理制度，全面提高合同管理人员的整体水平。在实际合同签订过程中要保持严谨性，在合同实施过程中要严格遵守合同协议，增强合同的约束力。

3、加强机电安装进度的管理

在实际建筑机电安装施工过程中，需要加强安装进度管理工作，即严格按照工程施工进度表来进行安装作业。在整个机电安装施工过程中，弱电施工是最为繁琐的一道工序，在实际弱电工程安装过程中，需要与相关工程随时进行沟通和配合，严格按照施工安装设计、铺设管线、设备进货验收、安装调试及业主验收等顺序在规定时间内完成具体的施工任务，确保整个工程项目能够在规定的进度时间内高质量完成。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4、安全管理

在实际建筑机电安装施工时，安全管理至关重要，一旦安全管理工作不到位，必然会造成财产损失，严重时还会出现人员伤亡事故。因此，在实际机电安装过程中，需要强化对整个施工过程的安全控制。在实际安全管理工作中，需要重视对施工人员安全意识的培养，规范施工操作。同时还要构建完善的安全管理体系，做好消防设施和设备的配置工作，并定期对消防设备和设施进行检查，不合格的设备要及时进行更换。另外，还要根据具体的标准要求来做好安全防范措施，及时消除机电安装施工过程中的安全隐患，有效地减少或是避免安全事故的发生。

5、加强机电安装质量管理

对于任何一个工程项目，施工质量管理都具有极为重要的意义，因此，在实际施工过程中需要将质量管理放在首要位置。在机电安装施工过程中，对具体的安装质量带来影响的因素较多，因此，需要通过开展全方位和全过程的施工质量管理，并针对施工中一些核心环节和要点进行重点把控，以此来保证安装施工的质量，为机电设备投入使用后的安全、稳定运行打下良好的基础。

6、加强施工技术、工艺管理

在建筑机电安装作业开始之前，施工管理人员和技术人员需要针对图纸进行具体的审查，并针对施工的路线进行认真分析，根据实际施工情况来制定更具合理和科学性的施工方案。在实际施工过程中，还要建立健全责任制度，将责任落实到每个人头上。对于施工过程中选择的施工技术和施工工艺，需要经有关部门审批，批准后要做好执行工作，并在实际施工过程中严禁出现违反规定的不良行为，强化对施工现场的质量管控。

7、竣工结算管理

建筑机电工程施工完成后，需要做好验收和签证工作，具体的交工资料需要经由相关责任部门认可。并合理进行施工图纸预算编制，根据实际情况及时进行调整，做好设计图纸变更及核实技术签证手续。针对于工期延误及机具闲置等问题，当此问题是由设计单位造成的并涉及到经济问题时，需要得到建设单位的认可后才能结算相关的工程款。承包方与发包方依据国家相关规定签订的具有一定法律效益的协议，相关单位依据实际协议内容来进行竣工的结算。在对工程项目进行验收的时候，一般都是由建设单位出具相关竣工报告，依据一定的货币和实物数量为基本计量单位，合理地反映出在建设机电项目的时候从开始到结束所需要的建设成果、建设费用以及具有一定总结性的财务报告。整理以及分析相关数据资料，形成竣工报表。

8、加强对机电工程安装人员专业培训

针对机电安装工程施工作业人员的培训，可以从三方面开展。首先，施工企业要聘请专业的技术人员对安装人员进行技术方面的培训，强化安装人员的技术掌握能力。尤其是在当前科学技术不断发展的前提下，施工人员只有掌握了最先进的施工技术，才能有效保障施工中的质量与安全。在进行施工技术培训时，还需要不断加大对施工中施工人员操作的规范化管理，坚决杜绝施工中的操作失误现象。第二，加大对安装施工人员的综合道德培训。当前我国很多的安装施工人员存在责任心不强、施工意识不够强烈的情况，也就容易导致偷工减料，偷懒躲滑等现象的发生，因此，针对这一问题必须要引起高度重视。不仅要求施工作业人员具备超强的专业能力，还要有良好的道德素养，提升施工人员的责任心。第三，在建筑机电安装工程中建立完善的考核制度，定期对机电安装施工人员的作业能力进行考核，只有各方面均达标的施工人员才能够继续进行机电安装作业，并且对于考核成绩优异的施工人员进行奖励，而对于没有顺利通过考核的工作人员要针对其具体问题进行具体的培训，坚决杜绝责任心差，道德素质不强的工作人员进入到施工中，对于屡次没有通过考核的工作人员，要予以相应的处罚。

结束语

综上所述，建筑机电安装工程属于建筑工程中的重要组成部分，对于建筑业发展具有重要意义，只有不断加大建筑机电安装工程中的管理力度，才能有效制定科学的解决措施，保障机电安装技能的提升，为我国建筑机电发展奠定基础。

参考文献：

[1]赵明娜.关于机电安装造价的影响因素及成本控制要点解析[J].建材与装饰，2018（46）：177-178.

[2]陈庆燐.做好建筑机电安装工程的造价管理及成本控制[J].环渤海经济瞭望，2018（11）：95.

论文作者:丁婳婳,秦,臻

论文发表刊物:《防护工程》2019年19期

论文发表时间:2020/2/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cdb819c2bb14477e55fe8e5d.html