# 10KV配电线路故障排除及处理措施论文_胡胥锋,石晓南,冯继征

（包头供电局高新分局 内蒙古包头 014030）

摘要：随着我国经济发展速度的日益加快，以及工业，农业还有服务业的发展，这就带动了对能源的需求。在日常生活中，难免会出现供应紧张或者出现故障的时候。如果不及时排除就会给人们的生产和生活带来不便。线路故障有可能是受到恶劣天气的影响或者外力损害。也可能是因为自己的电压不稳或者短路，断路的情况。本文针对10kv配电线路容易遇到的故障来具体分析如何排除以及怎样处理。

关键词：10KV配电线路 故障排除 处理措施

1如何判断高压输电线路故障

简单来说：如果是相对相故障，电流的角度会有180度差，而不是正常的120度，可以用67方向过流保护。如果是相对地的故障，会有大故障电流，可以用过流保护侦测。

实际针对高压线路，我们用线路差动保护和距离保护。

差动保护就是计算线路两端电流的差异，来得出是否故障距离保护就是通过计算电压电流的值，来对比设计阻抗，以此推断是否是故障。

对于恶劣天气影响的线路故障应该怎么办呢？现实生活中也会遇到很多强雪风暴导致某县城境内部分电力等设施损坏的情况。当地的有关部门和供电组织都应当及时排除故障，全力以赴给人们的生活予以保障。并且及时抢修以免造成人身伤亡事故。

1.2下雪时高压线上覆灭一层雪戓冻雨等极端天气高压线怎么不短路？不会出高压线短路现象，如果两根高压线连在一起就有很大的危险了，所以要注意漏电现象。

1.3高压线上也有老鼠么？鸟的话，主要是筑巢，对绝缘体进行污染，影响绝缘吧，还有鸟的翅膀如果在ABC三相线中间，可能会导电短路。

2 10kv高压输电线路本身会出现怎样的故障

2.1 高压输电线路的故障绝大部分是什么短路？ 单相接地最多，一般可以到60%~70%，当单相接地电流过大，长时间没有采取措施使得电路切断或者消弧线圈动作时，可能导致两相短路甚至三相短路，造成事故的扩大。10kv线路故障指示器怎么确定软件故障：系统崩溃、中木马病毒、驱动不匹配。软件硬件故障，都会造成电脑启动不了。此时，要先看电源CPU风扇有没转动、主板指示灯亮不亮，在确保电路通电的情况下。就有可能是内存条的问题，拔出来擦一下金手指部分再试试。只是列举内存条这一个故障。还有可能是其它故障。

2.2山顶上的基站和高压线是如何安装上去的？ 一个困扰了自己很久的问题，爬山的时候经常看到好几百米的山，山顶上的基站和高压线是如何安装上去的？一个困扰了自己很久的问题，爬山的时候经常看到好几百米的山顶上架着高压电线or基站or缆车的支架，有的甚至安装在极度陡峭的地方，明显机器设备上不去啊，那些高耸的支架是怎么弄上山的？难不成是用直升机？可是成本很高。其实真正的方式是：

（1）在山区都是人工把材料运输上去，然后组装成铁塔，在铁塔上装上滑轮，用引线从一个塔拉到另一个塔；以前都是用人拉的，非常辛苦，他们就叫做外线安装电工，被轻松工种的电工讽刺为架线驴子；即使现在有很多辅助机械，外线安装电工也很辛苦，几十米高的铁塔爬上爬下。

（2）或者用起重直升飞机完成的材料搬运及辅助安装的。我所经历过的及看见过施工过程：先根据地形，开出便道，利用塔位就近稍平坦处开出中转平台，先需要汽车运预制件及材料至中转平台。所有的建筑材料、铁塔预制件、高压金具、零件等等，基本上都是靠当地招来的农民临时工出劳力，一件件地从中转平台肩挑、背扛、抬、拖上去的！浇基础后，一件件拼装塔架。一基铁塔要好几个月完成，再等待架设线缆阶段。最难的是架设线缆阶段，铝芯钢绞线缆盘（输电线）及钢绞线（避雷线）盘好重好重，放线、架线。跨江还要临时停止通航。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆就是用起重直升飞机完成的材料搬运及辅助安装的！必要的成本投入是必不可少的！工人们先在铁塔上装上滑轮，用引线从一个塔拉到另一个塔； 以前都是用人拉的，非常辛苦，他们就叫做外线安装电工，被轻松工种的电工讽刺为架线驴子；即使现在有很多辅助机械，外线安装电工也很辛苦，并且很危险，几十米高的铁塔爬上爬下。向他们致敬。两山之间，先把电缆沿山坡铺到另一个山坡，在用专业工具，把电缆拉直。没一跟电缆都不是绝对是直的，都有一定的弧线。

2.3高压线下可以平行建设道路吗？高压线220kv，正下方平行线路方向及两侧建设较宽城市道路，高压线路下方不能有爆炸危险的建筑物，但如果有水泵房等无爆炸危险矮小建筑物是可以的,但要满足安全距离。10kv配电线路对人是有一定影响的。强烈电磁波干扰脑电波， 引起心烦意乱， 会引发很多问题的 ，电缆那些情况不同。另外还有一个影响就是恶劣天气的噪音影响。

3 如何排除线路故障

3.1 10kv接地故障指示器是如何判断接地故障的？

每个厂家制造的接地故障指示器结构和性能都是有些差别的，而深圳特力康科技的TLKS-PDMT型接地故障指示器是通过实时监测线路电流状态，从而知道线路电流是否发生在一定时间内突然增大的暂态电容电流大于一定数值时，发生的故障就是接地故障。看电压,接地相电压降低,其它两相电压升高。

3.2 在10KV线路中如果出现单相接地故障，电业局的人员如何知道？如何判断故障？如何检修？当出现单相接地故障，故障相对地电压为0，其余相对地电压升高根号3倍。电业局的人员是通过电压互感器（开口三角形）来确定的。

3.3 10KV单相接地故障点的具体位置怎么确定？ 开口三角形只能判断是该线路出故障了，连哪一相都不能判断出来。 小电流接地系统单相故障选线装置 是一种专门的设备吗？还是只是一个零序电流互感器？ 用了小电流接地系统单相故障选线装置 能确定具体的故障地点吗?

3.4 关于如何排除漏电？可以设置检测器具，出现故障会报警到后台监控系统的。报警后能确定故障点的具体位置然后排除故障。

3.5 变压器和高压线接头容易出现那些问题?及解决方法。

变压器和高压线接头容易出现那些问题?还有变压器为什么要测温?高压线上的鸟和老鼠对它有什么危害?有什么解决的方案。电压等级不同问题就不一样的。

一般来说，变压器和高压线接头容易出现“电晕”、发热，如果有空腔，下雨积水后，结冰会把接头膨胀松动，还有受力摇摆。

解决方法：接头处用均压环防止电晕，接头握力的金属环底部开孔防止积水，接线用钢芯铝绞线。变压器高压线接头与铁壳相距不大，容易被老鼠爬上造成高压与地短路，不排除高压是无法再合闸的。所以规定该处要套20CM长的绝缘管。变压器一般是超负载运行才会出现油温升高的，没必要去测温，事实上也没去测过温。高压线上的鸟和老鼠根本不可能造成线路的威协。

3.610kv高压在公园建设注意事项，能不能建在国家用电规划方案上都有明确规定。变压器是电→磁→电互相转换的过程，有铜损和铁损，所以发热量很大。在电器确实已经漏电的情况下，对调插头是将漏点的一端插入零线插孔，这样用测电笔就测不出有电了。但这样做很危险，假如前端的零线断路，而此时还以为很安全，结果火线将通过电器电路回路传到用电器外壳，外壳带电，引起触电的危险。

4结束语

以上是我们探讨了日常生活中，电力供应紧张或者出现故障如何处理的相关措施。相关部门应该引起对10kv配电线路的定期安全监测，人们群众也要在10kv高压线路使用和作业中加以安全防范，保护自己安全保护用电环境。

参考文献：

[1]肖海宝，[配电线路故障查找和处理方法]，科技致富向导，2012.

论文作者:胡胥锋,石晓南,冯继征

论文发表刊物:《电力设备》2017年第1期

论文发表时间:2017/3/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cdcd413ee1c25ada5734147f.html