# 浅析中央空调行业发展现状论文_蔡力勇

蔡力勇 大连冰山金属加工有限公司 116000

摘要 中央空调在中国经过30几年的发展，时间虽然不长，但是其发展速度是惊人的，同时国际各大知名品牌悉数进入中国市场，加之本土企业近几年的崛起，使得中央空调领域的竞争日趋激烈。各种营销手段层出不穷，从品牌竞争、渠道竞争，到质量、服务，最终是惨烈的价格大战。

关键词 中央空调 发展 现状

中央空调从被人类开发以来已经有上百年的历史。经过100多年的发展，中央空调已经成为人们工作、生产、生活中不可缺少的一部分。中央空调虽然有百年的发展史，但真正进入中国是从20世纪80年代开始，至今已有三十年的历史。随着中国经济的迅速发展，中央空调行业在国内蓬勃发展，至2010年已经达到400亿元人民币的市场容量，并随着人民生活水平的提高。随着中国沿海地区高速的发展和西部地区的崛起，市场需求还在以每年10%以上的速度增长。为此，国内外厂商被巨大的市场所吸引，纷纷在国内斥巨资兴建生产、研发基地。至目前为止国内生产中央空调的企业成规模的就有上百家，还有数百家小厂也在参与市场的竞争。

一、 品牌结构

中央空调在中国经过三十几年的发展，市场也趋于成熟，在品牌格局上也形成了三边形的结构。即以约克、开利、特灵、麦克维尔、顿汉布什为代表的欧美系品牌；以大金、海信、日立、东芝、三星、冰山三洋为代表的日韩品牌，以美的、海尔、格力、同方、天加、盾安为代表的本土品牌。三大板块各有所长，在不同的领域发挥着各自的优势，形成了三足鼎立之势，构成了国内中央空调行业稳定的品牌格局。最近几年呈现的趋势是欧美板块市场占有份额趋于减少，而国产板块及日韩板块市场趋于增加。

二、 技术发展状况

中央空调产品由于使用条件和用途的不同，产品所使用的技术也分很多不同的类型。随着中国“十二五”规划的推出，节能减排，健康，环保的主题被提到很高的高度，所以中央空调市场也在从技术上发生变化，侧重点也在不断的推移。

（1）燃气空调及区域性能源利用

燃气型溴化锂机组，废热蒸汽利用型溴化锂机组在很多区域被广泛使用，这种空调设备完全符合国家的产业政策，一是环保、经济、稳定，二是有效平衡城市能源结构，缓解用电高峰期的电力紧张。目前国内已经开始普及，相信不久的将来燃气及蒸汽型机组为成为区域供暖和能源利用的重要的产品被应用。国内的双良﹑远大﹑荏原等溴化锂机组生产企业，对废热利用的区域能源系统进行开发，并有成功的实例。

（2）地源热泵空调

地源热泵式一种新型的节能空调设备，他根据逆卡诺循环原理，利用地热能源，冬季可以用于采暖，夏季可以用于制冷，还可以提供生活用水，不仅环保，而且运行成本低，可以实现零排放。已经成为国家提倡的节能环保产品，使用该种中央空调系统，国家将给予一定金额的补助，有了国家政策的扶持会有一定的发展空间。但是地源热泵空调对采水量有要求，对于缺水的地区，对水源的浪费和污染所带来的问题是不容忽视的。中国是个缺水的国家，地源热泵空调的市场会受到很多自然条件的影响，可能作为新型的节能空调被利用，但是绝不会成为主流。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆目前开发的海水源热泵机组虽然没有水源的要求，但是由于初期投资过大，即便有国家的补贴也是杯水车薪，很难被广泛采用。

（3）冰蓄冷空调

冰蓄冷中央空调在国外已经被广泛应用，国内也有部分项目采用，相对于常规空调增加一个蓄冰装置，以用电价的波谷值来降低运行成本，可以节约10~30%的运行成本。冰蓄冷空调系统节约成本但是并不节能，从某种程度上是耗能的。但是在中国对于经常发生电荒的省市如湖南、湖北、江苏、浙江、广东等地，无论是经济效益上还是社会效益上意义都很重大，应该加大推广的力度和范围。国内能够提供冰蓄冷空调的厂家有很多，但是质量和蓄冰效果与进口设备有很大的差距，而进口设备价格高昂，初期投资巨大。在现今的中国，既得利益者占大多数，所以不会为高投入慢产出的投资感兴趣，所以这种对使用方有很大优势，对社会有意义的空调系统却遭到了的冷落。

虽然技术革新层出不穷，但是传统意义的空调技术和产品仍然占据着不可动摇的地位，比如离心式制冷机组，螺杆式制冷机组等等，其优势就在于稳定的性能，巨大的市场保有量。尤其是价格合理，合资品牌虽然价格偏高但是和新技术产品比较还是经济的。目前国产品牌的中央空调产品，无论是离心机﹑螺杆机﹑还是风冷机组技术也已经相当成熟，而且价格低廉，可以称得上是物美价廉。被市场接受并大量采用是非常自然的。

三、 产品价格水平

由于产品质量与品牌的差异，价格水平差异很大，欧美品牌及日系品牌处于市场的高端，价格一直处于相对的高位，虽然价格较高但是品牌的认知度高，质量可靠，占据着半壁江山。国产知名品牌的价格略低于欧美品牌，价格最低的是江苏和山东一带的不知名企业生产的产品，价格基本上是进口品牌的60%左右，对于房地产开发商，和资金不足的项目有一定的吸引力。价格的高低并非是产品是否被采用的决定因素，品牌，质量，营销手段都影响很大。

中央空调产品的价格自2000年以后，基本上以每年10%的比例逐年下降，至2010年十年的时间里价格几乎下降了的50%，而成本并没有降低，原材料在不停的上涨，特别是有色金属比如铜和铝是空调产品必须的原材料，由此导致空调的价格已经接近成本，到了微利时代。自2010年开始空调产品的价格趋于稳定，并有小幅上扬的趋势。

四、 中央空调需求分析

近十年来，国内中央空调行业迅猛发展，年平均增长率达到10%以上，作为国民经济的一个新兴行业，随着使用领域的不断扩大，其需求范围和需求层次也呈现出复杂化和多样化的发展趋势。

经过前几年房地产业的快速发展，与房地产特别是商业地产配套的中央空调产品也得到了巨大的发展。经济危机过后国家投资4万亿元进入固定资产投资领域，这其中一部分将用于房地产、地铁、高铁、机场、核电等大项目，随着这些项目陆续上马，这些基础项目上都将涉及中央空调产品，所以中央空调产品将会有更大的市场容量。2010年市场规模达到400亿元人民币，今后的几年还会缓慢上行。

中央空调的应用领域最早被用于酒店、写字楼，后来推广到商业中心，文化娱乐场所、国防、科研、医院、大型的公共建筑如机场、火车站、体育中心等项目中。这些是传统意义上的中央空调，主要为了改善人们工作和休闲，外出旅游等环境，随着我国工业的发展，产业的不断升级，目前中央空调被适用于特殊工厂来满足生产工艺的要求，例如，电子、医药、化工、汽车厂、食品等领域的工厂越来越多的使用中央空调，而且这部分的需求在不断的扩大，成为中央空调产品市场的非常重要的组成部分。随着国家产业升级和对食品﹑药品﹑医疗卫生等领域的要求的不断提高，高附加值的中央空调产品还将有更广阔的市场空间可以开发。

总之，随着需求层次的立体化，中央空调产品会被不断地放大。中央空调的需求层次，从原来的点到平面，到如今横跨不同行业，不同领域，不同阶层体现了需求在不断地升级，成为人们生产，生活不可或缺的一部分。其市场容量也将随之成倍的增长。

论文作者:蔡力勇

论文发表刊物:《中国科技教育·理论版》2013年第12期供稿

论文发表时间:2014-3-24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cdcdf1087ebf0d4126231535.html