# 电气自动化技术在智能建筑电气工程中的应用研究论文_马宇航

摘要： 智能化建筑是基于多种技术而实现的控制系统集合，包括电气技术、电子技术、计算机技术、自动控制技术等。其中，电气工程是智能建筑功能实现的基础，在电气控制中应用自动化控制技术，有利于实现建筑节能控制，降低智能建筑能耗，改善电气工程分散控制的现状，实现电气工程的集成化、自动化、智能化控制。基于此，本文深入研究电气自动化技术在智能建筑电气工程中的应用，以期提高智能化建筑电气工程自动化控制水平。

关键词：智能建筑；电气工程；自动化技术；应用

引言

新时期背景下，随着科学技术的发展，电气自动化控制技术在智能建筑中应用深度和广度不断提高，有效提高了现代建筑的自动化控制水平，改善了现代建筑的舒适性、智能性。通过电气自动化技术的应用，可对供配电系统状态进行实时监测、故障判断和自动切换，实现照明系统的自动调节和启闭。同时，加强电气自动化技术的应用，有利于降低智能建筑能耗，实现建筑绿色节能。

1电气自动化控制技术特点研究

智能建筑主要是以建筑本身作为功能集成平台，在传统功能的基础上结合计算机技术、网络通信技术、电气自动化技术等，兼具建筑功能、办公自动化系统于一体的现代综合性建筑形式。智能建筑集建筑结构功能、个性化管理、人性化服务为一体，为人们提供舒适、高效、便捷的居住、工作环境。智能建筑中的电气自动化控制系统，主要是通过自动化技术应用实现对整个建筑配电、照明、空调、电梯、通信等系统的自动化控制，从而实现各类子系统集成化管理，以达到降低建筑能耗，提高建筑电气工程自动化控制水平的目的，保障建筑电气工程的可靠稳定、高效运行。同时，在现代智能建筑中应用电气自动化控制技术，具有显著的应用优势，主要体现在：①完善建筑功能。通过对建筑内电气工程设备、设施实施数字化监控、自动化控制，能够及时获取电气工程设备、设施运行状态，并借助通信网络下达和反馈动作指令，从而实现电气工程的高效、准确、实时控制，促进建筑功能的实现。②形成联动机制。通过系统集成，电气工程与消防、交通、空调、给排水等系统形成统一的整体能够显著提高智能建筑的安全性、可靠性、便捷性与舒适性。

2电气工程及其自动化技术在智能建筑中的具体应用

2.1楼宇控制系统

楼宇控制系统是智能建筑的关键组成部分，其会对建筑中用户生活的舒适度和便捷性产生影响。尤其是照明、排水、通风等生活必需系统，都属于楼宇系统的内部组成。利用电气工程及其自动化技术后，可以使系统的运行质量和安全性方面得到提高。例如，在照明系统设计时应用电气工程及自动化技术，主要应用在开关上，能够大幅度提高开关控制的准确性和便捷性，也能实现远程控制开关或是系统自主控制开关。同时，智能建筑的照明系统也会具备自我控制和自我监测功能，并确保向总控制系统中传输高效高质的监测信息。排水系统方面，因为以前的建筑排水系统大多存在一些缺陷，排水功能受阻，会出现一些不良性的排水问题，直接影响用户的生活品质和建筑安全，危险性较高。而应用电气工程及其自动化技术后，能够提高排水系统的控制有效率，实现远程控制和水资源的高效率利用，并达到节约资源的效果。在消防系统层面，科学合理的应用电气工程及其自动化技术，管理人员可以实时获取楼宇环境和设备的监控动态。若出现消防隐患或是运行故障等，管理人员能够及时发现并排除故障，减少火灾的发生率，继而提高整体智能建筑的安全性。

2.2配电系统

配电系统主要在变电站和供电系统中使用，前者在应用电气工程及其自动化技术后，能够提高监控系统的工作有效性，继而提升变电站的工作效率和运行稳定性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在设计将电气工程及自动化技术融入进智能建筑中时，可以将传统的电磁设备更换为全微机化设备，并将电力信号电缆更换为光纤，利用计算机实时采集分析数据，继而优化信号传输质量和自动化控制效果。此外，应用电气工程及其自动化技术后，也能够实现全程实时监控变电站，以防出现一些窃电等不良行为。后者在应用电气工程及其自动化技术后，能够考虑更多样的用户需求，提供更多样化的服务，进而合理分配电量，提高电能配置效率和资源使用效率，防止电能资源浪费。

2.3安全系统

居住在建筑中的用户均会使用大功率电器设备。这些电器设备同时也是组成智能建筑的一部分，其能大幅度提高人们生活的便捷程度。但使用时也会因电流短路等问题影响电器的使用寿命，进而降低使用的安全性，给建筑中的居民带来诸多安全隐患。随着人们生活水平的上升，用电需求也在不断扩大，此时也更要注意电器的使用安全和控制安全。将电气工程及其自动化技术应用在智能建筑的安全系统中，可以提升电气的绝缘性能，更精确地获取地面与带电物体的安全距离，继而确保智能建筑的安全性。而利用其中的直流调速、晶闸管等自动化技术，也能更有效的监督控制供电线路载流量，继而进一步保障智能建筑使用电气的安全性。

2.4通信系统

智能建筑若想充分发挥其智能效果，就要确认信息传输的效率和质量。因此，在智能建筑的设计中，就要充分结合电气工程及其自动化技术，完善数据通信系统的相关设计和构建。同时，也要通过架构局域网，以实现智能建筑设备、设施间的信息交流需求，继而全面满足用户的个性化需求。相关设计人员也要结合实际的建筑情况，在设计智能建筑时，将卫星通信、移动通信等一系列技术充分融入，进一步优化、完善通信网络。

2.5供配电监测

电力是现代建筑能源主要来源之一，其可靠性直接影响人们的工作与生活。因此，必须借助电气自动化技术实现对建筑供配电系统的自动化监测与控制，提高智能化建筑供配电可靠性。供配电监测主要包括电能计量、监测供电回路运行状态、电气设备运行状态监测等。电能计量仪表和接口设置在高压10kV进线处，用于与电业部门进行核对和统计计量。低压供配电系统以高压配电进线计量数据为准，并对各楼层总配电箱设置单独的计量仪表，实现高供低计，保证智能建筑供配电费用核算的准确性。在供配电回路运行状态监测方面，主要是对供电回路电压、电流等数据信息进行监测，为电能计量核算提供数据依据，并通过对供电回路运行状态的监测，包括有功功率、无功功率、功率因素等实时监测数据，为供配电回路维护检修提供数据支持。在电气设备运行状态监测方面，基于电气设备自带或附加安装的监测元件，采集电气设备运行状态，在控制端电气一次接线图上显示各设备运行实时状态，如出现故障信号，则显示报警、故障类型、发生位置等信息，为故障处理和恢复供电提供参考。

结束语

随着科学技术的发展，电气自动化控制技术在智能建筑中应用深度和广度不断提高，有效提高了现代建筑的自动化控制水平，改善了现代建筑的舒适性、智能性。通过电气自动化技术的应用，可对供配电系统状态进行实时监测、故障判断和自动切换，实现照明系统的自动调节和启闭。同时，加强电气自动化技术的应用，有利于降低智能建筑能耗，实现建筑绿色节能。

参考文献

[1]蔺博.电气工程及其自动化技术在智能建筑中的应用[J].中国住宅设施,2018(08):8-9.

[2]范涛.电气工程及其自动化技术在智能建筑中的应用[J].中国住宅设施,2018(06):38-39.

[3]杨怡璇.智能建筑中电气工程及其自动化技术探究[J].中国高新区,2018(12):143.

[4]李常.智能建筑中电气工程及其自动化技术[J].中国新通信,2018,20(10):218.

论文作者:马宇航

论文发表刊物:《中国电业》2019年第21期

论文发表时间:2020/4/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cdf46438de2d16680a5ae705.html