# 关于变电站安装施工质量控制方法探索实践思考论文_梁启亮

梁启亮

广东电网能源发展有限公司 广东广州 510160

摘要 在变电站安装施工活动的开展的过程当中，我们应该从思想意识的角度上，重视对质量管理工作的开展落实，这对于整体变电站项目建设工作的开展有着十分直接的影响。在具体施工质量控制的过程中，我们应该紧密围绕变电站安装施工的具体需求，引入更高的质量管理标准，构建完善的质量管理体系，切实将质量管理目标进行落实，为变电站工程项目建设工作的开展打下一个良好的基础。

关键词：变电站安装；施工质量管理；问题及对策

1引言

相比其他类型工程项目，变电站工程项目在具体施工的过程当中，其专业性较强，同时需要多个部门之间进行有效协作与配合。在具体安装施工中，其本身涉及了很多精密、先进的仪器设备，并且投资规模较大，施工环境中存在一些安全风险，我们应该给予足够的重视和关注。作为整个变电站施工管理工作中的一项重点工作内容，做好质量控制工作，依据变电站施工的具体需求，提升质量管理水平这是非常必要的。

2变电站安装质量工作开展的现状分析

在前期准备工作开展的过程当中，部分项目施工管理人员本身对于施工方案也没有结合具体现场实际情况进行合理的优化，从而导致在后续施工的过程当中频繁进行变更，在影响工程项目整体质量的同时，也会造成工程无谓的返工，影响工期和工程经济效益。在变电站安装项目建设的过程当中，其中需要多个施工部门进行相互配合与协作，同时对于工程中的每个环节的质量需求和标准进行有效的落实和实现。部分施工管理人员在具体安装施工和作业的过程当中，对于相关的质量标准执行不严格和充分，并且相关施工流程也没有规范的进行落实。结合实际施工的特点，没有对于具体的隐蔽环节进行全方位的管理和控制，这也难以保障每一道工序都能够符合质量需求。在具体执行的过程当中，质量管理工作的开展也没有做好阶段性的验收和控制，对于一些具体施工质量标准是否得到有效实现，也没有进行严格的验证，这也就导致了在实际施工的过程当中，质量控制工作的开展相对松散，难以达到有效的监督控制目标。

3变电站安装质量控制工作的开展路径分析

第一，质量管理工作的开展需要前期做好有效的准备。对变电站安装项目质量管理工作的开展来说，我们在工程前期就应该做好有效的充分的准备工作。项目管理人员应该对于施工的方案进行统一的审核，并且确保施工方案本身具有足够的实用性特点。在对变电站安装施工方案审核过程中，也应该对发现的问题进行及时的处理和解决，这样才能确保整体变电站安装施工质量，提升变电站安装施工方案的合理性，同时对于各类技术标准进行更好地落实和明确。在变电站建设安装项目中，前期准备阶段是影响施工质量控制效果的关键阶段。我们必须要进一步明确质量管理方案，结合变电站安装施工的具体需求，对于不同岗位人员的质量工作内容进行合理分配，最大限度保障质量方案可行。

第二，明确变电站施工质量管理目标。对变电站的安装施工质量管理工作来说，为了保障质量管理工作的有效落实，我们也应该在施工前期，对于质量管理目标进行细化和明确。通过结合分析变电站安装施工的具体需求和特点，我们应该对于质量管理目标进行合理的分解，并且提升整体质量管理目标的可行性。在具体质量管理目标的调整上，也应该结合质量管理工作的开展流程来进行相应的细化。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆质量管理目标的制定本身必须要考虑其具体的可行性，同时围绕具体工程项目的建设特点，对于质量管理计划进行更好的融合，确保整体质量管理工作的开展，具备一个良好的执行空间环境和依据，同时也为考核工作的开展提供相应的标准。

第三，做好质量管理工作执行的有效监督管理。从质量管理工作执行的角度来说，对质量制度和标准进行有效落实，这也是保障变电站安装施工质量的一个重要的前提条件。在当前变电站安装施工中，我们也应该做好全方位的监督和控制，并对于各项质量管理制度是否得到有效执行进行明确。质量管理人员也应该本着高度负责的态度，深入到施工现场当中，做好全面的跟踪和控制，确保各项质量标准和规范都能够得到有效地执行。变电站安装施工的过程当中，其实际施工受到周围环境的影响很大。在一些特殊作业安装环节，变电站安装施工质量巡视人员必须要在实际工作的过程当中，深入到变电站安装施工现场，切实执行相关质量管理工作标准，避免出现各类质量事故。

第四，做好施工中技术的管控。要想确保质量管理工作的开展效果，做好技术管控也是非常重要的。我们应该对于相关变电站安装施工中的技术工艺方面的要求进行深入了解，并结合实际情况，做好相应的专项技术管理工作。技术人员在展开管理过程当中，应该对于技术方案的具体需求情况进行了解，并且明确相关技术标准，严格检查施工技术应用中存在的问题。在具体检查的过程中，施工技术人员也应该做好相应的阶段性检查和验收，确保施工质量检验结果符合相关技术标准和要求，这样才能展开下一步施工活动。技术人员应该对于实际施工可能会出现的相关技术问题进行提前的分析，并及时与相关一线施工人员进行沟通，做好相应的技术方案的调整，规避可能出现的质量问题。本文就从几个角度谈一谈常见的几个施工中的技术细节问题：

（一）在基础施工过程中，我们应该做好防水工程的施工控制控制工作，这样才能提升防水能力，避免各类渗漏问题的出现影响施工活动的开展。在地下室环节施工的过程当中，我们可以采取混凝土防水的施工方式，确保整体防水能力。

（二）在变压器安装施工的过程当中，技术人员应该提前利用专业的仪表设备来进行相应的测量，并且充分分析变压器本身的特性，制定科学的安装方式和方案。本来说现阶段变压器常常采取一体化的设计方式，很多元器件都得到了全面的集成。在前期安装的过程当中，应该做好安装位置的确定，提前做好充分准备，并严格依据相应的施工方案来进行处理。

（三）高压试验也是非常重要的安装施工质量管理环节，在具体高压试验进行之前，应该在变压器周边区域以均匀的方式做好绝缘油的涂刷，以此对高压试验过程中可能出现危险情况的概率进行有效的降低。要做好局部放电试验，科学的分析获得结果，以此为基础对试验的可信性以及准确性进行判断。在注油前，要做好真空处理，并细致观察变压器是否会出现侧向套管裂纹的情况。如果实际实验中存在什么问题，那么应该及时对于实验进行重新开展，确保对各类质量问题进行及时的发现。

（四）隔离开关的安装也是非常重要的，一般来说，隔离开关需要安装在断路装置开关电源、输电电缆连接、分支线缆T型连接以及架空线架等位置。在具体安装隔离开关时，需要能够做好用力大小情况的控制与把握，确保安装牢固性。安装人员也应该做好静态触点保护油以及润滑油的合理添加，从而保证其设备的灵活性与可用性。

4结束语

总的来说，变电站建设工程项目质量管理工作的开展责任十分重大，我们在展开变电站安装质量管理工作的过程中，应该引入科学的管理思路，切实有效地保障各项安全管理举措都能够得到有效地落实和执行，并配合工程的施工需求，打造一套完善的质量管控机制，切实地让变电站安装施工质量管理工作的开展处于一个良好的可控状态之下，提升项目的整体质量水平。

参考文献

[1]张佶.变电站电气安装的质量问题及解决方案[J].自动化应用.2013(07)

[2]唐子忠.变电站基建工程中施工质量的控制措施研究[J].低碳世界.2017(35)

[3]朱程程.110kV变电站电气安装应用研究[J].工程技术研究.2017(01)

[4]欧晓明.变电站电气安装存在的问题及预防对策[J].内燃机与配件.2017(13)

[5]苏龙.试析变电站电气安装质量问题及解决方案[J].机电信息.2014(06)

论文作者:梁启亮

论文发表刊物:《科技新时代》2019年11期

论文发表时间:2020/1/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ce4833556a055fa98249d6c0.html