# 浅析虚拟仪器的数字多用表、多功能校准源自动检定校准系统论文_黄栋

（湘潭市计量测试检定所 411100）

摘要：在当前发展新时期，科学技术不断的发展，各项新型的先进技术研发应用，结合先进的网络信息技术，实现了自动化的管理，自动化的控制，加速了各行各业的发展，本文主要研究的就是虚拟仪器的数字多用表、多功能校准源自动检定校准系统，满足了当前发展对检测标准的高要求，实现了检测的自动化和智能化。完善了检测方案，优化了检测功能。而本文就是对虚拟仪器的数字多用表、多功能校准源自动检定校准系统进行研究。

关键词：虚拟仪器；数字多用表；多功能校准源；自动检定校准系统

针对当前的发展新形势，技术不断的更新，对于检测标准也有了提高，同时对于检测技术也就有了更高的要求，特别是在信息网络时代背景下，在先进的技术设备的基础上，网络技术与计算机技术结合应用，促进了社会经济的发展，实现了自动化的生产，智能化的管理，提高了生产管理的效率，进而提高了经济效益。当前电气设备已经是当前发展不可缺少的部分，那么就必须要保证电气设备的安全，实时检测电气设备的安全运行，确保其正常有效，传统的检测已经不能满足技术的更新需求，迫切的需要创新，实现自动化的检测，随之虚拟仪器的数字多用表、多功能校准源自动检定校准系统得到了研发。

1. 虚拟仪器

数字多用表、多功能校准源自动检定校准系统是基于虚拟仪器的基础上研发的，实现了自动化的检测、数据处理等功能，让检测方案更加灵活，检测功能更加完善，满足了当下检测的要求。对于虚拟仪器，是由计算机组成的，这些计算机或者工作站就具有强大的应用软件和硬件，虚拟仪器系统以软件为中心，实现了技术上的创新，还降低了生产成本，能够满足测量需求和自动化的需求。虚拟仪器在计算机上运行，更加方便，具有灵活性的特点，可以实现功能的拓展，不受软件功能限制；成本低，降低了投资成本以及后期的维护成本，并且提高了质量；虚拟仪器从计算机插入式和网络硬件，数据采集快，精准度高。

其中创建虚拟仪器系统的工具就是LabVIEW，是其不可缺少的部分，提供了一个简单的程序环境，可以使用LabVIEW创建用户界面， 可以操作仪器程序，控制硬件，进行数据的分析等等功能。

LabVIEW虚拟仪器面板

利用虚拟仪器，可以快速开发程序，使用仪器开展测量以测试原型、分析结果，相比较传统的仪器可以节省大量的时间。可以各种形式出现，包括台式、嵌入式系统、分布式网络等。根据其特点，可以建立相对复杂的测试体系。

2. 基于虚拟仪器的数字多用表、多功能校准源自动检定校准系统

数字多用表是当前广泛使用的测量设备，其具有精准度高的特点，除了用于测量，还被用于校准，但是因为在实际的应用中相对复杂，就根据虚拟仪器的相关特点，在此基础上研发了数字多用表、多功能校准源自动检定校准系统，实现了自动化智能化，提高了鉴定校准的效率和精准度。

2.1 数字多用表、多功能校准源自动检定校准系统的设计

根据虚拟仪器的特点和功能，对于数字多用表、多功能校准源自动检定校准系统的硬件组成分别是标准源、检测表、以及计算机和总线接口，这里就有数字多用表，用来电气测量，可以测量其电压电流和电阻，能够一表多用。对于系统的组成如下图：

另外就是软件设计，其主要就是LabVIEW，在文章的第一点内容中对其做了简单的介绍，对于软件总共有三层，首先是通信层，也就是负责起终点通信，比如标准源和数字多用表之间的通讯，还包括了驱动设备的数据发送和控制命令。然后是处理层，简单来说，就是数据的处理，对采集的原始出具进行一个处理，就包括了对其准确性的分析，对其不确定性的分析，保证数据的精准性。最后就是业务层，包括了功能的选择，参数的设定以及数据的查询，这一层面主要是供人机的交互操作。其主要的程序如下：

首先打开软件，就可以新建项目，会显示程序框架图，然后显示控制选版，再次页面上就可以对控件进行编程，就可以改变系统的功能，在进行编程的时候，每编完一个就可以让其运行查看是否达到相应的标准，逐步的完成最终的编程效果。

2.2数字多用表、多功能校准源自动检定校准系统功能对于数字多用表、多功能校准源自动检定校准系统的研发，在实际的应用中实现了智能化的要求，对其功能的选择就包括了菜单、工具栏和选择框，其中菜单包括了信息管理、仪表操作以及数据的处理，（1）信息管理中有信息的测试，编辑测试和编辑仪表。信息录入，主要是对于检测表中的数据录入，包括了检测表的所有信息和内容。编辑测试，主要被用于新型的检测表和测试点。编辑仪表则可以编辑仪表的相关信息，根据类别区别数字多用表，可以输入相对应的控制命令，就可以自动的完成新的测试程序。（2）仪表操作中有自动检定和自动校准；该系统会对检测点进行多次的测试，然后求取平均值，保证数据的精准性。同时系统还能自动的计算其误差，对比技术指标，并且给出判断结果。对于不确定因素也会给出提醒，对此，相应的工作人员就可以结束检测，在解决完问题之后再继续检测程序。（3）其中数据显示部分，会显出检测项目的检测数据，以及误差和确定内容，能够直观的把数据呈现出来，这对工作人员的检查有着重要的作用，能够直观的发现问题。另外，原始的数据基本上都是以excel格式处理的，原始数据的格式与检测记录的数据格式一致，实现了数据的分析和共享。

2.3 数字多用表、多功能校准源自动检定校准系统特点

相比较传统的检定校准系统，基于虚拟仪器的数字多用表、多功能校准源自动检定校准系统有着明显的优势，把测试和数据进行了分离，测试部分只负责对测试的设备进行控制和采集数据，主需要按照检定的程序要求完成标准的测试流程就可以，多有的程序控制命令以及相关的测试参数都是储存在数据库中的。在保证准确性的同时，还能保证信息的完整和安全。在执行此时程序的时候，系统会自动的判断使用者选择的数表型号，来选择合适的程序命令，不需要用户再去发出命令。根据用户选择的测试点，调用相应的测试参数，自动的完成测试的整个流程。测试中的原始数据都是通过参数实现传递的，经过数据部分的自动分析处理，整理出信息中的误差和不确定因素。这样数据和测试是独立运行的，一个变动就不会对另外一个造成影响，就比如在修改其中仪表的相关信息的时候，就不会影响整个编码，保证系统的扩展性和可维护性。

所以，基于虚拟仪器的数字多用表、多功能校准源自动检定校准系统，在运行的过程中，简单易操作，实现自动化，对于用户来讲可以节省大量的时间，相比较传统的系统，更加方便使用，满足了当前的测试要求。此外LabVIEW还提供了可视化的工具，可以支持数据、图形图表的显示，还可以自动控制显示的内容，比如图形的大小，对图形的移动等。

3. 结束语

本文主要分析基于虚拟仪器的数字多用表、多功能校准源自动检定校准系统，对虚拟仪器进行简单的阐述，并对其LabVIEW软件进行了分析，然后详细的介绍了数字多用表、多功能校准源自动检定校准系统的设计以及其功能和特点。该系统的自动化和智能化满足了新时期测试的高要求，同时也需要不断地去优化技术，完善系统。

参考文献

[1]张毅刚. 虚拟仪器技术介绍[J]. 国外电子测量技术,2006(06):1-6.

[2]李明辉,刘连生,曲培树. 基于虚拟仪器的自动测试系统研究[J]. 电子测试,2008(03):37-42.

[3]刘波. 数字多用表自动校准检定系统及其不确定度评定方法研究[D].电子科技大学,2011.

[4]张丽梅,潘海飞. 基于多功能校准源的数字多用表自动检定系统设计[J]. 计量与测试技术,2009,36(09):15-16+19.

[5]李玮. 数字多用表自动检定/校准系统的设计[D].大连理工大学,2013.

论文作者:黄栋

论文发表刊物:《电力设备》2018年第27期

论文发表时间:2019/3/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ce5595e4821af70e05bca6f4.html