# 楼宇智能化技术在建筑电气设计中的问题与建议论文_杨威

牡丹江市建筑设计研究院有限责任公司 黑龙江牡丹江 157000

摘要：随着我国经济的快速发展，为新技术与新材料的运用提供了良好的外部环境，再加上人们对建筑物使用功能等各方面需求的提升，使更多的智能技术被应用于现代建筑之中，而智能楼宇已经成为一种全新的发展趋势。在智能楼宇系统中，电器控制系统有着十分重要的作用，它是保障智能楼宇系统运行可靠性、安全性以及稳定性的必要环节，需要有关人员重视起来，切实做好设计工作，保障其实际性能。本文主要对智能楼宇系统中的电气控制系统中的设计问题进行了讨论，希望对有关工作者有所帮助。

关键词：楼宇智能化技术；建筑电气设计；问题；建议

1智能楼宇控制系统的概述

楼宇综合管理系统是一种集成系统，简称为 BMS，它能够实现建筑物内部全设备的实时监管，并且可以很好的确保每个设备都在运行的最佳状态，减少能源消耗。它是基于现代控制理论的集散型计算机控制系统，从而克服了原有计算机集中控制所带来的危害与局限性。楼宇综合管理系统它能做到收集信息、处理信息、最后为建筑物内设备的正常运转提供全方位服务，而建筑只能系统的集成，总共有以下三个方面。1）技术集成。它是指在集成的过程中，运用高科技的信息技术与管理方法来实现对所需目标进行有效管控，适应管理员的需要。2）功能集成。它是指在各智能子系统中都有一定的标准使其成为一个多功能整体，再通过一个统一的平台对其进行管理，实现统筹兼顾。3）信息集成。这种集成一般不是针对子系统的，而是集成子系统内部的信息，从而使各个子系统之间能够互通有无，达到高度的信息共享。现阶段，我国的智能型建筑设备管理系统已经有了三个阶段的跨越，即子系统功能集成、楼宇自控系统、并逐步想着 Internet 深度集成系统前进发展。

2 楼宇智能化在建筑电气设计中存在的问题

2.1 设计选择

1）电位连接设计在智能化建筑电气设计的每个细节中，电位连接设计最易忽略，但电气电位连接和接地的原理相近，在加强安全防护措施，电力、火力方面都起到一定的防范作用。所以，应强化对电气系统的电位连接设计的认识。2）配电变压器的选择和设计对电气系统进行操作时，变压器需要较高的功率，一般是系统中其他机械的 9/10。所以，工作人员在选择变压器时，应顾及其总容量及总体负荷度。除了这些因素，还应考虑一些客观因素对变压器的影响，如防止因温度过高而带来的器械损耗等。

2.2 能源消耗

根据现阶段电气行业的发展态势，我国更加注重高新技术的创新发展。目前，许多新能源已得到大范围的推广与应用，特别是楼宇的节能问题，已初显成效，经济利益可观。目前，国内的新能源研究已取得一定的进步，但楼宇智能化电气节能技术仍不够成熟，存在一些亟待解决的问题。例如，工作过程中安全设施不完善，节能设施建设较少，可调节度有待提高。总之，在楼宇的智能化发展过程中，应符合国内的楼宇建设相关标准与规范的规定，同时，更应满足人们对安全性和舒适度的需求。

2.3 安全防护

1）电气接地现阶段，电气接地问题会影响整个电气系统的安全。只有将电气进行接地处理，才能保证整个系统的安全性。建筑群中的高空电缆设施应实施多次接地工作，使系统的整体安全性得到保障。任何细小局部的隐患都会威胁到整体的安全。2）防止电路老化现阶段，智能建筑使用的电路大部分采用橡胶和塑料 2 种材质进行外包，大范围暴露在外界会加速外包装材料的老化，引起胶质老化等一系列问题，电路的安全性和稳定性也无法得到有效的保证。特别是在一些比较潮湿的环境中，更易造成安全隐患。此外，电路本身的质量问题也决定着整个系统的安全性。3）避免雷击现阶段，一些楼宇仍沿用传统的方法避免电击的破坏，这种方法是缺乏理论支撑的。所以，现有避雷装置多选用金属材料，在完善的电气接地保护措施下，可以保证楼宇内的正负电荷中和，从而提升整个系统的安全系数。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 楼宇智能化在建筑电气设计中的相关对策

3.1 在进行楼宇电气控制系统设计时应注意的问题

随着科学技术的不断进步以及电子信息技术的发展，各行各业都显现出智能化、集成化趋势，在建筑设备中也是如此，智能型设备已经成为了现代建筑设备的名词。在现阶段市场竞争激烈的大环境下，智能楼宇电气控制系统虽然有着很大的发展空间，但是在实际设计与施工的过程中与其传统的多层建筑之间存在较大区别，因此，需要有关人员不断积累经验，积极思考问题、解决问题。如电气系统发生问题不仅仅会影响智能楼宇的效果，还会给使用者带来较多不变，所以在设计的过程中一定要面面俱到，结合楼宇与项目特点开展工作。

3.2楼宇智能化电气火灾报警系统

我国的电气自动化技术正在随着国家经济发展而不断壮大，传统的火灾自动报警系统已经不能够满足现代建筑的需求，淘汰成为了必然的趋势。目前，我国利用的电气火灾报警系统采用先期预警的方式，这样的报警系统安全性能额更高，更加安全，能够很好的预防火灾的发生。

3.3安防监控系统

电气自动化的应用还体现安防监控系统的装置上，安防系统在传统电气系统被划分为弱电系统，与电路、空调等不同。安全和防范为一体，可以预见和避免发生一些不必要的损失。安防监控系统包括视频监控系统、入侵检测系统和巡更系统。

3.4电气保护

在楼宇智能化发展进程中，应制定电路的安全防范措施，尤其是电气接地措施，包括直流电防护、交流电防护、避雷防护、安全防护以及防静电等。采用直流接地时，选用较大电阻的材料可以降低接地电阻；交流电接地时，使用中性部分进行接地；避雷防护指采用避雷针等方式保护电气免受雷电的干扰；安全防护时，将不通电的金属材料通过金属线与接地体相连接；屏蔽静电可以有效减少电磁波的干扰。

3.5电气接地

设计电路时，应落实电气接地的防范措施，保障建筑整体的实用性及可靠性。由于楼宇智能化不断发展，电气系统也得到了完善，尤其是电气接地系统。现阶段，电气接地系统应用较为广泛的是五线制系统 TN-S、保护中性线 TN-C和 TN-C-S 系统这 3 类。在电气接地系统中，TN-S 和 TN-C 的工作原理类似，都选用 3 根火线及其中性线加以保护，但也略有不同，TN-S 选用三相五线制，而 TN-C 则是三相四线制。TN-C-S 则是前两者的综合应用，由 2 部分构成，可以将整体的电分散到每个家庭以及保障每个家庭可以合理使用电。这种综合性应用解决了前两者存在的问题，有效减少了资金及能源损耗。

4 结语

综上所述，在现阶段城市化进程不断加快的今天，智能楼宇有着广泛的应用于发展环境，相关设计工作者也应在原有基础之上推陈出新、再创新高，在满足建筑物使用功能的基础之上，进一步满足用户的特殊需要，并起到降低能源消耗的效果，促进我国资源节约、环境友好型社会的建设奉献自己的一份力。

参考文献：

[1]贾淑华，谈文婷.楼宇系统电气消防技术探究与应用分析[J].信息记录材料，2017，18（S1）：104-105.

[2]刘洋.现代城市高层建筑电气设计的要点[J].江西建材，2017（23）：194-195.

[3]何国军.楼宇智能化监控系统的施工重点分析[J].智库时代，2017（16）：182+184.

[4]王硕.楼宇系统电气消防技术探究与应用[J].科技创新导报，2017，14（29）：161+163.

[5]易椠椠，胡正国.某学校楼宇建筑电气节能设计与研究[J].科学咨询（科技•管理），2017（10）：53+99.

论文作者:杨威

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ce990999a283a8a5c312aa5c.html