# 电力设备检修及运行维护中需要注意的技术要点论文_刘琴

（国家电投集团四川中水能源有限公司 四川成都 610000）

摘要：在电力设备的日常检修以及维护过程中，检修以及维护的质量将会直接对电力设备的性能以及稳定性产生非常大的影响。在这样的情况下，为了更好的保证电力设备可以持续稳定的发挥作用，在进行检修以及维护的过程中，通过各样的技术来提升电力设备检修以及维护质量是非常有必要的。本文对电力设备检修及运行维护中需要注意的技术要点进行探讨。

关键词：电力设备检修；检修以及维护；技术要点

一、目前我国电力设备检修的发展现状分析

在社会发展的过程中，电力供应是非常重要的一环。在这样的情况下，电力设备的检修质量是否合格将会直接影响到我国电力供应的稳定性。在电力行业的发展过程中，我国的电力设备检修工作共经历了被动检修、计划检修和状态检修三个阶段。在进入到电力设备状态检修的阶段之后，智能型与时代性的特点开始体现在电力设备维修的过程中。在进行电力设备检修时，工作人员需要应用到计算机技术、互联网技术以及信息技术等一系列的新型科技技术，通过这些技术的应用，工作人员可以对电力设备的运行情况进行实时的监控，保证电力设备检修可以顺利的进行的基础上，大幅度提升电力设备运行的稳定性，降低其存在安全隐患的可能。

二、直流系统检修及运维技术

在我国的电力系统之中，直流系统是非常重要的一个部分，而充电柜和蓄电池柜作为最重要的两个部分，其检修对于保证直流系统的正常运行有着非常重要的意义。在电力供应的过程中，如果出现交流电突然中断的情况，蓄电池将会在极短的时间中释放自身的电流以及电压，从而保证电子装置可以得到电能的供应。因此，直流系统中的充电装置以及蓄电池都具备较为复杂的结构，其运行过程中一旦出现问题，将会对电子装置造成很大危害。通常情况下，半导体材料是构成充电装置的主要材料，在使用半导体材料的过程中，不可避免的会出现发热的情况，一旦热量过大就可能会烧毁电力装置。除此之外，如果长时间使用蓄电池，同样会造成蓄电池的性能以及容量逐渐降低。工作人员应该充分意识到这些问题，并且在日常工作的过程中，电器对直流系统之中的蓄电池以及充电装置进行定期的检修和维护。在进行维护时，工作人员可以通过将蓄电池以及充电柜放置在通风、阴凉的环境之下，以此来更好的提升设备的状态，检修的频率可以控制在半年左右，从而更好的提升直流系统的安全以及稳定。

三、变电电力设备检修及运维技术

作为我国电网中非常重要的一类设备，变电电力设备的状态将会直接影响我国供电的稳定性和安全性。因此，提升变电电力设备的检修以及运维是非常重要的。为了更好的达到这个目标，首先需要彻底的贯彻和落实运行维护工作。通过不断提升对于检修维护管理的重视程度，并坚持预防为主的检修维护原则，对变电电力设备进行全方位的故障排查以及维护。通过这样的方式来及时发现一些可能存在的问题，并对其及时进行处理和排除。在目前的变电电力设备检修过程中，采用的通常是停电作业与带电作业相互结合的方式，以此来最大程度上确保电力稳定的输送。在保障工作人员安全的前提下，尽量开展带电作业，通过这样的方式可以更好的降低停电的时间以及次数，为人们的生活提供更多的便利。除此之外，工作人员还需要不断对新技术进行学习和创新，更好的提升变电电力设备检修以及运维的质量以及安全，帮助其保证良好的工作状态。

另外，工作人员可以对变电电力设备实施动态化管理。通过在实际工作的过程中对变电电器设备进行运行状态的检测来更好的为维护管理提供参考。在进行动态化管理的过程中，工作人员可以非常清晰的对变电电力设备的运行状态以及其性能情况进行了解，第一时间发现其存在的问题并针对性的开展检修。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

四、电力电容的检修及运维技术

在电力系统运行的过程中，所使用的电力设备不可避免的会出现老化或者故障等情况。在这样的情况下，电容器作为电力系统之中十分重要的装置之一，其运行时间较长的时候发生故障的几率也会相应的上升。因此工作人员在日常的检修以及运维工作中，应该重点对电容器的运行情况以及其安全状态进行观察，通过这样的方式来去报电容器的性能指标满足电力系统运行的需求。

通常情况下，在开展电容器的检修以及运维工作时，工作人员应该由电容器的外观开始，确定其是否存在漏电或者开裂的情况，并根据检查的结果来判断是否需要对其进行更换。在此基础上，工作人员还需要对熔断器进行定期的检查，作为电容器的保护装置，一旦熔断器的运行温度出现异常，将会直接影响到电容器的安全性。最后，对电容器的工作电流进行检查同样是必不可少的，工作人员应该保证其电容器的工作电流在额定电流之下，防治由于电流过大而引起的电容器烧毁等危险。

五、加强状态维修的技术指标

状态维修制度的重要核心在于状态监测技术，过去的检修技术由于在技术上的限制，无法完成对电力设备的状态参数进行有效的监测，而当前的状态维修技术可以满足这一技术要求，目前的状态维修制度中的技术理论主要侧重于间隔期的选取作为制度的重要核心因素，正好能够满足过去的维修制度所凸显的缺陷，另一方面，除了要高度重视状态监测特征量的选取要求，而对间隔期的技术指标也要树立正确的重视意识，通过这两者的有效融合，能够提升状态维修制度的技术作用。

六、提高设备状态检修水平的措施

提升设备状态检修水平主要通过以下三个部分进行，包括：（1）不断加强变电设备在运行状态方面的管理措施，针对不同的运行设备提供针对性的状态检修管理措施。首先，状态检修工作是一项综合性的检修工作，涉及领域较广，包括科学技术、电子设备的故障因素识别与研究等，需要电力系统的各个不同管理部门之间的信息共享、分工合作才能够切实有效地发挥该检修工作的作用。（2）通过采用不同的技术构造为设备状态检修系统进行提供支持。包括与电力产品制造商中的技术部门保持密切的联系，在必要时，双方共投入到状态检修工作方面所涉及到的技术问题与技术方面的研究工作中，这种必要工作指的是设备的状态参数、技术研究过程的专业诊断、专家系统的技术分析、标准状态方面的研究等工作。不断加大投入规范建立或配备各种实时监测系统和针对性的测量系统，通过针对电力设备的状态诊断作为检修工作的基础，在状态诊断的过程中针对设备的实时情况进行记录，同时建立不同类型设备之间的状态参数档案，并作出同步的常规监测工作，这种措施的意义主要是通过日常的检修工作中积累设备的状态诊断的判断经验以及数据的存档，在后续与研究单位共同进入到试验环节时提供设备的判断依据，同时需要注意的是，在日常的检修工作中对设备状态的常规管理要建立不同的管理环节，在细节方面加强相对应的管理措施。

结束语

在我国社会不断发展的过程中，电力的作用是不可或缺的，能否提供稳定安全的供电，不但会影响到我国人民的日常生活，同样会对我国的经济发展产生非常大的影响。只有不断提升对于电力设备维修以及运维工作的重视程度，充分结合电力设备的运行情况来制定出科学合理的检修运维计划，才可以更好的保障各种电力设备处于非常稳定的运行状态，为我国电力系统的安全提供更好的保障。

参考文献：

[1]王小飞，李林芝.电力设备日常检修及维护关键问题剖析[J].现代工业经济和信息化，2017，7（11）：54-55.

[2]桑彦来，侯秀双.电力设备检修及维护工作要点分析[J].黑龙江科学，2016，7（17）：56-57.

[3]朱志斌，赵伟.浅谈电力设备检修及运行维护中需要注意的技术要点[J].山东工业技术，2018（24）：186.

论文作者:刘琴

论文发表刊物:《电力设备》2019年第7期

论文发表时间:2019/8/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cea6cb01b01c561491ff5f62.html