# 工业厂房工程中土建地基施工技术的应用论文_赵威

常熟阿特斯阳光电力科技有限公司 江苏苏州 215555

摘要：整个工业厂房的荷载基本都是有其地基承载的，而在具体建设的过程当中，工业厂房的地基又比一般建筑的地基更为复杂一些，必须要充分结合其具体的使用功能来进行，比如土质污染以及工业排水等方面的情况。除此以外，还必须要加强对地基进行加固处理，这主要是由于整个工业厂房的施工质量及其建成后功能的实现直接受其所影响。下面我们主要就土建地基施工技术在工业厂房工程中的应用进行简单分析，从而希望能够相关人士提供借鉴和参考，同时也我我国工业厂房的建设贡献一份绵薄之力，如有不足，还请多多指正。

关键词：工业厂房；土建；地基施工

引言

土建地基施工是整个工业厂房工程建设当中的重中之重，其施工技术直接决定着工业厂房最终建设质量。在现阶段的工业厂房建设当中，由于其规模不断加大，因此在地基建设方面的要求也越来越高。而在具体进行施工的时候，对于各个方面的因素都要考虑到，同时需要施工工业厂户的规模和结构功能来选择有效的施工技术，做好地基基础施工和加固工作，为地基基础功能的实现打下坚实的基础。

1在工业厂房工程中加强地基施工技术应用的作用

地基在整个工业厂房施工中承载着上层所有建筑的压力。如果地基处理不当，就会出现整个厂房结构的下沉现象。通过加强对地基的技术处理，能够提升整个厂房结构的抗剪切能力。通过地基处理技术的应用，能够改善地基的动力特征，加强整个工业厂房的抗地震能力和灾害防御能力，是提升总体土建施工质量的关键所在。通过强化地基施工，可以使上层土建结构更加牢固和稳定，使得厂房投入使用后具有比较长久的耐用性和实用性。有利于国家和人民财产的保护，更利于社会的稳定发展。在当前工业厂房地基基础施工过程中，为了尽可能的使地基的承载力得到有效提升，通常会采用地基强夯施工技术、排水固结法地基处理技术以及换土垫层技术来完成具体的施工。

2我国房屋建筑地基施工技术特征

2.1潜在性

整个工业厂房的建筑流程较为复杂，地基作为基础建设，在建成后无法进行多次验收，使得其在建成后存在一定问题的概率较大，如果不对此类问题进行有效规避，会使得整个工程在竣工后造成重大安全事故，影响人们生命财产安全。

2.2严重性

在工业厂房建设完成后若发现地基存在部分问题，是不能对其进行有效修缮维护的，使得工业厂房缺乏安全性，因此地基建设具有严重性。

2.3复杂性

根据具体所属工业的不同，在厂房建设的过程中对地基要求也有所不同，且我国地大物博，各个地区之间的地质情况差异较大。所以在地基进行实际设计时要充分结合当地实际情况，设计出具有正对性的地基图纸。

2.4困难性

在地基建设过程中，鉴于其为整个厂房底层的特殊性，在建设过程中常常存在许多不良因素，发生安全事故后维护难度较大，甚至在一定程度上不能进行修缮。所以其对整个厂房的质量影响较大。

2.5危险性

地基建设由于人们较为传统的思想观念，大部分人普遍认为地面实施不具有危险性，进而选择性忽视了基本施工操作规范，导致安全事故的发生。

3土建地基施工技术在工业厂房工程中的应用

随着建筑行业的发展，新的地基施工技术也不断的出现。这也是技术发展的要求，不断的进行创新才能带来更可靠，更高效的施工技术。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆从当前地基施工技术的创新应用来看，主要有以下几个方面：

3.1地基强夯施工技术

在地基施工中，还会遇到一类地质情况，那就是饱和度比较低，在地质上呈现黄土或者是粉土。这种情况下，就需要对地基结构进行夯实处理。使土层变得更加牢固，避免饱和度过低导致的地基土壤湿陷。使得地基部分的抗震能力得到很大的提升。在强夯技术实施中，施工人员要结合具体工程的需要，进行夯实设备的抬起高度确定。在施工工艺方面，要按照先深层夯实，再中间夯实，后表层夯实的步骤，进行施工管控。这种夯实地基处理技术，主要是借助夯实设备进行地基的压实处理，在操作上比较经济可行，所以得到了广泛的应用。

3.2排水固结法地基处理技术

对房屋建筑工程对地基进行施工时，通过采用排水固结法可较好地解决地基稳定与沉降问题，在一些地质较为松软的地区使用这种方法可取得较好的施工效果，通过设置竖向排水的方法，将软土中所包含的孔隙水全部的排出，或者降低孔隙中所含水的比例，从而提升整个工程的土壤固结效果和土地的极限承载能力，同时，也有助于提升土壤的抗剪强度，促使整个地基提前完成沉降，或者较好地提升其沉降速率，更好地保证整个房屋建筑工程在完成了沉降之后再进行施工。

在具体排水的过程中，可选择使用电渗排水方法。由于土壤中水含量的减少，土壤黏性降低，促使地下水水位降低，从而能较好提升整个地基的极限承载能力，确保地基稳定性。在具体实施的过程中，通过将直流电金属电极直接插入土壤中，促使软土中所含的水从阳极走向阴极，再从阴极中将水全部的排出，通过这种电渗的作用，能较好地将其中的水分全部排出。也可以选择使用堆载预压的方法，这种方法需要在地基上预先堆放与整个建筑物重量相等的土石等，来实现对地基的压实，让整个地基提前完成沉降，或者提前完成大部分的沉降，从而较好地提升整个地基的承载能力。另外，还可以选择使用砂井法，通过在地基所处区域中打设一些砂井，然后将垫层等铺设到砂井的上方，通过采用人为的方法来提升整个地基所含土层的强度，并有效缩短其中所含的排水通道之间的间距。

3.3 换土垫层技术

如遇到工业厂房所在地地下土壤持力度不够强，不能充分满足建筑基本荷载时，应该使用换土会填发进行处理。该技术适合用于砂石地基，主要由于砂石地基透水性较强，部分存在粘黏性较差的土质。将地基中不适合工业厂房地基建设的土层去除，再将较为坚硬的粗砂、碎石填入其中进行夯实处理，进而达到改善土壤软弱等不利于工业厂房修建的土地特征，改变其强度以及硬度，帮助其土地达到地基建设标准。此种方式常用的垫层包含土垫层、碎石、灰土、砂卵石、煤渣等，此类材料主要具有坚硬、不易被腐蚀、稳定性较好的优点。此种方式在一定程度上能够提升土地荷载能力、加快软弱土层排水速度、减少土地沉降等优势，所以其在地基建设过程中运用较为广泛，但是施工人员还需根据其所在地土壤实际条件选择科学、合理、高效的方式进行施工，以保障工业厂房建设顺利开展。

结束语

总而言之，随着我国工业的不断发展，其厂房建设将会越来越多，总体施工环境将会越来越复杂，工程质量要求越来越高。地基处理技术也应该有所进步。对于地基处理技术的革新来说，需要工作人员结合实际的工程地基基本状况，不断的探索新的施工方法和工艺，以确保地基具有牢固性和良好的承载能力，并能够具有较理想的防渗透和防水能力。只有不断的对地基施工中的常见问题进行充分的分析，并强化整个施工过程的质量监督，才能确保地基施工得到质量保障，才能够为我国工业的稳定健康发展带来坚实的基础实施。

参考文献：

[1]杜理强.沿海吹填淤泥地基厂房基础地基处理施工技术[J].江西建材，2018（07）：68-73.

[2]赵一燕.灰土挤密桩在湿陷性黄土地区工业厂房地基处理中的应用[J].内蒙古煤炭经济，2018（06）：124-125.

[3]王进寿.某厂房地基基础加固处理方案应用的探讨[J].甘肃科技，2017，33（13）：93-95.

[4]刘宝双，黄丽红，宫海军，任向鑫，薛荣刚.湿陷性黄土地区复杂地质下钢结构厂房地基的加固处理[J].工业建筑，2017，47（04）：38-40+92.

论文作者:赵威

论文发表刊物:《建筑模拟》2018年第10期

论文发表时间:2018/7/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ceb71d95b3e696468256be7c.html